QUESTIONARIO TECNICO

TOMOGRAFO ASSIALE COMPUTERIZZATO

# DITTA PRODUTTRICE:

# DITTA DISTRIBUTRICE:

# MODELLO:

# ANNO DI IMMISSIONE SUL MERCATO DELL’ULTIMA VERSIONE:

# TIPO (Barrare, se opportuno, anche più di una casella)

q	TERZA GENERAZIONE

q	QUARTA GENERAZIONE

q	ROTAZIONE CONTINUA

q	SCANSIONI VOLUMETRICHE (ELICOIDALI)

# GANTRY

## DIAMETRO (cm):

## INCLINAZIONE (+/- gradi):

## GEOMETRIA:

## AMPIEZZA FASCIO RX (gradi):

## DISTANZA FUOCO-DETETTORI (mm)

## DISTANZA FUOCO-ISOCENTRO (mm)

## SISTEMA DI CENTRATURA:

## ALTRE CARATTERISTICHE:

# TUBO RADIOGENO

## DIMENSIONI DEI FUOCHI (mm):

## POTENZA MASSIMA SUI FUOCHI (kW):

## CAPACITÀ TERMICA DELL'ANODO (HU):

## CAPACITÀ DI DISSIPAZIONE DELL'ANODO (HU/min):

## VITA MEDIA DEL TUBO (n. di scansioni):

## GARANZIA:

# GENERATORE DI ALTA TENSIONE

## CARATTERISTICHE E TECNOLOGIA:

## MASSIMA POTENZA EROGATA (kW):

## ESTENSIONE DELL'ALTA TENSIONE IN USCITA (da ... kV a ... kV):

## ESTENSIONE DEI mA IN USCITA (da ... mA a ... mA):

# LETTINO PORTAPAZIENTE

## ALTEZZA MINIMA DA TERRA DEL PIANO DI APPOGGIO (mm):

## MASSIMA ESCURSIONE LONGITUDINALE (mm):

## MATERIALE DI COSTRUZIONE DEL PIANO DI APPOGGIO:

## ACCURATEZZA DI POSIZIONAMENTO (mm):

## VELOCITA’ DI SPOSTAMENTO (mm/s):

## CARICO MASSIMO SOSTENIBILE (kg):

## ALTRE CARATTERISTICHE (kg):

# DETETTORI

## TIPO DI DETETTORI

q	STATO SOLIDO

q	GAS XENON

## EFFICIENZA DI DETEZIONE (%):

## NUMERO DI RIVELATORI UTILI:

## APERTURA DEI RIVELATORI (mm):

## SEPARAZIONE DEI RIVELATORI (mm):

# MODALITA’ DI SCANSIONE

SCANSIONE ASSIALE:

## ANGOLO DI SCANSIONE MINIMO (gradi):

## TEMPO MINIMO DI SCANSIONE PARZIALE (sec. @ gradi):

## TEMPO MINIMO DI SCANSIONE A 360° (s):

## DIAMETRO MASSIMO DEL CAMPO DI RICOSTRUZIONE (mm):

## NUMERO DI PROIEZIONI PER SCANSIONE (1 s, 360°):

## SPESSORI DELLO STRATO SELEZIONABILI (mm):

## DIMENSIONI MATRICI DI ACQUISIZIONE (pixel x pixel):

## DIMENSIONI MATRICI DI RICOSTRUZIONE (pixel x pixel):

## TEMPO DI CICLO [SCANSIONE-RICOSTRUZIONE-SPOSTAMENTO] (s, per scansione standard 360° in 1 s, matrice 512x512, spostamento 10mm):

SCANSIONE DINAMICA:

## FREQUENZA DI SCANSIONE (scansioni/min.):

## NUMERO MASSIMO DI SCANSIONI CONTINUE (specificare kV e mA):

## TEMPO MINIMO FRA 2 SCANSIONI (s):

## RISOLUZIONE TEMPORALE MASSIMA (s):

## TEMPO DI CICLO [SCANSIONE-RICOSTRUZIONE-ARCHIVIAZIONE] (s, per scansione standard 360° in 1 s, matrice 512x512):

## RAPPRESENTAZIONE SEQUENZIALE DELLE IMMAGINI DINAMICHE:

## SINCRONIZZAZIONE ECG:

SCANSIONE VOLUMETRICA:

## TEMPO DI SCANSIONE/ROTAZIONE (s):

## TEMPO DI SCANSIONE MASSIMO CONTINUO (s) E LUNGHEZZA MASSIMA DI SCANSIONE CON PITCH 1:1 (cm):

## CORRENTE DI LAVORO ALLA TENSIONE MASSIMA PER ACQUISIZIONE DI 30 s CON PITCH 1:1:

## TEMPO DI ATTESA FRA 2 SCANSIONI VOLUMETRICHE (con i parametri di lavoro di cui al punto precedente):

## NUMERO DI SCANSIONI VOLUMETRICHE ESEGUIBILI CONSECUTIVAMENTE (con i parametri di lavoro di cui al punto precedente):

## SPESSORI DELLO STRATO SELEZIONABILI (mm):

## VALORI DI PITCH DISPONIBILI:

## CARATTERISTICHE PARTICOLARI:

# QUALITA’ DELL’IMMAGINE

## RISOLUZIONE SPAZIALE AD ALTO CONTRASTO AL 50% DI MTF (pl/cm. Specificare i parametri di scansione: kV, mA, tempo di scansione, spessore strato, FOV e l'oggetto test utilizzato):

## RISOLUZIONE A BASSO CONTRASTO  (mm. Specificare i parametri di scansione: kV, mA, tempo di scansione, spessore strato, FOV e l'oggetto test utilizzato):

## RUMORE RMS (%. Specificare i parametri di scansione: kV, mA, tempo di scansione, spessore strato, FOV e l'oggetto test utilizzato):

## ESTENSIONE DEI NUMERI DI CT (unità Hounsfield):

## LINEARITA’ (+/- unità Hounsfield):

# SISTEMA DI ACQUISIZIONE E DI CALCOLO

## DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE:

Architettura, tipo e n. processori:

Sistema operativo:

## NUMERO DI CAMPIONAMENTI PER IMMAGINE (1 s, 360°):

## INTERFACCIA DI COMUNICAZIONE DICOM: (Specificare le Service Classes implementate):

## MEMORIE DI MASSA

DISCO MAGNETICO (capacità in MB e n. di immagini 512 x 512):

DISCO OTTICO (capacità in MB e n. di immagini 512 x 512):

NASTRO MAGNETICO (capacità in MB e n. di immagini 512 x 512):

CASSETTE A NASTRO (capacità in MB e n. di immagini 512 x 512):

FLOPPY DISK (capacità in MB e n. di immagini 512 x 512):

ALTRO (capacità in MB e n. di immagini 512 x 512):

## TEMPO DI RICOSTRUZIONE PER MATRICE 512 X 512 E SCANSIONE A 360°:

MODALITA’ STANDARD (s):

MODALITA’ ALTA RISOLUZIONE (S):

## MONITOR PER IMMAGINI (Specificare se B/N o colori, dimensioni in pollici, ecc.):

## CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA CONSOLLE DI ELABORAZIONE:

# SOFTWARE DI ELABORAZIONE DISPONIBILI:

## COMPRESI NELL’OFFERTA BASE (descriverne le caratteristiche in un allegato a parte):

- ricostruzioni multiplanari in tempo reale

- ricostruzioni 3D

- endoscopia virtuale

- angio CT

- fluoro CT

- dentale

- mineralometria

## PROGRAMMI PER STUDI SPECIALISTICI COMPRESI NELL’OFFERTA BASE (descriverne le caratteristiche in un allegato a parte):

## SOFTWARE DI ELEBORAZIONE PER ESAMI PEDIATRICI (descriverne le caratteristiche in un allegato a parte):

## SOFTWARE DI ELEBORAZIONE DISPONIBILI COME OPZIONE (descriverne le caratteristiche in un allegato a parte):

# SISTEMI PER LA RIDUZIONE DELLA DOSE AL PAZIENTE:

## HARDWARE E/O SOFTWARE CHE CONSENTANO LA RIDUZIONE DELLA DOSE AL PAZIENTE (descriverne le caratteristiche in un allegato a parte):

# ESPANDIBILITA’ – AGGIORNABILITA’:

## POSSIBILITA’ DI EFFETTUARE AGGIORNAMENTI TECNOLOGICI   SULL’APPARECCHIATURA (POSSIBILITA’ DI MULTI SLIDE, PACCHETTI SOFTWARE DIAGNOSTICI PARTICOLARI) (descriverne le caratteristiche in un allegato a parte):

# CONFORMITÀ ALLE NORME DI SICUREZZA:

q	CEI 62-5 (IEC 601-1)

q	ALTRE (Specificare):

# CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ DEL PRODOTTO

q	MARCATURA CE (Direttiva CEE 93/42 recepita dal D.Lgs. 46/97):

q	ALTRI MARCHI DI QUALITÀ RILASCIATI DA ORGANISMI CERTIFICATORI EUROPEI:

# ACCESSORI IN DOTAZIONE DI SERIE:

# DESCRIZIONE DI EVENTUALI CARATTERISTICHE PARTICOLARI:

# GARANZIA (specificare il tipo e la durata):

# NUMERO DI APPARECCHIATURE INSTALLATE IN ITALIA (allegare lista referenze):

- del medesimo modello:

- di modelli con caratteristiche similari (TC spirale):

# NUMERO DI APPARECCHIATURE INSTALLATE NEL MONDO (allegare lista referenze):

- del medesimo modello:

- di modelli con caratteristiche similari (TC spirale):

# FORMAZIONE DEL PERSONALE

## ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE MEDICO E TECNICO SANITARIO (specificare luogo, modalità e durata del corso):

## ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE TECNICO INCARICATO DALL’AZIENDA U.S.L. DELLA MANUTENZIONE (specificare luogo, modalità e durata del corso):

# CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA:

## NUMERO TOTALE DI TECNICI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA (Italia):

## NUMERO DI TECNICI CON ESPERIENZA SPECIFICA SULL’APPARECCHIATURA (Italia):

## SEDE DI PARTENZA DEI TECNICI:

## TEMPO MASSIMO DI INTERVENTO GARANTITO:

## POSSIBILITÀ DI TELEASSISTENZA: