DISPOSITIVI MEDICI PER CHIRURGIA LAPAROSCOPIA E TORACOSCOPICA.

- N.320 Trocar diam. 10/11mm., monouso sterile, totalmente trasparente con sistema di introduzione a punta asimmetrica dilatante priva di lama piatta o trequarti in metallo dotato di valvola rotante che permette di fruire di tutto il lume della cannula 360°, completo di rubinetto di insufflazione.

IMPORTO A BASE D’ASTA   Euro 28.922,00

- N 530 Trocar diam. 5 mm., monouso sterile, totalmente trasparente con sistema di introduzione a punta asimmetrica dilatante priva di lama piatta o trequarti in metallo dotato di valvola rotante che permette di fruire di tutto il lume della cannula 360°, completo di rubinetto di insufflazione.

IMPORTO A BASE D’ASTA   Euro 43.900,00

- n. 100 Cannule diam. 10/11 mm., monouso sterili, per trocar con accesso chirurgico, dotate di palloncino per ritenzione intraddominale e anello  scorrevole in silicone per il mantenimento del pneumoperitoneo, collegabile con passo a vite con valvola poliuso in acciaio inox

IMPORTO A BASE D’ASTA   Euro 16.010,00

- n. 500 Kit per irrigazione e aspirazione, con manipolo in plastica trasparente per la verifica di eventuali occlusioni, comandi funzione aspirazione e irrigazione a pulsanti aventi codici colore, i pulsanti devono poter ruotare sul proprio asse per essere impugnati facilmente sia dx/sx, indipendentemente da quale trocar vengano utilizzati, completo di cannula per aspirazione diametro 5 mm., ruotante 360°, pulsante aspirazione con funzione evacuazione fumi, manipolo dotato di ingresso coassiale con valvola a tenuta per l'introduzione di elettrodi e pinze, tubolature per il collegamento alle sacche o pompa irrigazione/aspirazione diametro interno non inferiore a 7 mm., monouso sterile

IMPORTO A BASE D’ASTA  Euro 39.251,00

- n. 200 Kit per irrigazione e aspirazione, con manipolo in plastica trasparente per la verifica di eventuali occlusioni, comandi funzione aspirazione e irrigazione a pulsanti aventi codici colore, i pulsanti devono poter ruotare sul proprio asse per essere impugnati facilmente sia dx/sx, indipendentemente da quale trocar vengano utilizzati, cannula per aspirazione diametro 5 mm., ruotante 360°, pulsante aspirazione con funzione evacuazione fumi, manipolo dotato di ingresso coassiale con valvola a tenuta per l'introduzione di elettrodi e pinze, tubolature per il collegamento alle sacche o pompa irrigazione/aspirazione diametro interno non inferiore a 7 mm., completa di piastra per il riscaldamento dei liquidi, monouso sterile

IMPORTO A BASE D’ASTA  Euro 24.790,00

- n. 10 Cannule monouso monopolari per aspirazione/irrigazione con uncino che trasla verso l’esterno al momento dell’utilizzo, completo di manico.

IMPORTO A BASE D’ASTA Euro 1.653,00

- Cannule poliuso per irrigazione - aspirazione, rotanti:

- n. 04 Cannula monocondotto bivalente per irrigazione e aspirazione lume centrale e fori laterali, diametro 5 mm. lungh. 330 mm., autoclavabile

- n. 04 Cannula monocondotto bivalente per irrigazione e aspirazione lume centrale e fori laterali, diametro 10 mm. lungh. 330 mm., autoclavabile

- n. 04 Cannula monocondotto bivalente per irrigazione e aspirazione lume centrale, diametro 2,7 mm. lungh. 330 mm., autoclavabile

- n. 06 Cannula monocondotto bivalente per irrigazione e aspirazione isolata con 3 paia di elettrodi bipolari per elettroemostasi, diametro 5 mm. lungh. 330 mm., autoclavabile

- n. 05 cestello per sterilizzazione cannule in materiale plastico, con coperchio trasparente, dotato sul fondo di supporti per il corretto posizionamento delle cannule

IMPORTO A BASE D’ASTA Euro 6.370,00

- n. 140 kit per irrigazione e aspirazione, con manipolo trasparente dotato di comandi funzione aspirazione e irrigazione a pulsanti, e di leva supplementare per l'evacuazione dei fumi, manipolo dotato di ingresso l'introduzione di elettrodi e pinze, completo di tubolature per il collegamento alle sacche o pompa irrigazione/aspirazione di ampio diametro, innesto delle cannule a pressione privo di leve o passi a vite, monouso sterile

IMPORTO A BASE D’ASTA Euro 7.462,00

- Cannule per irrigazione e aspirazione da 5 mm. lungh 280/330 mm:

- n. 03 cannula in acciaio inox, per irrigazione-aspirazione-idrodissezione monolume rette

- n. 03 cannula in acciaio inox, per irrigazione-aspirazione-idrodissezione monolume curve

IMPORTO A BASE D’ASTA  Euro  1.215,00

- n. 12 Cavo alta frequenza bipolare per cannula per irrigazione aspirazione, autoclavabile

IMPORTO A BASE D’ASTA  Euro 2.330,00

- n. 42 Inserti semi riutilizzabili, in acciaio inox, di ricambio per strumentario modulare serie snap in/out con innesto a pressione privo di leve e sezione dello snodo distale isolata per garantire l'assenza di indesiderate dispersioni di energia monopolare nei tessuti adiacenti, nei seguenti profili:

- dissettore 45°

- dissettore 90°

- dissettore angolato corto

- forbice metzenbaum standard

- forbice metzenbaum mini

- da presa duck bill

- da presa cobra

- da presa babcock

IMPORTO A BASE D’ASTA   Euro 11.106,00

- n. 32 Manici di ricambio, poliuso autoclavabili, in acciaio inox isolato, con cannula rotante integrata compatibili con strumentario serie snap in/out, nelle versioni con e senza cremagliera

IMPORTO A BASE D’ASTA   Euro 18.510,00

- n. 20 Dispositivi per sterilizzazione tubarica, sterili monouso composto da:

- n.1 pinza per applicazione, sterile monouso

- n.1 accesso da 10 mm., sterile monouso

- n.1 accesso da 8 mm., sterile monouso

- n.1 accesso da 5 mm., sterile monouso

- n.8 anelli emostatici, sterili monouso

IMPORTO A BASE D’ASTA   Euro  10.742,00

- n. 20 Pinza bipolare a tripla azione, presa, emostasi e transezione, con morso retto zigrinato, diam. 10x330 mm., stelo rotante, lama per transezione con azione di escursione azionabile tramite leva posta sul manico, completa di cavo alta frequenza bipolare, sterile monouso

IMPORTO A BASE D’ASTA   7.768,00

- n. 80 Pinza bipolare a tripla azione, presa, emostasi e transezione, con morso retto zigrinato, diam. 5x330 mm., stelo rotante, lama per transezione con azione di escursione azionabile tramite leva posta sul manico, completa di cavo alta frequenza bipolare, sterile monouso

IMPORTO A BASE D’ASTA   Euro 36.028,00

- n. 20 Pinza bipolare da presa morso zigrinato fenestrato, con lama per transezione diam.5 mm. lungh.320 mm., monouso sterile

IMPORTO A BASE D’ASTA   Euro 3.380,00

- n. 55 Dissettore bipolare con morso curvo zigrinato, stelo rotante diametro 5 mm., l.330/240 mm., monouso sterile

IMPORTO A BASE D’ASTA   Euro 17.952,04

- n. 50 Forbice bipolare con lame curve metzenbaum, stelo rotante diametro 5 mm., lungh. 330/240 mm., monouso sterile

IMPORTO A BASE D’ASTA  Euro  20.865,00

- n. 20 Dissettore bipolare con morso curvo zigrinato, stelo rotante diametro 5 mm., lungh. 330 e 450 mm., monouso sterile

IMPORTO A BASE D’ASTA  Euro 6.528,00

- n. 20 Forbice bipolare con lame curve metzenbaum, stelo rotante diametro 5 mm., lungh. 330 e 450 mm., monouso sterile

IMPORTO A BASE D’ASTA  Euro 7.726,00

- n. 20 Pinza per emostasi bipolare con morso fenestrato zigrinato, stelo rotante diametro 3 mm., lungh. 330/240 mm., completa di cannula e introduttore, monouso sterile

IMPORTO A BASE D’ASTA   Euro 11.734,00

- n. 14 Cavo alta frequenza bipolare per strumentario bipolare, poliuso autoclavabile

IMPORTO A BASE D’ASTA   Euro 3.008,00

- n. 35 Forbice monopolare con lame curve angolabili su un lato a 90°, stelo rotante diametro 5 mm., lungh. 330 mm., monouso sterile

IMPORTO A BASE D’ASTA   Euro 7.737,00

- n. 47 Forbice monopolare con lame curve lunghezza 10 e 5 mm., stelo rotante diametro 5 mm., lungh. 330 mm., monouso sterile

IMPORTO A BASE D’ASTA  Euro 7.613,00

- n. 85 Elettrodi per dissezione e coagulazione, monopolari, con rivestimento della superficie attiva in teflon anti escara, con innesto a passo vite allo stelo semi riutilizzabile nei seguenti profili:

- elettrodo ad uncino 90°spesso, con esposizione della parte attiva minore, isolamento integrale

- elettrodo ad uncino 90° sottile, con esposizione della parte attiva minore, isolamento integrale

- steli con estremità distale filettata semi riutilizzabili

- elettrodi a spatola curva

IMPORTO A BASE D’ASTA  Euro 4.565,00

- n. 250 Sacchetto di raccolta reperti anatomici ultra resistente, monouso sterile, prodotto in polimero multistrato, gonfiabile, distaccabile dall'asta nelle seguenti misure:

- 10 mm., mis. 3x11 cm.

- 12 mm., mis. 5x11 cm.

- 12 mm., mis. 7x11 cm.

IMPORTO A BASE D’ASTA  Euro  40.284,00

- n. 15 Cavetti di ricambio serie endovideo V per collegamento unità controllo testina.

IMPORTO A BASE D’ASTA   Euro 9.879,00

- n. 50 Retrattore gonfiabile, monouso sterile, dotato di ampia superficie gonfiabile, prodotto in polimero isolato non conduttivo nei seguenti profili:

- profilo triangolare

- profilo ad U

IMPORTO A BASE D’ASTA   Euro 11.569,00

- Portaghi per chirurgia toracoscopica/laparoscopica, diametro 5 mm., lunghezza 330 e 250 mm., in acciaio inox, con morsi in carburo di tungsteno, manico ergonomico, ingresso luer per la pulizia del lume interno, nelle seguenti versioni:

n°. 03 morso standard

n°. 03 morso sottile slanciato

n°. 03 morso monoarticolato a 90°

IMPORTO A BASE D’ASTA  Euro 11.279,00

- n. 30 Kit per SEPS composto da : Cannula per dissezione punta conica, Accesso da 12 mm., Forbice bipolare da 55 cm.

IMPORTO A BASE D’ASTA   Euro 44.622,00

- n°. 100 Barriera per la prevenzione delle aderenze, film in hydrogel bioassorbibile, con applicazione in campo operatorio per mezzo di sistema spray, che garantisce una ottimale diffusione sulla zona da trattare, controllo dell'applicazione per mezzo di colorazione blu della zona trattata, applicatore spray deve essere utilizzabile anche attraverso accessi laparoscopici, monopaziente sterile.

IMPORTO A BASE D’ASTA  Euro  46.481,12

- n. 14 Ottica diametro 10 mm., angolo di visione 0° e 30°, con doppio canale coassiale per lavaggio lente ed irrigazione ausiliare, dotata di sistema per il riscaldamento della lente distale

IMPORTO A BASE D’ASTA  Euro 48.010,00

- n. 07 Ottica diametro 5 mm. lunghezza 330 mm., angolo di visione 0°, 30°, 45°,70°, immagine a schermo pieno

IMPORTO A BASE D’ASTA  Euro  30.370,00

- n. 18 Cavo fibre ottiche diametro 6,5 mm., guaina esterna trasparente, a fibre libere, lungh.305cm., con sensore che posiziona automaticamente la fonte luminosa in stand by quando l'endoscopio non è collegato

IMPORTO A BASE D’ASTA  Euro  21.857,00

- n. 01 Cannule per strumentario diam. 2,7 mm. con doppia valvola tenuta gas con ago verres innestabile a pressione, in acciaio inox, lunghezza cannula 75 e 105 mm., in acciaio inox

IMPORTO A BASE D’ASTA   Euro  760,00

- n. 04 portaghi per minilaparoscopia, lunghezza 24 e 32 cm., in acciaio inox, con impugnatura ergonomica a compasso dotato di cremagliera nei seguenti profili:

- standard morso in acciaio

- standard morso in carburo di tungsteno

- morso concavo con ribaltamento ago

- morso ad ago

- morso controportaghi

- spinginodo

IMPORTO A BASE D’ASTA  Euro  5.013,00

37.   n. 04 pinze da presa per minilaparoscopia, lunghezza 24 e 31 cm., in acciaio inox, stelo rotante, manico con cremagliera, nei seguenti profili:

- morso standard

- morso doppia azione

- morso allis

- morso babcock

- morso retto fenestrato

IMPORTO A BASE D’ASTA   Euro 4.641,00

38.  n. 03 pinze per dissezione per minilaparoscopia, lunghezza 24 e 31 cm., in acciaio inox, stelo rotante isolato, manico con cremagliera, nei seguenti profili:

- dissettore a diffusione

- dissettore maryland

- dissettore micro

- dissettore per piloroplastica

IMPORTO A BASE D’ASTA   Euro 3.481,00

39. n. 02 pinza per biopsia morso rotondo monoarticolato, per minilaparoscopia, lunghezza 24 e 31 cm., in acciaio inox, stelo rotante isolato

IMPORTO A BASE D’ASTA   Euro 2.321,00

40. n. 02 forbici per minilaparoscopia, lunghezza 24 e 31 cm., in acciaio inox, stelo rotante isolato, manico con attacco monopolare, nei seguenti profili:

- metenzabaum sottili doppia articolazione

- ad uncino monoarticolata

IMPORTO A BASE D’ASTA   Euro 2.321,00

41. n. 400 Kit standard per procedure chirurgia laparoscopica, composto da:

- n.1 ago per insufflazione lungh. 120 mm.

- n.1 guaina per la protezione della testina video

- n.1 flacone di soluzione antiappannante, completo di spugna.

IMPORTO A BASE D’ASTA   Euro 33.053,00

- n. 13 Piastra ad accoppiamento capacitivo per chirurgia endoscopica, che funzione non a contatto diretto con il paziente, rivestita in uretano, superficie utile 51x90 cm.,

IMPORTO A BASE D’ASTA   Euro 29.595,00

43.  n. 100 Kit guarnizioni di ricambio per trocar diametro 5 mm., serie TK Sofar

IMPORTO A BASE D’ASTA  Euro 9.503,00

44.  n. 25 Accessi di ricambio, in titanio, con ingresso laterale passo luer, filettati e non, poliuso autoclavabile

IMPORTO A BASE D’ASTA  Euro 17.612,00

45.  n. 05 Aghi per svuotamento cisti, in acciaio inox, con passo luer prossimale, diametro cannula 3 e 5 mm., lunghezza 330 e 380 mm.

IMPORTO A BASE D’ASTA   Euro 1.694,00

46.  n. 05 Manipolatore uterino articolabile fino a 140° con sistema di bloccaggio su posizione prescelta, deve inoltre consentire la traslazione laterale

IMPORTO A BASE D’ASTA   Euro 3.237,00

47.  n. 100 Cannula per manipolazione uterina doppio lume in silicone con palloncino di ritenzione mis. 4,5mm.x6 cm., monouso sterile

IMPORTO A BASE D’ASTA  Euro 8.884,00

48.  n. 50 Cannula per manipolazione uterina doppio lume in silicone con palloncino di ritenzione mis. 6,7mm.x8 cm., monouso sterile

IMPORTO A BASE D’ASTA   Euro  4.442,00

49.  n. 20 Cannula per manipolazione uterina doppio lume in silicone con palloncino di ritenzione mis. 6,7mm.x10 cm., monouso sterile

IMPORTO A BASE D’ASTA  Euro  1.777,00

50.   n. 30 Palloncini per L.A.V.H. da applicare sul manipolatore uterino, monouso sterile

IMPORTO A BASE D’ASTA   Euro 13.970,00

51.  n. 03 Anelli per colpotomia per L.A.V.H. in set da 3 pezzi ( mis. 3,0 - 3,5 - 4,0)

IMPORTO A BASE D’ASTA   Euro 3.492,00

52.  n. 20 Kit sonde per transilluminazione ureterale, durante L.A.V.H., con sistema di rilevamento ad infrarossi, monouso sterile

IMPORTO A BASE D’ASTA   Euro 37.987,00

53.  n. 20 Rilevatore ad infrarossi in nylon diametro 5 mm.

IMPORTO A BASE D’ASTA   Euro 8.884,00

54.   n. 01 Set di cannule diametro 25,6 fr., con irrigazione a flusso continuo, completa di otturatore, innesti a pressione privi di leve e rubinetti aventi superfici interne in teflon

IMPORTO A BASE D’ASTA   Euro 3.161,00

55.    n. 14 Trocar da 5 mm. completi di cannula e mandrino in titanio, lungh. 11 cm. con un margine di oscillazione di 1 cm. riutilizzabili.

IMPORTO A BASE D’ASTA   Euro 6.363,00

- n. 03 Trocar da 10 mm. completi di cannula e mandrino in titanio, riutilizzabile.

IMPORTO A BASE D’ASTA    Euro 1.364,00

- n.10 Trocar da 12 mm. completi di cannula e mandrino in titanio, lungh. 11 cm. con un margine di oscillazione di 1 cm., riutilizzabili.

IMPORTO A BASE D’ASTA   Euro 4.545,00

- Valvole di insufflazione e desufflazione rapida , sterili e monouso, così distribuiti:

- n.450 per trocar in titanio da 5mm.;

- n.50   per trocar in titanio da 10mm.;

- n.300 per trocar in titanio da 12mm.;

IMPORTO A BASE D’ASTA    Euro 4.958,00

- n.800 Cappuccio riduttore per trocar in titanio con  cannula da 5mm, 10mm, 12mm., monouso sterile.

IMPORTO A BASE D’ASTA    Euro 4.958,00

- n. 03  Set di ricambio dei rubinetti per trocar in titanio

IMPORTO A BASE D’ASTA   Euro 112,00

- n.50 Bacchette di fibra ottica per illuminazione ausiliaria in laparoscopia, lunghezza 30 cm., diam.5mm, sterile, monouso.

IMPORTO A BASE D’ASTA    Euro 372,00

- n.02 Adattatore per bacchette di fibra ottica per fonti luminose in dotazione al reparto

IMPORTO A BASE D’ASTA    Euro 166,00

- n. 100 Kit per incontinenza urinaria femminile da sforzo sotto visione endoscopica, composto da nastro in polipropilene monofilamentato incolore, protetto da guaina in polietilene termosaldato a due aghi in acciaio.

- n. 02 Introduttori poliuso;

- n. 02 Guida rigida per catetere

IMPORTO A BASE D’ASTA     Euro 55.777,00

- n.06 Pinza da presa laparoscopica per ago in acciaio lunghezza mm. 330-350.

IMPORTO A BASE D’ASTA    Euro 6.198,00

- n.04  Spinginodo per nodo extracorporeo, in acciaio inox e della lunghezza di mm 330-35'.

IMPORTO A BASE D’ASTA    Euro 3.967,00

- n. 02 Pinza di Olsen per colangiografia intraoperatoria laparoscopica.

IMPORTO A BASE D’ASTA    Euro 2.314,00

- n. 30 Dissettore curvo, mm.5, connettore per elettrobisturi, impugnatura ergonomica disattivabile con  posizioni intermedie di otto a dodici stelo rotante di 360°, lunghezza 32 e 36 cm.

IMPORTO A BASE D’ASTA    Euro 5.160,00

- n. 40 Forbice curva di Metzembaun da mm. 5, connettore per elettrobisturi, impugnatura ergonomica e stelo rotante di 360°, Iunghezza da 34 a 36 cm. complete di cavetto di collegamento

IMPORTO A BASE D’ASTA    Euro 7.280,00

- n.40  Grasper dritto, impugnatura ergonomica autostatica disattivabile con un numero di posizioni intermedie da otto a dodici stelo rotante di 360°, Lunghezza da 34 a 36 cm.

IMPORTO A BASE D’ASTA   Euro 6.880,00

70.  n. 20 Estrattore, impugnatura ergonomica autostatica disattivabile con posizioni intermedie da otto a dodici, stelo rotante di 360°, Iunghezza minima 35 cm.

IMPORTO A BASE D’ASTA    Euro 3.440,00

71.  n. 20 Babcock atraumatica, manipolo ergonomico autostatico disattivabile con un numero di posizioni intermedie da otto a dodici lungh. Da 34 a 36 cm, stelo rotante di 360°.

IMPORTO A BASE D’ASTA     Euro 3.440,00

72.  n. 20  Strumento monouso da mm 10 necessario per esercitare la trazione o spostare organi e tessuti con delicatezza con estremità allargabile a diverse dita o a ventaglio e rotabile su 360°.

IMPORTO A BASE D’ASTA      Euro 3.802,00

73.    n. 150  Endopounch sacchetto per rimozione tessuti su cannula in plastica con introduttore incorporato, diametro cannula mm. 10, dimensioni sacchetto circa 50 mm per 100 mm.

IMPORTO A BASE D’ASTA      Euro 9.172,00

74.   n. 100  Endopouch sacchetto per rimozione tessuti su cannula in plastica con introduttore incorporato, diametro cannula cm 10. Dimensioni sacchetto mm 100 per mm 100 circa

IMPORTO A BASE D’ASTA   Euro 12.395,00

75.     n. 20  Pinza bipolare monouso, ganasce tipo macro, stelo mm 5, lunghezza stelo cm 35-38, stelo rotante di 360°, ganasce con morso interno zigrinato, larghezza morso mm. 10, cannula di isolamento e serraglio scorrevole sulle ganasce.

IMPORTO A BASE D’ASTA   Euro 3.600,00

76.   n.40 Cappio per chirurgia mininvasiva in sutura sintetica riassorbibile intrecciata rivestita con cannula spinginodo e guida di rilascio calibro 2/0 e 0 lungh. Da 55 a 60 cm.

IMPORTO A BASE D’ASTA    Euro 2.149,00

77.  n.150  Dispositivo per la sutura delle incisioni con stiletto smusso ed incavo ad uncino per l'alloggiamento della sutura già compresa nella confezione.

IMPORTO A BASE D’ASTA     Euro 6.198,00

78. n.100  Copricamera trasparente in polietilene con cartoncini anticontagio misura cm 14 per cm 250 +/- 10%.

IMPORTO A BASE D’ASTA      Euro 207,00

79.   n. 30   Aghi di Verres, mandrino smusso atraumatico, indicatore ottico di posizione del mandrino, dispositivo per test di Palmer lunghezza da 20 a 30 cm.

IMPORTO A BASE D’ASTA       Euro 620,00

80.  n.100   Sistema di irrigazione aspirazione completo di cannula di almeno 32 cm di lunghezza e con manipolo con pulsanti che governino separatamente l’irrigazione e l’aspirazione, purché compatibili con il sistema già in nostra dotazione.

IMPORTO A BASE D’ASTA       Euro 6.200,00

81.  n. 20  Forbice bipolare con lame curve Metzembaun, stelo rotante di 360°, diametro 5 mm, lunghezza delle lame da 5 a 10 mm., lungh. Da 35 a 40 cm.

IMPORTO A BASE D’ASTA   Euro 4.958,00

82.  n. 30  Dissettore monouso sterile stelo rotante di 360°, diametro 5 mm., connettore per elettrobisturi lunghezza 34-36 cm, roticulator.

IMPORTO A BASE D’ASTA   Euro 4.153,00

83.  n. 60  Applicatore di clip in titanio (15-20) misura mediogrande. Stelo rotante di 360°, Diametro stelo mm. 10. Lunghezza stelo almeno 32 cm

IMPORTO A BASE D’ASTA    Euro 15.300,00

84.   n.60  Applicatore di clip in titanio (15-20) misura grande, stelo rotante a 360° diametro stelo mm 10-12, lunghezza stelo almeno 32 cm.

IMPORTO A BASE D’ASTA     Euro 15.300,00

85.  n.300 Trocar da 5 mm. completo di cannula e mandrino, con sistema di penetrazione a lama piatta o punta piramidale, schermo di protezione, a punta retrattile o facente scattare la camicia di sicurezza, valvola di insufflazione ad alta portata (almeno 16 lt. al minuto), valvola di desufflazione rapida, lunghezza cm 10-12.

IMPORTO A BASE D’ASTA     Euro 36.000,00

86. n.150  Trocar da mm 10-12 completo di mandrino e cannula con valvola di riduzione sino a mm.5, incorporata o comunque facente parte della medesima confezione, con valvola di insufflazione rapida (almeno 16 lt. al minuto) e valvola di desufflazione rapida, con sistema di penetrazione a lama piatta o punta piramidale, con schermo di protezione a punta retrattile o facente scattare la camicia di sicurezza,  Lunghezza cm 10- 12.

IMPORTO A BASE D’ASTA     Euro 18.750,00

- n.150 Trocar di Hasson per open laparoscopy calibro 10-12, con palloncino di ritenzione endoaddominale di 30 cc. Circa, valvola di insufflazione rapida di almeno 16 1. al minuto e valvola di desufflazione rapida.

IMPORTO A BASE D’ASTA     Euro 15.494,00

- n 50  Trocar monouso da mm 10-12 completo di cannula e mandrino con valvola di insufflazione rapida di almeno 16 lt. Al minuto e valvola di desufflazione rapida, riduttore incorporato sino a 5 mm. o comunque facente parte dela medesima offerta, schermo di protezione, a punte retrattile o facente scattare la camicia di sicurezza. Lunghezza cm. 15-16

IMPORTO A BASE D’ASTA      Euro 6.500,00

- n.10  Forbice curva di Metzembaun con lame da mm. 16, connettore per elettrobisturi, cavetto di collegamento, stelo da mm 5, rotante su 360°, Iungh. 45 cm.

IMPORTO A BASE D’ASTA       Euro 1.550,00

- n.01 Elemento operativo Iglesias, innesti a pressione privi di leve, innesto cavo alta frequenza alto/basso, dx/sx, molla di traslazione posta in basso rispetto all'asse di escursione ansa

IMPORTO A BASE D’ASTA    Euro 2.232,00

- n.12 Cavo alta frequenza monopolare innesto a contatto diretto con ansa, per elemento operativo iglesias

IMPORTO A BASE D’ASTA    Euro  2.380,00

- n.02 Sistema ottico M3 immagine grandangolare visione 3O°/12° con innesto cavo a fibre ottiche a pressione, innesto alla camicia/elemento operativo a pressione privo di leve, autoclavabile.

IMPORTO A BASE D’ASTA     Euro 9.978,00

- n.20 Dispositivi per ablazione endometriale bipolari a superficie variabile, dotati di aspirazione intraoperatoria, manico a pistola, monouso sterili.

IMPORTO A BASE D’ASTA     Euro 33.467,00

- Anse per ablazione endometriale filo .010", .012", .015", con stelo stabilizzato e isolamento su tutta la lunghezza, monouso sterili, nelle seguenti versioni:

- n. 06 angolate a 90°

- n. 06 a pallina

IMPORTO A BASE D’ASTA     Euro 943,00

- n. 01 Ottica angolo di visione 30° diametro 2.7 mm. campo visivo non inferiore a 105°, sistema ottico a lenti cilindriche piatte con innesto a pressione privo di leve e filettature compatibile con camicia per mini isteroscopia e DHL;

IMPORTO A BASE D’ASTA    Euro 7.700,00

- n.01 Cannula operativa diametro 5.5 mm., in acciaio inox, con innesto ottica a pressione privo di leve, canale operativo  compatibile con strumenti da 5 fr., rubinetto laterale con superficie interna rivestita in teflon

IMPORTO A BASE D’ASTA    Euro 2.195,00

- Gommini per canali in silicone latex free,  con ring metallico autosigillante nelle seguenti versioni:

- n. 150 standard mis. 0-7 fr.

- n. 150 standard con supporto luer in plastica mis. 0-7 fr.

- n. 150 grande mis. 6-12 fr.

- n. 150 regolabile con passo luer mis. 0-6 fr.

IMPORTO A BASE D’ASTA     Euro 10.970,00

- n.05 Kit spazzolini per la pulizia delle parti metalliche interne esterne composto da :

- spazzolino 2 fr. lungh. 65 cm.

- spazzolino 3 fr. lungh. 65 cm.

- spazzolino 3 fr. lungh.115 cm.

- spazzolino 10 fr. lungh. 65 cm.

- spazzolino 12 fr. lungh. 65 cm.

IMPORTO A BASE D’ASTA    Euro 163,20

- Strumentario per chirurgia laparoscopica, in acciaio inox autoclavabile, manico con e senza cremagliera, impugnatura ergonomica a compasso retto e angolato a 30°, ingresso con passo luer posto sullo stelo per la pulizia del lume interno, nelle seguenti versioni:

- n. 02 Morso controportaghi;

- n. 02 Morso concavo convesso;

- n. 02 Morso standard;

- n. 02 Morso per stripping cisti;

- n. 02 Spinginodo per semichiavi;

- n. 02 Morso per mioma.

IMPORTO A BASE D’ASTA    Euro 15.040,00

- n. 350 cf. Colla chirurgica per uso celioscopico marcata CE per uso interno a base di N-Butil 2 Cianoacrilato e metacrilossisolfolano che inizi la polimerizzazione dopo 1-2 secondi dall'applicazione e si completi dopo 60 secondi, sviluppando una temperatura massima di 45°C che elimina i danni termici sui tessuti, le protesi e i fili di sutura.

IMPORTO A BASE D’ASTA     Euro 96.578,00

- n.10 Applicatore di clips ad uncino monouso da 10 mm.             automatico con 20 clips in titanio, sterile;

# IMPORTO A BASE D'ASTA     Euro 2.550,00

- n. 70  Trocar di Hasson monouso completamente trasparente per accesso chirurgico da 10/12mm.

IMPORTO A BASE D’ASTA     Euro 8.000,00

- n°. 240 Trocar monouso completamente trasparente da 5mm. con punta a lama piatta e cannula a becco di flauto con otturatore dilatante, rubinetto con portata a 16/l, doppia valvola di desufflazione di cui una inclinata a 45°.

IMPORTO A BASE D’ASTA      Euro 28.000,00

- n°. 130 Trocar monouso completamente trasparente da 10/11mm. con lama piatta affilata bilateralmente con punta a lama piatta e cannula a becco di flauto con otturatore dilatante, rubinetto con portata 16/l, doppia valvola di desufflazione rapida di cui una inclinata a 45°.

IMPORTO A BASE D'ASTA  16.250,00

- n°. 120 Trocar monouso completamente trasparente da 10/12mm. con lama piatta affilata bilateralmente con punta a lama piatta e cannula a becco di flauto con otturatore dilatante, rubinetto con portata 16/l, doppia valvola di desufflazione rapida di cui una inclinata a 45°.

IMPORTO A BASE D'ASTA  15.000,00

- n. 20 Trocar monouso con cannula flessibile, con possibilità di ritagliare la stessa per toracoscopia da 7mm, 15mm, e 20mm.

IMPORTO A BASE D'ASTA    Euro 1.500,00

- n°. 30 Trocar poliuso a punta smussa per toracoscopia con cannula zigrinata da 5mm., 10mm., 12mm.

IMPORTO A BASE D’ASTA     Euro 1.490,00

- n°. 56 Forbice curva mod. Metzembaun con lame da 16mm., a singolo punto di contatto, monopaziente, adattatore per elettrobisturi monopolare, stelo isolato antiriflesso da 5mm. rotante a 360° e lunghezza 31cm.

IMPORTO A BASE D’ASTA      Euro 9.750,00

- n°. 04 Forbice curva mod. Metzembaum con lame da 10mm., monopaziente, adattatore per elettrobisturi monpolare, stelo isolato antiriflesso da 5mm. rotante a 360° e lunghezza 31 cm.

IMPORTO A BASE D'ASTA     Euro 6.198,00

- N. 04 Forbice ad uncino monopaziente, adattatore per elettrobisturi monopolare, stelo antiriflesso da 5mm. rotante a 360° e lunghezza 31 cm.

IMPORTO A BASE D'ASTA     Euro 6.195,00

- n. 56  Dissettore monopaziente da 5mm., adattatore per elettrobisturi monopolare, stelo isolato antiriflesso da 5mm. rotante a 360° e lunghezza 31cm.

IMPORTO A BASE D’ASTA      Euro 9.255,00

- n°. 04 Pinza da presa monopaziente da 5mm. con morse a dentellatura atraumatica ad anelli, morse lunghe 21mm. stelo isolato antiriflesso da 5mm. rotante a 360° e lunghezza 31cm., impugnatura ergonomica con sistema di chiusura a cremagliera.

IMPORTO A BASE D’ASTA      Euro 6.198,00

- n°. 10 Sacchetto per la rimozione del pezzo anatomico monouso, in poliuretano, dimensione del sacchetto 10,16 x 15,24 cm, con anello semirigido, da 10mm;

IMPORTO A BASE D’ASTA    Euro 415,00

- n°. 06 Applicatore di clips monopaziente con 20 clips in titanio, mis M/L, completamente automatico con stelo in acciaio antiriflesso da 5mm. di diametro rotante a 360°, clips a compressione variabile;

IMPORTO A BASE D’ASTA     Euro 1.500,00

- n. 106 Applicatore di clips monopaziente completamente automatico con stelo in acciaio antiriflesso con 20 clips in titanio, misura larga, automatico, con stelo da 10mm., rotante a 360°, lunghezza stelo 28cm, dimensione clips 5,5x8,7.

IMPORTO A BASE D’ASTA     Euro 21.540,00

- n. 02 Sistema ottico Hopkins di Bettocchi a visione obliqua 30° con connettore di luce in fibre ottiche incorporato diam. 2.9mm. lungh. 30cm. autoclavabile

IMPORTO A BASE D’ASTA    Euro 6.390,00

- n. 02 Sistema ottico Hopkins II a immagine ingrandita a visione obliqua 30° con connettore di luce a fibre ottiche incorporato diam. 4.0mm. lungh. 30cm. autoclavabile

IMPORTO A BASE D’ASTA    Euro 6.950,00

- n. 01 Sistema ottico Hopkins II a immagine ingrandita a visione 0° con connettore di luce in fibre ottiche incorporato diam. 4.0mm. lungh. 30cm. autoclavabile

IMPORTO A BASE D’ASTA     Euro 3.300,00

- n. 01 Sistema ottico Hopkins II a immagine ingrandita a visione 0° con connettore di luce in fibre ottiche incorporato diam. 3.3mm. lungh. 25.5cm. autoclavabile

IMPORTO A BASE D’ASTA     Euro 3.120,00

- n. 01 Camicia operativa di Bettocchi a flusso continuo con canale per strumenti operativi semirigidi da 5 ch. Con rubinetto ed adattatore Luer lock diam. 5.0mm.

IMPORTO A BASE D’ASTA     Euro 745,00

- n. 02 Forbici smusse una ganascia mobile da 5 Ch. Lungh. 34cm.

IMPORTO A BASE D’ASTA      Euro 990,00

- n. 02 Forbici appuntite una ganascia mobile 5 ch. Lungh. 34cm.

IMPORTO A BASE D’ASTA    Euro 945,00

- n. 02 Pinza da presa e da biopsia entrambe le ganasce mobili 5 ch. Lungh. 34cm.

IMPORTO A BASE D’ASTA     Euro 1.120,00

- n. 01 Elettrodo da taglio per trazione della molla, anello mobile per il pollice, in posizione di riposo la punta dell'elettrodo si trova all'interno della camicia, elettrodi con una sola sonda di guida con stabilizzatore, collegamento rapido del cavo per alta frequenza

IMPORTO A BASE D’ASTA     Euro 1.282,00

- n. 02 Camicia per resettoscopio Storz da 26 Fr. compreso di tubo di afflusso e reflusso 2 adattatori Luer-Lock, camicia interna fissa con isolamento in ceramica in punta

IMPORTO A BASE D’ASTA      Euro 1.295,00

- n. 02 Otturatore per l'impiego con le camicie del resettoscopio Storz

IMPORTO A BASE D’ASTA       Euro 210,00

- n. 30 Anse da taglio angolate da 24 Fr. spessore da 0,35mm. per l'impiego con il resettore Storz

IMPORTO A BASE D’ASTA       Euro 1.314,00

- n. 18 Anse da taglio dritta da 24 Fr. spessore da 0,35mm. per l'impiego con il resettore Storz

IMPORTO A BASE D’ASTA       Euro 789,00

- n. 18 Elettrodo di coagulazione a sfera da 3mm. per l'impiego con il resettore Storz

IMPORTO A BASE D’ASTA        Euro 789,00

- n.18 Anse non elettriche di Mazzon equatoriale rettangolare per l'impiego con il resettore Storz

IMPORTO A BASE D’ASTA         Euro 1.064,00

- n. 18 Anse non elettriche di Mazzon a griglia per l'impiego con il resettore Storz

IMPORTO A BASE D’ASTA          Euro 1.064,00

- n. 18 Anse non elettriche di Mazzon a punta angolata per l'impiego con il resettore Storz

IMPORTO A BASE D’ASTA     Euro 1.064,00

- n. 03 Guaine forate smontabili in due parti per la protezione delle anse in dotazione

IMPORTO A BASE D’ASTA     Euro 100,00

- n. 03 Guaine forate per la protezione delle ottiche in dotazione

IMPORTO A BASE D’ASTA     Euro 100,00

- n. 05 Cavi ad alta frequenza monopolari sterilizzabili per l'impiego dello strumentario Storz in dotazione

IMPORTO A BASE D’ASTA     Euro 192,00

- n. 05 Cavi ad alta frequenza per strumenti bipolari K. Storz da utilizzare con l'elettrobisturi Storz in dotazione

IMPORTO A BASE D’ASTA    Euro 509,00

- n. 03 Piastre poliuso compatibili con elettrobisturi K. Storz.

IMPORTO A BASE D’ASTA     Euro 517,00

- n. 03 Trocar da 3.5mm., con valvola automatica a cerniera, mandrino del trocar con punta triangolare, sterilizzabili

IMPORTO A BASE D’ASTA      Euro 804,00

- n. 02 Pinza da presa bipolare, girevole, modello Clermont-Ferrand, ganasce con snodo robusto per un ottimale presa bipolare, sterilizzabili in autoclave

IMPORTO A BASE D’ASTA      Euro 1.978,00

- n. 02 Lame per morcellatore elettromeccanico Storz

IMPORTO A BASE D’ASTA       Euro 193,00

- n. 04 Confezioni da 25 pz. Filtro per gas monouso, connettore ISO, idrorepellente da entrambi i lati, materiale multipolimero acrilico, membrana in microfibra, testato per le apparecchiature d'insufflazione Storz in dotazione

IMPORTO A BASE D’ASTA       Euro 827,00

- n. 04 confezioni da 10 pz. Filtro monouso per l'impiego nell'aspirazione e recupero dei liquidi, idrorepellente da entrambi i lati, materiale del contenitore polipropilene,

materiale del filtro PTFE teflon, testato per le apparecchiature di irrigazione e aspirazione Storz in dotazione

IMPORTO A BASE D’ASTA        Euro 1.570,00

- n. 10 Confezioni da 10 pz. di set di tubi monouso per isteroscopia con adattatori SAFE-LOCK per l'impiego con pompe peristaltiche Storz in dotazione

IMPORTO A BASE D’ASTA         Euro 3.925,00

- n. 02 Contenitori in plastica per la sterilizzazione e la conservazione, con perforazione, con coperchio trasparente, con doppio tappetino in silicone, dotato nella parte superiore di supporti per l'alloggiamento di 18 pinze e nella parte inferiore di 22 spazi per trocar ed altri accessori.

IMPORTO A BASE D’ASTA         Euro 1.333,00

- n. 01 Contenitore in plastica per la sterilizzazione e la conservazione, con perforazione, con coperchio trasparente con base in silicone, dimensioni interne 520x246x120

IMPORTO A BASE D’ASTA          Euro 755,00

- n. 01 Contenitore di pulizia e sterilizzazione recipiente in plastica per la pulizia e la disinfezione mediante soluzioni chimiche

IMPORTO A BASE D’ASTA           Euro 168,00

- n. 01 Pistola di pulizia per un lavaggio o una essiccazione semplici e rapidi dei dettagli degli strumenti, collegabili ad un connettore, per acqua o aria compressa standard, con tubo flessibile in tessuto.

IMPORTO A BASE D’ASTA           Euro 331,00

- n. 100 Confezioni di carta a colori per stampante endoscopica MITSUBISHI.

IMPORTO A BASE D’ASTA           Euro 3.305,00

- n. 1.000 Rivestimento protettivo, sterile monouso per endoscopi rigidi e flessibili, prodotta in materiale che elimina la formazione di grinze durante la deflessione degli endoscopi flessibili, lente distale in PETG che garantisce una resa visiva e cromatica ottimale, la lente deve essere disponibile nelle angolazioni 0°, 30°, 45° e 70°, nelle seguenti misure:

3,4flex- 3,6flex- 3,8flex- 4flex- 2,7R- 3,6R - 3,6RG- 4R

IMPORTO A BASE D'ASTA           Euro 24.790,00

- n. 03 Applicatori di clips per chirurgia laparoscopica rotante a 360°, diametro 10mm. con ingresso per il lavaggio, strumento ergonomico e maneggevole, che utilizza cartucce monouso da 10 clips in titanio M/L, dotato di meccanismo di compressione punto a chiusura variabile tissue lock, poliuso autoclavabile.

IMPORTO A BASE D'ASTA     Euro 2.490,00

151.  n.20 Cartucce monouso da 10 clips in titanio mis. M/L con meccanismo di rilascio Tissue lock, per clippatrice di cui sopra, in confezione sterile.

IMPORTO A BASE D'ASTA     Euro 3.806,00

- n. 20 Trocar monouso con schermo di sicurezza trasparente a protezione della punta piramidale a base triangolare ed indicatore ottico della posizione della lama, calibro 5 mm., otturatore floating solidale con la punta, cannula radiotrasparente lunga 100mm. Con foro laterale antierniazione, rubinetto per l'insufflazione a tre vie, valvola di desufflazione rapida laterale.

IMPORTO A BASE D'ASTA     Euro 3.800,00

- N. 20  Camicia radiotrasparente 100mm, diametro 5mm. IMPORTO A BASE D'ASTA   Euro 1.400,00

- N. 30 Trocar monouso con schermo di sicurezza trasparente a protezione della punta piramidale a base triangolare ed indicatore ottico della posizione della lama, calibro 12 mm, otturatore floating solidale con la punta, riduttore universale autoregolante da 5 a 12 mm,incorporato, valvola antidesufflazione lubrificata nel riduttore, cannula radiotrasparente lunga 100mm con foro laterale antierniazione, rubinetto per l'insufflazione a tre vie, valvola di desufflazione rapida laterale.

IMPORTO A BASE D'ASTA     Euro 4.500,00

- N. 30 Camicia radiotrasparente 100mm, diametro 12mm, con riduttore da 5 a 12mm incorporato.

IMPORTO A BASE D'ASTA      Euro 2.500,00

- N. 30 Sistema mobile di ancoraggio alla parete addominale con meccanismo a molla e zigrinatura esterna, per trocar da 5mm.

IMPORTO A BASE D'ASTA   Euro 850,00

- N. 60 Sistema mobile di ancoraggio alla parete addominale con meccanismo di scorrimento a molla e zigrinatura esterna per trocar da 5-12 (11,5mm)mm.

IMPORTO A BASE D'ASTA    Euro 1.700,00

- N. 20 Applicatore automatico di clips ad uncino monouso, precaricato con 20 clips in titanio, stelo diam. 10 mm. Rotante su 360°.

IMPORTO A BASE D'ASTA     Euro 5.100,00

- N. 30 Applicatore di clips monopaziente precaricato con 15 clips in titanio, mis. Larga (11mm), automatico con stelo da 10mm. Di diametro, rotante a 360°.

IMPORTO A BASE D'ASTA    Euro  7.650,00

- N. 30 Suturatrice meccanica articolabile per uso laparoscopico, monopaziente, ricaricabile con punti in titanio. Asse rotante 360°. La dimensione del punto è determinata mediante la selezione del caricatore monouso con punto da 2,0mm, 2.5mm, 3,5mm o 4,8mm. La suturatrice deve essere caricata con qualsiasi caricatore la cui lunghezza è 30mm, 45mm, 60mm.

IMPORTO A BASE D'ASTA   Euro 4.190,00

- N. 50 Caricatore, monouso, per suturatrice meccanica articolabile di 22° e 45° in entrambe le direzioni, applica due triple linee sfalsate di punti in titanio da 30mm, e lama di sezione, dimensione del punto 2,5mm.

IMPORTO A BASE D'ASTA    Euro 6.200,00

- N. 50 Caricatore, monouso, per suturatrice meccanica articolabile di 22° e 45° in entrambe le direzioni, applica due triple linee sfalsate di punti in titanio da 30mm, e lama di sezione, dimensione del punto 3,5mm.

IMPORTO A BASE D'ASTA     Euro 10.330,00

- N. 50 Caricatore, monouso, per suturatrice meccanica articolabile di 22° e 45° in entrambe le direzioni, applica due triple linee sfalsate di punti in titanio da 45mm, e lama di sezione, dimensione del punto 3,5mm.

IMPORTO A BASE D'ASTA     Euro  10.330,00

N.B. Tutte le ottiche ed i cavi a fibre ottiche presenti nel capitolato devono essere offerti con tutt i i raccordi per collegarsi alle fonti di luce ed alle ottiche di proprietà dell'Azienda, già esistenti nelle varie U.O., di produzione Storz, Circon Acmi, Wolf, Stryker ed Olympus.