FABBISOGNO ANNUALE DI PROVETTE SOTTOVUOTO E SISTEMI

DI PRELIEVO PER IL TRIENNIO 2002-2004

1

Provette sottovuoto in vetro o in plastica 13 x 75

Voce 1.	Provette siero con volume di aspirazione 4,5 ml +/- 0,5 con tappi di 		colori diversi (almeno tre a scelta)

n.160.000

Importo a base d’asta   euro 11.200,00

Voce 2.	Provette siero con separatore integrato con volume di aspirazione 		4 ml +/- 0,5

n.20.000

Importo a base d’asta    euro 3.400,00

Voce 3.	Provette siero con separatore integrato con volume di aspirazione 		2,5 ml +/- 0,5

n.10.000

Importo a base d’asta  euro 1.800,00

Voce 4.	Provette siero con volume di aspirazione 2 ml +/- 0,5

n.10.000

Importo a base d’asta  euro 900,00

Voce 5.	Provette litio eparina con volume di aspirazione 2,5 ml +/- 0,5

n.10.000

Importo a base d’asta euro 1.000,00

Voce 6.	Provette litio eparina con volume di aspirazione di 4,5 ml +/- 0,5

n.170.000

Importo a base d’asta euro 12.750,00

Voce 7.	Provette con EDTA K2 o K3 con volume di aspirazione 4 ml +/- 0,5 		con tappi di colori diversi (almeno due a scelta)

n.270.000

Importo a base d’asta euro 18.900,00

Voce 8.	Provette con EDTA K2 o K3 con volume di aspirazione 2,5 ml +/- 		0,5 e tappo di colore possibilmente diverso da quello tradizionale 		“lilla”

n.10.000

Importo a base d’asta euro 1.100,00

Voce 9.	Provette con eparina monoiodoacetato con volume di aspirazione 3 		ml +/- 0,5

n.20.000

Importo a base d’asta euro 1.500,00

Voce 10.	Provette citrato per coagulazione con volume di aspirazione 4 ml 		+/- 0,5

n.120.000

Importo a base d’asta euro 10.800,00

Voce 11.	Provette citrato per coagulazione con volume di aspirazione 2,2 ml 		+/- 0,5 (sarà presa in considerazione l’offerta di provette di 			dimensioni diverse purchè complete di adattatori per l’utilizzo su 		strumenti automatici

n.10.000

Importo a base d’asta  euro 1.030,00

Provette sottovuoto in vetro o in plastica 16 x 100

Voce 12.	Provette siero con volume di aspirazione 9 ml +/- 1

n.100.000

Importo a base d’asta euro 6.800,00

Voce 13.	Provette siero con separatore integrato con volume di aspirazione 		9 ml +/- 1

n.30.000

Importo a base d’asta  euro 2.700,00

Provette sottovuoto in vetro o in plastica 13 x 100

Voce 14.	Provette siero con volume di aspirazione 7 ml +/- 1

n.70.000

Importo a base d’asta euro 4.750,00

Voce 15.	Provette con ACD (sol.B 1 ml) con volume di aspirazione 6 ml +/- 		0,5

n.20.000

Importo a base d’asta euro 2.000,00

Sistemi di prelievo venoso in lotto unico “A”

Camicie porta ago di sicurezza, riutilizzabili, con dispositivo di 		rilascio dell’ago per prelievo con provetta sottovuoto

n.20.000

Camicie porta ago per prelievo con provetta sottovuoto

n.20.000

Adattatori luer per prelievi multipli

n.70.000

Aghi sterili per prelievo venoso multiplo con provette sottovuoto di 	dimensioni 20G-21G-22G a richiesta

n.130.000

Aghi a farfalla per prelievo venoso multiplo con dispositivo di sicurezza 	integrato, con o senza adattatore luer preassemblato. Raccordo 12”. 	Dimensioni 21G e 23G a richiesta

n.5.000

Importo a base d’asta euro 71.000,00