CAPITOLATO SPECIALE  D’APPALTO

# Articolo  1

# Oggetto dell’appalto

Forma oggetto del presente appalto la fornitura triennale di materiale di consumo per laboratorio di analisi per Presidi Ospedalieri dell’Azienda di Rilievo Nazionale  e di Alta Specializzazione Ospedali “Civico e Benfratelli, G. Di Cristina e M. Ascoli”, suddiviso in 127 voci secondo quanto indicato in allegato al presente capitolato, nel quale per ogni singola voce sono riportate le quantità annue.

## Articolo 2

### Durata del contratto

Il verbale di aggiudicazione tiene luogo di formale contratto che avrà decorrenza dall’aggiudicazione definitiva dell’appalto, per trentasei mesi consecutivi.

E’ fatta salva la facoltà per l’Amministrazione di avvalersi della fornitura a seguito di aggiudicazione provvisoria.

#### Articolo 3

#### Quantità

Le quantità indicate relative a ciascun prodotto esposte nell’allegato tecnico unito al presente capitolato e riferite ad un bisogno presunto annuo, hanno valore meramente indicativo, in quanto riferite al consumo storico e pertanto l’entità della somministrazione sarà correlata al reale fabbisogno dei laboratori dell’ Azienda, che sarà determinato dalle patologie che si riscontreranno nel corso del rapporto.

Pertanto, le quantità sopraindicate non impegneranno questa Amministrazione che si riserva di procedere agli ordini, esclusivamente sulla base delle necessità che saranno rappresentate dal personale utilizzatore relativamente alle patologie che necessiteranno del materiale di che trattasi.

L’Amministrazione di questa Azienda, pertanto, potrà arrecare, senza alcun limite minimo, variazioni in meno dei quantitativi indicati, in relazione all’andamento delle patologie relative, mentre potrà appartare maggiorazioni del quantitativo nel limite massimo del 20% di quello esposto. La ditta, pertanto, resta impegnata a fornire alle stesse condizioni economiche, quei maggiori o minori quantitativi del materiale oggetto della presente gara, che dovessero occorrere durante il periodo di validità del contratto.

#### Articolo 4

#### Documentazione Richiesta

- Depliants illustrativi delle voci offerte, dai quali possano evincersi, in maniera chiara ed inequivocabile, le caratteristiche tecniche in corrispondenza dei requisiti minimi richiesti. Ove tali caratteristiche non dovessero essere compiutamente evidenziate nei depliants, la ditta dovrà allegare apposita relazione tecnica, debitamente sottoscritta, con l’avvertenza che in caso di dati discordanti con quelli riportati sui depliants saranno ritenute valide le indicazioni della relazione.

Qualora i depliants riportino la descrizione di altre voci non facenti parte dell’offerta, sui depliants stessi dovranno essere evidenziate le voci che la ditta intende offrire. Le relazioni tecniche ed i depliants dovranno essere redatti in lingua italiana, o accompagnati dalla relativa traduzione in italiano sottoscritta dal legale rappresentante, se scritti in lingua straniera.

- Certificazione dei sistemi di qualità sulla produzione e distribuzione, previsti dalla vigente legislazione nazionale e comunitaria e rilasciata da appositi organismi accreditati (Uni-En ISO 9001, Uni-En ISO 9002). Si precisa che tali certificati dovranno essere tradotti in lingua italiana, se scritti in lingua straniera, e dovranno essere prodotti in originale o in copia autenticata.

- Per il materiale per colture cellulari si richiede, altresì, certificazione di non pirogenicità( certificato per presenza di endotossine < 0,5 Eu/ml);

- Ogni altra notizia utile per l’accertamento della corrispondenza tecnica della fornitura con i relativi quantitativi richiesti e trasposti nella scheda tecnica elaborata dall’Azienda.

#### Articolo 5

#### Richiesta di campionatura

Le Ditte partecipanti dovranno, con plico separato, trasmettere  al Settore Provveditorato di questa Azienda, con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per la presentazione dell’offerta la campionatura completa delle voci nn. 9, 16, 31, 37, 46, 50, 126 e 127.

Per le altre voci, ove dalla documentazione tecnica presentata, non si evincano le caratteristiche dei prodotti offerti, potrà essere richiesta eventuale campionatura gratuita , che dovrà pervenire nei termini perentori, indicati nella nota di richiesta.

Al fine di rendere più agevole la visione della campionatura, alle ditte partecipanti è fatto carico di apporre su ciascun campione presentato il numero di riferimento della voce di cui al presente capitolato e per la quale lo stesso è trasmesso.

La mancata acquisizione della suddetta campionatura comporterà la esclusione della ditta.

Sul plico succitato dovrà essere apposta la seguente dicitura “CAMPIONATURA ASTA PUBBLICA MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO ANALISI”.

La campionatura sarà trasmessa a spese e rischio delle Ditte partecipanti e sarà restituita, ad istanza delle stesse nelle condizioni in cui si troverà per effetto del controllo eseguito dalla componente tecnica, senza che possano essere vantati diritti a rimborsi o ad indennizzi a qualsiasi titolo.

La campionatura dei prodotti offerti dalle Ditte che risulteranno aggiudicatarie della fornitura, sarà trattenuta da questa Azienda e costituirà parametro di valutazione della fornitura nel corso della vigenza del rapporto contrattuale al fine di verificare la identicità del prodotto aggiudicato con quello fornito nel corso dell’intera fornitura.

L’Azienda si riserva la facoltà di sottoporre, nel corso della fornitura, i prodotti a verifiche di qualità, anche presso organismi esterni all’Azienda al fine di accertare la conformità del materiale fornito con quello aggiudicato e campionato. La complessiva spesa relativa ai suddetti controlli sarà a totale carico della Ditta aggiudicataria della fornitura.

# Articolo 6

##### Prezzi

I prezzi saranno fissi ed invariati per tutta la durata della fornitura. Nei prezzi unitari è sempre compreso il costo del trasporto, dell’imballaggio (che dovrà essere curato in modo da garantire la merce da deterioramento durante il trasporto) e di ogni altro onere accessorio, con esclusione dell’IVA.

# Articolo 7

##### Spese a carico delle ditte aggiudicatarie

Sono a carico della ditta  aggiudicataria tutte indistintamente le spese inerenti la fornitura, le spese di registrazione del contratto e tutte quelle altre spese, imposte e tasse che dovessero colpire la fornitura.

L’iva verrà assolta sulla base delle vigenti disposizioni di legge.

##### Articolo 8

##### Esecuzione del contratto: Termini

La Ditta aggiudicataria deve eseguire, a proprio rischio e spese, la consegna della fornitura entro il termine di quindici giorni naturali e consecutivi, dalla data dell’ordine che verrà inoltrato a mezzo fax.

Le consegne dei prodotti dovranno essere effettuate presso il servizio di farmacia del P.O. Civico – Via C. Lazzaro n.1 - e presso il servizio di farmacia P.O. Di Cristina – P.zza Montalto n. 2 - Palermo.

Il termine di esecuzione potrà essere differito soltanto per motivi connessi a cause di forza maggiore, debitamente comprovati con valida documentazione e riconosciuti dall’Amministrazione.

La Ditta, in tal caso, deve effettuare specifica comunicazione al Settore Provveditorato ed Economato  dell’Azienda Ospedaliera entro 3 giorni dal verificarsi dell’evento. In mancanza o per ritardo della comunicazione nessuna causa di forza maggiore potrà essere addotta a giustificazione di eventuali ritardi rispetto al termine di consegna.

I materiali dovranno essere confezionati ed imballati in modo tale che le loro caratteristiche e prestazioni non vengano alterate durante il trasporto.

##### Articolo 9

##### Esecuzione del contratto: Modalità

All’atto della consegna il fornitore deve presentare un documento accompagnatorio in duplice copia, debitamente sottoscritto, dal quale risulti la quantità e la natura dei beni consegnati. L’amministrazione accetta la merce salvo verifica. La firma all’atto del ricevimento indica solo una corrispondenza del numero dei colli inviati. Data l’impossibilità di periziare tutta la merce all’atto dell’arrivo, il fornitore dovrà accettare le eventuali contestazioni sulle quantità e sulla qualità e confezionamento in genere anche a ragionevole distanza di tempo dalla consegna, quando aprendo i colli ne sarà possibile il controllo oppure, limitatamente alla qualità, anche quando il difetto si appalesi al momento dell’uso. La quantità sarà quella accertata presso il magazzino del servizio di Farmacia.

In caso di mancata corrispondenza dei prodotti ai requisiti contrattuali, la ditta fornitrice sarà tenuta a ritirala a sue spese e sostituirla nel termine di 10 giorni. Ugualmente la ditta fornitrice dovrà procedere ove le contestazioni insorgessero all’atto dell’utilizzazione del prodotto.

##### Articolo 10

###### Inadempenze e Penalità

- La ditta è tenuta ad effettuare con puntualità la consegna della fornitura richiesta.

Nel caso in cui la consegna non dovesse essere eseguita nel termine previsto (quindici giorni naturali e consecutivi, dalla data dell’ordine), l’amministrazione, a suo giudizio insindacabile, applicherà una penale, per ogni giorno di ritardo, graduata percentualmente come segue, da applicarsi al valore dell’ordine:

- per ordini fino ad euro 516,46  						 0.50%;

- per ordini superiori a euro 516.47 e fino a euro 5.164,57		 1%;

- per ordini superiori a euro 5.164.48					 2%;

Il frazionamento della consegna rispetto all’ordine ricevuto, senza il preventivo consenso, si configura “mancata consegna” e soggiace pertanto, all’applicazione della sanzione di cui al precedente comma.

- Configurerà, e sarà disciplinata altresì, come mancata consegna, la fornitura di materiale difforme da quello offerto e/o materiale privo dei requisiti previsti. La merce difforme sarà restituita al fornitore, a spese e mezzi dello stesso, senza che lo stesso possa pretendere compensi o risarcimenti a qualsiasi titolo.

- Sia nell’ipotesi di frazionamento, della consegna, che nell’ipotesi di consegna di materiale difforme da quello offerto e/o privo dei requisiti previsti, il Servizio di Farmacia, deputato a ricevere la merce, non prenderà in consegna la stessa.

- Qualora il ritardo nella consegna dovesse protrarsi oltre il termine di sette giorni consecutivi, l’amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto ed affidare la fornitura, ove possibile, ad altra ditta operante nel mercato, addebitando al fornitore inadempiente, per le forniture residue, l’eventuale maggior prezzo pagato. Qualora, in tale ipotesi, il deposito cauzionale non dovesse essere sufficiente a rifondere i danni patiti dall’Ente, quest’ultimo potrà agire per le ulteriori spettanze.

- Analoga facoltà di risoluzione e analoghe conseguenze potranno prodursi, nel caso in cui nel corso del rapporto, la mancata consegna, nelle accezioni dianzi specificate, si sia verificata due volte. L’Amministrazione, concretatasi le due inadempienze, qualora intenda risolvere il contratto, inoltrerà al fornitore apposita dichiarazione in tal senso.

- Qualora, inoltre, l’ordine rechi la dicitura “CONSEGNA NON DILAZIONABILE”  alla ditta fornitrice non è concesso di eseguire la fornitura oltre il termine contrattuale (quindici giorni naturali e consecutivi, dalla data dell’ordine). Le consegne dei prodotti dovranno essere effettuate nei luoghi e nei quantitativi indicati dall’Amministrazione, in porto franco, con il carattere della somministrazione per il materiale di consumo.

Nei documenti di consegna i prodotti dovranno essere rapportati, con precisa equivalenza, al numero delle confezioni vendita corrispondenti, riscontrabili nel listino ufficiale.

In entrambe le ipotesi l’Azienda Ospedaliera si riserva, comunque, la facoltà di procedere all’acquisto del prodotto, al meglio sul mercato locale, addebitando alla ditta aggiudicataria l’eventuale maggiore onere di spesa.

##### Articolo 11

###### Garanzia per i vizi della cosa

Nel caso venisse accertato che il materiale consegnato non abbia le caratteristiche richieste, la Ditta aggiudicataria è tenuta a provvedere alla sostituzione, immediatamente e comunque entro cinque giorni.

Mancando o ritardando il fornitore ad uniformarsi a tale obbligo, l’Amministrazione provvederà al reperimento, sul mercato locale, dei prodotti contestati, addebitando alla aggiudicataria l’onere della maggiore spesa.

La merce contestata sarà restituita al fornitore anche se manomessa o comunque sottoposta ad esami di controllo, senza che il fornitore pretenda compensi a qualsiasi titolo.

Le spese di restituzione della merce contestata restano a carico della Ditta fornitrice.

# Articolo 12

Pagamento delle forniture

Il pagamento relativo alle forniture conseguirà, entro i termini previsti dalla vigente legislazione, alla presentazione di regolare fattura.

Ai fini del riscontro contabile propedeutico alla liquidazione e pagamento delle fatture, la Ditta aggiudicataria dell’appalto dovrà espressamente riportare nelle stesse i codici, i quantitativi ed i prezzi unitari dei singoli prodotti di consumo utilizzati, con indicazione dei relativi documenti di accompagnamento.

Le eventuali difformità delle fatture comporterà la sospensione dei termini di pagamento e l’obbligo per la ditta di conformarsi a quanto espressamente richiesto con il presente articolo.

# Articolo 13

#### Risoluzione del contratto

Il contatto sarà risolto ipso iure nei seguenti casi:

- Sospensione della fornitura per colpa dell’aggiudicatario;

- Recidiva nel fornire prodotti non rispondenti ai requisiti richiesti;

- Recidiva nei ritardi delle consegne o nell’effettuare consegne parziali nonché nelle eventuali sostituzioni;

- Fallimento dell’aggiudicatario.

La risoluzione del contratto comporterà, come conseguenza, l’incameramento da parte dell’amministrazione,  della cauzione a titolo di penale ed inoltre, sarà, tenuto a risarcire l’amministrazione di ogni maggiore onere di spesa per l’esecuzione in danno della fornitura.

Articolo 14

# Divieto di subappalto

E’ assolutamente vietata ogni cessione del contratto o subappalto, totale o parziale, pena la risoluzione del contratto “Ipso Jure”.

Si richiamano le norme del c.c. per quanto attiene le fusioni, le incorporazioni  o successioni.

# Articolo 15

# Clausola Risolutiva Espressa

L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere in danno il presente contratto in applicazione dell’art.1456 c.c. per persistenti ritardi nelle consegne o per accertata scadente qualità dei prodotti e/o per difformità nei confezionamenti,  con diritto ad incamerare la cauzione definitiva e con risarcimento del danno a carico della aggiudicataria.

# Articolo 16

Controversie

Le decisioni di tutte le penalità e sanzioni previste nel presente capitolato speciale saranno adottate con semplice provvedimento amministrativo dell’Ente senza alcuna formalità giudiziaria o particolare pronuncia della magistratura.

Comunque, per tutte le controversie che dovessero insorgere nell’esecuzione del contratto sarà competente il foro di Palermo.

E’ esclusa ogni competenza arbitrale.

# Articolo 17

###### Rinvio Alla Normativa Generale

Per tutto quanto non previsto dal bando di gara e dal presente capitolato valgono, in quanto applicabili, le norme di cui al R.D. del 18.11.1923 n.2440 e relativo regolamento di esecuzione del 23.05.1924 n.827 e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme della Legge Regionale in materia di appalti e, per ultimo le disposizioni del codice civile che disciplinano i contratti.

Palermo lì,____________

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Francesco Licata di Baucina

Asta Pubblica per la fornitura triennale

di materiale di consumo di Laboratorio

Allegato al C.S.A.

Materiale in plastica

Quantità annuale

Voce n.1

Anse in polistirolo sterili monouso con ago incorporato da mcl 10				n°   20.000

Base d’asta annuale € 464,81

#### Voce n.2

#### Bacchette in polistirolo per distacco ed estrazione coagulo 					n°    5.000

Base d’asta annuale € 51,65

#### Voce n.3

# Coppette in polistirolo per analizzatore automatico

-14x25 da ml0,5									n°   25.000

-14x24 da ml2										n° 300.000

-17x38 da ml4										n°     4.000

Base d’asta annuale € 2.582,28

Voce n.4

Contenitori in polipropilene trasparente per urina con imboccatura larga sterili con tappo a vite, incartati singolarmente, da ml 180 circa ed etichettati					 													n° 70.000

Base d’asta annuale € 6.197,48

Voce n.5

Contenitori in polipropilene trasparente per urina con imboccatura larga non sterili con tappo a vite, da ml 180 circa ed etichettati		  							n° 50.000

#### Base d’asta annuale € 3.873,43

### Voce n. 6

Contenitori in polipropilene per feci con tappo a vite mm25 x mm80 con etichetta 	n°1.500

Base d’asta annuale € 82,63

###### Voce n.7

Contenitori in polipropilene, trasparenti, per trasporto campioni biologici, con imboccatura larga, tappo a vite in politene a tenuta ermetica, fondo interno conico ed esterno piano, completi di etichette, capacità ml 25, sterili in confezione singola.					n°2.000

Base d’asta annuale € 175,60

###### Voce n.8

Contenitori in polipropilene con coperchio a perfetta tenuta e a prova di caduta per la conservazione e il trasporto di materiale biologico, provvisti di etichetta serigrafata per preparati pericolosi, monouso.

ml 500											n°   2.000

ml 1.000										n°   3.000

ml 2.500										n°   1.000

ml 5.000										n°   1.000

Base d’asta annuale € 3.873,43

#### Voce n.9

Contenitori in polistirene per biologia molecolare e per colture cellulari, sterili, a fondo conico, self standing, con etichetta bianca larga a sufficienza per registrare: dati personali del donatore, misura della cute, data di conservazione; con tappo a doppia chiusura ermetica in polipropilene

ml 30											n°    2.500

Base d’asta annuale € 619,75

#### Voce n.10

Flaconi in politene trasparente, di forma quadrata, tappo a vite in politene, sterili, graduati, per colture cellulari

ml 125 										n°50

ml 250 										n°50

ml 500 										n°50

ml 1.000 										n°50

Base d’asta annuale € 1.136,21

###### Voce n.11

Contenitori per conservazione e trasporto di materiale biologico, a perfetta tenuta e a prova di caduta, contenenti formalina neutra tamponata

ml 30											n°100

ml 125											n°100		ml 500											n°3000

ml 1.000										n°3000

ml 5.000										n°3000

Base d’asta annuale € 37.184,90

### Voce n.12

### Pipette Pasteur in plastica, sterili, in confezione singola gambo lungo da ml 3                  n° 30.000

Base d’asta annuale € 1.549,37

#### Voce n.13

Pipette Pasteur in plastica, monouso, non sterili

semimicro da ml 3 		 							n°250.000

gambo lungo ml 3									n°  10.000

Base d’asta annuale € 5.164,57

### Voce n.14

Pipette in polistirene, trasparenti per sierologia, cotonate non sterili, graduate in 1/10 ml con graduazione negativa nei 2 sensi, superficie non bagnabile

ml 1 											n°   3.000

ml 2											n°   8.000

ml 5											n° 15.000

ml 10											n°   5.000

Base d’asta annuale € 2.065,83

Voce n.15

Pipette in polistirene, trasparenti, per sierologia, cotonate, graduate in 1/10 ml con graduazione negativa nei due sensi superficie non bagnabile, monouso, sterili in confezione singola termosigillata

ml 1											n° 10.000

ml 2											n°   5.000

ml 5											n°   5.000

ml 10 											n° 10.000

ml 25											n°   5.000

Base d’asta annuale € 4.648,11

#### Voce n.16

Pipette in polistirene, trasparenti, per biologia molecolare e colture cellulari, sterili, monouso in confezione singola termosigillata e non peel-open, di plastica trasparente, pyrogen safe, graduate in 1/10ml, cotonate, con graduazione negativa nei due sensi, superficie non bagnabile

ml 2											n°  5.000

ml 5											n° 10.000

ml 10 											n° 10.000

ml 25											n°   6.000

Base d’asta annuale €  4.906,34

#### Voce n.17

# Provette coniche in polipropilene, opache ml 10-ml 15					n°160.000

Base d’asta annuale € 1.549,37

###### Voce n.18

Provette cilindriche in polipropilene opache ml 10						n° 60.000

Base d’asta annuale € 774,69

### Voce n.19

Provette in polipropilene ml 50 (30x115) con tappo a vite, graduate			n°   1.500

Base d’asta annuale € 180,76

### Voce n.20

Provette in polipropilene cilindriche

ml 5											n°100.000

ml 5 etichettate, opache								n°  90.000

Base d’asta annuale € 2.582,28

### Voce n.21

Provette in polipropilene, sterili, con fondo rotondo e tappo speciale

ml 14											n°  1.000

Base d’asta annuale € 516,46

### Voce n.22

Provette coniche in polipropilene, graduate, autoclavabili, tappo a vite, centrifugabili, per estrazione di DNA, resistenti a solventi  organici

ml 50											n°   9.500

ml 15											n°   6.500

Base d’asta annuale € 1807,60

###### Voce n.23

Provette in polipropilene trasparente, sterili, tappo a vite, graduate, fondo conico, resistenti alla centrifugazione

ml 50											n°  1.500

ml 15											n°  1.000

Base d’asta annuale € 774,69

###### Voce n.24

Microprovette in polipropilene, sterili, colore naturale, con tappo a vite e guarnizione, centrifugabili, resistenti a temperature da -50°C a +140°C, con pareti idrorepellenti, banda di scrittura di colore bianco con fondo conico

ml 1,5											n°  7.000

ml 2											n°  5.000

Base d’asta annuale € 1.549,37

### Voce n.25

Microprovette in polipropilene, sterili, esenti da DNAasi ed RNAasi e pyrogen safe, con tappo a pressione collegato al tubo, colore naturale, ottimizzate per favorire un rapido scambio termico, con pareti sottili e trasparenti, ideali per le reazioni di amplificazione genica, compatibili con tutte le microcentrifughe.

ml 0,2											n°  7.000

ml 0,5											n°  6.000

ml 1,5											n°  2.000

Base d’asta annuale € 781,92

# Voce n.26

Microprovette in polipropilene, trasparenti, esenti da DNAasi e RNAasi e pyrogen safe, con tappo a pressione vincolato al tubo, area di scrittura, compatibili con tutte le microcentrifughe, autoclavabili.

ml 0,2											n° 4.000

ml 2											n° 2.000

Base d’asta annuale € 206,58

Voce n.27

Microprovette in polipropilene, con tappo

ml 1,5 											n° 50.000

Base d’asta annuale € 232,41

#### Voce n.28

Provette per congelare in polipropilene, con tappo a vite e guarnizione, resistenti a basse temperature (-80°C), con pareti idrorepellenti, bande di scrittura di colore bianco, con fondo conico e base di appoggio

ml 2											n°  4.000

Base d’asta annuale € 1.032,91

Voce n.29

Scatole di stoccaggio, per 100 provette tipo Eppendorf da 1,5-2 ml, con coperchio, resistenti al freddo												n° 60

Base d’asta annuale € 464,81

### Voce n.30

Contenitori in policarbonato con supporto interno, coperchio trasparente in policarbonato a chiusura di sicurezza, resistente a condizioni di temperatura tra -135°C e +121°C, per microprovette da centrifuga per la conservazione in congelatore

ml 0,2											n°20

ml 0,5											n°10

ml 2											n°100

ml 5											n°20

Base d’asta annuale € 1.549,37

### Voce n.31

Ampolle in polipropilene per colture cellulari, per congelamento, sterili, da usare a temperature sino a –196°C, self standing, graduate, con etichetta bianca, con tappo a filettatura interna ed anello in silicone

ml 2											n° 1.000

Base d’asta annuale € 258,23

### Voce n.32

#### Provette in polistirolo cilindriche trasparenti da ml 10					n° 50.000

Base d’asta annuale € 619,75

### Voce n.33

Provette in polistirolo cilindriche trasparenti etichettate da ml 10				n°50.000

Base d’asta annuale € 826,33

### Voce n.34

#### Provette in polistirolo cilindriche senza bordo da ml 5				 	n°150.000

Base d’asta annuale € 1.291,14

#### Voce n.35

Provette in polistirolo cilindriche per RIA da ml 3		 				n°1.000

#### Base d’asta annuale € 10,33

#### Voce n.36

#### Provette in polistirene 16ml (16x125) con tappo a vite	 				n°1.500

Base d’asta annuale € 103,29

#### Voce n.37

Fiasche in polistirene, sterilizzate con raggi gamma, per colture cellulari della biologia molecolare, tappo filettato con tenuta ad otturatore, con area smerigliata per la marcatura

ml 50											n°2.000

Base d’asta annuale € 723,04

Voce n.38

Portaprovette in abs da 50 posti

mm 260x130x50 foro:mm 17 circa	 							n°60

mm 210x105x50 foro:mm 13 circa								n°60

Base d’asta annuale € 309,87

Voce n.39

Portaprovette in polipropilene 12 posti diametro fori mm13				n°20

Base d’asta annuale € 77,47

Voce n.40

Portaprovette in polipropilene 24 posti diametro fori mm16				n°20

Base d’asta annuale € 129,11

Voce n.41

#### Portamicroprovette in materiale autoclavabile

x microprovette da ml 0,5									n°20

x microprovette da ml 1,5									n°60

x microprovette da ml 2									n°30

Base d’asta annuale € 1.549,37

### Voce n.42

#### Piastre per gruppo sanguigno in plastica a 10 pozzetti	  				n° 6.000

Base d’asta annuale € 1.032,91

Voce n.43

Vaschette in plastica per il complemento per tipizzazione HLA				n° 1.000

Base d’asta annuale € 361,52

### Voce n.44

Tubi in polistirene a fondo arrotondato con tappo a vite, sterilizzato a raggi gamma, in confezione singola

mm16 x 125											n°500

Base d’asta annuale € 206,58

### Voce n.45

Pesafiltri in polipropilene con coperchio

ml 200											n°50

ml 400											n°60

ml 60 diametro 40mm altezza 70mm							n°50

Base d’asta annuale € 258,23

Voce n.46

Navicelle per pesate in polistirene alta densità, idrorepellenti, fondo piatto, bordo largo, flessibili, monouso.

45x45 mm circa									n°1.000

80x80 mm circa									n°1.000

Base d’asta annuale € 69,72

### Voce n.47

Fogli adesivi di plastica per piastre EIA o microtiter					n°1.000

Base d’asta annuale € 206,58

### Voce n.48

Capsule di Petri sterili in polistirolo per batteriologia

diametro mm 90 circa									n°1.000

Base d’asta annuale € 774,69

### Voce n.49

Capsule di Petri sterili in polistirene per colture cellulari

rotonde diam. mm60 x h mm15 circa						n°500

rotonde diam. mm100 x h mm15 circa						n°500

quadrate mm100 x h mm15 circa							n°500

Base d’asta annuale € 4.131,66

### Voce n.50

Piastre a 24 pozzetti, con coperchio, sterili, in polistirene per colture cellulari, in confezione singola												n°200

Base d’asta annuale € 361,52

### Voce n.51

Piastre per EIA  in polistirolo a 96 pozzetti trasparenti

fondo ad U										n°1.000

fondo a V										n°1.000 Base d’asta annuale € 600,00

#### Voce n.52

Scatole portavetrini per vetrini mm26xmm76, fondo e coperchio con intelaiatura  in plastica, guide dentellate numerate e presenza di foglio per classificazione vetrini.

25 posti										n° 10

50 posti 										n°  20

100 posti 										n° 1.800

Base d’asta annuale € 15.491,70

### Voce n.53

Vassoio portavetrini per presentazione a 20 posizioni di vetrini, con divisori e coperchio, ideale per vetrini con preparati per la lettura in fluorescenza						n°10

Base d’asta annuale € 61,97

###### Voce n.54

Tamponi in cotone sterili in provette di polistirolo, in confezione singola

mm16 x 150 										n° 30.000

Base d’asta annuale € 2.065,83

#### Voce n.55

Tappi speciali chiusi sul fondo a presa alta, diametro mm12 per provette ml 5 in plastica, colori vari a richiesta		 									n°100.000

Base d’asta annuale € 464,81

#### Voce n.56

Tappi speciali chiusi sul fondo a presa alta, diametro mm16 per provette ml 10 in plastica, colori vari a richiesta 										n°  20.000

Base d’asta annuale € 154,94

### Voce n.57

Tappi speciali chiusi sul fondo a presa bassa, diametro mm16 per provette da ml 10	n°  20.000

Base d’asta annuale € 154,94

### Voce n.58

### Sacchetti in polietilene per il trasporto dei campioni biologici con chiusura ermetica e con tasca esterna portadocumenti

mm150 x mm280 circa								n° 20.000

Base d’asta annuale € 774,69

### Voce n.59

Bicchieri in polimetilpentene, trasparenti, resistenti al calore, cilindrici, con becco, autoclavabili e graduati.

1000ml										n°10

2000ml										n°20

4000ml										n°10

Base d’asta annuale € 774,69

Vetrerie

### Voce n.60

Bicchieri graduati in vetro borosilicato Duran, con becco

ml 100											n°20

ml 250											n°10

ml 500											n°30

ml 1.000										n°10

Base d’asta annuale € 103,29

### Voce n.61

Capillari per micro-ematocrito in vetro monouso eparinizzati				n°10.000

Base d’asta annuale € 103,29

### Voce n.62

Cilindri graduati in vetro borosilicato

ml 50											n°10

ml 100											n°20

ml 250											n°10

ml 500											n°10

ml 1.000										n°10

Base d’asta annuale € 180,76

### Voce n.63

Matracci conici in vetro borosilicato Duran

collo largo		ml 2.000								n°10

con tappo a vite	ml 500									n°10

“	“	ml 1.000								n°10

Base d’asta annuale € 309,87

### Voce n.64

Matracci in vetro da litri 3 con tappo in gomma e doppia cannula di vetro			n°10

Base d’asta annuale € 387,34

###### Voce n.65

Palloni tarati in vetro a collo stretto con tappo a smeriglio

ml 50											n°10

ml 100											n°10

ml 250 										n°10

ml 500 										n°10

ml 1.000										n°10

Base d’asta annuale € 1.120,71

### Voce n.66

Cilindri graduati tarati per riempimento (classe “A”) in vetro pyrex, resistente a sbalzi termici

ml 50											n°10

ml 100											n°10

ml 250											n°10

ml 500											n°10

ml 1000										n°10

ml 2000										n°10

Base d’asta annuale € 1.807,60

### Voce n.67

Matracci a palloncino, tarati (classe “A”), fondo piano e collo lungo con relativi tappi, in vetro pyrex  resistente a sbalzi di temperatura

ml 100											n°20

ml 250											n°10

ml 500											n°10

ml 1000										n°12

ml 2000										n°10

Base d’asta annuale € 723,04

### Voce n.68

Matracci da vuoto in vetro pyrex per filtrazioni sottovuoto, con tubatura laterale, completa di guarnizione di tenuta per connessione ermetica al tubo da vuoto, da lt2			n°2

Base d’asta annuale € 129,11

### Voce n.69

Palline di vetro neutro									Kg 5

Base d’asta annuale € 90,00

### Voce n.70

Bicchieri in vetro pyrex con becco, graduati

ml 100											n°10

ml 250											n°10

ml 600											n°10

ml 1000										n°10

ml 2000										n°10

Base d’asta annuale € 361,52

### Voce n.71

Matracci in vetro pirex, graduati, con filettatura, con relativi tappi in plastica con guarnizione e termoresistenti

ml 100											n° 10

ml 250											n° 10

ml 500											n° 10

ml 1000										n° 10

ml 2000										n° 10

Base d’asta annuale € 877,98

### Voce n.72

Imbuti in vetro a gambo corto per travasi e filtrazioni, angolo 60°C.

diam. mm 70										n°10

diam. mm 150										n°10

Base d’asta annuale € 103,29

### Voce n.73

Provette in vetro per chimica, cilindriche a pareti sottili, bordo rinforzato svasato e orlo ribruciato

mm16 x 160 (diam. x h) 								n°1.000

Base d’asta annuale € 77,47

#### Voce n.74

Provette in vetro per cultura batterologica/sierologica, cilindriche a pareti spesse, bordo dritto calibrato, orlo ribruciato

ml 18x180										n° 400

ml 16x160										n° 3.000

ml 12x100										n° 2.000

Base d’asta annuale € 439,00

### Voce n.75

### Provette in vetro graduate coniche per centrifuga

ml 16x100 circa 									n°2.000

Base d’asta annuale € 154,94

### Voce n.76

Provette in vetro non graduate coniche per centrifuga

ml 16x100 circa 									n°15.000

Base d’asta annuale € 1.032,91

### Voce n.77

Pipette Pasteur di vetro canna lunga								n°1.000

Base d’asta annuale € 20,66

### Voce n.78

Spatole in vetro per batteriologia, lunghezza mm170 circa, diam.mm5, con parte terminale appiattita di mm12 circa ed inclinazione a 145°						n°3.000

Base d’asta annuale € 3.098,74

###### Voce n. 79

Portaspatole in vetro autoclavabili, con tappo metallico,

diam. mm45 e h cm25 circa								n°200

Base d’asta annuale € 1.549,37

#### Voce n.80

Provette graduate in vetro neutro, forma conica per centrifuga, autoclavabili 10ml suddivise in 1/10ml												n°100

Base d’asta annuale € 51,65

### Voce n.81

Vetrini coprioggetto in vetro classe idrolitica I° esente da pulviscolo, spessore mm0,13-0,17

mm18 x mm18 									n° 20.000

mm22 x mm22 									n° 30.000

mm24 x mm24 									n° 1.000

mm24 x mm32 									n° 25.000

mm24 x mm50 									n° 360.000

Base d’asta annuale € 7.746,85

#### Voce n.82

Vetrini portaoggetto molati per microscopia, perfettamente lavati, superficie piana regolare esente da bolle e striature, spessore mm 1 circa, vetro classe idrolitica I°, esente da impurezze e resistente alla corrosione

mm26 x mm76 									n°60.000

Base d’asta annuale € 1.549,37

#### Voce n.83

Vetrini portaoggetto molati per microscopia con zona laterale smerigliata, facile scrittura sulla banda, resistente anche al lavaggio, superficie perfettamente liscia e lavata, piana, regolare, esente da bolle e striature, vetro classe idrolitica I° esente da impurezze e resistente alla corrosione,spessore mm 1 circa

mm26 x mm76 									n°500.000

Base d’asta annuale € 1.652,66

### Voce n.84

Bottiglie in vetro bianco, collo largo e smerigliato, fornite di tappo in vetro

ml 100											n°100

ml 250											n°100

Base d’asta annuale € 361,52

#### Voce n.85

Bottiglie in vetro scuro con tappo a vite

ml 50 											n°10

ml 100 										n°10

ml 250 										n°10

ml 500 										n°10

ml 1.000 										n°10

ml 2.000										n°10

Base d’asta annuale € 36,15

### Voce n.86

Imbuti in vetro resistenti diametro:

cm 5											n°10

cm 10											n°10

cm 20											n°10

cm 30											n°10

Base d’asta annuale € 247,90

### Voce n.87

Campanelle di vetro per tubi Duran								n°50

Base d’asta annuale € 5,16

#### Voce n.88

Dosatori con erogazione regolabile da ml 0,2 a ml 1, completi di bottiglia di vetro scuro di ml 500 circa												n°10

Base d’asta annuale € 2.892,16

### Voce n.89

Dosatori con erogazione regolabile da ml 1 a ml 10, completi di bottiglia di vetro scuro, di ml 1.000 circa 												n°10

Base d’asta annuale € 2.892,16

### Voce n.90

Vaschette “Hellendahal” in vetro borosilicato, misura mm50x30x90 h, per colorazione vetrini mm76x26 ad 8 posti (16 se accoppiati), complete di coperchio in vetro borosilicato, autoclavabile Base d’asta annuale € 619,75								n°30

###### Voce n.91

Vaschette "Coplin" in vetro borosilicato per colorazione vetrini di mm76x26, a 5 posti (10 se accoppiati), completi di coperchio in polipropilene mm30x30x h70			n°10

Base d’asta annuale € 206,58

Materiale vario

### Voce n.92

Carta da filtro a superficie granulare diam. cm50 circa in confezioni da 100 fogli 	conf. n°150

Base d’asta annuale € 1.032,91

#### Voce n.93

Carta da filtro per test del sudore diam. cm11 circa in confezioni da 100 fogli		conf. n°20

Base d’asta annuale € 206,58

#### Voce n.94

Cronometri contasecondi elettronici a lettura digitale					n°10

Base d’asta annuale € 258,23

#### Voce n.95

Cronometri contaminuti

- tascabili 											n°10

- da tavola 											n°10

Base d’asta annuale € 206,58

#### Voce n.96

Parafilm cm10 x mt40 circa					       			rotoli n°200

Base d’asta annuale € 2.582,28

### Voce n.97

### Pennarelli vetrografici per marcatura su vetro

-punta tonda fine										n°100

-punta tonda grossa										n°50

Base d’asta annuale € 490,63

### Voce n.98

Pennarelli per raccolta sezioni al microtomo

num. 02											n°80

num. 04											n°80

Base d’asta annuale € 516,46

#### Voce n.99

Portavetrini, tre posti per vetrini, in plastica rigida con scomparti e coperchio, uso spedizioni postali.

mis.26 x 76										n°80

Base d’asta annuale € 51,64

#### Voce n.100

Vassoi portavetrini, 20 posti per vetrini 26x76, in cartone resistente con scomparti e fondo rivestito in plastica o carta bianca, senza coperchio.							n°400

Base d’asta annuale € 1.032,91

#### Voce n.101

Lancette pungidito, in acciaio sterili, in busta singola, in confezioni di circa 200 pezzi.			     				   						n°150.000 lancette

Base d’asta annuale € 7.746,85

### Voce n.102

Scovolini misure varie

a ventaglio mm15x100 circa									n°400

per palloni mm40x220 circa									n°50

per bicchieri lungh.totale mm380 circa							n°50

Base d’asta annuale € 670,00

### Voce n.103

Cestelli scolavetreria in acciaio inox

mm250 x 250 x 20 circa								n°20

mm500 x 500 x 20 circa								n°10

Base d’asta annuale € 2.065,83

### Voce n.104

Cestelli scolavetreria in acciaio inox di forma cilindrica 25-30mm circa			n°25

Base d’asta annuale € 1.087,60

### Voce n.105

Tappi metallici per provette in vetro. Colori vari a richiesta,

mm2 - mm6 - mm8 - mm20 circa								n°3.000

Base d’asta annuale € 2.065,83

### Voce n.106

Tettine in gomma per pipette									n°100

Base d’asta annuale € 51.65

#### Voce n.107

#### Filo nichel-cromo										mt10

Base d’asta annuale € 20.66

### Voce n.108

Mortai di ceramica porcellanata con pestelli cm10 circa					n°40

Base d’asta annuale € 774,69

#### Voce n.109

Lampada Bunsen con  valvola di  sicurezza Flam-Matic  a  funzione automatica, accensione e spegnimento con comando manuale								n°5

Base d’asta annuale € 413,17

###### Voce n.110

Becco Bunsen in ottone nichelato, con valvola di sicurezza per gas metano con regolazione d'aria e stabilizatore di fiamma

a una cannula										n°2

a tre cannule										n°2

Base d’asta annuale € 180,76

Voce n.111

Treppiedi con becco Bunsen diam.mm120							n°3

Base d’asta annuale € 51,65

###### Voce n.112

Retine spargifiamma in materiale ceramico							n°10

Base d’asta annuale € 41,32

###### Voce n.113

Lame a perdere a banda stretta di tipo Feather, con strato di polietileneglicole per protezione del filo di taglio da utilizzare su microtomi Leitz 1512 e Reichert Jung Histoslide 2000, in dotazione al Servizio di Anatomia Patologica e di proprietà dell’Azienda e relativi supporti, per preparati istologici di routine.

-lame per microtomo									n° 30.000

-supporti per Leitz1512								n°4

-supporti per Histoslide 2000								n°4

Base d’asta annuale €  77.468,53

#### Voce n.114

Lame a perdere banda stretta di tipo Feather, con strato di polietileneglicole per protezione del filo di taglio, da utilizzare su microtomo Leitz 1512 e Reichert Jung Histoslide 2000, in dotazione al Servizio di Anatomia Patologica e di proprietà dell’Azienda e relativi supporti, per preparati istologici duri.

-lame per microtomo									n°10.000

Base d’asta annuale € 23.757,02

#### Voce n.115

Lame a perdere a banda stretta di tipo Feather, con strato di polietileneglicole per protezione del filo di taglio da utilizzare su criostato mod. Leitz 1720 in dotazione al Servizio di Anatomia Patologica e di proprietà dell’Azienda e relativi supporti.

-lame per criostato									n°1.000

-supporti per lama									n° 4

Base d’asta annuale € 6.197,48

### Voce n.116

Moduli in metallo per stoccaggio vetrini citoistologici mm24xmm76 con minimo ingombro, costituiti da cassetti scorrevoli forniti di molle distanziatrici, con coperchi e basi per singolo modulo	      							     per n° 250.000 preparati citoistologici

Base d’asta annuale € 10.329,14

### Voce n.117

Moduli in metallo per stoccaggio blocchetti di paraffina per inclusioni citoistologiche con minimo ingombro, costituiti da cassetti scorrevoli, con coperchi e basi per singolo modulo

#### per n° 20.000 inclusioni

Base d’asta annuale € 3.098,74

#### Voce n.118

Bacinelle in PVC con fondo in rilievo e pareti svasate, resistenti ad acidi basi ed alcoli

mm500 x mm400									n°50

Base d’asta annuale € 1.032,91

### Voce n.119

Cestelli per colorazione in ottone cromato con manico arrotondato, con almeno n.20 scanalature laterali per inserimento dei vetrini

mm26 x 76										n°60

Base d’asta annuale € 1.032,91

### Voce n.120

Cestelli e ganci in metallo resistente a temperature superiori a 65°C ed al bagno in xilolo, da utilizzare con il coloritore automatico in dotazione al servizio dell’ARNAS

-cestelli										n°40

-ganci											n°40

Base d’asta annuale € 2.582,28

###### Voce n.121

Tubi rigidi per centrifuga con tappo a vite, translucidi, autoclavabili

-ml 50											n°50

Base d’asta annuale € 774,69

###### Voce n.122

A) Cassetta monouso per campioni istologici con coperchio a perfetta tenuta, in materiale resistente ai solventi ed ai decalcificanti 	e dotata di superficie ruvida su cui riportare il numero del campione, 	di colore bianco da utilizzare con inclusori automatici TPC 15

mm33x24x12										n°300.000

B) Spugnette in schiuma di poliuretano espanso a cellule chiuse che permette il passaggio di solventi e paraffine riducendo il rischio di perdita biopsie, da utilizzare con le suddette cassette

n°150.000

C) Formelle per inclusione di preparati citoistologici, in acciaio, riutilizzabili per uso formazione blocchi di paraffina, con caratteristiche compatibili con le suddette cassette monouso

mm30x24										n°300

mm15x15										n°200

mm33x24										n°200

Base d’asta annuale € 22.465,88

### Voce n.123

Giare per anaerobiosi a carbossifilia in policarbonato con anello di guarnizione ad "O", coperchio monoblocco con clips e maniglia, cestello portapiastre per 12 piastre da mm90 circa	n°20

Base d’asta annuale € 7.746,85

###### Voce n.124

Pungitubo segmento-sacca, per prelevare piccoli volumi di sangue per esecuzione di test manuali immunoematologici	   									n°35.000

Base d’asta annuale € 14.000,00

###### Voce n.125

Pungitubo segmento-sacca con provetta, per prelevare piccoli volumi di sangue per l'esecuzione di prove di compatibilità				 	n°35.000

Base d’asta annuale € 8.750, 00

###### Voce n.126

Tubi in polistirene per colture cellulari, sterili, a fondo conico per centrifuga, con tappo a vite

ml 15 (max RCF 8000xg) 					  	 n°1.500

Base d’asta annuale € 387,34

###### Voce n.127

Tubi in polipropilene per colture cellulari, sterili, a fondo conico per centrifuga, self-standing, graduati, con etichetta bianca, con tappo a chiusura ermetica

ml 50 (max RCF 6000xg)						n°2.000

Base d’asta annuale € 516,46

N.B. Il materiale di cui alle Voci n. 9, 16, 31, 37, 46, 50, 126e 127 dovrà essere campionato dalle ditte partecipanti, pena l’esclusione.

Le modalità di trasmissione della campionatura sono espressamente disciplinate dal presente capitolato.