LOTTO N. 1

N. 10   	PINZE ORTODONZIA VARIE FORME

N. 2     	KIT AUTOMATRIX

N. 2     	RICAMBI AUTOMATRIX PER MOLARI DA 72 PZ.

N. 2     	RICAMBI AUTOMATRIX PER PREMOLARI DA 72 PZ.

N. 2     	RICAMBI AUTOMATRIX PER DECIDUI DA 72 PZ.

N. 5     	RESINA TRASPARENTE DA GR. 500 - CONF. POLV. + LIQU.

N. 3     	CERA TELATA GR. 500

N. 3     	CERA NON TELATA GR. 500

N. 3     	CERA PER ARTICOLAZIONE EXTRA HARD  GR. 500

N. 10   	CERA BASAPLATE PER CUCCHIAI INDIVIDUALI GR. 500

N. 3     	CASO 4 CONF. DA 5 KG.

N. 3     	CASO 4 DURO CONF. DA 25 KG.

N. 20   	FILO ELASTICO PER GANCI PROTESICI

N. 5     	PINZA PER MODELLARE GANCI

N. 20   	VITI AD ESPANSIONE PER PLACCHE ORTODONTICHE CONF. DA 10 PZ.

N. 50   	MIOSET

N. 10   	RETRATTORI MODELLO LASTER VARIE FORME CH.PER ATM

# IMPORTO A BASE D’ASTA  euro 12.960,00

LOTTO N. 2

N. 6    	TROCAR DA 2.5 – 3.5 – 4.5 DIAM. 2CM CH. PER ATM

N. 6     	CANNULE DA 2.5 – 3.5 – 4.5 – DIAM. 2CM CH. PER ATM

N. 4     	SONDE/PROBE DA 1.5 – 1 DRITTE CURVE CH PER ATM

N. 4     	FAILEN CONCAVI E CONVESSI CH PER ATM

N. 2     	CUCCHIAI PER CURETTAGGIO CH. PER ATM

N. 2     	LEVE CH. PER ATM

N. 6     	SCALPELLI, CUCCHIAIO, LEVA, A.U.- CHIRURGICI PER ATM

N. 2     	CURETTE TIPO BONE CH. PER ATM

N. 3     	RASPE DIAMANTATE CH. PER ATM

N. 2     	CURETTE 2/4 MOLT. 18CM CH. PER ATM

N. 2     	CURETTE MINI MOLT. ELEVATORI PERIOSTO CH.PER ATM

N. 2     	MINI ELEVATORE MOLT 15 CM CH. PER ATM

N. 2     	CONDILO ELEVATORI 18 CM CH. PER ATM

N. 1     	MICRO BIOPSIA FORBICI CIRCA 8MM CH. PER ATM

N. 2     	CANNULE GRADUATE DOPPIA CANNULA PER ARTROSCOPIA

ALLAN TARRO 18” CHIRURGICI PER ATM

N. 2     	CONDILARI 15 CM CH. PER ATM

N. 20   	APPARECCHIO PER FISIOTERAPIA MONOUSO CH.PER ATM

# IMPORTO A BASE D’ASTA euro  11.110,00

LOTTO N. 3

N. 20  	ARCHI ESTRA ORALI FORTI PER 224 GR. IN CONF.DA 100 PZ.

N. 5     	ARCHI PREFORMATI AL N-TI 014 SUP. IN CONF. DA 10 PZ.

N. 5     	ARCHI PREFORMATI AL N-TI 016 SUP. IN CONF. DA 10 PZ.

N. 6     	ATTACCHI DIRETTI EDEWISE ASSORTITI  CANINI  E INCISIVI

INF.  SCOTT 022 IN CONF. DA 10 PZ.

N. 10	BANDE ANAT. PRIMI MOLARI SUP. – INF. DIX – SX DOPPIO

TUBO 022 - 028 E TUBO 045 PER TEO

N. 10   	FILO PER LEGATURE 010 CONF DA 20 GR

N. 30   	FILO RETTANGOLARE DIRITTO DURO ED ELASTICO 016 X

022 – 018 X 022 IN CONF. DA 10 PZ.

N. 30   	FILO TONDO DRITTO DURO ED ELASTICO 014-016-018 IN CONF. DA 20 PZ.

N. 3     	FOGLI DI ACETATO PER TRACCIATI CONF. DA 100 PZ.

N. 40   	MATITE PER ARCH.

N. 40   	MOLLE AL N.-TI 030-012 IN CONF. DA 2   PZ.

N. 5	TUBI BOCCALI PREM. CON SCOTT 022 TUBI LINGUALI 036 CONF. DA 10 PZ.

## IMPORTO A BASE D’ASTA  euro  5.240,00

LOTTO N. 4

N. 5   	CURETTE GRACEY 7/8

N. 5   	CURETTE GRACEY 11/12

N. 5   	CURETTE GRACEY 13/14

N. 1     	BISTURI ORBRAN

N. 1     	PIETRA ARKANSAS

N. 10   	LEVE VARIE FORME

N. 50 	PORTAIMPRONTA VARIE MISURE ACCIAIO

N. 10   	PINZE PER ESTRAZIONE VARIE FORME

N. 15   	PERONI TUNG ASSORTITI

N. 2    	KIT STRUM. PER RETROGRADA

IMPORTO A BASE D’ASTA  euro 1.750,00

LOTTO N. 5

N. 150 	FRESE DIAMANTATE ASSORTITE PER TURBINA DA 1 PEZZO

N. 50 	FRESE AL TUNGSTENO ASSORTITE PER TURBINA DA 1 PZ.

N. 50 	FRESE AL TUNGSTENO PER MICROMOTORE

N. 50 	FRESE CHIRURGICHE ASSORTITE DA 1 PEZZO

N. 25   	FRESE ENDO ZETA DA 1 PEZZO

N. 15   	FRESE ZEKRYA DA 1 PEZZO

N. 10   	FRESE TRANSMETAL DA 1 PEZZO

N. 250 	FRESE MONOUSO DA 1 PEZZO

N. 5	FRESE GATES ASSORTITE CONF. DA 6 PZ.

N. 5	FRESE LARGO ASSORTITE CONF. DA 6 PZ.

N. 5   	PUNTE PER LUCIDARE AMALGAMA DA 12 PZ.

# IMPORTO A BASE D’ASTA  euro  2.970,00

LOTTO N. 6

N. 25 	REAMERS CONF. DA 6 PZ.

N. 25 	FILES CONF. DA 6 PZ.

N. 25 	HEDSTROEM CONF. DA 6 PZ.

N. 2   	SILICONE STOP

N. 3   	CUNEI DI LEGNO DA 100 PZ.

N. 5 	STRISCE ABRASIVE IN VETRO ENHANCE STRIPS DA 30 PZ.

N. 1   	SPLIT KIT

N. 2  	RADIX ANKER

N. 1   	UNIMETRIC

N. 25 	LENTULI CONF. DA 4 PZ.

N. 5 	CONI DI GUTTAPERGA CONF. DA 100 PZ. MISURE ASS.

N. 5 	PUNTE DI CARTA STERILI IN CONF. DA 180 PZ. MIS. ASS.

# IMPORTO A BASE D’ASTA  euro  2.130,00

LOTTO N. 7

N. 50 	CAPSULE DI PREP. A BASE DI ARGENTO 69,3% PALLADIO E RAME

CONF. DA 50 CPS.

N. 5   	EUGENOLO BIDISTILLATO DA 30 GR.

N. 5   	TAZZE PER RESINA

N. 5   	TAZZE PER CEMENTO

N. 2   	CEMENTO PROVVISORIO IN BARRETTE B IN CONF. DA 36 BARRETTE

N. 5  	CEMENTO POLV. E  LIQU. PER TRATT. CANALARE DA 10 GR. + 4ML

N. 2    	ZINCO OSSIDO FLAC. DA 100 GR.

N. 5  	IDROCOLLOIDE BLU DA GR. 500

N. 5  	CEMENTO OSSIDO DI ZINCO EUGENOLO GR. 45

# IMPORTO A BASE D’ASTA  euro  6.330,00

LOTTO N. 8

N. 2    	POLVERE DI POMICE KG. 1

N. 2    	LUCIDANTE PER RESINA TIPO SIDOL GR. 40

N. 2    	ISOLANTE PER GESSO DA 1000 ML

N. 10  	PENNELLI VARIE MISURE CONF. DA 200 PZ.

N. 5  	CELLULOSA OSSIDATA CONF. DA 50 PZ.

N. 5  	CEMENTO ALL’OSSIDO DI ZINCO ED EUGENOLO POLVERE GR. 30

N. 5  	LIQUIDO PER CEMENTO ALL’OSSIDO DI ZINCO ED EUGENOLO DA 15 CC

N. 3    	VINIL POLIXOSANO PASTA + CATALIZZATORE TIPO I DA 900 ML

N. 3    	VINIL POLIXOSANO TIPO 2 TUBO DA 140 ML

N. 5  	CEMENTO ALL’OSSIFOSFATO DI ZINCO GR. 90

N. 5  	LIQUIDO PER CEMENTO ALL’OSSIFOSFATO DI ZINCO DA 39 CC

# IMPORTO A BASE D’ASTA  euro  2.200,00

LOTTO N. 9

N. 100 	TUBI DI PASTA PROVVISORIA A BASE DI RESINA

N. 5  	POLIMETIL MATALCRILATO A FREDDO KG. 1

N. 5  	MONOMERO METIL METALGLADO A FREDDO ML 1000

N. 5  	POLICARBOSSILATO GR. 60

N. 7  	VERNICE PER CAVITA’ DA 0/2 OZ

N. 5  	ACIDO ORTOFOSFORICO AL 10 EB 7% CON SALI MAGNESI KIT 2 SIRINGHE DA 3 ML

N. 50 	CARTA ARTICOLAZIONE DA 200 PZ.

N. 25  	SPRAY PER TURBINE

N. 25  	SPRAY PER MICROMOTORE

##### IMPORTO A BASE D’ASTA  euro  6.217,00

LOTTO N. 10

N. 5    	VASCHETTE RETTANGOLARI

N. 18   	CATENELLE PER TOVAGLIOLI

N. 50	TOVAGLIOLI IMPERMEABILI DA 500 PZ.

N. 200 	SET STERILE COMPOSTO DA: SPECILLO - SPECCHIETTO COMPLETO DI MANICO – SIRINGA MONOUSO - PINZETTA – BICCHIERE – ASPIRASALIVA -TOVAGLIOLI IN TNT

N. 5  	CARTA PELLICOLA TRASPARENTE PER ISOLARE PARTI, RIUNITA TIPO DOMOPACK

N. 100	COPRITESTIERE MONOUSO

N. 500	ASPIRASALIVA DA 100 PZ.

N. 30	RULLI SALIVARI DA 1000 PZ.

# IMPORTO A BASE D’ASTA  euro  4.390,00

LOTTO N. 11

N. 1 	MANIPOLI DOPPIO ANELLO ROSSO AL TITANIO

N. 1 	KIT MAXILLO FACCIALE IN OSTEO-SINTESI COMPLETO DI MICROSISTEM

N. 1	KIT MAXILLO FACCIALE IN OSTEO-SINTESI COMPLETO DI MIDFACE SISTEM

N. 1 	KIT MAXILLO FACCIALE IN OSTEO-SINTESI COMPLETO DI MANDBLE SISTEM

N. 100	GRAFFE DI CONTENZIONE VARIE FORME NI-TI MEMORIA CALDO - FREDDO

N. 50	SET DI ARTROCENTESI ATM COMPLETO DI MANDRINO E TROCAR

N. 600 	VITI PER GRAFFE DI CONTENZIONE NI-TI ASSORTITE

N. 2	SIRINGHE OBTURA

N. 1 	KIT DISTRATTORE INTRAORALE DX E SX COMPLETO

IMPORTO A BASE D’ASTA  euro  90.450,00

LOTTO N. 12

N. 10	SET DI VITI DA RINNOVO PER S.O. DISTR.

N. 50	FERULE CONF. DA 12 PZ.

N. 10	PUNTE AISI 420 PIEZON A LANCIA

N. 50	CATETERI PER SCIALOGRAFIA

N. 5	MANIPOLI AUTOCLAVABILI

N. 5	CHIAVETTA PER PUNTE

N. 20 	FILI DA OSTEOSINTESI MONTATI CURVI

N. 10	FILI PER BLOCCAGGIO DA 30 GR.

N. 20	SCHERMI FACCIALI PROTETTIVI

N. 5	MUCOTOMO ELETTRICO PER PRELIEVI MUCOSA 	PALATINA

IMPORTO A BASE D’ASTA  euro  41.970,00

LOTTO N. 13

N. 10 	OSSO BOVINO COMPLET. DEPROTEINIZZATO IN FIALE DA GR. 0,5

N. 20	OSSO BOVINO COMPLETAMENTE DEPROTEINIZZATO

IN FIALE DA GR. 2 GRAN. CH. ORT.

N. 10	OSSO BOVINO COMPLETAMENTE DEPROTEINIZZATO GRAN. CH. ORT.

N. 10	MEMBRANA COLLAGENE RIASSORBIBILE 30X30X1.5

N. 10	FENILMERCURIONITRATO 0,01% FIBRINE DI ORIGINE SUINA 99,9% IN FLAC. DA 60 PZ.

N. 10	NO-CAS  TANICHE 10 LT.

N. 20	MEMBRANE PARADONTALI RIASSORBIBILI

N. 20	MEMBRANE PARADONTALI NON RIASSORBIBILI VARIE FORME

N. 2	MYOFEED BACK PORTATILE

N. 5	FIALE DI OSSO OMOLOGO DA 50 CC

N. 5	ESPANSORI CUTANEI

N. 1	THERMOFILL

# IMPORTO A BASE D’ASTA  euro 43.720,00

LOTTO N. 14

N. 2 KIT IMPLANTOLOGIA CON LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:

- SISTEMA DI IMPIANTI EMERSI (AD UN SOLO INTERVENTO CHIRURGICO) A NORME A.D.A.

E COSI’ COMPOSTO:

- N. 2      IMPIANTO A VITE PIENA D. 3.3 COMPLETA DI VITE E TAPPO

- N. 2      IMPIANTO A VITE PIENA D. 4

- N. 2      IMPIANTO A VITE CAVA COMPLETO DI TAPPO

- N. 2      IMPIANTO COLINDRO DRITTO

- N. 3      IMPIANTO CILINDRO 15°

- N. 20    PASTA CEMENTAZIONE RIPARTIZIONE

- N. 20    MICROPLACCHE PER OSTEOSINTESI

- N. 10    MINIPLACCHE PER OSTEOSINTESI

- N. 3      CONF. PROVVISORI IN RESINA

- N. 10    MONCONI

- N. 3      CONF. CAPPE PER RILEVAMENTO IMPRONTA

- N. 3      CONF. VITI GUIDA

- N. 4      ANALOGHI (IMPIANTO DI MANIPOLAZIONE)

- N. 3      CONF. CILINDRI CALCINABILI

- N. 3      CAPPE SOVRAFUSIONE PER SINGOLI

- N. 2      CAPPE SOVRAFUSIONE PER PONTI

- N. 3      CONF. VITI OCCLUSALI

- N. 1      INSERITORI OCTA

- N. 1      CRICCHETTO

- N. 2      MONCONI IN ORO CEMENTABILI

- N. 1      INSERITORE PER MONCONI SOLIDI

- N. 2      MONCONI PIENI CEMENTABILI

- N. 300  VITI DI BLOCCAGGIO

- N.5       RICAMBI CACCIAVITE TENSION PLIERS 0.9-1.5-2

- N.5       RICAMBI CACCIAVITE TENSION SCHERT 0.9-1.5-2

- N.5       RICAMBI CACCIAVITE SCHICH DRIVE

- N.1       KIT DISTRATTORI ALVEOLARI D. 3,75 E D.4 COMPLETI

- N.1       KIT DISTRATTORE TRANSPALATALE 8-12MM; 10-16MM; 13-25MM; 26-52MM.

# IMPORTO A BASE D’ASTA  euro 72.130,00

LOTTO N. 15

N. 25	MESH ORBITALI IN POLIPROPILENE PRESAGOMATE

N. 5 	TURBINE DI RICAMBIO AL TITANIO MONOBLOCCO ATT. RAPIDO E

CUSCINETTI IN CERAMICA

N. 6	SPECCHI PER FOTOGRAFIA INTRAORALE

N. 1	MISURATORE APICE ENDODONTICO

N. 2	TEST VITALITA’ PULPARE

# IMPORTO A BASE D’ASTA  euro  24.850,00

LOTTO N. 16

N. 100 	ELETTRODI IN P.T.F.E.

N. 5	CONF. PORTA PELLICOLE DIGORA VARIE FORME

N. 10	CONF. DA 100 PZ. DI PELLICOLE A SECCO PER STAMPANTE

N. 10	PELLICOLE ENDORALI AUTO SVILUPPATE DA 50 PZ.

N. 5	TENS MULTIFUNZIONI

N. 2	CONF. SENSORI PER T.SCAN VERDI LARGE DA 20 PZ.

N. 2	CONF. SENSORI PER T. SCAN VERDI SMALL DA 20 PZ.

N. 10	ELETTRODI BIOTENS CONF. DA 60 PZ.

N. 3	ELETTRODI ELETTROMIOGRAFIA SENZA GELATINA IN CONF. DA 10 BUSTE

N. 2	MAGNETE BIO EGN

N. 2	PIASTRINE DIGITALI STANDARD IN CONF. DA 10 PZ. 35x45x1,6 CM

N. 2	PIASTRINE DIGITALI SMALL IN CONF. DA 10 PZ. 26x35x1,6 CM

N. 2	CONF. PROTEZIONE MONOUSO GRANDI CONF. DA 2500 PZ.

N. 2	CONF. PROTEZIONE MONOUSO PICCOLE CONF. DA 2500 PZ.

N. 1	STRUMENTI PORTAT. DI COLORE

# IMPORTO A BASE D’ASTA  euro  32.610,00

LOTTO N. 17

N. 2	CASSA PIATTA PORTA P. 12,7x30,5 E 15x30 CON LANEX M.

N. 1 	CASSA PIATTA PORTA P. 12,7X30,5 SENZA SCHERMI

N. 1 	SCHERMI DI RINFORZO 12,7X30,5 CON LAMEZ M.

N. 1	SCHERMI DI RINFORZO 12,7X30,5 SPECIAL

N. 4	TELAI PORTA PELLICOLE 12,7X30,4 E 15X30

N. 5	CONF. DA 5 PZ. RISCONTRO CURVI PER PAZIENTI CON DENTATURA NORMALE

N. 5	CONF. DA 5 PZ. RISCONTRO CURVI PER PAZIENTE EDENTULI

N. 5	CONF. DA 5 PZ. RISCONTRO CURVI PER RADIOGRAFIA

DEI SENI A PAZIENTE CON DENTATURA NORMALE

N. 5	CONF. DA 5 PZ. RISCONTRO CURVI PER RADIOGRAFIA

DEI SENI A PAZIENTI EDENTULI

N. 5	CONF. DA 10 PZ. RISCONTRO DIRITTI E PICCOLI

N. 1	CONF. DA 500 PZ. PROTEZIONI PER RISCONTRI

N. 1	CONF. DA 500 PZ. PROTEZIONI PER RISCONTRI

N. 5	CONF. DA 5 STRISCE APPOGGIAFRONTE

N. 5 	CONF. DA 500 PZ. PROTEZIONE PER APPOGGIAFRONTE E MANIGLIE

N. 5	CONF. DA 100 PZ. PROTEZIONE APPOGGIAFRONTE

N. 10	ARCHETTO APPOGGIANASO

N. 2	CONF. DA 500 PROTEZIONE IGIENICHE PER SIROCAM

# IMPORTO A BASE D’ASTA  euro 13.037,00

LOTTO N. 18

- 5  	IODOFORMO 73,21 – CLOROFENOLO 2,13 – CANFORA 5,44 IN FLAC. DA 15 GR.

N. 10	SODIO EDATATO 15% FLAC. DA 13 ML

N.  5	COLLAGENE NON DENATURATO 98% CONF. DA 24 TAV.

N. 100	GLUT. 8.50% - SODIO FENATO 26,35% FLAC. DA 1 LT. GIA’ ATTIVATO

N. 10	OSSIDO DI ZINCO – OSSIDO DI MAGNESIO – VASELINA-ETANOLO IN CONF DA 180 GR

N. 10	GLICOLE PROPILENICO 37,1% - ALCOOL ETILICO 46,5% -

LID. 15% - IN FLAC. DA 50 GR.

N. 10	MISCELA ACIDO POLIACRILICO METACRILATO DI IDROS-

SIETIL FLAC. DA 10 GR.

N. 10   	WALKER SILICONE GR. 1 – GLICOLE POLIETILENICO GR. 3

- BRONCOPOL GR. 1,5 IN CONF. DA 50 PAST.

# IMPORTO A BASE D’ASTA  euro  15.480,00

### LOTTO N. 19

N. 10	EUGENOLO 5 GR. – CLOROBUTANOLO 0,8 GR. – LIDOCAINA

5 GR. – GUAIACOLO 2 GR. IN FLAC. DA 15 ML

N. 25	GLICERINA 1,54% - GLICOLE PROP. 3,18% - CALCIO IDROS-

SIDO 200 MG IN CONF. DA 30 FLAC.

N. 10	IONI FLUORO CEMENTO ALTO GR. 50

N. 10	VETRO DI BARIO SALINIZZATO – SILICE COLLOIDALE –

4 SIRINGHE DA 4,6 GR.

N.  5	VETRO DI FLUOROSILICATO – BIOSSIDO DI SILICIO –

BIOSSIDO TITANIO IN SIRINGHE DA 2,5 ML

N. 10	ACIDO 2 – ETOSIBENZOILO + ACIDO N-OITANONICO IN

CONF. DA 50 GR. + 9,5 GR.

\N. 10	ALCOOL ETILICO 92% - SODIO BENZENSOLFINATO 3%

N. 10	CLORETONE 15% - CALCIO CARBONATO 20% - EUGENOLO

15% IN FLAC. DA 25 GR.

N. 10	VASI DI POLICARBONATO PER SACCHE  MONOUSO

N.  6	SACCHE MONOUSO CON COPERCHIO E VALVOLA TROPPO

PIENO IN CONF. DA 50 PZ.

# IMPORTO A BASE D’ASTA  euro  18.060,00

Palermo li

IL DIRETTORE GENERALE

( Dr. F.sco Licata di Baucina)