CAPITOLATO SPECIALE  D’APPALTO

Art.  1)  OGGETTO DELL’APPALTO

L’appalto ha per oggetto la fornitura, con il sistema della somministrazione, di CANNULE E SONDE per i Presidi Ospedalieri dell’Azienda di Rilievo Nazionale  e di Alta Specializzazione Ospedali “Civico e Benfratelli, G. Di Cristina e M. Ascoli”, distinto in  92 voci come da scheda tecnica allegata.

ART. 2)  DURATA DEL CONTRATTO

Il verbale di aggiudicazione tiene luogo di formale contratto che avrà decorrenza dall’aggiudicazione definitiva dell’appalto, per ventiquattro mesi consecutivi.

E’ fatta salva la facoltà per l’Amministrazione di avvalersi della fornitura a seguito di aggiudicazione provvisoria.

ART. 3) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Scheda tecnica e/o depliants illustrativi della Casa produttrice o importatrice a livello nazionale del  prodotto offerto, in originale o in copia autenticata a norma di legge.

Sulle schede tecniche devono essere indicate le voci di riferimento e ciò a pena di esclusione.

La suddetta documentazione dovrà essere in lingua italiana, e qualora redatta in lingua straniera dovrà, essere accompagnata da traduzione giurata resa anche tramite dichiarazione rilasciata ai sensi di legge.

Dichiarazione sostitutiva resa, ai sensi di legge, dal titolare della Ditta indicante gli estremi del decreto del Ministero della Sanità relativo alla registrazione dei prodotti per i quali lo stesso è richiesto dalla vigente normativa.

Presentare certificazione attestante che i dispositivi medici, di cui va indicata la classe di appartenenza, sono in possesso del marchio CE come stabilito dalla direttiva CEE 42/93, ovvero dichiarazione che il prodotto offerto, non  configurandosi come dispositivo medico, non deve rispondere alle disposizioni di cui alla suddetta Direttiva.

La mancata trasmissione della sopra elencata documentazione sarà sanzionata con l’esclusione dell’offerta.

Art. 4) RICHIESTA CAMPIONATURA

Le ditte partecipanti dovranno, con plico separato, trasmettere al Settore Provveditorato di questa Azienda, entro la stessa data fissata dal bando di gara per la presentazione dell’offerta, la campionatura  di tutte le voci per le quali l’impresa intende partecipare.

Al fine di rendere più agevole la visione della campionatura, alle ditte partecipanti è fatto carico di apporre su ciascun campione presentato il numero di riferimento della voce di cui alla scheda tecnica e per la quale lo stesso è trasmesso.

La mancata presentazione della suddetta campionatura nei modi e nei termini suesposti comporterà l’ esclusione dalla gara.

Sul plico succitato dovrà essere apposta la seguente dicitura “CAMPIONATURA  ASTA PUBBLICA CANNULE E SONDE ”.

La campionatura sarà trasmessa a spese e rischio delle Ditte partecipanti e sarà restituita, ad istanza delle stesse nelle condizioni in cui si troverà per effetto del controllo eseguito dalla componente tecnica, senza che possano essere vantati diritti a rimborsi o ad indennizzi a qualsiasi titolo.

La campionatura dei prodotti offerti dalle Ditte che risulteranno aggiudicatarie della fornitura, sarà trattenuta da questa Azienda e costituirà parametro di valutazione della fornitura nel corso della vigenza del rapporto contrattuale al fine di verificare la identicità del prodotto aggiudicato con quello fornito nel corso dell’intera fornitura.

L’Azienda si riserva la facoltà di sottoporre, nel corso della fornitura, i prodotti a verifiche di qualità, anche presso organismi esterni all’Azienda al fine di accertare la conformità del materiale fornito con quello aggiudicato e campionato. La complessiva spesa relativa ai suddetti controlli sarà a totale carico della Ditta aggiudicataria della fornitura.

Art.5) ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La Ditta aggiudicataria deve eseguire, a proprio rischio e spese, la consegna della fornitura entro 15 giorni a far tempo dalla data dell’ordine.

Il termine di esecuzione potrà essere differito soltanto per motivi connessi a cause di forza maggiore, debitamente comprovati con valida documentazione e riconosciuti dall’Amministrazione.

La Ditta, in tal caso, deve effettuare specifica comunicazione alla stazione appaltante entro 3 giorni dal verificarsi dell’evento. In mancanza o per ritardo della comunicazione nessuna causa di forza maggiore potrà essere addotta a giustificazione di eventuali ritardi rispetto al termine di consegna.

In caso di mancata puntuale consegna, totale o parziale, l’Amministrazione a suo giudizio insindacabile, applicherà una penale del 3% dell’importo del valore dei beni non consegnati per ogni giorno successivo al termine previsto.

Il frazionamento della consegna rispetto all’ordine ricevuto, senza il preventivo consenso, si configura “mancata consegna”.

In entrambe le ipotesi l’Azienda Ospedaliera si riserva, comunque, la facoltà di procedere all’acquisto del prodotto, al meglio sul mercato locale, addebitando alla ditta aggiudicataria l’eventuale maggiore onere di spesa.

La fornitura deve essere eseguita presso la Farmacia del P.O. “Civico e Benfratelli”, Via C. Lazzaro n.1 - Palermo.

All’atto della consegna il fornitore deve presentare un documento di trasporto in duplice copia, debitamente sottoscritto, dal quale risultino la quantità e la natura dei beni consegnati.

L’Amministrazione accetta la merce salvo collaudo.

# Art.6) REVISIONE PREZZI.

Il prezzo offerto rimarrà fisso ed invariato per i primi dodici mesi, per il periodo  successivo il prezzo potrà essere aggiornato secondo legge.

Art.7) GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA

Nel caso venisse accertato che il materiale consegnato non abbia le caratteristiche richieste, la Ditta aggiudicataria è tenuta a provvedere alla sostituzione, immediatamente e comunque entro cinque giorni.

Mancando o ritardando il fornitore ad uniformarsi a tale obbligo, l’Amministrazione provvederà al reperimento, sul mercato locale, dei prodotti contestati, addebitando alla aggiudicataria l’onere della maggiore spesa.

La merce contestata sarà restituita al fornitore anche se manomessa o comunque sottoposta ad esami di controllo, senza che il fornitore pretenda compensi a qualsiasi titolo.

Le spese di restituzione della merce contestata restano a carico della Ditta fornitrice.

# Art.8) RIDETERMINAZIONE QUANTITA’.

Le quantità indicate nell’allegata scheda tecnica, relative a ciascun prodotto, hanno valore meramente indicativo in quante riferite al consumo storico e pertanto l’entità della somministrazione sarà correlata al reale fabbisogno delle Divisioni di questa Azienda, che sarà determinato dalle patologie che si riscontreranno nel corso del rapporto.

Pertanto, le quantità indicate, non impegneranno questa Amministrazione che si riserva di procedere agli ordini, esclusivamente sulla base delle necessità che saranno rappresentate  dal personale utilizzatore relativamente alle patologie che necessiteranno del materiale di che trattasi.

L’Amministrazione di questa Azienda potrà pertanto arrecare, senza alcun limite minimo, variazioni in meno dei quantitativi indicati, in relazione all’andamento delle patologie relative, mentre potrà apportare maggiorazioni del quantitativo nel limite massimo del 20% di quello esposto.

## Art.9) INNOVAZIONE TECNOLOGICA.

Qualora, durante il periodo contrattuale, l’impresa aggiudicataria metta in commercio materiale analogo a quello oggetto della fornitura ma con migliori caratteristiche di rendimento e funzionalità, è facoltà di questa Azienda accettare la sostituzione a parità di condizioni economiche e contrattuali.

# Art.10  SUBAPPALTO

La disciplina del subappalto è regolamentata dall’art.13 del d.lgs.402/98.

Si richiamano le norme del c.c. per quanto attiene le fusioni, le incorporazioni  o successioni.

Art.11) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere in danno il presente contratto in applicazione dell’art.1456 c.c. per persistenti ritardi nelle consegne o per accertata scadente qualità dei prodotti e/o per difformità nei confezionamenti di cui all’art.2, con diritto ad incamerare la cauzione definitiva e con risarcimento del danno a carico della aggiudicataria.

Art.12) RINVIO ALLA NORMATIVA GENERALE

Per tutto quanto non previsto dal bando di gara e dal presente capitolato valgono, in quanto applicabili, le norme di cui al R.D. del 18.11.1923 n.2440 e relativo regolamento di esecuzione del 23.05.1924 n.827 e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme della Legge Regionale in materia di appalti e, per ultimo le disposizioni del codice civile che disciplinano i contratti.

Palermo lì,____________

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. F.sco LICATA di BAUCINA)

SCHEDA TECNICA CANNULE E SONDE 02

VOCE 1

Sonde nasogastriche per aspirazione / decompressione

In PVC o equivalente atossico e trasparente, radiopache ad una via, con marker di profondità, con almeno due fori laterali e punta chiusa radiopaca inglobata nel tubo, bordi smussi e atraumatici. Raccordabili al sistema di aspirazione.

Lunghezza cm 40-50 circa.

Diam. Ch 5 e/o Ch 6

Monouso, sterili in confezione singola.

PZ. 1.000

IMPORTO A BASE D’ASTA                                     EURO 3.500,00

VOCE 2

Sonde nasogastriche per aspirazione / decompressione

In PVC o equivalente atossico e trasparente, radiopache ad una via, con marker di profondità, con almeno due fori laterali e punta chiusa radiopaca inglobata nel tubo, bordi smussi ed atraumatici. Raccordabili al sistema di aspirazione.

Lunghezza almeno cm 40 circa e non oltre i cm 60

Diam. Ch 8 – Ch 9 e/o Ch 10

Monouso, sterili in confezione singola

PZ. 3.000

IMPORTO A BASE D’ASTA                                     EURO 10.500,00

VOCE 3

Sonde nasogastriche per aspirazione / decompressione

In PVC o equivalente atossico e trasparente, radiopache ad una via, con marker di profondità, con almeno due fori laterali e punta chiusa radiopaca inglobata nel tubo, bordi smussi ed atraumatici. Raccordabili al sistema di aspirazione.

Lunghezza almeno cm 40 circa e non oltre i cm 60

Diam. Ch 12 - Ch 14 - Ch 16 – Ch 18 circa.

Monouso, sterili in confezione singola

PZ. 5.000

IMPORTO A BASE D’ASTA                                     EURO 17.000,00

VOCE 4

Sonde nasogastro-duodenali per aspirazione / decompressione

In PVC, radiopache ad una via tipo Levin, con marker di profondità, quattro fori laterali e punta chiusa radiopaca inglobata nel tubo. Raccordabili al sistema di aspirazione.

Lunghezza cm 120 circa.

Diam. Ch 6 - Ch 8 - Ch 10 circa.

Monouso, sterili in confezione singola.

PZ. 4.000

IMPORTO A BASE D’ASTA                                     EURO 4.000,00

VOCE 5

Sonde nasogastro-duodenali per aspirazione / decompressione

In PVC, radiopache ad una via tipo Levin, con marker di profondità, quattro fori laterali e punta chiusa radiopaca inglobata nel tubo. Raccordabili al sistema di aspirazione.

Lunghezza cm 120 circa.

Diam. Ch 12 - Ch 14 - Ch 16 - Ch 18 circa.

Monouso, sterili in confezione singola.

PZ. 11.000

IMPORTO A BASE D’ASTA                                     EURO 9.800,00

VOCE 6

Sonde nasogastro-duodenali per aspirazione / decompressione

In poliuretano, radiopache ad una via tipo Levin, con marker di profondità, quattro fori laterali e punta chiusa radiopaca inglobata nel tubo. Raccordabili al sistema di aspirazione.

Lunghezza cm 120 circa.

Diam. Ch 6 – Ch 8 – Ch 10 circa.

Monouso, sterili in confezione singola.

PZ. 500

IMPORTO A BASE D’ASTA                                     EURO 2.500,00

VOCE 7

Sonde nasogastro-duodenali per aspirazione / decompressione

In poliuretano morbido, radiopache ad una via tipo Levin, con marker di profondità, quattro fori laterali e punta chiusa radiopaca inglobata nel tubo. Raccordabili al sistema di aspirazione.

Lunghezza cm 120 circa.

Diam. Ch 12 – Ch 14 – Ch 16 – Ch 18 circa.

Monouso, sterili in confezione singola.

PZ. 1.000

IMPORTO A BASE D’ASTA                                     EURO 8.000,00

VOCE 8

Sonde nasogastro-duodenali per aspirazione / decompressione e/o lavaggio

In PVC atossico, linea radiopaca a due vie tipo Salem, con marker di profondità, molteplici fori laterali e punta chiusa radiopaca inglobata nel tubo. Raccordabili al sistema di aspirazione.

Lunghezza cm 60 circa.

Diam. Ch6 e Ch8

Monouso, sterili in confezione singola.

PZ. 200

IMPORTO A BASE D’ASTA                                     EURO  1.500,00

VOCE 9

Sonde nasogastro-duodenali per aspirazione / decompressione e/o lavaggio

In PVC atossico, linea radiopaca a due vie tipo Salem, con marker di profondità, molteplici fori laterali e punta chiusa radiopaca inglobata nel tubo. Raccordabili al sistema di aspirazione.

Lunghezza da cm 90 a cm 120 circa.

Diam. Tutti i Ch disponibili sino al Ch36 circa.

Monouso, sterili in confezione singola.

PZ. 600

IMPORTO A BASE D’ASTA                                     EURO 3.300,00

VOCE 10

Sonde nasogastro-duodenali per alimentazione

In PVC atossico e trasparente, radiopache ad una via, con marker di profondità raccordabili al sistema di nutrizione, almeno 2 fori laterali con bordi smussi e atraumatici, punta chiusa radiopaca inglobata nel tubo. Muniti di tappo di chiusura.

Lunghezza cm 40 – 50 circa

Diam. Ch5 e/o Ch6.

Monouso, sterili in confezione singola.

PZ. 22.000

IMPORTO A BASE D’ASTA                                     EURO 8.000,00

VOCE 11

Sonde nasogastro-duodenali per alimentazione

In PVC atossico e trasparente, radiopache ad una via, con marker di profondità raccordabili al sistema di nutrizione, almeno 2 fori laterali con bordi smussi e atraumatici, punta chiusa radiopaca inglobata nel tubo . Muniti di tappo di chiusura.

Lunghezza cm 60 circa

Diam. Ch8.

Monouso, sterili in confezione singola.

PZ. 3.000

IMPORTO A BASE D’ASTA                                     EURO 1.300,00

VOCE 12

Sonde nasogastro-duodenali per alimentazione

In PVC atossico e trasparente, radiopache ad una via, con marker di profondità raccordabili al sistema di nutrizione, almeno 2 fori laterali con bordi smussi e atraumatici, punta chiusa radiopaca inglobata nel tubo. Muniti di tappo di chiusura.

Lunghezza almeno cm 90 e non oltre cm 150 circa.

Diam. Ch10 – Ch12 – Ch14 circa.

Monouso, sterili in confezione singola.

PZ. 20.000

IMPORTO A BASE D’ASTA                                     EURO 11.000,00

VOCE 13

Sonde nasogastro-duodenali per alimentazione

In poliuretano morbido, radiopache ad una via, con mandrino metallico e morbido, raccordabili al sistema di nutrizione, con o senza bolo, con marker di profondità.

In punta devono avere 2-4 fori laterali con bordi smussi e atraumatici. Muniti di tappo di chiusura.

Lunghezza cm 50 circa

Diam. Ch6 circa.

Monouso, sterili in confezione singola.

PZ. 600

IMPORTO A BASE D’ASTA                                     EURO 7.000,00

VOCE 14

Sonde nasogastro-duodenali per alimentazione

In poliuretano morbido, radiopache ad una via, con mandrino metallico e morbido, raccordabili al sistema di nutrizione, con o senza bolo, con marker di profondità.

In punta devono avere 2-4 fori laterali con bordi smussi e atraumatici. Muniti di tappo di chiusura.

Lunghezza cm 60 circa

Diam. Ch8 circa.

Monouso, sterili in confezione singola.

PZ. 600

IMPORTO A BASE D’ASTA                                     EURO 7.000,00

VOCE 15

Sonde nasogastro-duodenali per alimentazione enterale

In poliuretano morbido, radiopache ad una via, con mandrino metallico e morbido, raccordabili al sistema di nutrizione, con o senza bolo, con marker di profondità.

In punta devono avere 2-4 fori laterali con bordi smussi e atraumatici. Muniti di tappo di chiusura.

Lunghezza almeno cm 90 circa e non oltre cm 150  circa

Diam. Ch10 – Ch12 circa.

Monouso, sterili in confezione singola.

PZ. 1.000

IMPORTO A BASE D’ASTA                                     EURO 10.000,00

VOCE 16

Sonde nasogastro-duodenali per alimentazione

In poliuretano morbido, radiopache ad una via, raccordabili al sistema di nutrizione, con o senza bolo. In punta devono avere 2-4 fori laterali con bordi smussi e atraumatici. Muniti di tappo di chiusura.

Lunghezza almeno cm 90 circa e non oltre cm 150  circa

Diam. Ch14 circa.

Monouso, sterili in confezione singola.

PZ. 1.200

IMPORTO A BASE D’ASTA                                     EURO 10.500,00

VOCE 17

Sonde nasogastro-duodenali per alimentazione

In poliuretano morbido, radiopache a due vie, autolubrificanti, con mandrino metallico e morbido, raccordabili al sistema di nutrizione, con o senza bolo, con marker di profondità. In punta devono avere 2-4 fori laterali con bordi smussi e atraumatici. Muniti di tappo di chiusura.

Lunghezza almeno cm 60 circa

Diam. Ch6 e/o  Ch8 circa

Monouso, sterili in confezione singola.

PZ. 1.000

IMPORTO A BASE D’ASTA                                     EURO 13.000,00

VOCE 18

Sonde nasogastro-duodenali per alimentazione

In poliuretano morbido, radiopache a due vie, autolubrificanti, con mandrino metallico e morbido, raccordabili al sistema di nutrizione, con o senza bolo, con marker di profondità. In punta devono avere 2-4 fori laterali con bordi smussi e atraumatici. Muniti di tappo di chiusura.

Lunghezza almeno cm 90 circa

Diam. Ch10 – Ch12 circa.

Monouso, sterili in confezione singola.

PZ. 3.000

IMPORTO A BASE D’ASTA                                     EURO 39.000,00

VOCE 19

Sonde nasogastro-duodenali per alimentazione

In poliuretano morbido, radiopache a due vie, autolubrificanti, raccordabili al sistema di nutrizione, con o senza bolo, con marker di profondità. In punta devono avere 2-4 fori laterali con bordi smussi e atraumatici. Muniti di tappo di chiusura.

Lunghezza cm 90 circa

Diam. Ch14 circa.

Monouso, sterili in confezione singola.

PZ. 3.000

IMPORTO A BASE D’ASTA                                     EURO 39.000,00

VOCE 20

Sonde nasogastro-  duodenali per alimentazione

In poliuretano a tre vie, con posizionamento nasoenterico, su guida, e/o con endoscopio, basso diametro esterno/interno, marcatura ogni 10 cm, oliva terminale e mandrino inserito flessibile e facilmente estraibile, compatibili con pompe per NE.

Lunghezza da cm 95 a 150.

Diam. Ch 9/ Ch 16.

Monouso, sterili in confezione singola.

PZ. 300

IMPORTO A BASE D’ASTA                                     EURO 37.100,00

VOCE 21

Sonde tracheali con valvola di controllo

Per aspirazione tracheale. In PVC morbido, con foro centrale e fori laterali. Punta smussa e atraumatica, trasparenti, raccordo distale codice colore con anello in prossimità distale che allontana la sonda dalla parete tracheale per evitare trauma alle mucose.

Lunghezza 60 cm circa.

Diam. Ch6 e Ch8 circa.

PZ. 20.000

IMPORTO A BASE D’ASTA                                     EURO 8.000,00

VOCE 22

Sonde tracheali con valvola di controllo

Per aspirazione tracheale. In PVC morbido, con foro centrale e fori laterali. Punta smussa e atraumatica, trasparenti, raccordo distale codice colore con anello in prossimità distale che allontana la sonda dalla parete tracheale per evitare trauma alle mucose.

Lunghezza 60 cm circa.

Diam. Ch10  Ch14 Ch16 e Ch18 circa.

PZ. 80.000

IMPORTO A BASE D’ASTA                                     EURO 32.500,00

VOCE 23

Sonde tracheali senza valvola di controllo

Per aspirazione tracheale. In PVC morbido, con foro centrale e fori laterali. Punta smussa e atraumatica, trasparenti, raccordo distale codice colore con anello in prossimità distale che allontana la sonda dalla parete tracheale per evitare trauma alle mucose.

Lunghezza 60 cm circa.

Diam. Ch6 e Ch8 circa.

Pz.4.000

IMPORTO A BASE D’ASTA                                     EURO 1.500,00

VOCE 24

Sonde tracheali senza valvola di controllo

Per aspirazione tracheale. In PVC morbido, con foro centrale e fori laterali. Punta smussa e atraumatica, trasparenti, raccordo distale codice colore con anello in prossimità distale che allontana la sonda dalla parete tracheale per evitare trauma alle mucose.

Lunghezza 60 cm circa.

Diam. Ch10 Ch14 e Ch18 circa.

Pz.70.000

IMPORTO A BASE D’ASTA                                     EURO 22.000,00

VOCE 25

Sonde tracheali per aspirazione curva

In PVC radiopaco, con punta curva per aspirazione del bronco sinistro.

Misura Ch16 – 18 circa

Lunghezza almeno cm 60 circa.

PZ. 200

IMPORTO A BASE D’ASTA                                     EURO 1.200,00

VOCE 26

Sonde per O.R.L.

In PVC o equivalente con un solo foro centrale e/o con n°2 fori laterali, per il dosaggio ed il lavaggio della tuba, con bordi smussi ed atraumatici.

Lunghezza almeno cm 40 circa

Diam. Ch 5 circa

PZ. 200

IMPORTO A BASE D’ASTA                                     EURO 2.000,00

VOCE 27

Tubi endobronchiali sx con sperone

In PVC a due lumi separati con uncino carenale, per bronco sinistro, provvisti di raccordo girevole con dispositivo che consente di aspirare senza interrompere la ventilazione ed un raccordo a Y. Completo di valvola CPAP integrata che consente di impostare valori di pressione di ossigeno da 1 a 10 cm H2O.

Diam. Ch35, Ch37, Ch39, Ch 41, circa.

Monouso sterili in confezione singola.

PZ. 500

IMPORTO A BASE D’ASTA                                     EURO 51.000,00

VOCE 28

Tubi endobronchiali dx con sperone

In PVC a due lumi separati con uncino carenale, per bronco destro, provvisti di raccordo girevole con dispositivo che consente di aspirare senza interrompere la ventilazione ed un raccordo a Y. Completo di valvola CPAP integrata che consente di impostare valori di pressione di ossigeno da 1 a 10 cm H2O.

Diam. Ch35, Ch37, Ch39, Ch 41, circa.

Monouso sterili in confezione singola.

PZ. 500

IMPORTO A BASE D’ASTA                                     EURO 51.000,00

VOCE 29

Tubi endobronchiali sx senza sperone

In PVC a due lumi separati con uncino carenale, per bronco sinistro, provvisti di raccordo girevole con dispositivo che consente di aspirare senza interrompere la ventilazione ed un raccordo a Y. Completo di valvola CPAP integrata che consente di impostare valori di pressione di ossigeno da 1 a 10 cm H2O.

Diam. Ch35, Ch37, Ch39, Ch 41, circa.

Monouso sterili in confezione singola.

PZ. 500

IMPORTO A BASE D’ASTA                                     EURO 51.000,00

VOCE 30

Tubi endobronchiali dx senza sperone

In PVC a due lumi separati con uncino carenale, per bronco destro, provvisti di raccordo girevole con dispositivo che consente di aspirare senza interrompere la ventilazione ed un raccordo a Y. Completo di valvola CPAP integrata che consente di impostare valori di pressione di ossigeno da 1 a 10 cm H2O.

Diam. Ch35, Ch37, Ch39, Ch 41, circa.

Monouso sterili in confezione singola.

PZ. 500

IMPORTO A BASE D’ASTA                                     EURO 51.000,00

VOCE 31

Kit per tracheostomia translaringea

Metodo Fantoni

Composto da:

Tubo tracheale per mantenimento ventilazione

Guida metallica flessibile

Cannula tracheostomica armata

Linea di gonfiaggio della cuffia con palloncino spia

Flangia fissaggio cannula

Tracheoscopio rigido cuffiato

Fettuccia

Mandrino

Manopola di estrazione

Ago curvo

Bisturi

Catetere Mount

Disponibile nelle misure 5.5/6.5/7.5/8.5/9.5, circa

Pz.300

IMPORTO A BASE D’ASTA                                     EURO  54.000,00

VOCE 32

Tubi tracheali cuffiati con sistema di BRANDT.

Tubo tracheale oro/nasale in PVC, completo di sistema per mantenimento in automatico della pressione della cuffia su ogni tubo (BRANDT), con cuffia a bassa pressione alto volume residuo, punta traumatica tipo MAGILL con occhio di MURPHY, linea radiopaca longitudinale.

Misure da 5.0 a 9.5 circa

Monouso sterili in confezione singola

PZ. 2.500

IMPORTO A BASE D’ASTA                                     EURO 11.000,00

VOCE 33

Tubi endotracheali cuffiati per terapia intensiva

In PVC trasparente per intubazione sia nasale che orale, cuffiato munito di raccordo standard da mm 15 linea radiopaca, punta atraumatica con marcatura di profondità in nero, tacche di riferimento completo di sistema di mantenimento automatico della pressione della cuffia per tutta la durata dell’intubazione (LANZ).

Misura da 5.0 a 10 circa

Monouso in confezione singola.

PZ 2.500

IMPORTO A BASE D’ASTA                                     EURO 80.000,00

VOCE 34

Tubi tracheali cuffiati armati con sistema di BRANDT.

Tubo tracheale oro/nasale in PVC, con spirale di rinforzo inglobata nella parete, completo di sistema per il mantenimento in automatico della pressione  della cuffia su ogni tubo (BRANDT), con cuffia a bassa pressione  alto volume residuo, punta atraumatica tipo MAGILL linea radiopaca longitudinale.

Misure da 5.0 a 9.5 circa

Monouso sterili in confezione singola

PZ. 2.500

IMPORTO A BASE D’ASTA                                     EURO 51.000,00

VOCE 35

Tubi tracheali cuffiati armati

Tubo tracheale oro/nasale in PVC, con spirale di rinforzo inglobata nella parete, con cuffia a bassa pressione  alto volume residuo, punta atraumatica tipo MAGILL, linea radiopaca longitudinale.

Misure da 3.0 a 7.0 circa

Monouso sterili in confezione singola

PZ. 1.500

IMPORTO A BASE D’ASTA                                     EURO 17.500,00

VOCE 36

Tubi tracheali non  cuffiati armati

Tubo tracheale oro/nasale in PVC, con spirale di rinforzo inglobata nella parete,  punta atraumatica tipo MAGILL, linea radiopaca longitudinale.

Misure da 3.0 a 7.0 circa

Monouso sterili in confezione singola

PZ. 1.500

IMPORTO A BASE D’ASTA                                     EURO 17.500,00

VOCE 37

Tubi tracheali non cuffiati pediatrici  e adulti in PVC

In PVC trasparente, per intubazione sia nasale che orale, non cuffiato, munito di raccordo standard da mm 15, linea radiopaca, punta atraumatica con occhio di MURPHY e marcatura di profondità in nero.

Misure da 2.0 a 7.0 circa

Monouso sterili in confezione singola

PZ. 1.500

IMPORTO A BASE D’ASTA                                     EURO 4.500,00

VOCE 38

Tubi tracheali cuffiati pediatrici e adulti in PVC

In PVC trasparente, per intubazione sia nasale che orale,  cuffiato, munito di raccordo standard da mm 15, linea radiopaca, punta atraumatica con occhio di MURPHY e marcatura di profondità in nero.

Misure da 3.0 a 10 circa

Monouso sterili in confezione singola

PZ. 12.000

IMPORTO A BASE D’ASTA                                     EURO 36.000,00

VOCE 39

Aspiratore di mucosità tipo LUKENS cc.25

Sistema di aspirazione chiuso di secrezioni, per la effettuazione di bronco - aspirato. Il sistema deve essere fornito di sonda di aspirazione della lunghezza di circa cm 50, di recipiente da ml 25 circa, di tappo ermetico da utilizzare dopo l’aspirazione per la chiusura del recipiente stesso e di etichetta per identificazione paziente. Monouso sterili, in confezione singola.

Diam. Sonda per uso pediatrico Ch8- 10 circa

PZ. 600

IMPORTO A BASE D’ASTA                                     EURO 1.200,00

VOCE 40

Aspiratore di mucosità tipo LUKENS cc.70

Sistema di aspirazione chiuso di secrezioni, per la effettuazione di bronco - aspirato. Il sistema deve essere fornito di sonda di aspirazione della lunghezza di circa cm 50, di recipiente da ml 70 circa, di tappo ermetico da utilizzare dopo l’aspirazione per la chiusura del recipiente stesso e di etichetta per identificazione paziente. Monouso sterili, in confezione singola.

Diam. Sonda per uso adulti Ch14- 18 circa

PZ. 1.600

IMPORTO A BASE D’ASTA                                     EURO 6.300,00

VOCE 41

Tubo endotracheale non cuffiato – Pediatrico  - Adulti – Silicone

In silicone, trasparente, linea radiopaca, non cuffiati, per intubazione orale e nasale, punta atraumatica, nella varietà MAGILL, tacche di riferimento, raccordo standard da 15 mm.

Monouso, sterile in confezione singola.

Misura da 2 a 9 circa.

PZ. 1.000

IMPORTO A BASE D’ASTA                                     EURO 26.000,00

VOCE 42

Tubo endotracheale cuffiato – Pediatrico  - Adulti – Silicone

In silicone, trasparente, linea radiopaca, cuffiati, per intubazione orale e nasale, punta atraumatica, nella varietà MAGILL, tacche di riferimento, raccordo standard da 15 mm.

Monouso, sterile in confezione singola.

Misura da 4.0 a 9.5 circa.

Pz.1.000

IMPORTO A BASE D’ASTA                                     EURO 26.000,00

VOCE 43

Tubo endotracheale con via accessoria – Pediatrico

In PVC morbido, non cuffiato, con tacche di profondità via laterale con attacco luer- lock per irrigazione e prelievo gas EtCO2, raccordo standard da 15 mm.

Monouso sterile in confezione singola.

Misura diam. interno 3/3.5/4/4.5 mm circa.

PZ. 40

IMPORTO A BASE D’ASTA                                     EURO 350,00

VOCE 44

Tubo endotracheale con via accessoria – Pediatrico

In PVC morbido, cuffiato, palloncino spia e valvola autoritenente, uso nasale - orale con tacche di profondità via laterale , per irrigazione e prelievo gas EtCO2, raccordo standard da 15 mm.

Monouso sterile in confezione singola.

Misura diam. interno 5/5.5/6/7/8 mm circa.

PZ. 2.150

IMPORTO A BASE D’ASTA                                     EURO 23.500,00

VOCE 45

Tubo endotracheale con aspirazione sub - glottide

In PVC morbido, trasparente, cuffia a bassa pressione ed alto volume residuo, punta MURPHY palloncino spia con valvola di ritegno dotato di lume supplementare che consenta l’accesso allo spazio sottoglottico per lavaggi ed aspirazioni.

Monouso sterile in confezione singola

Misura diam. interno da 6 a 9 mm circa.

PZ. 2.200

IMPORTO A BASE D’ASTA                                     EURO 29.000,00

VOCE 46

Tubo RAE orale non cuffiato – Pediatrico

In PVC trasparente, nella versione MURPHY. Con curva preformata, per interventi al capo ed al collo, per la intubazione orale.

Misura Ch3/3.5/4/4.5/5/5.5/6/7 circa.

PZ. 300

IMPORTO A BASE D’ASTA                                     EURO 1.350,00

VOCE 47

Tubo RAE nasale non cuffiato – Pediatrico

In PVC trasparente, nella versione MURPHY per intubazione nasale. Con curva preformata, per interventi al capo ed al collo.

Misura Ch3/3.5/4/4.5/5/5.5/6/7 circa.

PZ. 300

IMPORTO A BASE D’ASTA                                     EURO 1.900,00

VOCE 48

Kit per intubazione

Composto da un catetere mount, da un filtro di anestesia umidificante, da un tubo endotracheale cuffiato. Kit confezionato in blister unico sterile contenente tre presidi, permettendo l’utilizzo singolo senza intaccare la sterilità degli altri componenti. Il catetere mount deve avere le seguenti caratteristiche tecniche: in PVC trasparente con superficie interna liscia. Lunghezza cm 10 e spazio morto cm.25, con raccordo doppio cardanico, tappo di gomma morbido munito di foro centrale a tenuta, dilatabile per l’inserimento di sonde e fibroscopio. Il filtro di anestesia deve avere le seguenti caratteristiche: filtro autoumidificante, antimicrobico, antivirale. Filtrazione elettrostatica >99,999% con una umidificazione assoluta >30 mg. acqua/lt. Con volume filtro di circa 45 ml.

Presa capnometro, connessioni circuito a norma ISO, mm 22 resistenza al flusso <2,5 cm H2O con lt/min. (Presentare documentazione attestante umidificazione e ritenzione batterica epatite C, HIV e tubercolosi). Connessione paziente 22-15 mm.

Superficie filtrante > 20 cm.

Misure tubi endotracheali da 3 a 9,5 mm circa.

Kit in confezione singola sterile.

PZ.5.000

IMPORTO A BASE D’ASTA                                     EURO 75.000,00

VOCE 49

Cannula COPA

PZ. 100

IMPORTO A BASE D’ASTA                                     EURO 800,00

VOCE 50

Tubo a doppio lume per l’intubazione di emergenza, difficile o alla cieca

Dotato di due cuffie: la prossimale o faringea serve a bloccare il tubo nel faringe; la distale serve, in caso di posizionamento esofageo, ad evitare l’aspirazione di contenuto gastrico in trachea. In caso di posizionamento esofageo la ventilazione avviene attraverso il lume principale o lume esofageo. In caso di posizionamento in tracheale la ventilazione avviene attraverso il lume secondario o tracheale che funziona come un normale tubo endotracheale.

Il Kit comprende:

n. 1 Combitube misura ch37 o ch41

n. 2 Siringhe pre-riempite con la quantità d’aria necessaria per gonfiare le cuffie

n. 1 Sondino per aspirazione del contenuto gastrico da inserire nel lume secondario in caso di posizionamento esofageo.

Ch 37											PZ. 500

Ch 41								      		         PZ. 500

IMPORTO A BASE D’ASTA                                     EURO 130.000,00

VOCE 51

Mandrino

In materiale metallico malleabile, con guaina esterna di protezione da consentire la facilità d’inserimento e di estrazione dal tubo. Lunghezza adeguata ed anello di tenuta alla estremità orale del tubo.

Misure per tubi con diam. interno da 2.5 a4.5 mm circa

Misure per tubi con diam. interno da 5 a 8 mm circa

Misure per tubi con diam. interno da 8.5 a 10 mm circa

PZ. 500

IMPORTO A BASE D’ASTA                                     EURO 4.600,00

VOCE 52

Kit per tracheostomia d’urgenza o cricotiroidectomia

E’ un kit specifico per la minitracheotomia. E’ composto da un ago guida tipo Tuohy G16 lungo circa 2 cm, un filo guida metallico lungo circa cm 50 con punta atraumatica, un dilatatore di dimensioni sufficienti ad una facile introduzione di una cannula di circa 4mm.

Monouso, sterile in confezione singola

PZ. 115

IMPORTO A BASE D’ASTA                                     EURO 13.100,00

VOCE 53

Kit per tracheostomia percutanea con pinza (metodo GRIGGS)

E’ composto da un ago G14, un filo guida in acciaio inox, un dilatatore, una pinza dilatativa risterilizzabile, una cannula tracheostomica con cuffia a bassa pressione.

Misura diam.interno mm 7 – 8 circa a richiesta.

PZ. 10

IMPORTO A BASE D’ASTA                                     EURO 7.000,00

VOCE 54

Kit per tracheostomia percutanea senza pinza (metodo GRIGGS)

E’ composto da un ago G14, un filo guida in acciaio inox, un dilatatore, una cannula tracheostomica con cuffia a bassa pressione.

Misura diam. interno mm 7 – 8 circa a richiesta.

PZ. 60

IMPORTO A BASE D’ASTA                                     EURO 24.000,00

VOCE 55

Filo guida di ricambio per kit per tracheostomia secondo GRIGGS.

PZ. 60

IMPORTO A BASE D’ASTA                                     EURO 3.500,00

VOCE 56

Kit per intubazione mediante transilluminazione costituito da:

A) Manico con batterie sostituibili	           				         PZ. 50

B) Stiletto luminoso mis adulti							PZ. 500

mis pediatrica						         PZ. 500

mis neonatale						PZ. 500

IMPORTO A BASE D’ASTA                                     EURO 95.000,00

VOCE 57

Sistema di fissaggio tubo oro – naso - tracheale

Fissatore per tubi endotracheali orali con il sistema di bloccaggio e flangia di fissaggio imbottita per la prevenzione del decubito sul viso del paziente. Codice colore.

Misure a richiesta per tubi dal 4.5 al 11 circa

PZ. 2.000

IMPORTO A BASE D’ASTA                                     EURO 18.000,00

VOCE 58

Cannula orofaringea di GUEDEL

In PVC. Punta aperta smussa e bordo arrotondato.

Monouso, in confezione singola.

Misure a richiesta

000 – lunghezza cm 3 circa

00 – lunghezza cm 3.5/4 circa

0 – lunghezza cm 5.5 circa

PZ. 1.000

IMPORTO A BASE D’ASTA                                     EURO 5.000,00

VOCE 59

Cannula orofaringea di GUEDEL

A) Tubo orofaringeo cannula secondo GUEDEL,  in PVC siliconato, morbido, trasparente, punta aperta smussa e bordo arrotondato, conf. singola sterile

Misure :  da  1  a  6 circa.

Pz.10.000

IMPORTO A BASE D’ASTA                                     EURO 51.600,00

VOCE 60

Tubi endotracheali cuffiati , cuffia  a bassa pressione per intubazione orale e nasale con e senza foro di MURPHY , completo di raccordo , punta atraumatica , in PVC siliconato , anello di repere , sterile.

Mis. da 3,5  a 10 circa

Pz.10.000

IMPORTO A BASE D’ASTA                                     EURO 26.100,00

VOCE 61

Cannula naso-faringe

In lattice, punta atraumatica, flangia nasale.

Monouso in confezione singola.

Misure a richiesta da Ch20 a Ch36 circa

PZ. 270

IMPORTO A BASE D’ASTA                                     EURO 1.900,00

VOCE 62

Cannule tracheostomiche

In PVC siliconato, non cuffiate, soffici con dispositivo di ancoraggio al collo, con raccordo per connessione al respiratore o ad un naso artificiale da 15 mm. Radiopache, punta atraumatica. Monouso, sterili in confezione singola.

Diam. interno mm 3/3.5/4/4.5/5/5.5 circa

N.B. Le misure 3/3.5 e 4 devono essere per uso neonatale e pertanto con la flangia piccola ed una lunghezza inferiore.

PZ. 200

IMPORTO A BASE D’ASTA                                     EURO 8.100,00

VOCE 63

Cannule tracheostomiche

In PVC siliconato cuffiate, soffici con dispositivo di ancoraggio al collo, con raccordo per connessione al respiratore o ad un naso artificiale da 15 mm. Radiopache, punta atraumatica. Monouso, sterili in confezione singola.

Diam. interno mm 5.5/6/6.5/7/7.5/8/8.5/9/9.5 circa

PZ. 200

IMPORTO A BASE D’ASTA                                     EURO 2.800,00

VOCE 64

Cannule tracheostomiche

In PVC siliconato cuffiate, soffici con dispositivo di ancoraggio al collo, con raccordo per connessione al respiratore o ad un naso artificiale da 15 mm. Radiopache, punta atraumatica. A bassa pressione per tracheostomie a lungo termine. Monouso, sterili in confezione singola.

Diam. interno mm 6/6.5/7/7.5/8/8.5/9/9.5 circa

PZ. 300

IMPORTO A BASE D’ASTA                                     EURO 4.100,00

VOCE 65

Cannule tracheostomiche con controcannula

In PVC siliconato con attacco da 15 mm per circuito di ventilazione. Con cuffia a bassa pressione con piastrina orientabile per il collo, palloncino pilota con valvola, munite di mandrino per l’introduzione.

Misure disponibili a richiesta :

D.I. da mm. 5 a mm. 9 circa

D.E. da mm. 8.5 a mm. 13 circa

Lunghezza da mm. 65 a mm. 85 circa

PZ. 130

IMPORTO A BASE D’ASTA                                     EURO 7.400,00

VOCE 66

Cannule tracheostomiche con controcannula

In PVC siliconato con attacco da 15 mm per circuito di ventilazione. Senza cuffia a bassa pressione con controcannula riusabile e connettore con innesto a scatto monouso.

Misure disponibili a richiesta :

D.I. da mm. 5 a mm. 9 circa

D.E. da mm. 8.5 a mm. 13 circa

Lunghezza da mm. 65 a mm. 85 circa

PZ. 100

IMPORTO A BASE D’ASTA                                     EURO 4.800,00

VOCE 67

Cannule tracheostomiche armate

In PVC siliconato con sistema per il mantenimento della pressione in cuffia con sonda che consente la fonazione del paziente con flangia regolabile.

Varie misure in confezione singola sterile.

PZ. 100

IMPORTO A BASE D’ASTA                                     EURO 9.900,00

VOCE 68

Cannule tracheostomiche con controcannula riutilizzabile

In PVC siliconato con controcannula riutilizzabile, con otturatore e flangia di fissaggio morbida, con tappo di chiusura. Disponibile nelle versioni cuffiate e non, fenestrate e non.

Misure 4/6/8/10 circa.

PZ. 100

IMPORTO A BASE D’ASTA                                     EURO 5.000,00

VOCE 69

Cannule tracheostomiche

In PVC siliconato rigido, opaco. Con flangia mobile sull’asse trasversale, per essere adattabili a qualsiasi tipo di collo. Cuffiate, monouso sterili, in confezione singola.

Lunghezza cm 8 circa.

Diametri interni mm 6-8-10 circa a richiesta.

PZ. 60

IMPORTO A BASE D’ASTA                                     EURO 2.700,00

VOCE 70

Cannule tracheostomiche

In PVC siliconato rigido, opaco. Con flangia mobile sull’asse trasversale, per essere adattabili a qualsiasi tipo di collo. Non cuffiate, monouso sterili, in confezione singola.

Lunghezza cm 8 circa.

Diametri interni mm 6-8-10 circa a richiesta.

PZ. 100

IMPORTO A BASE D’ASTA                                     EURO 4.500,00

VOCE 71

Cannule tracheostomiche

In PVC siliconato rigido, opaco. Con flangia mobile sia sull’asse trasversale che perpendicolare, per essere adattabili a qualsiasi tipo di collo. Cuffiate, monouso sterili, in confezione singola.

Lunghezza cm 8 circa.

Diametri interni mm 6-8-10-12 circa a richiesta.

PZ. 60

IMPORTO A BASE D’ASTA                                    EURO 3.000,00

VOCE 72

Cannule tracheostomiche

In PVC siliconato rigido, opaco. Con flangia mobile sia sull’asse trasversale che perpendicolare, per essere adattabili a qualsiasi tipo di collo. Non cuffiate, monouso sterili, in confezione singola.

Lunghezza cm 8 circa.

Diametri interni mm 6-8-10 circa a richiesta.

PZ. 60

IMPORTO A BASE D’ASTA                                    EURO 3.000,00

VOCE 73

Cannule di Montgomery

In materiale plastico monouso, sterili in confezione singola. Misure varie a richiesta.

PZ. 10

IMPORTO A BASE D’ASTA                                     EURO 5.500,00

VOCE 74

Cannule nasali

In silicone per ventilazione CPAP, uso neonatale, misure: grande - piccola- extrapiccola

PZ. 70

IMPORTO A BASE D’ASTA                                     EURO 800,00

VOCE 75

Valvole di fonazione

Valvole di fonazione da potere inserire nel circuito di ventilazione per poter permettere la fonazione al paziente in ventilazione meccanica.

PZ. 30

IMPORTO A BASE D’ASTA                                     EURO 3.500,00

VOCE 76

Sonde di Sengstaken Blakemore

Sonda per il tamponamento delle varici esofagee Sengstaken Blakemore, in silicone latex free, a doppio lume, valvole d’insufflazione del pallone gastrico ed esofageo con codici colori, dotata di linguetta per trazione con pesi, linea radiopaca Tip To Tip, punta radiopaca, lunghezza 115 cm. circa, misure 10 e 20 Fr circa.

PZ. 25 per misura

IMPORTO A BASE D’ASTA                                     EURO 18.000,00

VOCE 77

Sonda per tamponamento delle varici esofagee e gastriche, caratteristiche come sopra ma con pallone LINTON -NACHLAS, lunghezza 115 cm. circa, misure 16 e 20 Fr circa,  monouso sterile.

PZ. 25 per misura

IMPORTO A BASE D’ASTA                                     EURO 8.000,00

VOCE 78

Ago per iniezione a doppio lume, 19 g. 4mm., lunghezza non inferiore a 180 cm., monouso sterile.

PZ. 100

IMPORTO A BASE D’ASTA                                     EURO 1.000,00

VOCE 79

Set gastrostomia percutanea endoscopica (PEG)

Set per gastrostomia, tecnica PULL, totalmente in silicone trasparente, diametri 14-20-24 Fr circa, sonda dotata di marker in centimetri per verificare il posizionamento, con disco di fissaggio cutaneo in silicone dotato di piedini per aerazione e antidecubito, completo di kit per introduzione, monouso sterile.

PZ. 500

IMPORTO A BASE D’ASTA                                     EURO 160.000,00

VOCE 80

Sonda nasogastrica, doppio lume sovrapposti, sec. SHIRLEY, dotata di filtro ad alta indipendenza batterica, con stiletto, diametri 10-13-14-16-18 Fr. circa, disponibile anche in versione rigida e con mandrino, monouso sterile.

PZ.1.200

IMPORTO A BASE D’ASTA                                     EURO 36.000,00

VOCE 81

Sonde per alimentazione enterale nasogastriche

Sonda nasogastrica in poliuretano con linea radiopaca provvista di filo guida metallico. Estremità distale con tre fori, due laterali e uno centrale.

Misure a richiesta: da ch5x50 cm., ch6,8,10,12,14x110 cm, circa.

PZ.100

IMPORTO A BASE D’ASTA                                     EURO 1.100,00

VOCE 82

Sonde per alimentazione enterale nasodigiunali

Sonda naso - digiunale autoposizionante in poliuretano rivestita di idromero, spiralata nella porzione distale con due spirali e mezza, con quattro fori laterali nell’estremità distale, con tacche radiopache e filo guida metallico con attacco luer.

Misure richieste: 8-10chx145 cm circa

PZ.150

IMPORTO A BASE D’ASTA                                     EURO 7.500,00

VOCE 83

Sistema per prelievo bronchiale protetto

Kit composto da due cateteri per effettuare prelievi bronchiali protetti.

Attraverso tubo endotracheale o cannula tracheostomica.

-Un catetere esterno in politilene radiopaco lungo 60 cm. circa, diametro 2,7 mm circa, con raccordo prossimale Luer  femmina in ABS. Il catetere è otturato in punta con tappo in polietilglicolato.

- Un catetere interno in polietilene lungo 65 cm circa, con raccordo prossimale Luer femmina in ABS.

Questi cateteri sono premontati, una ghiera in PVC impedisce al catetere interno di fuoriuscire e conseguentemente di espellere il tappo di polietilglicolato.

PZ. 50

IMPORTO A BASE D’ASTA                                     EURO 800,00

VOCE 84

Kit per tracheotomia percutanea  dilatativa  composto da  un dilatatore munito di filettatura automaschiante ,cannula tracheostomica con punta smussa per aderire perfettamente alla punta del dilatatore , cuffia a bassa pressione e placche di fissaggio morbide, dilatatore  porta cannula, ago di punzione con camicia in PVC , filo guida, stiletto di incisione e siringa di aspirazione . Mis. disponibili mm 7 – 8- 9 circa.

Pz.200

IMPORTO A BASE D’ASTA                                     EURO 50.000,00

VOCE 85

Set  di ricambio composto da  cannula tracheostomica in PVC siliconato con spirale metallica, cuffia a bassa pressione,  flangia di fissaggio mobile, e dilatatore di introduzione

Misure disponibili : mm 7 –8 – 9 circa.

Pz.300

IMPORTO A BASE D’ASTA                                     EURO 19.500,00

VOCE 86

Cannula tracheostomica corta con controcannula, con spirale metallica, in PVC siliconato senza cuffia, attacco per circuito di ventilazione, dispositivo antitosse, due controcannule in poliuretano, dispositivo di introduzione e fascia di fissaggio, sterile.

Misure:  D.I.  da mm 6  a  mm 11 circa

Pz.200

IMPORTO A BASE D’ASTA                                     EURO 12.000,00

VOCE 87

Set per coniotomia d’urgenza.

Il set è composto da cannula in plastica, placchetta e fascetta di fissaggio, stopper, ago in acciaio con estremità conica, bisturi, siringa monouso, tubo di raccordo in silicone con connettore misure  diam. inter. 2.0, 4.0 mm circa sterile

Pz.100

IMPORTO A BASE D’ASTA                                     EURO 23.000,00

VOCE 88

Tubi endotracheali   univent in silicone a due vie con cuffia tracheale in silicone a bassa pressione, dotato di bloccatore bronchiale coassiale a lume del tubo, doppia valvola luer di gonfiaggio, per la cuffia tracheale bronchiale.  Il sistema è dotato, inoltre, di una via di aspirazione con tappo aperta sulle estremità del palloncino bronchiale, sterile.

Misure : D.I.  mm  6 – 6,5 – 7 – 7,5 – 8 – 8,5 – 9, circa.

Pz.200

IMPORTO A BASE D’ASTA                                     EURO 60.000,00

VOCE 89

Tubo endotracheale per intubazioni orali e nasali prolungate cuffia cilindrica alto volume parete sottile tenuta a bassa pressione  superficie safetyliv (trattamento ARCTICAR) punta morbida atraumatica linea radiopaca con anello di repere nero sterile latex free

Misure  da 5 a 10 circa

Pz.1000

IMPORTO A BASE D’ASTA                              EURO 8.000,00

VOCE 90

Tubo laringeo preformato in silicone 100% cuffia esofagea e faringea in silicone con unica linea di gonfiaggio, dispositivo antimorso nelle misure  3-4-5, siringa 50 ml, conf. sterile.

Misure : 0-1-2-3-4-5, circa.

Pz.200

IMPORTO A BASE D’ASTA                                     EURO 29.000,00

VOCE 91

Tubo per tracheotomia flessibile in PVC siliconato armato, per laringectomia, cuffia a bassa pressione , palloncino di controllo, attacco universale , raccordo , radiopaco, sterile.

Mis.  da 7  a 11 circa

Pz.100

IMPORTO A BASE D’ASTA                                     EURO 6.000,00

VOCE 92

Tubo endotracheale  in silicone 100 %  cuffia a bassa pressione e alto volume, lume interno con scanalature longitudinali su tutta la lunghezza , punta MURPHY.

Mis. da 5  a 10 circa.

Pz.500

IMPORTO A BASE D’ASTA                                     EURO 14.000,00