- CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

## ART. 1

## OGGETTO

1. L’appalto ha per oggetto la fornitura, per un periodo di due anni,  di DISPOSITIVI DI INFUSIONE IN CONTINUA DI FARMACI per i presidi Ospedalieri dell’Azienda di Rilievo nazionale e di Alta specializzazione Ospedali “ Civico e Benfratelli, G. Di Cristina e M. Ascoli” distinto in 8 voci.

2  Il contratto che si instaura con l’aggiudicazione, è un contratto di somministrazione.

3. Le caratteristiche tecniche del materiale oggetto della fornitura sono le seguenti:

- DISPOSITIVI DI INFUSIONE IN CONTINUA DI FARMACI

- Monouso e monopaziente, ad energia elastomerica, sistema chiuso, apirogeni, compatibili e stabili come da art. 2 del Capitolato Speciale d’Appalto, monouso con tubo di per fusione antipiega con attacco luer-lock di classe Iib e rispondente alla F.U. italiana

- VOCE N. 1

- Dispositivi flusso 0,5 ml/h +/- 10%, durata 120 ore +/- 10 %

- Q.tà n. 690

- Importo annuale a base d’asta euro 21.381,03

- VOCE N. 2

- Dispositivi flusso 0,5 ml/h +/- 10%, durata 180 ore +/- 10 %

- Q.tà n. 700

- Importo annuale a base d’asta euro 21.690,90

- VOCE N. 3

- Dispositivi flusso 2 ml/h +/- 10%, durata 48 ore +/- 10 %

- Q.tà n. 1.200

- Importo annuale a base d’asta euro  37.184,40

- VOCE N. 4

- Dispositivi flusso 2 ml/h +/- 10%, durata 120 ore +/- 10 %

- Q.tà n. 690

- Importo annuale a base d’asta euro  21.381,03

- VOCE N. 5

- Dispositivi flusso 5 ml/h +/- 10%, durata 48 ore +/- 10 %

- Q.tà n. 690

- Importo annuale a base d’asta euro  21.381,03

- VOCE N. 6

- Dispositivi flusso 7 ml/h +/- 10%, durata 36 ore +/- 10 %

- Q.tà n. 180

- Importo annuale a base d’asta euro  5.577,66

- VOCE N. 7

- Dispositivi flusso 2-3-5 ml/h +/- 10%, durata 120-80-48 ore +/- 10 %

- Q.tà n. 180

- Importo annuale a base d’asta euro  5.577,66

- VOCE N. 8

- Dispositivi flusso 1-2-3 ml/h +/- 10%, durata 96-48-32 ore +/- 10 %

- Q.tà n. 180

- Importo annuale a base d’asta euro  5.577,66

N.B. Tutti i dispositivi devono riportare il lotto di produzione corrispondente, al fine di poterli identificare anche dopo il loro utilizzo.

4. I quantitativi esposti hanno valore meramente indicativo, in quanto riferiti al consumo storico e pertanto l’entità della somministrazione sarà correlata al reale fabbisogno delle UU.OO. dell’Azienda, che sarà determinato dalle patologie che si riscontreranno nel corso della fornitura. Pertanto, le quantità sopraindicate non impegneranno questa Amministrazione che si riserva di procedere agli ordini, esclusivamente sulla base delle necessità che saranno rappresentate dal personale utilizzatore relativamente alle patologie che necessiteranno del materiale di che trattasi.

L’Amministrazione di questa Azienda potrà, pertanto, arrecare, senza alcun limite minimo, variazioni in meno dei quantitativi indicati, in relazione all’andamento delle patologie relative, mentre potrà apportare maggiorazioni del quantitativo nel limite massimo del 20% di quello indicato.

5.  Con riferimento all’ipotesi in cui, durante la vigenza del rapporto contrattuale, l’Amministrazione abbia già ordinato le quantità di materiali esposte in contratto, e sorga l’esigenza di acquisirne ulteriori:

l’Amministrazione ha facoltà di recedere dal contratto qualora verifichi che il prezzo di aggiudicazione è superiore a quello ottenibile esperendo una nuova procedura.  La ditta può evitare il recesso offrendo di modificare il prezzo riconducendolo alle più favorevoli condizioni di mercato.

- Art.2

- DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

- Scheda tecnica rilasciata dalla Casa produttrice del prodotto offerto, in originale o copia autenticata a norma legge

- Studi rilasciati dalla casa produttrice singolarmente attestanti la compatibilità e la stabilità, ed i relativi protocolli di riferimento, dei sotto elencati farmaci antiblastici ed analgesici con i dispositivi oggetto della presente procedura d’appalto:

1. CITOTOSSICI

- 5-Fluorouacile

- Bleomycina

- Carboplatino Carmustine

- Cispatino

- Ciclotosfamide

- Citarabine

- Dacarbazina

- Dactinomicina

- Daunorubicina

- Doxorubicina

- Epirubicina

- Gemcitabina

- Ifosfamide

- Leucoverin

- Ac. L-Folinico

- Methotrexato

- Mitomicina

- Mitoxantrone

- Vinblastina

- Vincristina

2. COMBINAZIONI DI CITOTOSSICI

- 5-Fluorouracile + Leucovorin

- Ifosfamide + Mesna

3. ANALGESICI

- Bupivacaina

- Clorprocaina

- Diamorphina

- Fentanyl

- Hydromorphone

- Ketorolac

- Lidocaina

- Meperidina

- Morphina

- Piritramide

- Tramadolo

4. MISCELE DI ANALGESICI CON ALTRI FARMACI

- Bupivacaina

- Bivicaina + Fentanyl

- Hydromorphine + Heparin

- Morphine + Droperidolo

- Morphine + Heparin

- Morphine + Keterolac

- Morphine + Metoclopramide

- Tramadolo + Keterolac

In ordine alla suddetta documentazione tecnica ( sub punto “B”), la ditta concorrente dovrà esibire gli studi effettuati sulle molecole sopra indicate.

- Si evidenzia che la mancata trasmissione della documentazione tecnica di cui al presente articolo comporterà la esclusione delle offerte relative ai prodotti di cui al presente incanto.

- ART. 3

ESECUZIONE DELLA FORNITURA

1.	La Ditta aggiudicataria deve eseguire, a proprio rischio e spese, le consegne del materiale entro e non oltre il termine di giorni dieci naturali e consecutivi, dalla data di ricezione dell’ordine che verrà inoltrato a mezzo fax.;

2.	Le consegne dovranno essere effettuate  presso il Servizio di Farmacia del P.O. Civico.

3.      Il termine di esecuzione potrà essere differito soltanto per motivi connessi a cause di forza maggiore, debitamente comprovati con valida documentazione e riconosciuti dall’Amministrazione.

4.	La Ditta, in tal caso, deve effettuare specifica comunicazione, al Settore Provveditorato ed Economato dell’Azienda Ospedaliera, entro 3 giorni dal verificarsi dell’evento. In mancanza o per ritardo della comunicazione nessuna causa di forza maggiore potrà essere addotta a giustificazione di eventuali ritardi rispetto al termine di consegna.

5.	I materiali forniti dovranno avere al momento della consegna una validità residua non inferiore a ¾ della validità massima.

6.	I materiali dovranno essere confezionati ed imballati in modo tale che le loro caratteristiche e prestazioni non vengano alterate durante il trasporto e la conservazione.

7.	All’atto della consegna il fornitore deve presentare, in duplice copia, il documento di accompagnamento, dal quale risulti la quantità e la natura dei beni consegnati.

Art. 4

INADEMPIENZE / PENALITA’

1.	Nel caso in cui la consegna non dovesse essere eseguita nel termine previsto dal comma 1. del precedente articolo, l’Amministrazione, a suo giudizio insindacabile, applicherà una penale, per ogni giorno di ritardo, graduata percentualmente come segue, da applicarsi al valore dell’ordine:

- per ordini fino a Euro 516,45                                              0,50% ;

- per ordini superiori a Euro 516,46 e fino a Euro 5.164,56  1%;

- per ordini superiori a Euro 5.164,57                                  2%;

2.  Il frazionamento della consegna rispetto all’ordine ricevuto, configura “mancata consegna”, e soggiace, pertanto, all’applicazione della sanzione di cui al precedente comma.

3.	Configurerà, e sarà disciplinata altresì, come “mancata consegna”, la fornitura di materiale difforme da quello offerto  e/o di materiale privo dei requisiti previsti ai comma 5. e 6. dell’art.2 (validità e confezionamento). La merce difforme sarà restituita al fornitore, a spese e mezzi dello stesso, senza che lo stesso possa pretendere compensi a qualsiasi titolo.

4..	Sia nell’ipotesi di frazionamento, della consegna, che nell’ipotesi di consegna di materiale difforme da quello offerto e/o privo dei requisiti previsti ai comma 5. e 6. dell’art.2,  il Servizio di Farmacia, deputato a ricevere la merce, non  prenderà in consegna la stessa .

- 5.   Qualora il ritardo nella consegna dovesse protrarsi oltre il termine di sette giorni consecutivi, l’Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto ed affidare la fornitura alla ditta che segue nella graduatoria delle offerte – o, in carenza, ad altra ditta operante nel mercato – addebitando al fornitore inadempiente, per le forniture residue, l’eventuale maggior prezzo pagato. Qualora, in tale ipotesi, il deposito cauzionale non dovesse essere sufficiente a rifondere i danni  patiti dall’Ente, quest’ultimo potrà agire per le ulteriori spettanze.

6.     Analoga facoltà di risoluzione, e analoghe conseguenze potranno prodursi, nel caso in cui nel corso del rapporto, la mancata consegna, nelle accezioni dianzi specificate,  si sia verificata due volte. L’amministrazione, concretatasi le due inadempienze, qualora intenda risolvere il contratto, inoltrerà al fornitore apposita dichiarazione in tal senso.

7.  Qualora, inoltre, l’ordine rechi la dicitura “CONSEGNA NON DILAZIONABILE”, alla ditta fornitrice non è concesso di eseguire la fornitura oltre il termine contrattuale (dieci giorni naturali e consecutivi dalla ricezione dell’ordine). Pertanto, solo in tale caso specifico, in cui il termine fissato per la prestazione è essenziale nell’interesse dell’Amministrazione, la mancata consegna nei termini produrrà le quadruplici conseguenze appresso indicate:

- l’ordine inevaso si intenderà revocato (rectius, risolto) di diritto (senza necessità che l’amministrazione dichiari che intende risolvere la prestazione),  allo scadere del decimo giorno;

- verrà applicata una penale “una tantum”, il cui valore si determinerà con le modalità previste al comma 1. del presente articolo;

- l’Amministrazione procederà all’acquisto del materiale ordinato, e non consegnato, al meglio sul mercato locale, addebitando al fornitore inadempiente la spesa sostenuta.

- La risoluzione della singola prestazione non determinerà la risoluzione dell’eventuale  residuo contratto di fornitura, fatte salve, comunque, le previsioni di cui al precedente comma 6. (ipotesi di concretatasi duplice inadempienza).

- Art. 5

- GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA

- Nel caso venisse accertato che il materiale consegnato non abbia le caratteristiche richieste, la Ditta aggiudicataria è tenuta a provvedere alla sostituzione, immediatamente e comunque entro cinque giorni  con propri mezzi ed a proprie spese.

- Mancando o ritardando il fornitore ad uniformarsi a tale obbligo, l’Amministrazione provvederà al reperimento, sul mercato locale, dei prodotti contestati, addebitando alla aggiudicataria l’onere della maggiore spesa.

- La merce contestata sarà restituita al fornitore anche se manomessa o comunque sottoposta ad esami di controllo, senza che il fornitore pretenda compensi o risarcimenti a qualsiasi titolo.

- Le eventuali spese di restituzione della merce contestata restano a carico della ditta fornitrice.

- ART. 6

PAGAMENTO DELLE FORNITURE

###### Al pagamento delle forniture si provvederà entro i termini previsti dalla vigente normativa, previa ricezione delle fatture, a mezzo di ordinativi resi esigibili dal Cassiere dell’Azienda; i termini resteranno sospesi in caso di inadempienze del fornitore.

- Art. 7

SPESE

Sono, altresì, a carico del fornitore le spese di qualsiasi genere relative alla fornitura o a questa afferenti, quali, a titolo esemplificativo, quelle di facchinaggio, imballaggio, trasporto, e qualsiasi altra tassa o imposta presente o futura.

Art. 8

SUBAPPALTO

La disciplina del subappalto è regolamentata dall’art. 13 del D. Lvo 402/98.

Si richiamano le norme del c.c. per quanto attiene le fusioni, le incorporazioni o successioni.

Art.9

CONTROVERSIE

1.	Le decisioni di tutte le penalità e sanzioni previste nel presente capitolato speciale saranno adottate con semplice provvedimento amministrativo dell’Ente, senza alcuna formalità giudiziaria o particolare pronuncia della magistratura.

2.	Comunque, per tutte le controversie che dovessero insorgere nell’esecuzione del contratto sarà competente il Foro di Palermo.

3.	E’ esclusa ogni competenza arbitrale.

- Art. 10

NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal bando di gara e dal presente capitolato valgono, in quanto applicabili, le norme di cui al R.D. del 18.11.1923 n. 2440 e relativo regolamento di esecuzione del 23.05.1924 n. 827 e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme della Legge Regionale in materia di appalti e, per ultimo, le disposizioni del codice civile che disciplinano i contratti.

- IL DIRETTORE GENERALE

## (Dott. F.sco Licata di Baucina)