CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Art.1) OGGETTO DELL’APPALTO

L’appalto ha per oggetto la fornitura, con il sistema della somministrazione, di “CEROTTI” , distinto in 14 voci di seguito elencate

Caratteristiche generali:

Il cerotto deve essere tale da:

- aderire stabilmente alla cute ed esserne rimosso con facilità;

- essere permeabile all'aria e non irritante per la pelle;

- avere bordi senza sbavature;

- corrispondere ai requisiti previsti dalla F.U. vigente.

Consistono in una massa adesiva, uniforme, su un adatto supporto.

Possono essere perforati. Il supporto, a seconda delle richieste, può

essere in tessuto o in pellicola plastica trasparente.

I materiali possono essere, secondo precisazioni: estensibili, non

estensibili, permeabili o impermeabili all'acqua, al vapor d'acqua o

all'aria. L'adesivo deve essere sufficiente anche in presenza di lieve

sudorazione.

in metallo, o di altro materiale adatto, o come fogli di varie misure,

I cerotti possono essere presentati su nastri arrotolati, su dispositivo

con la superficie adesiva ricoperta da un foglio di protezione facilmente

rimovibile.

Può essere analogamente protetta anche la superficie adesiva dei cerotti in forma di nastro.

I cerotti vanno contenuti in appropriate confezioni protettive.

Tutti i requisiti di: adesività, carico di rottura minimo, impermeabilità

all'acqua, permeabilità al vapore d'acqua, estensibilità, giunte,

larghezza, conservazione, etichette, devono essere conformi alla F.U.

vigente.

La confezione e gli imballi dovranno riportare in etichetta o in

stampigliatura quanto segue:

- nome del prodotto e/o descrizione;

- misura e/o dimensioni;

- nome e indirizzo del produttore.

Sull'etichetta, se richiesta la sterilità, deve comparire la dicitura

"STERILE", la data ed il lotto di sterilizzazione e la data di scadenza.

Le ditte fornitrici dovranno inviare una certificazione circa la

composizione quali-quantitativa dei materiali usati, compresi gli

adesivi.

CEROTTI SU TESSUTO IN TELA: consistono in una massa

adesiva stesa su un supporto di tessuto naturale, sintetico o misto.

Il contenuto in zinco ossido non deve essere inferiore al 20% della

massa adesiva.

CEROTTI IPOALLERGENICI SU TESSUTO NON TESSUTO:

devono avere un supporto di materiale non tessuto, ma semplicemente

pressato di fibre viscose unite una all'altra con mezzo chimico ed una

struttura porosa che consenta la naturale traspirazione della pelle.

L'adesivo è sintetico, ad elevata tollerabilità cutanea.

CEROTTI SU TELA ARTIFICIALE: devono avere un supporto di

seta artificiale, o altro tessuto sintetico (rayon) ricoperto da un adesivo

chimicamente inerte, tali da non provocare irritazioni cutanee.

TUTTI i cerotti devono essere particolarmente resistenti, e altresì porosi, leggeri, devono assicurare una buona aerazione della pelle e strapparsi

facilmente senza ricorrere alle forbici o altro.

Tutti i cerotti offerti devono essere privi di lattice, le ditte partecipanti dovranno presentare adeguata documentazione che ne attesti l’assenza.

1.Cerotto in tela all'ossido di zinco

A) altezza cm 2,5 x m 5 circa				pz. 15.000

B) altezza cm    5 x m 5 circa				pz. 15.000

C) altezza cm  10 x m 5 circa				pz.   4.500

D) altezza cm  10 x m 5 circa forato			pz.    2.500

IMPORTO A BASE D’ASTA                            EURO 28.000,00

2.Cerotto ipoallergenico in T.N.T

A) altezza cm 2,5 x m 9 circa				pz. 22.000

B) altezza cm    5 x m 9 circa				pz. 22.000

C) altezza cm 1,5 x m 9 circa				pz.   6.000

IMPORTO A BASE D’ASTA                            EURO 23.000,00

3.Cerotto in polietilene trasparente, elastico, aerato, con adesivo

ipoallergenico adatto per fissaggio medicazioni sulle zone del

corpo in movimento lunghezza non inferiore a m. 9, larghezza

A) cm. 1,5						pz. 2.000

B) cm. 2,5						pz. 1.000

C) cm 5 						pz.    500

IMPORTO A BASE D’ASTA                            EURO 2.300,00

4.Cerotto in seta , con adesivo ipoallergenico adatto per fissaggio medicazioni sulle zone del corpo in movimento

A) cm 2,5 x mt 9 circa				         pz. 1.000

B) cm    5 x mt 9 circa					pz. 1.500

IMPORTO A BASE D’ASTA                            EURO 2.500,00

CEROTTI PRONTI PER MEDICAZIONE

Supporto di tessuto non tessuto estensibile, o PVC microperforato,

massa adesiva di poliacrilato ipoallergenico, aerato.

La compressa centrale è costituita da cotone o cellulosa in fibre

o in TNT con elevato potere assorbente, tale da non attaccarsi alla

ferita. La medicazione è adesiva sui quattro lati per una completa

protezione dai batteri; è protetta da un foglio di carta pretagliato in

modo da poterlo applicare senza toccare le parti a contatto con la

ferita. I cerotti sono confezionati in buste singole che ne garantiscono

la sterilità. ETICHETTE analoghe a quelle indicate nella precedente

monografia "CEROTTI", valida per tutti i successivi prodotti con

dicitura "CEROTTO".

5.Cerotto medicato sterile, supportato in TNT estensibile, aerato massa

adesiva ipoallegenica, compressa assorbente in fibre, naturali o sintetiche,

ricoperta da un film antiaderente , adesivo sui quattro lati.

cm 10x cm   8 ca					pz. 15.000

cm 15x cm 10 ca					pz. 20.000

cm 20x cm 10 ca					pz. 28.000

cm 25x cm 10 ca					pz. 28.000

IMPORTO A BASE D’ASTA                            EURO 20.500,00

6.Medicazione autoadesive in tessuto non tessuto:

il supporto, realizzato in fibre 100% poliestere è elastico in senso

trasversale ed ha una massa adesiva porosa ipoallergenica in

poliacrilato (permeabile all’umidità ed all’aria) su tutta la superficie

E' utilizzato per fissaggio di medicazioni anche sulle zone del corpo in

movimento. Non deve contenere sostanze radiopache.

Confezionato in rotoli di circa 10 metri, arrotolato su carta facilmente

asportabile:

A) altezza cm.   5 x m. 10 ca 				pz. 2.000

B) altezza cm. 10 x m. 10 ca				          pz. 3.000

C) altezza cm. 15 x m. 10 ca 				 pz. 2.000

D) altezza cm. 20 x m. 10 ca				 pz. 2.000

E) altezza cm. 30 x m. 10 ca 				  pz.    200

IMPORTO A BASE D’ASTA                            EURO 23.500,00

7.Medicazione in compresse sterile assorbente non aderente, superficie

di contatto con la lesione costituita da un velo di TNT con fibre

vaporizzate all'alluminio, permeabile all'aria ed al vapore acqueo delle

seguenti dimensioni:

A) cm. 10 x cm. 20 ca		                                         pz. 500

B) cm 10 x cm  25 ca                                                     pz  500

IMPORTO A BASE D’ASTA                            EURO 2.500,00

8.Medicazione trasparente adesiva in poliuretano o similari, sterile,    impermeabile ai batteri e ai liquidi, ma permeabile all'ossigeno ed al vapore acqueo, adesivo acrilico ipoallergenico con bordo differenziato per una facile impugnatura:

A) cm.   5 x cm.    7circa				pz. 500

B) cm. 10 x cm. 10 circa				pz. 500

C) cm  12 x cm  17 circa				pz. 2.000

D) cm  30 x cm  20 circa				pz. 4.500

E) cm  45 x cm  20 circa 				pz. 4.500

F) cm  55 x cm  80 circa				pz. 3.500

IMPORTO A BASE D’ASTA                            EURO 40.000,00

9.Medicazione sterile occlusiva a base di idrocolloidi per lesioni da

decubito delle seguenti misure:

1) cm. 10 x cm. 10 	 	 			n. 1.000

2) cm. 20 x cm. 20 		 			n. 800

IMPORTO A BASE D’ASTA                            EURO 4.800,00

10.Medicazione sterile non aderente di garza imbevuta di paraffina

delle seguenti dimensioni:

A) cm. 10 x cm. 10 ca					n. 6.100

B) cm. 10 x cm.  40 ca				         n. 3.350

C) cm  10 x mt     7 ca					n. 1.750

D) cm  15 x mt     2 ca					n. 1.350

IMPORTO A BASE D’ASTA                            EURO 77.500,00

11.Compresse autoadesive ipoallergiche all'argento metallico micronizzato,

coadiuvante il processo di cicatrizzazione, antiaderente, associabile ad altri farmaci.

cm 10 x cm 12 circa                                                     pz.6.000

cm 10 x cm 20 circa                                                     pz.13.000

IMPORTO A BASE D’ASTA                            EURO 36.200,00

12.Soluzione detergente nebulizzata, con tensioattivi anionici, collagene

idrolizzato, acido citrico, acqua all'argento catadinico ad azione

dermoplastica.

pz.2.000

IMPORTO A BASE D’ASTA                            EURO 9.200,00

13.Gel idroattivo traspirante a ph fisiologico esente da sostanze grasse

per il trattamento dei processi di stimolazione e rigenerazione fisiologica

delle lesioni, contenente dermostimoline da frazione idrocolostrale,

argento metallico micronizzato resinato.

pz.2.500

IMPORTO A BASE D’ASTA                            EURO 22.500,00

14.Cerotti in plastica per sutura atraumatica delle ferite in fibra elastica ipoallergica     sterile.

mm 3 x mm 75 circa			                         pz.2.000

mm 6 x mm 80 circa                                                pz.15.000

mm 6 x mm 100 circa                                               pz.7.000

mm 12xmm 100 circa                                               pz.15.000

mm 25xmm 125 circa                                                pz.3.000

IMPORTO A BASE D’ASTA                            EURO 6.500,00

ART. 2)  DURATA DEL CONTRATTO

Il verbale di aggiudicazione tiene luogo di formale contratto che avrà decorrenza dall’aggiudicazione definitiva dell’appalto, per ventiquattro mesi consecutivi.

E’ fatta salva la facoltà per l’Amministrazione di avvalersi della fornitura a seguito di aggiudicazione provvisoria.

ART. 3) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Scheda tecnica e/o depliants illustrativi della Casa produttrice o importatrice a livello nazionale del  prodotto offerto, in originale o in copia autenticata a norma di legge.

Sulle schede tecniche devono essere indicate le voci di riferimento e ciò a pena di esclusione.

La suddetta documentazione dovrà essere in lingua italiana, e qualora redatta in lingua straniera dovrà, essere accompagnata da traduzione giurata resa anche tramite dichiarazione rilasciata ai sensi di legge.

Dichiarazione sostitutiva resa, ai sensi di legge, dal titolare della Ditta indicante gli estremi del decreto del Ministero della Sanità relativo alla registrazione dei prodotti per i quali lo stesso è richiesto dalla vigente normativa.

Presentare certificazione attestante che i dispositivi medici, qualora offerti indicarne la classe di appartenenza, sono in possesso del marchio CE come stabilito dalla direttiva CEE 42/93, ovvero dichiarazione che il prodotto offerto, non  configurandosi come dispositivo medico, non deve rispondere alle disposizioni di cui alla suddetta Direttiva.

La mancata trasmissione della sopra elencata documentazione sarà sanzionata con l’esclusione dell’offerta.

Art.4) RICHIESTA CAMPIONATURA

Le ditte partecipanti dovranno, con plico separato, trasmettere al Settore Provveditorato di questa Azienda, entro la stessa data fissata dal bando di gara per la presentazione dell’offerta, la campionatura  di tutte le voci per le quali l’impresa intende partecipare.

Al fine di rendere più agevole la visione della campionatura, alle ditte partecipanti è fatto carico di apporre su ciascun campione presentato il numero di riferimento della voce di cui alla scheda tecnica e per la quale lo stesso è trasmesso, inoltre deve essere ben visibile anche il codice dell’articolo campionato.

La mancata presentazione della suddetta campionatura nei modi e nei termini suesposti comporterà l’esclusione dalla gara.

Sul plico succitato dovrà essere apposta la seguente dicitura “CAMPIONATURA  ASTA PUBBLICA  CEROTTI”.

La campionatura sarà trasmessa a spese e rischio delle Ditte partecipanti e sarà restituita, ad istanza delle stesse nelle condizioni in cui si troverà per effetto del controllo eseguito dalla componente tecnica, senza che possano essere vantati diritti a rimborsi o ad indennizzi a qualsiasi titolo.

La campionatura dei prodotti offerti dalle Ditte che risulteranno aggiudicatarie della fornitura, sarà trattenuta da questa Azienda e costituirà parametro di valutazione della fornitura nel corso della vigenza del rapporto contrattuale al fine di verificare la identicità del prodotto aggiudicato con quello fornito nel corso dell’intera fornitura.

L’Azienda si riserva la facoltà di sottoporre, nel corso della fornitura, i prodotti a verifiche di qualità, anche presso organismi esterni all’Azienda al fine di accertare la conformità del materiale fornito con quello aggiudicato e campionato. La complessiva spesa relativa ai suddetti controlli sarà a totale carico della Ditta aggiudicataria della fornitura.

Art.5) ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La Ditta aggiudicataria deve eseguire, a proprio rischio e spese, la consegna della fornitura entro 15 giorni a far tempo dalla data dell’ordine.

Il termine di esecuzione potrà essere differito soltanto per motivi connessi a cause di forza maggiore, debitamente comprovati con valida documentazione e riconosciuti dall’Amministrazione.

La Ditta, in tal caso, deve effettuare specifica comunicazione alla stazione appaltante entro 3 giorni dal verificarsi dell’evento. In mancanza o per ritardo della comunicazione nessuna causa di forza maggiore potrà essere addotta a giustificazione di eventuali ritardi rispetto al termine di consegna.

In caso di mancata puntuale consegna, totale o parziale, l’Amministrazione a suo giudizio insindacabile, applicherà una penale del 3% dell’importo del valore dei beni non consegnati per ogni giorno successivo al termine previsto.

Il frazionamento della consegna rispetto all’ordine ricevuto, senza il preventivo consenso, si configura “mancata consegna”.

In entrambe le ipotesi l’Azienda Ospedaliera si riserva, comunque, la facoltà di procedere all’acquisto del prodotto, al meglio sul mercato locale, addebitando alla ditta aggiudicataria l’eventuale maggiore onere di spesa.

La fornitura deve essere eseguita presso la Farmacia del P.O. “Civico e Benfratelli”, Via C. Lazzaro n.1 - Palermo.

All’atto della consegna il fornitore deve presentare un documento di trasporto in duplice copia, debitamente sottoscritto, dal quale risultino la quantità e la natura dei beni consegnati.

L’Amministrazione accetta la merce salvo collaudo.

Art.6) REVISIONE PREZZI.

Il prezzo offerto rimarrà fisso ed invariato per i primi dodici mesi per il periodo successivo potrà essere aggiornato secondo legge.

Art.7) GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA

Nel caso venisse accertato che il materiale consegnato non abbia le caratteristiche richieste, la Ditta aggiudicataria è tenuta a provvedere alla sostituzione, immediatamente e comunque entro cinque giorni.

Mancando o ritardando il fornitore ad uniformarsi a tale obbligo, l’Amministrazione provvederà al reperimento, sul mercato locale, dei prodotti contestati, addebitando alla aggiudicataria l’onere della maggiore spesa.

La merce contestata sarà restituita al fornitore anche se manomessa o comunque sottoposta ad esami di controllo, senza che il fornitore pretenda compensi a qualsiasi titolo.

Le spese di restituzione della merce contestata restano a carico della Ditta fornitrice.

Art.8) RIDETERMINAZIONE QUANTITA’.

Le quantità indicate nell’allegata scheda tecnica, relative a ciascun prodotto, hanno valore meramente indicativo in quante riferite al consumo storico e pertanto l’entità della somministrazione sarà correlata al reale fabbisogno delle Divisioni di questa Azienda, che sarà determinato dalle patologie che si riscontreranno nel corso del rapporto.

Pertanto, le quantità indicate, non impegneranno questa Amministrazione che si riserva di procedere agli ordini, esclusivamente sulla base delle necessità che saranno rappresentate  dal personale utilizzatore relativamente alle patologie che necessiteranno del materiale di che trattasi.

L’Amministrazione di questa Azienda potrà pertanto arrecare, senza alcun limite minimo, variazioni in meno dei quantitativi indicati, in relazione all’andamento delle patologie relative, mentre potrà apportare maggiorazioni del quantitativo nel limite massimo del 20% di quello esposto.

Art.9) INNOVAZIONE TECNOLOGICA.

Qualora, durante il periodo contrattuale, l’impresa aggiudicataria metta in commercio materiale analogo a quello oggetto della fornitura ma con migliori caratteristiche di rendimento e funzionalità, è facoltà di questa Azienda accettare la sostituzione a parità di condizioni economiche e contrattuali.

Art.10)  SUBAPPALTO

La disciplina del subappalto è regolamentata dall’art.13 del d.lgs.402/98.

Si richiamano le norme del c.c. per quanto attiene le fusioni, le incorporazioni  o successioni.

Art.11) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere in danno il presente contratto in applicazione dell’art.1456 c.c. per persistenti ritardi nelle consegne o per accertata scadente qualità dei prodotti e/o per difformità nei confezionamenti di cui all’art.2, con diritto ad incamerare la cauzione definitiva e con risarcimento del danno a carico della aggiudicataria.

Art.12) RINVIO ALLA NORMATIVA GENERALE

Per tutto quanto non previsto dal bando di gara e dal presente capitolato valgono, in quanto applicabili, le norme di cui al R.D. del 18.11.1923 n.2440 e relativo regolamento di esecuzione del 23.05.1924 n.827 e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme della Legge Regionale in materia di appalti e, per ultimo le disposizioni del codice civile che disciplinano i contratti.

Palermo lì,____________

IL  DIRETTORE GENERALE

( Dott. F.sco LICATA di BAUCINA)