CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

### ARTICOLO 1

Oggetto dell’appalto

Forma oggetto del presente appalto, a favore dell’Azienda Ospedaliera “Civico e Benfratelli -G. Di Cristina - M. Ascoli” di Palermo, la fornitura triennale di materiale di consumo con uso di apparecchiature per la determinazione dei valori emogasanalitici destinate all’UU.OO dell’Azienda.

La fornitura descritta nel presente capitolato è articolata in due lotti.

Forma, altresì, parte integrante del presente capitolato i seguenti allegati :

- Allegato n. 1 nel quale sono riepilogati il numero delle apparecchiature, distinte per lotti;

- Allegato n. 2 nel quale sono riportate le caratteristiche indispensabili degli emogasanalisi da banco- lotto n.1 - , i punti da assegnare relativi alla qualità;

- Allegato n. 3 nel quale sono descritte le caratteristiche indispensabili degli emogasanalisi portatili - lotto n.2 - , i punti da assegnare relativi alla qualità.

### ARTICOLO 2

## Durata del contratto

Il contratto avrà la durata di tre anni a decorrere dalla data del collaudo delle apparecchiature.

L’amministrazione si riserva di prorogare il contratto per un ulteriore anno agli stessi patti e condizioni.. In tal caso la ditta avrà l’obbligo di continuare la fornitura, alle stesse condizioni contrattuali praticate.

E’ fatta salva la facoltà per l’Amministrazione di avvalersi della fornitura a seguito di aggiudicazione provvisoria.

### ARTICOLO 3

###### Procedura di aggiudicazione

La gara sarà aggiudicata, con i criteri di cui all’Art.19 lett. B, del D.Lgs. 358/92, alle Ditte che avranno prodotto l’offerta più vantaggiosa rispetto ai parametri della qualità e del prezzo, così suddivisi:

- Qualità : 60 punti

- Prezzo:  40 Punti

L’aggiudicazione della fornitura, tra le ditte ammesse, avverrà secondo il giudizio espresso dalla Commissione Tecnica designata dall’Amministrazione che avvalendosi della documentazione tecnica prodotta a pena di esclusione dalle ditte, verificherà  la qualità del lotto sulla base dei criteri indicati negli allegati n.2 e n. 3

L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una offerta valida.

#### METODO DI DETERMINAZIONE DEI PUNTEGGI

QUALITA’ E PREZZO PER L’AGGIUDICAZIONE

1°- Conteggio per la qualità.

1°.1- Alla ditta che avrà totalizzato la sommatoria punteggi più alta, verranno assegnati  60 punti.

1°.2- Alle altre ditte partecipanti verrà assegnato un punteggio proporzionale rispetto al più alto.

Esempio:

Ditta A: totalizzati  55  punti

Ditta B: totalizzati  40  punti

Ditta C: totalizzati  35  punti.

Alla ditta A verranno assegnati  60 punti.

# Per la ditta B si avrà:  40x60/55=43

Per la ditta C si avrà:  35x60/55= 38 punti

2°- Conteggio per il prezzo.

2°.1- Alla ditta che avrà proposto il prezzo complessivamente più basso, verranno assegnati  40 punti

2°.2- Alle altre ditte partecipanti verrà assegnato un punteggio proporzionale rispetto al prezzo più basso offerto.

Esempio:

Offerte pervenute:

- Ditta A: € 108.000,00

- Ditta B: € 100.000,00

- Ditta C: €   90.000,00

Alla ditta C verranno assegnati  40 punti.

Per la ditta A si avrà: (90.000x40/108.000) = 33 punti

Per la ditta B si avrà: (90.000,00x40/100.000,00)=36 punti

3°- AGGIUDICAZIONE.

3°.1- L’aggiudicazione sarà assegnata alla ditta che, nella sommatoria del punteggio qualità e prezzo, risulterà avere il punteggio più alto.

Esempio:

Ditta A  60Q+33P=93 punti.

Ditta B  43Q+36P=79 punti.

Ditta C  38Q+40P=78 punti.

Si aggiudica alla Ditta A che ha totalizzato 93 punti nella sommatoria del punteggio qualità e del punteggio prezzo.

#### ARTICOLO 4

Caratteristiche del sistema oggetto dell’appalto

I sistemi emogasanalitici proposti, per rispondere pienamente all’esigenza delle UU.OO dell’Azienda dovranno comprendere:

- Fornitura delle apparecchiature come descritte negli allegati n. 2 e n.3

- Fornitura di reagenti, calibratori, controlli di qualità e materiale di consumo occorrente all’effettuazione delle determinazioni relative alle tipologie di esami, nelle quantità presunte richieste;

- Servizio di assistenza comprendente:

- Trasporto ed installazione delle apparecchiature (escluse opere edili, elettriche ed   idrauliche);

- Messa in funzione, compresa la fornitura di sistemi di stabilizzazione della corrente elettrica (gruppi di continuità);

- chiari protocolli scritti di manutenzione ordinaria e straordinaria con chiara indicazione delle competenze degli utilizzatori e del personale del servizio di assistenza;

- modalità di espletamento della manutenzione ordinaria e straordinaria, che dovrà in particolare prevedere: interventi a chiamata, senza alcun limite,   nel caso di guasto di una qualsiasi unità  strumentale che dovesse risultare non riparabile, deve essere garantita la sostituzione della stessa entro le 36 ore lavorative successive al primo intervento.

- saranno comunque a carico della ditta i consumi dei reattivi e consumabili imputabili a documentabile malfunzionamento delle apparecchiature, nonché quelli relativi alla messa a punto della strumentazione in occasione di ogni intervento manutentivo.

- Saranno escluse le manutenzioni routinarie periodiche e giornaliere da effettuarsi da parte dell’utente come previsto dai manuali d’uso;

- Ove necessario, sostituzione a proprie spese, delle parti rotte o guaste e se ciò non fosse sufficiente, ritirare l’intero sistema e sostituirlo con altro nuovo;

- descrizione della struttura di assistenza tecnica e del tipo di organizzazione propria della azienda offerente (indicare nominativi, indirizzi e recapiti telefonici, numero verde ecc.). I tecnici del servizio dovranno possedere idonea dichiarazione, formulata dalla casa fabbricante, di aver effettuato i corsi di addestramento e di aggiornamento sulle apparecchiature oggetto del presente bando.

- Deve essere prevista adeguata istruzione all’uso dello strumento per il personale utilizzatore con corsi di formazione;

- Possibilità di avere assistenza a distanza e remota;

- Aggiornamenti per nuove versioni degli strumenti e/o dei relativi programmi. La ditta dovrà garantire, senza ulteriore aggravio di spesa, l’aggiornamento tecnologico a fronte di tutte le modifiche migliorative hardware e software che dovessero avvenire successivamente alla fornitura.

- In ogni caso le apparecchiature offerte devono essere di ultima generazione e nuove di fabbrica e dotate di adeguato gruppo di continuità.

#### ARTICOLO 5

## Funzionamento del sistema

A decorrere dalla data del verbale di collaudo, l’impresa deve garantire:

- il perfetto funzionamento dei sistemi emogasanalitici per tutta la durata del contratto prevista in trentasei mesi;

- i sistemi forniti da ogni tipo di inconveniente segnalato dall’Amministrazione, salva la prova che lo stesso derivi da cause di forza maggiore o da fatti imputabili all’Ente. Si precisa, a tal fine, che l’incertezza sulle cause che hanno determinato il guasto e conseguentemente il soggetto (impresa o stazione appaltante) a carico del quale dovranno gravare i relativi oneri di spesa, non potrà in alcun modo incidere sulla tempestività dell’intervento da parte dell’impresa che rimane, comunque, obbligata a porre rimedio all’inconveniente segnalato dall’Amministrazione.

La ditta si impegna a rispondere degli eventuali danni a cose e/o persone derivanti dall’utilizzo dei prodotti forniti e delle apparecchiature concesse in uso e causati da difetti o imperfezioni dei medesimi beni.

ARTICOLO 6

Consegna dei sistemi

La consegna delle apparecchiature costituenti i sistemi emogasanalitici oggetto della presente gara dovrà essere effettuata a carico della ditta aggiudicataria presso le UU.OO. indicate nell’allegato n. 1 entro e non oltre 120 giorni di calendario dalla data di ricezione dell’ordine che verrà inoltrato a mezzo fax.

Il termine di esecuzione  potrà essere differito soltanto per motivi connessi a causa di forza maggiore, debitamente comprovati  con valida documentazione ed accettati dall’Amministrazione. La società, in tal caso, deve effettuare specifica comunicazione  alla stazione appaltante entro tre giorni dal verificarsi dell’evento.

In mancanza o nell’ipotesi di ritardo di tale comunicazione nessuna causa di forza maggiore  potrà essere addotta a giustificazione di eventuali ritardi rispetto al termine di consegna.

Le apparecchiature consegnate dovranno essere conformi a tutta la normativa vigente in materia di sicurezza degli apparecchi elettromedicali, con preciso riferimento alle norme generali CEI e a quant’altro inerente e materialmente non menzionato.

La ditta aggiudicataria, inoltre, dovrà farsi carico della copertura assicurativa delle apparecchiature consegnate per la responsabilità civile per danni a persone e cose e contro rischi di incendio, furto,  etc. fino ad un massimale di 2.000.000 di euro.

ARTICOLO 7

Collaudo dei sistemi

Le operazioni di collaudo delle attrezzature dovranno essere eseguite dalla ditta aggiudicataria, a suo totale rischio e spesa, e dovranno essere ultimate, a perfetta regola d’arte, entro trenta giorni lavorativi dalla data di installazione dell’attrezzatura, salvo imprevedibili circostanze di forza maggiore.

Nell’ipotesi in cui le operazioni di collaudo non avvengano entro il quarantesimo giorno dalla data di istallazione dell’attrezzatura, il ritardo equivarrà a mancata consegna.

Il collaudo dovrà risultare da apposito verbale in contraddittorio fra la ditta fornitrice ed i responsabili tecnico-sanitari designati dall’Amministrazione dell’Azienda Ospedaliera.

L’assenza della società appaltatrice  e dei tecnici della ditta produttrice sarà considerata come tacita acquiescenza alle contestazioni ed ai risultati cui pervengono i collaudatori.

Saranno eseguite prove pratiche, verifiche ed ogni altra operazione al fine di accertare la perfetta installazione delle apparecchiature nonché il perfetto funzionamento in conformità alle condizioni contrattuali ed alla buona regola d’arte.

La ditta dovrà fornire, a proprie spese, tutto quanto necessario (kits, consumabili ecc.) al collaudo dell’apparecchiatura consegnata.

Il regolare collaudo, la certificazione di regolare esecuzione e l’accettazione con presa in carico, non esonerano il fornitore da responsabilità per difetto o imperfezioni occulti, o comunque non emersi al momento del collaudo, per tutta la durata della garanzia che decorrerà dal giorno successivo da quello di collaudo se positivo dal momento in cui verrà adempiuto a quanto stabilito nel successivo paragrafo.

Qualora l’esito del collaudo dovesse risultare negativo, alla ditta aggiudicataria incombe l’onere di provvedere alla sostituzione dell’apparecchiatura entro il termine di 15 giorni lavorativi, decorsi infruttuosamente i quali l’amministrazione provvederà all’annullamento dell’aggiudicazione, al conseguente incameramento del deposito cauzionale definitivo fino a concorrenza del danno subito, fatta salva ogni altra azione per il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno non coperto da deposito cauzionale.

ARTICOLO 8

Aggiornamento tecnico

La ditta aggiudicataria, qualora ponga in commercio durante il periodo di fornitura nuovi kits o nuove apparecchiature emogasanalitiche, analoghe a quelle oggetto della presente gara che presentino migliori caratteristiche di rendimento e funzionalità, dovrà proporre all’ente di sostituire i prodotti nuovi in luogo di quelli aggiudicati, ferme restando le condizioni stabilite nella gara senza che i prezzi abbiano a subire variazioni in aumento.

ARTICOLO 9

Disponibilità delle apparecchiature

La disponibilità delle apparecchiature dovrà essere assicurata, anche oltre il periodo di validità del rapporto contrattuale, e comunque per un periodo massimo di dodici mesi, senza aggravio di costi. Durante tale periodo rimarranno a carico della  ditta fornitrice tutti gli obblighi originari.

Alla scadenza del contratto,  la ditta dovrà provvedere a proprie spese al ritiro delle apparecchiature fornite in service, previo “nulla-osta” scritto da parte dell’ U.O. utilizzatrice dei sistemi, anche in assenza di espressa richiesta in merito della P. A., rimanendo tale onere a carico della ditta fornitrice.

#### ARTICOLO 10

##### Esecuzione del contratto: termini

Gli ordini per i reagenti ed il materiale di consumo avranno cadenza trimestrale e la ditta dovrà effettuare le consegne entro 10 giorni dalla data del ricevimento degli ordinativi emessi dal Settore Provveditorato a mezzo fax.

Le consegne dei prodotti diagnostici dovranno essere effettuate presso i presidi di Farmacia dell’Azienda, per il P.O. Civico in Via C. Lazzaro n.1 e per il P.O. Di Cristina in P.zza Montalto n.2 – Palermo.

Il termine di esecuzione potrà essere differito soltanto per motivi connessi a cause di forza maggiore, debitamente comprovati con valida documentazione e riconosciuti dall’Amministrazione.

La ditta, in tal caso deve effettuare specifica comunicazione al Settore Provveditorato ed Economato dell’Azienda ospedaliera, entro 3 giorni dal verificarsi dall’evento. In mancanza o per ritardo della comunicazione nessuna causa di forza maggiore potrà essere addotta a giustificazione di eventuali ritardi rispetto al termine di consegna.

I kits forniti dovranno avere al momento della consegna almeno ¾ di vita residua dalla data di produzione e di sterilizzazione riportata nel lotto di preparazione.

I materiali dovranno essere confezionati ed imballati in modo tale che le loro caratteristiche e prestazioni non vengano alterate durante il trasporto e la conservazione.

### ARTICOLO 11

## Esecuzione del contratto: modalità

All’atto della consegna il fornitore deve presentare una bolla d’accompagnamento in duplice copia, debitamente sottoscritta, dalla quale risultino la quantità e la natura dei beni consegnati.

L’amministrazione accetta la merce salvo verifica.

La firma all’atto del ricevimento indica solo una corrispondenza del numero dei colli inviati. Data l’impossibilità di periziare tutta la merce all’atto dell’arrivo, il fornitore dovrà accettare  le eventuali contestazioni sulle quantità e sulla qualità e confezionamento in genere anche a ragionevole distanza di tempo  dalla consegna, quando cioè aprendo i colli ne sarà possibile il controllo oppure, limitatamente alla qualità, anche quando il difetto si appalesi al momento dell’uso. La quantità sarà esclusivamente quella accertata presso il magazzino dei  Servizi di Farmacia.  In caso di mancata corrispondenza dei prodotti ai requisiti contrattuali, la ditta fornitrice sarà tenuta a ritirarla a sue spese e sostituirla nel termine di 10 giorni.

Ugualmente la ditta fornitrice dovrà procedere ove le contestazioni insorgessero all’atto dell’utilizzazione del prodotto.

### ARTICOLO 12

Sostituzione apparecchiature

Qualora nel corso del rapporto contrattuale vi fosse la necessità di sostituire il modello dell’apparecchiatura offerta, tale sostituzione, avverrà previa preventiva comunicazione e formale conseguente accettazione da parte dell’Azienda appaltante a condizione che:

- l’apparecchiatura proposta in sostituzione abbia capacità operative, condizioni tecniche, sistemi di lavoro quanto meno sovrapponibili o migliori di quelli in uso, tale da non comportare variazioni in aumento dei costi relativo al materiale utilizzato;

- facoltà dell’Amministrazione di non accogliere la sostituzione. In tale ipotesi, qualora la ditta non sia in condizione di onorare il contratto con l’apparecchiatura offerta l’Azienda appaltante procederà alla risoluzione in danno del contratto medesimo.

### ARTICOLO 14

## Sostituzione prodotti

Nel caso di introduzione di nuovi prodotti o variazioni di confezionamento, la ditta è tenuta a darne immediata comunicazione alla stazione appaltante.

La ditta potrà fornire il materiale da sostituire, fermo restando il prezzo unitario a test e previa richiesta o parere favorevole del Responsabile del Servizio utilizzatore.

### ARTICOLO 15

## Prezzi

I prezzi saranno fissi ed invariati per tutta la durata della fornitura. Nei prezzi unitari è sempre compreso il costo del trasporto, dell’imballaggio (che dovrà essere curato in modo  da garantire la merce  da deterioramento  durante il trasporto) e di ogni altro onere accessorio, con esclusione dell’ IVA.

### ARTICOLO 16

## Spese a carico delle ditte aggiudicatarie

Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte indistintamente le spese inerenti la fornitura (trasporto, facchinaggio, posa in opera e spese inerenti il collaudo) le spese di registrazione del contratto e tutte quelle altre spese, imposte e tasse che dovessero colpire la fornitura.

L’IVA verrà assolta  a mente delle vigenti disposizione di legge.

ARTICOLO  17

Risarcimento danni ed esonero da responsabilità

L’Azienda Ospedaliera è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale della ditta aggiudicataria nell’esecuzione del contratto, convenendosi a tal riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

La ditta aggiudicataria risponde pienamente dei danni a persone e/o cose che potessero derivare dall’espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere l’Azienda ospedaliera che fin d’ora di intende sollevata da ogni e qualsiasi molestia.

Nel merito le parti danno atto che l’esecuzione del contratto si intende subordinata all’osservanza delle disposizioni di cui al Decr. Legisl. N. 626/94 e sue modificazioni che si intendono, a tutti gli effetti, parte integrante del  contratto medesimo.

ARTICOLO  18

Trasporto e rischi di perdita

Durante le operazioni di trasporto, di consegna e di messa in opera del sistema, nonché durante il periodo in cui questo rimane installato nei locali dell’Azienda Ospedaliera, la ditta aggiudicataria assume l’obbligo di sollevare l’Amministrazione da ogni responsabilità per tutti i rischi di perdite e di danni subiti dalle apparecchiature non imputabili, direttamente o indirettamente, a dolo o colpa grave di quest’ultima.

L’impresa inoltre garantisce l’amministrazione contro i danni procurati ai locali e a terzi dalle apparecchiature fornite o di fatto dei suoi incaricati.

La ditta aggiudicataria, infatti, dovrà farsi carico della copertura assicurativa delle apparecchiature consegnate per la responsabilità civile per danni a persone e cose e contro rischi di incendio, furto,  etc. fino ad un massimale di 2.000.000 di euro.

### ARTICOLO  19

Quantità

Le quantità relative al numero di esami esposte nell’allegato tecnico unito al presente capitolato, hanno valore meramente indicativo, in quanto riferite al consumo storico e, pertanto, l’entità della somministrazione sarà correlata al reale fabbisogno delle U.O. utilizzatrici dei sistemi, che sarà determinato dalle patologie che si riscontreranno nel corso del rapporto.

Conseguentemente, le quantità sopraindicate non impegneranno questa Amministrazione, che si riserva la facoltà di procedere agli ordini, esclusivamente sulla base delle necessità che saranno rappresentate dal personale utilizzatore relativamente alle patologie che necessiteranno del materiale di che trattasi.

L’Amministrazione di questa Azienda potrà, quindi, arrecare, senza alcun limite minimo, variazioni in meno dei quantitativi indicati, in relazione all’andamento delle patologie relative, mentre potrà apportare maggiorazioni del quantitativo nel limite massimo del 20% di quello esposto. La ditta, pertanto, resta impegnata a fornire, alle stesse condizioni economiche, quei maggiori o minori quantitativi di reagenti e relativi consumabili che dovessero occorrere durante il periodo di validità del contratto.

L’amministrazione, alla scadenza temporale del contratto, si riserva il diritto di trattenere, per un massimo di dodici mesi, le attrezzature acquisite in uso, a seguito della presente procedura di gara. Durante il suddetto periodo l’uso degli emogasanalizzatori sarà coperto dalla manutenzione ordinaria e straordinaria assicurata dalla ditta che ha fornito l’attrezzatura e che ha l’obbligo di prorogarne l’attività, senza alcun onere aggiuntivo per la stazione appaltante.

Qualora nel corso della fornitura si presenti una diminuzione di consumo per singolo test rispetto alle quantità iniziali previste per lo stesso test, la disponibilità derivante dai minori consumi potrà essere utilizzata per la copertura di eventuali maggiori consumi di altri test previsti in contratto. Ciò nei limiti degli importi contrattuali complessivi e/o maggiorati entro il 20% e senza formali comunicazioni dell’Amministrazione se non gli ordinativi di fornitura emessi di volta in volta.

### ARTICOLO 20

## Inadempienze e Penalità

La ditta è tenuta ad effettuare con puntualità la consegna dei reagenti e del materiale di consumo, nonché a prestare la necessaria assistenza tecnica rispettando rigorosamente le condizioni ed i tempi di intervento.

In caso di inadempienze nell’esecuzione della fornitura, l’Amministrazione applicherà le seguenti penalità:

Consegna dei sistemi emogasanalitici: Qualora la ditta non provveda a consegnare le apparecchiature entro il termine previsto (120 giorni), fino a 30 giorni verrà addebbitato un importo di 500,00 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo, fino a un importo massimo del 10% del valore del contratto. Trascorsi 30 giorni, l’ARNAS potrà risolvere il contratto o addebbitare, oltre alla penale, i costi sostenuti per completare l’installazione presso altro fornitore. L’amministrazione, inoltre, potrà aggiudicare la fornitura alla seconda ditta aggiudicataria.

Tempi di intervento tecnico:La ditta è tenuta a prestare la necessaria assistenza tecnica rispettando rigorosamente le condizioni e i tempi di intervento.

La ditta dovrà garantire l’intervento tecnico entro  il termine massimo indicato di 36 ore.In caso di inosservanza dei tempi previsti, sarà applicata una penale pari all’1% dell’importo del canone annuale del servizio di assistenza per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo del 10% del predetto canone.

Consegna dei reattivi e materiale consumabili:

1. Nel caso in cui la consegna dei kits e del materiale di consumo non dovesse essere eseguita nel termine previsto di dieci giorni dalla data di ricezione dell’ordine, l’Amministrazione, a suo giudizio insindacabile, applicherà una penale, per ogni giorno di ritardo, graduata percentualmente come segue da applicarsi al valore dell’ordine:

per ordini fino a Euro 561,45 						 	0,50%;

per ordini superiori a Euro 561,46 e fino a Euro 5.164,56   	 	1%;

per ordini superiori a Euro 5.146,57 				 	2%;

2. Il frazionamento della consegna dei kits e del materiale di consumo rispetto all’ordine ricevuto, configura “mancata Consegna”, e soggiace, pertanto, all’applicazione della sanzione di cui al precedente comma.

3. Configurerà e sarà disciplinata altresì, come “mancata consegna”, la fornitura di materiale difforme da quello offerto e/o materiale privo dei requisiti previsti. La merce difforme sarà restituita al fornitore, a spese e mezzi dello stesso, senza che lo stesso possa pretendere compensi o risarcimenti a qualsiasi titolo.

4. Sia nell’ipotesi di frazionamento della consegna, che nell’ipotesi di consegna di materiale difforme e/o di materiale privo dei requisiti previsti, il Servizio di Farmacia, deputato a ricevere la merce, non prenderà in consegna la stessa.

5. Qualora il ritardo nella consegna dovesse protrarsi oltre il termine di sette giorni consecutivi, l’Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto ed affidare la fornitura, ove possibile, ad altra ditta operante nel mercato- addebitando al fornitore inadempiente, per le forniture residue, l’eventuale maggiore prezzo pagato. Qualora in tale ipotesi, il deposito cauzionale non dovesse essere sufficiente a rifondere i danni patiti dall’Ente, quest’ultimo potrà agire per le ulteriori spettanze.

6. Analoga facoltà di risoluzione, e analoghe conseguenze potranno prodursi, nel caso in cui nel corso del rapporto, la mancata consegna, nelle accezioni dianzi specificate, si sia verificata due volte. L’amministrazione, concretatasi le due inadempienze, qualora intenda risolvere il contratto, inoltrerà al fornitore apposita dichiarazione in tal senso.

7. Qualora, inoltre, l’ordine rechi la dicitura “CONSEGNA NON DILAZIONABILE”, alla ditta fornitrice non è concesso di eseguire la fornitura oltre il termine contrattuale (dieci giorni naturali e consecutivi dalla ricezione dell’ordine).Pertanto, solo in tale caso specifico, in cui il termine fissato per la prestazione è essenziale nell’interesse dell’Amministrazione, la mancata consegna nei termini produrrà le conseguenze appresso indicate:

- L’ordine inevaso si intenderà risolto di diritto allo scadere del decimo giorno;

b)  Verrà applicata una penale “una tantum”, il cui valore si determinerà con le modalità previste al comma 1 del presente articolo;

c) L’amministrazione procederà all’acquisto del materiale ordinato, e non consegnato, al meglio sul mercato locale, addebitando al fornitore inadempiente la spesa sostenuta;

d) La risoluzione della singola prestazione non determinerà la risoluzione dell’eventuale residuo contratto di fornitura, fatte salve, comunque, le previsioni di cui al precedente comma 6.

Le consegne dei prodotti dovranno essere effettuate nei luoghi e nei quantitativi indicati dall’Amministrazione, in porto franco, con il carattere della somministrazione per il materiale di consumo.

Nei documenti di consegna i prodotti dovranno essere rapportati, con precisa equivalenza, al numero delle confezioni vendita corrispondenti, riscontrabili nel listino ufficiale.

### ARTICOLO 21

### Risoluzione del contratto

Il contratto sarà risolto ipso iure nei seguenti casi:

- Sospensione della fornitura per colpa dell’aggiudicatario;

- Recidiva nel fornire prodotti non rispondenti ai requisiti richiesti;

- Recidiva nei ritardi delle consegne o nell’effettuare consegne parziali nonché nell’eventuali sostituzioni;

- Fallimento dell’aggiudicatario.

La risoluzione del contratto comporterà, come conseguenza, l’incameramento, da parte dell’Amministrazione, della cauzione a titolo di penale ed inoltre il fornitore sarà tenuto a risarcire l’amministrazione di ogni maggiore onere e spesa per l’esecuzione in danno della fornitura.

#### ARTICOLO 22

## Modalità di fatturazione

La ditta dovrà emettere due distinte fatture secondo le seguenti modalità:

- Canone di locazione apparecchiatura e canone del servizio di assistenza: le relative fatture dovranno essere emesse con periodicità trimestrale posticipata e dovranno contenere: gli estremi dell’atto  deliberativo di aggiudicazione, della strumentazione, la sua ubicazione e l'anno di riferimento;

- Reagenti e prodotto di consumo: le fatture dovranno essere emesse a consegna effettuata ed a saldo di ciascun ordinativo. Nelle stesse dovrà essere riportata i codici, i quantitativi ed i prezzi unitari dei singoli prodotti di consumo utilizzati, con l’indicazione dei relativi documenti di accompagnamento.

Eventuali difformità delle fatture comporterà la sospensione dei termini di pagamento e l’obbligo della ditta di conformarsi a quanto espressamente richiesto con il presente articolo.

#### ARTICOLO 23

Pagamento delle forniture

Il pagamento relativo alle forniture conseguirà, entro 90 giorni dalla ricezione di regolare fattura.

Ai fini del riscontro contabile propedeutico alla liquidazione e pagamento delle fatture, la Ditta aggiudicataria dell’appalto dovrà espressamente riportare nelle stesse i codici, i quantitativi ed i prezzi unitari dei singoli kits utilizzati, con indicazione dei relativi documenti di accompagnamento.

Le eventuali difformità delle fatture comporterà la sospensione dei termini di pagamento e l’obbligo per la ditta di conformarsi a quanto espressamente richiesto con il presente articolo.

### ARTICOLO 24

Garanzia per i vizi della cosa

Nel caso venisse accertato che il materiale consegnato non abbia le caratteristiche richieste, la Ditta aggiudicataria è tenuta a provvedere alla sostituzione, immediatamente e comunque entro cinque giorni.

Mancando o ritardando il fornitore ad uniformarsi a tale obbligo, l’Amministrazione provvederà al reperimento, sul mercato locale, dei prodotti contestati, addebitando alla aggiudicataria l’onere della maggiore spesa.

La merce contestata sarà restituita al fornitore anche se manomessa o comunque sottoposta ad esami di controllo, senza che il fornitore pretenda compensi a qualsiasi titolo.

Le spese di restituzione della merce contestata restano a carico della Ditta fornitrice.

L’Azienda ospedaliera non assume, comunque, alcuna responsabilità per il deperimento e la perdita delle merci respinte, ma non ritirate dal fornitore.

ARTICOLO 25

## Subalppalto

Sarà regolato dall’art.13 del D.L.gs. 402/98.

ARTICOLO  26

Clausola Risolutiva Espressa

L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere in danno il presente contratto in applicazione dell’art.1456 c.c. per persistenti ritardi nelle consegne o per accertata scadente qualità dei prodotti e/o per difformità nei confezionamenti, con diritto ad incamerare la cauzione definitiva e con risarcimento del danno a carico della aggiudicataria.

###### ARTICOLO 27

Controversie

Le decisioni di tutte le penalità e sanzioni previste nel presente capitolato speciale saranno adottate con semplice provvedimento amministrativo dell’Ente senza alcuna formalità giudiziaria o particolare pronuncia della magistratura.

Comunque, per tutte le controversie che dovessero insorgere nell’esecuzione del contratto sarà competente il foro di Palermo.

E’ esclusa ogni competenza arbitrale.

### ARTICOLO  28

Rinvio Alla Normativa Generale

Per tutto quanto non previsto dal bando di gara e dal presente capitolato valgono, in quanto applicabili, le norme di cui al R.D. del 18.11.1923 n.2440 e relativo regolamento di esecuzione del 23.05.1924 n.827 e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme della Legge Regionale in materia di appalti e, per ultimo le disposizioni del codice civile che disciplinano i contratti.

Palermo lì,____________

Il Direttore Generale 							         	 	 Dr. Francesco Licata di Baucina

# Asta pubblica per la fornitura triennale di materiale di consumo con uso di apparecchiature per la determinazione di valori emogasanalitici

# ALLEGATO 1  al C.S.A.

# Riepilogo  apparecchiature  e  n.  esami  Emogasanalizzatori  richiesti

## P.O. “Giovanni Di Cristina”

| U.O. | Lotto n. 1 Numero Emogasanalizzatori da Banco richiesti | Lotto n. 2 Numero Emogasanalizzatori portatili richiesti |
| --- | --- | --- |
| Rianimazione | 1 | 1 |
| Laboratorio Analisi |  | 1 |
| U.T.I.N. |  | 1 |

#### P.O. “Maurizio Ascoli”

| U.O. | Lotto n. 1 Numero Emogasanalizzatori da Banco richiesti | Lotto n. 2 Numero Emogasanalizzatori portatili richiesti |
| --- | --- | --- |
| Rianimazione |  | 1 |

##### P.O. “Civico  e Benfratelli”

| U.O. | Lotto n. 1 Numero Emogasanalizzatori da Banco richiesti | Lotto n. 2 Numero Emogasanalizzatori portatili richiesti |
| --- | --- | --- |
| 1° Rianimazione | 1 | 2 |
| Neurorianimazione | 1 | 1 |
| Pronto Soccorso |  | 1 |
| 2° Rianimazione | 1 | 2 |
| Cardiochirurgia Adulti | 2 | 1 |
| Cardiochirurgia Pediatrica | 2 | 1 |
| Chirurgia Plastica | 1 | 1 |
| Pneumologia | 1 | 1 |
| U.O. | ###### Lotto n. 1 Numero Emogasanalizzatori da Banco richiesti | Lotto n. 2 Numero Emogasanalizzatori portatili richiesti |
| Medicina II |  | 1 |
| Nefrologia e Dialisi |  | 1 |
| U.T.I.C. | 1 |  |
| Chirurgia Vascolare |  | 1 |
| Centro Trapianti |  | 1 |
| Chirurgia D’Urgenza |  | 1 |
| Medicina I |  | 1 |

# Riepilogo n. esami per tipologia di apparecchiatura

| # EMOGASANALIZZATORE | N. Apparecchi Richiesti | N. Annuo Esami richiesti |
| --- | --- | --- |
| Lotto n. 1 – Emogasanalizzatori da Banco | 11 | 60.000 |
| Lotto n. 2 – Emogasanalizzatori portatili | 20 | 40.000 |

# Asta pubblica per la fornitura triennale di materiale di consumo con uso di apparecchiature per la determinazione di valori emogasanalitici

# ALLEGATO 2  al C.S.A.

Lotto n. 1

# CARATTERISTICHE INDISPENSABILI DEGLI  EMOGASANALIZZATORI  DA BANCO

- Emogasanalizzatore per la misura  dei seguenti parametri: pH, pO2, pCO2, NA+, K+, CA++, Cl-,  sO2, tHb, O2Hb, COHb, HHb, MetHB, glucosio, Lattato e parametri calcolati su display luminoso a colori e stampante incorporata;

- Campionamento unico per l’esecuzione di tutto il pannello analitico richiesto;

- Misurazione dell’HHb tramite Coox con metodo di emolisi del campione direttamente in cuvetta;

- Volume del campione ridotto per la determinazione contemporanea di tutti i parametri con siringa o capillare con meno di 200 l;

- Controllo di Qualità Automatico, direttamente a bordo. Il ciclo, con frequenza giornaliera, si esaurirà in tre o quattro giorni – n. fiale complessive 365 per apparecchio;

- Possibilità di avere assistenza tecnica a distanza;

- Sistema di campionamento automatico in aspirazione, compatibile con tutti i tipi di siringhe, sicuro per l’operatore senza necessità di dover sostenere manualmente la siringa o il capillare; ingresso capillare separato assenza di aghi sonda esposti o di sistemi di iniezione;

- Referto completo possibilmente dotato di sistema di interpretazione grafica della diagnosi ;

- Computer, software di ultima generazione incorporati.

Lotto n. 1

Emogasanalizzatori da banco

Assegnazione dei 60 punti qualità

| CARATTERISTICHE TECNICO-OPERATIVE DEGLI STRUMENTI DA BANCO | 25 |
| --- | --- |
| Possibilità implementazione con Bil.,HbFet,etc. | Fino a 5 |
| Parametri calcolati (N° e Tipo) | Fino a 2.5 |
| Controllo di qualità automatico e descrizione funzionamento percorso campione | Fino a 3.75 |
| Durata elettrodi | Fino a 5 |
| Descrizione manutenzione Coox | Fino a 5 |
| Interferenze Coox (quali sostanze ed eventuale correzione) | Fino a 3.75 |
| ###### Reagenti e consumabili | 5 |
| Manutenzione prima dell’installazione: (pronti all’uso si/no descrizione) | Fino a 5 |
| ###### Calibrazioni | 10 |
| Frequenza e durata giornaliera delle calibrazioni | Fino a 2 |
| Calibrazione gas con Bombole e bordo | Fino a 8 |
| # Campione | 10 |
| Sistema di campionamento: descrivere | Fino a 4 |
| Volume minimo in micro(indicare per siringa e capillare) | Fino a 6 |
| # Generali | 5 |
| Tipo computer e Sistema operativo adottato | Fino a 1.5 |
| Referenze di analoghe installazioni con identici strumenti a quelli offerti | Fino a 3 |
| Sistema di aiuto interpretazione diagnosi referto (si/no descrivere) | Fino a 0.5 |
| ###### Assistenza tecnica | 5 |
| Esperienza dei tecnici maturata sullo strumento offerto | Fino a 1.5 |
| Sede si partenza dei tecnici | Fino a 0.5 |
| Possibilità assistenza remota: descrivere | Fino a 3 |
| Totale | 60 |

# Asta pubblica per la fornitura triennale di materiale di consumo con uso di apparecchiature per la determinazione di valori emogasanalitici

# ALLEGATO 3  al C.S.A.

Lotto n. 2

CARATTERISTICHE GENERALI APPARECCHI PORTATILI

- Emogasanalizzatore per la misura di pH ,PCO2, PO2, Ca+,Na+,K+,Cl- e HCT parametri calcolati su display a colori ;

- Campionamento unico per l’esecuzione di tutto il pannello analitico richiesta;

- Volume di campione ridotto per le determinazioni contemporanee di tutti i parametri richiesti (< 100 mcl di sangue con siringa o capillare);

- Controllo di qualità. Ogni ciclo di controllo si esaurirà in tre-quattro giorni – n. fiale complessive 200 per apparecchio;

- Possibilità di connessione in rete all’interno dell’Ospedale;

- Computer e software e stampante di ultima generazione incorporati.

- Peso non superiore a Kg.15.

Lotto n. 2

Emogasanalizzatori portatili

Assegnazione dei 60 punti qualità

| CARATTERISTICHE TECNICO-OPERATIVE DEGLI STRUMENTI PORTATILI | 45 |
| --- | --- |
| Cassette sensori multicampione con flessibilità di pannello | Fino a 2.5 |
| Cassette sensori multicampione adattabili ai diversi carico di lavoro | Fino a 2.5 |
| Durata ciclo di misurazione | Fino a 10 |
| Volume campione | Fino a 5 |
| Tempi di manutenzione | Fino a 5 |
| Portatilità | Fino a 10 |
| Parametri calcolati (N° e tipo) | Fino a 2.5 |
| # Possibilità implementazione con Hb, saturazione, saturazione O2, glucosio | Fino a 2.5 |
| # Possibilità di aspirazione automatica del campione | Fino a 5 |
| # Generali | 10 |
| Sistema operativo e semplicità d’uso | Fino a 3 |
| Referenze di analoghe installazioni con identici strumenti a quelli offerti | Fino a 4 |
| Sistema di istruzioni visuali | Fino a 3 |
| # Assistenza Tecnica | 5 |
| Esperienza di tecnici maturata sullo strumento offerto | Fino a 3 |
| Possibilità di Assistenza Remota | Fino a 2 |
| ## TOTALE | 60 |