| VOCI | DESCRIZIONE | Q.TA’ PRESUNTA ANNUA | IMPORTO A BASE D’ASTA | RIBASSO % SU BASE D’ASTA | PREZZO UNITARIO OFFERTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Suturatrice circolare curva diametro esterno 21 mm | 50 | 25.000,00 |  |  |
| 2 | Suturatrice circolare curva con testina ribaltabile, diametro esterno 25 mm | 45 | 24.300,00 |  |  |
| 3 | Suturatrice circolare curva con testina ribaltabile, diametro esterno 28 mm. | 16 | 8.650,00 |  |  |
| 4 | Suturatrice circolare curva con testina ribaltabile, diametro esterno 31 mm. | 41 | 22.200,00 |  |  |
| 5 | Sututratrice circolare curva con altezza regolabile del punto chiuso da 1 a 2,5 mm, diametro esterno 33 mm. | 60 | 30.100,00 |  |  |
| 6 | Sututratrice circolare curva con altezza regolabile del punto chiuso da 1 a 2,5 mm, diametro esterno 21 mm. | 5 | 2.500,00 |  |  |
| 7 | Sututratrice circolare curva con altezza regolabile del punto chiuso da 1 a 2,5 mm, diametro esterno 25 mm. | 35 | 18.000,00 |  |  |
| 8 | Sututratrice circolare curva con altezza regolabile del punto chiuso da 1 a 2,5 mm, diametro esterno 29 mm. | 60 | 30.000,00 |  |  |
| 9 | Sututratrice circolare curva con altezza regolabile del punto chiuso da 1 a 2,5 mm, diametro esterno 29 mm. Con stelo da 28 cm. | 13 | 6.800,00 |  |  |
| 10 | Sututratrice circolare curva con altezza regolabile del punto chiuso da 1 a 2,5 mm, diametro esterno 33 mm. Con stelo da 28 cm | 13 | 6.850,00 |  |  |
| 11 | Suturatrice circolare curva che applica due corone di punti sfalsati, sezionando al centro, con trocar ausiliario, lunghezza stelo cm. 28, testina ribaltabile, a profilo ribassato da mm. 28 | 10 | 5.400,00 |  |  |
| 12 | Suturatrice circolare curva che applica due corone di punti sfalsati, sezionando al centro, con trocar ausiliario, lunghezza stelo cm. 28, testina ribaltabile, a profilo ribassato da mm. 34 | 13 | 7.050,00 |  |  |
| 13 | Suturatrice lineare da 45 mm. Tessuti standard | 12 | 3.600,00 |  |  |
|  | Ricarica per dette suturatrici | 10 | 3.600,00 |  |  |
| 14 | Suturatrice lineare da 45 mm. Tessuti spessi | 12 | 3.600,00 |  |  |
|  | Ricarica per dette suturatrici | 12 | 3.600,00 |  |  |
| 15 | Suturatrice lineare da 60 mm. | 10 | 2.500,00 |  |  |
|  | Ricarica per suddette suturatici | 5 | 1.250,00 |  |  |
| 16 | Suturatrice lineare da 60 mm. +/- 5mm.per tessuti standard | 30 | 7.500,00 |  |  |
|  | Ricarica per suddette suturatici | 17 | 4.000,00 |  |  |
| 17 | Suturatrice lineare da 30mm monouso ricaricabile, doppia linea sfalsata di punti in titanio ed impugnatura palmare, dimensione del punto 3,5 e 4,8 mm | 50 | 12.500,00 |  |  |
| 18 | Suturatrice lineare da 30 mm monouso ricaricabile, doppia linea sfalsata di punti in titanio ed impugnatura palmare, dimensione del punto 4 x 4,8 mm | 10 | 2.500,00 |  |  |
| 19 | Suturatrice lineare da 30 mm con altezza regolabile del punto chiuso da 1 a 2,5 mm. Punto standard | 24 | 5.200,00 |  |  |
|  | Ricariche per suddetta suturatrice | 24 | 2.400,00 |  |  |
| 20 | Suturatrice lineare da 60 mm +/- 5 mm, ricaricabile che applica una doppia linea sfalsata di punti in titanio | 20 | 4.600,00 |  |  |
|  | Ricariche punti standard per suddetta suturatrice | 20 | 4.400,00 |  |  |
|  | Ricariche punti spessi per suddetta suturatrice | 20 | 4.400,00 |  |  |
| 21 | Suturatrice lineare con stelo malleabile e testina articolabile da 55 mm per tessuti spessi | 15 | 6.450,00 |  |  |
| 22 | Suturatrice lineare con stelo malleabile e testina articolabile da 55 mm per tessuti standard | 40 | 17.200,00 |  |  |
| 23 | Suturatrice lineare con testina articolabile da 55 mm per tessuti spessi o normali | 50 | 21.500,00 |  |  |
| 24 | Suturatrice lineare da 60 mm con altezza regolabile del punto chiuso da 1 a 2,5 mm. Punto standard | 42 | 9.650,00 |  |  |
|  | Ricariche per suddetta suturatrice | 22 | 2.500,00 |  |  |
| 25 | Suturatrice lineare da 60 mm con altezza regolabile del punto chiuso da 1,5 a 2,5 mm. Punto spesso | 12 | 2.750,00 |  |  |
|  | Ricariche per suddetta suturatrice | 12 | 1.350,00 |  |  |
| 26 | Suturatrice lineare da 90 mm con altezza regolabile del punto chiuso da 1,5 a 2,5 mm. Punto spesso | 44 | 10.500,00 |  |  |
|  | Ricariche per suddetta suturatrice | 24 | 2.850,00 |  |  |
| 27 | Suturatrice lineare da 90 mm per tessuti normali e spessi | 20 | 4.700,00 |  |  |
|  | Ricariche per suddetta suturatrice | 15 | 1.800,00 |  |  |
| 28 | Suturatrice lineare con stelo malleabile e testina articolabile da 55 mm per tessuti spessi | 25 | 10.700,00 |  |  |
| 29 | Suturatrice lineare da 55 mm monouso articolabile a 120° con stelo rotante a 320° che applica 2 doppie file di punti da 3,5 e 4,8 mm | 20 | 8.600,00 |  |  |
| 30 | Suturatrice lineare da 75 mm. applica due doppie linee sfalsate di punti lactomer 9-1 (Acido gligolico al 90% e Acido lattico al 10%) sezionando simultaneamente al centro, punto radiotrasparente e riassorbibile, altezza del punto chiuso 1,5 mm dimensione del punto 5 x 4,4 | 15 | 6.000,00 |  |  |
| 31 | Suturatrice lineare monouso da 30 mm. articolabile a 120° e con stelo rotante a 320°, applica una doppia linee sfalsate di punti in titanio dimensione del punto 4 x 3,5 mm. altezza del punto chiuso 1,5 mm. | 10 | 3.800,00 |  |  |
| 32 | Suturatrice lineare monouso da 30 mm. articolabile a 120° e con stelo rotante a 320°, applica una doppia linee sfalsate di punti in titanio dimensione del punto 4 x 4,8 mm. altezza del punto chiuso 2,0 mm. | 10 | 3.800,00 |  |  |
| 33 | Suturatrice linerare ricaricabile che applica una doppia o tripla, se vascolare, linea sfalsata di punti in titanio, con chiodino di ritenzione sia manuale che automatico, leva per avanzamento progressivo, impugnatura a doppia azione chiusura sbarra azionamento con posizione intermedia per la chiusura delle ganasce, pulsante di rilascio per apertura strumento Da mm. 30; altezza punto chiuso mm. 1,0; Dimensione punto mm. 2,5 | 10 | 2.500,00 |  |  |
|  | Ricarica da mm. 30 punto vascolare | 5 | 550,00 |  |  |
| 34 | Suturatrice linerare ricaricabile che applica una doppia o tripla, se vascolare, linea sfalsata di punti in titanio, con chiodino di ritenzione sia manuale che automatico, leva per avanzamento progressivo, impugnatura a doppia azione chiusura sbarra azionamento con posizione intermedia per la chiusura delle ganasce, pulsante di rilascio per apertura strumento Da mm. 30; altezza punto chiuso mm. 1,5; Dimensione punto mm. 3,5 | 10 | 2.500,00 |  |  |
|  | Ricarica da mm. 30 punto standard | 5 | 550,00 |  |  |
|  | Ricarica da mm. 30 punto spesso | 10 | 1.100,00 |  |  |
| 35 | Suturatrice linerare ricaricabile che applica una doppia o tripla, se vascolare, linea sfalsata di punti in titanio, con chiodino di ritenzione sia manuale che automatico, leva per avanzamento progressivo, impugnatura a doppia azione chiusura sbarra azionamento con posizione intermedia per la chiusura delle ganasce, pulsante di rilascio per apertura strumento Da mm. 45; altezza punto chiuso mm. 1,5; Dimensione punto mm. 3,5 | 10 | 2.700,00 |  |  |
|  | Ricarica da mm. 45 punto standard | 5 | 600,00 |  |  |
|  | Ricarica da mm. 45 punto spesso | 10 | 1.200,00 |  |  |
| 36 | Suturatrice linerare ricaricabile che applica una doppia o tripla, se vascolare, linea sfalsata di punti in titanio, con chiodino di ritenzione sia manuale che automatico, leva per avanzamento progressivo, impugnatura a doppia azione chiusura sbarra azionamento con posizione intermedia per la chiusura delle ganasce, pulsante di rilascio per apertura strumento Da mm. 60; altezza punto chiuso mm. 1,5; Dimensione punto mm. 3,5 | 10 | 2.700,00 |  |  |
|  | Ricarica da mm. 60 punto standard | 5 | 600,00 |  |  |
| 37 | Suturatrice linerare ricaricabile che applica una doppia o tripla, se vascolare, linea sfalsata di punti in titanio, con chiodino di ritenzione sia manuale che automatico, leva per avanzamento progressivo, impugnatura a doppia azione chiusura sbarra azionamento con posizione intermedia per la chiusura delle ganasce, pulsante di rilascio per apertura strumento Da mm. 60; altezza punto chiuso mm. 2,0; Dimensione punto mm. 4,8 | 10 | 2.700,00 |  |  |
|  | Ricarica da mm. 60 punto spesso | 5 | 600,00 |  |  |
| 38 | Suturatrice taglia e cuci con bisturi incorporato e posizione intermedia di chiusura da 55 mm. Tessuti standard | 45 | 11.900,00 |  |  |
|  | Ricariche per suddette suturatici | 45 | 6.750,00 |  |  |
| 39 | Suturatrice taglia e cuci con meccanismo a camma, bisturi incorporato e posizione intermedia di chiusura da 55 mm. Tessuti standard | 60 | 15.750,00 |  |  |
|  | Ricariche per suddette suturatici | 60 | 9.000,00 |  |  |
| 40 | Suturatrice taglia e cuci con meccanismo a camma, bisturi incorporato e posizione intermedia di chiusura da 55 mm. essuti spessi | 60 | 15.750 |  |  |
|  | Ricariche per suddette suturatici | 60 | 8.750,00 |  |  |
| 41 | Suturatrice taglia e cuci da 55 mm / 60 mm. per tessuto standard | 55 | 13.750,00 |  |  |
|  | Ricariche per suddette suturatici | 50 | 7.500,00 |  |  |
| 42 | .Suturatrice taglia e cuci da 55 mm / 60 mm. per tessuto spesso | 50 | 12.500,00 |  |  |
|  | Ricariche per suddette suturatici | 45 | 6.750,00 |  |  |
| 43 | Suturatrice taglia e cuci da 75 mm / 80 mm. per tessuto standard | 50 | 12.500,00 |  |  |
|  | Ricariche per suddette suturatici | 50 | 12.500,00 |  |  |
| 44 | Suturatrice taglia e cuci da 75 mm / 80 mm. per tessuto spessi | 55 | 13.750,00 |  |  |
|  | Ricariche per suddette suturatici | 50 | 12.500,00 |  |  |
| 45 | Suturatrice lineare 60 mm, per resezione-transezionee anastomosi che applica due doppie file di punti in titanio e al centro una lama sempre sterile che taglia | 15 | 4.800,00 |  |  |
|  | Caricatori per suturatrice lineare 60 mm con punti 3,5 e 4,8 | 20 x tipo | 6.000,00 |  |  |
| 46 | Suturatrice taglia e cuci con meccanismo a camma, bisturi incorporato e posizione intermedia di chiusura da 75 mm. Tessuti standard | 48 | 15.250,00 |  |  |
|  | Ricariche per suddette suturatici | 48 | 9.600,00 |  |  |
| 47 | Suturatrice taglia e cuci con meccanismo a camma, bisturi incorporato e posizione intermedia di chiusura da 75 mm. Tessuti spessi | 30 | 9.500,00 |  |  |
|  | Ricariche per suddette suturatice | 30 | 6.000.00 |  |  |
| 48 | Suturatrice tagli a e cuci da 80 mm. +/- 5 mm con bisturi nel caricatore. Tessuti standard | 65 | 26.000,00 |  |  |
|  | Ricariche per suddette suturatici | 60 | 9.000,00 |  |  |
| 49 | Suturatrice taglia e cuci da 80 mm. +/- 5 mm con bisturi nel caricatore. Tessuti spessi | 30 | 12.000,00 |  |  |
|  | Ricariche per suddette suturatici | 25 | 3.750,00 |  |  |
| 50 | Suturatrice taglia e cuci da 80 mm. senza bisturi incorporato per tessuto standard | 15 | 6.000,00 |  |  |
|  | Ricariche per suddette suturatici | 15 | 3.750,00 |  |  |
| 51 | Suturatrice taglia e cuci da 80 mm. senza bisturi incorporato per tessuto spesso | 10 | 4.000,00 |  |  |
|  | Ricariche per suddette suturatici | 10 | 2.500,00 |  |  |
| 52 | Applicatori di 20 clips in titanio ricaricabili medie | 104 | 12.400,00 |  |  |
|  | Ricariche per suddetti applicatori | 96 | 7.200,00 |  |  |
| 53 | Suturatici per borsa di tabacco da 45 mm. | 18 | 2.700,00 |  |  |
| 54 | Suturatici per borsa di tabacco da 65 mm. | 22 | 3.300,00 |  |  |
| 55 | Pinza potenziata a gas che applica due clips ed al centro taglia | 10 | 2.400,00 |  |  |
| 56 | Applicatore di clips in titanio con 30 clips medie | 39 | 5.650,00 |  |  |
| 57 | Applicatore di clips in titanio con 20 clips grandi | 51 | 5.600,00 |  |  |
| 58 | Applicatore di clips per chirurgia laparoscopica rotante a 360°, diametro 10 mm. con ingresso per il lavaggio, strumento ergonomico e maneggevole, che utilizza cartucce monouso da 10 clips in titanio M/L, dotato di meccanismo di compressione punto a chiusura variabile, poliuso, autoclavabile | 6 | 4.500,00 |  |  |
|  | Cartucce monouso da 10 clips in titanio mis. M/L tissue-lok con meccanismo di rilascio per clippatrici di cui sopra, in confezioni sterili | 35 | 7.000,00 |  |  |
| 59 | Applicatore di clips in titanio con 30 clips piccole | 51 | 6.100,00 |  |  |
| 60 | Suturatrice taglia e cuci con meccanismo a camma, bisturi incorporato e posizione intermedia di chiusura da 100 mm. Tessuti standard | 18 | 7.500,00 |  |  |
|  | Ricariche per suddette suturatici | 24 | 5.750,00 |  |  |
| 61 | Suturatrice taglia e cuci con meccanismo a camma, bisturi incorporato e posizione intermedia di chiusura da 100 mm. Tessuti spessi | 10 | 4.200,00 |  |  |
|  | Ricariche per suddette suturatici | 10 | 2.400,00 |  |  |
| 62 | Suturatrice taglia e cuci da 100 mm. senza bisturi per tessuto standard | 10 | 4.200,00 |  |  |
|  | Ricariche per suddette suturatici | 10 | 2.400,00 |  |  |
| 63 | Suturatrice taglia e cuci da 80 mm. senza bisturi incorporato per tessuto standard | 10 | 4.200,00 |  |  |
|  | Ricariche per suddette suturatici | 10 | 2.400,00 |  |  |
| 64 | Suturatici linear cutter da 35 mm con stelo da 27 cm con stelo articolabile e doppio grilletto di chiusura ganasce ed azionamento. Bisturi incorporato. Punti per tessuti standard | 35 | 17.500,00 |  |  |
|  | Ricariche per suddette suturatici | 35 | 5.900,00 |  |  |
| 65 | Suturatici linear cutter da 35 mm con stelo da 27 cm con stelo articolabile e doppio grilletto di chiusura ganasce ed azionamento. Bisturi incorporato. Punti per tessuti vascolari | 20 | 10.000,00 |  |  |
|  | Ricariche per suddette suturatici | 20 | 3.375,00 |  |  |
| 66 | Suturatici linear cutter da 45 mm con stelo da 34 cm con stelo articolabile e doppio grilletto di chiusura ganasce ed azionamento. Bisturi incorporato. Punti per tessuti standard | 40 | 20.600,00 |  |  |
|  | Ricariche per suddette suturatici | 40 | 7.175,00 |  |  |
| 67 | Suturatici linear cutter da 45 mm con stelo da 34 cm con stelo articolabile e doppio grilletto di chiusura ganasce ed azionamento. Bisturi incorporato. Punti per tessuti vascolari | 40 | 20.750,00 |  |  |
|  | Ricariche per suddette suturatici | 40 | 7.200,00 |  |  |
| 68 | Suturatici linear cutter da 45 mm con stelo da 34 cm con stelo articolabile e doppio grilletto di chiusura ganasce ed azionamento. Bisturi incorporato. Punti per tessuti spessi | 30 | 15.500,00 |  |  |
|  | Ricariche per suddette suturatici | 30 | 5.350,00 |  |  |
| 69 | Manipolo per suturatrice lineare per resezione-transezionee anastomosi monopaziente, ricaricabile fino ad massimo di 25 volte per singolo intervente chirurgico, stelo da 12mm, lungo 18 cm | 19 | 3.800,00 |  |  |
|  | Caricatore monouso due triple linee sfalsate di punti in titanio da 60 mm e lama di sezione dimensione del punto 3x2.5 mm | 20 | 3.400,00 |  |  |
|  | Caricatore monouso due triple linee sfalsate di punti in titanio da 30, 45 e 60 mm e lama di sezione dimensione del punto 3x3.5 mm | 20 | 3.400,00 |  |  |
|  | Caricatore monouso due triple linee sfalsate di punti in titanio da 60 mm e lama di sezione dimensione del punto 3x4.8 mm | 20 | 3.400,00 |  |  |
| 70 | Manipolo per suturatrice lineare per resezione-transezionee anastomosi laparoscopica monopaziente, ricaricabile composta da manipolo a pistola con stelo da 12 mm, rotante a 360° con leve fine corsa ed apertura ganasce fornita da linguetta per roteare il caricatore di 22° e 45° | 15 | 3.450,00 |  |  |
|  | Caricatore monouso articolabile di 22° e 45° applica due triple linee sfalsate di punti da 30, 45 e 60 mm e lama di sezione dimensione del punto 3x2. mm | 15 x tipo | 2.375,00 |  |  |
|  | Caricatore monouso articolabile di 22° e 45° applica due triple linee sfalsate di punti da 30, 45 e 60 mm e lama di sezione dimensione del punto 3x2.5 mm | 15 x tipo | 2.375,00 |  |  |
|  | Caricatore monouso articolabile di 22° e 45° applica due triple linee sfalsate di punti da 30, 45 e 60 mm e lama di sezione dimensione del punto 3x3.5 mm | 15 x tipo | 2.375,00 |  |  |
|  | Caricatore monouso articolabile di 22° e 45° applica due triple linee sfalsate di punti da 30, 45 e 60 mm e lama di sezione dimensione del punto 3x4.8 mm | 15 x tipo | 2.375,00 |  |  |
| 71 | Clips in titanio con scalanature longitudinali e trasversali antiscivolamento con zigrinatura esterna nella parte terminale della clip, lunghezza 2.5 x 3.0 mm | 20088 | 24.100,00 |  |  |
|  | Pinza con zigrinatura nella parte terminale delle ganasce per suddette clips, lunghezza stelo cm. 15 | 2 | 60,00 |  |  |
|  | Pinza con zigrinatura nella parte terminale delle ganasce per suddette clips, lunghezza stelo cm. 19 | 5 | 150,00 |  |  |
| 72 | Clips in titanio con scalanature longitudinali e trasversali antiscivolamento con zigrinatura esterna nella parte terminale della clip, lunghezza 3.0 x 5.0 mm | 17280 | 20.700,00 |  |  |
|  | Pinza con zigrinatura nella parte terminale delle ganasce per suddette clips, lunghezza stelo cm. 15 | 2 | 60,00 |  |  |
|  | Pinza con zigrinatura nella parte terminale delle ganasce per suddette clips, lunghezza stelo cm. 19 | 5 | 150,00 |  |  |
|  | Pinza con zigrinatura nella parte terminale delle ganasce per suddette clips, lunghezza stelo cm. 27 | 4 | 120,00 |  |  |
|  | Pinza con zigrinatura nella parte terminale delle ganasce per suddette clips, lunghezza stelo cm. 27, ad angolo retto | 2 | 60,00 |  |  |
| 73 | Clips in titanio con scalanature longitudinali e trasversali antiscivolamento con zigrinatura esterna nella parte terminale della clip, lunghezza 5,5 x 8,7 mm | 590 | 1.375,00 |  |  |
|  | Pinza con zigrinatura nella parte terminale delle ganasce per suddette clips, lunghezza stelo cm. 27 | 4 | 120,00 |  |  |
|  | Pinza con zigrinatura nella parte terminale delle ganasce per suddette clips, lunghezza stelo cm. 27, ad angolo retto | 2 | 60,00 |  |  |
| 74 | Clips in titanio con scalanature longitudinali e trasversali antiscivolamento con zigrinatura esterna nella parte terminale della clip, lunghezza 8.0 x 12.0 mm | 540 | 1.250,00 |  |  |
|  | Pinza con zigrinatura nella parte terminale delle ganasce per suddette clips, lunghezza stelo cm. 27 | 4 | 120,00 |  |  |
|  | Pinza con zigrinatura nella parte terminale delle ganasce per suddette clips, lunghezza stelo cm. 27, ad angolo retto | 2 | 60,00 |  |  |
| 75 | Pinza apri clips per suddette clips, lunghezza stelo cm. 25 | 2 | 60,00 |  |  |
| 76 | Suturatrice cutanea con 25 punti da 6,9 mm | 100 | 700,00 |  |  |
| 77 | Suturatrice cutanea con 25 punti | 50 | 350,00 |  |  |
| 78 | Suturatrice cutanea con 35 punti da 6,9 mm | 350 | 2.450,00 |  |  |
| 79 | Suturatici cutanee monopaziente ricaricabili con tesina rotante. Dimensione punto mm. 4,8 x 3,4 | 1000 | 7.000,00 |  |  |
|  | Ricariche per dette suturatici | 300 | 2.100,00 |  |  |
| 80 | Suturatici cutanee monopaziente ricaricabili con tesina rotante. Dimensione punto mm. 6,5 x 4,7 | 1000 | 7.000,00 |  |  |
|  | Ricariche per dette suturatici | 700 | 4.900,00 |  |  |
| 81 | Estrattore di punti | 1100 | 6.500,00 |  |  |
| 82 | Applicatore automatico di 20 clips in titanio medio-grandi 5,5 x 8,7 mm, con stelo da 28 cm | 34 | 7.750,00 |  |  |
| 83 | Applicatore automatico di 20 clips in titanio medio-grandi 8,7 mm, diametro stelo da 5 mm, clips a compressione variabile | 34 | 8.800,00 |  |  |
| 84 | Kit per malattia emorroidaria composto da : n.1 suturatrice circolare da 33 mm, altezza regolabile del punto chiuso da 1 a 2.5 mm, testina solidale con lo strumento n.1 anoscopio fenestrato e n.1 introduttore n.1 strumento per il confezionamento della borsa di tabacco n.1 strumento per la trazione dei fili della borsa di tabacco | 74 | 37.000,00 |  |  |
| 85 | Suturatrice lineare da 45 mm, ricaricabile che applica una doppia linea sfalsata di punti in titanio | 20 | 6.000,00 |  |  |
|  | Caricatore per suturatrice lineare da 45 mm standard | 20 | 4.000,00 |  |  |
|  | Caricatore per suturatrice lineare da 45 mm vascolari | 10 | 2.000,00 |  |  |
|  | Caricatore per suturatrice lineare da 45 mm per tessuti spessi | 10 | 2.000,00 |  |  |
| 86 | Suturatrice lineare da 30 mm articolabile che applica punti riassorbibili in lactomer | 10 | 4.000,00 |  |  |
| 87 | Suturatrice lineare da 55 mm articolabile che applica punti riassorbibili in lactomer | 30 | 12.000,00 |  |  |
| 88 | Manipolo poliuso per applicatore di clips riassorbibili | 13 | 2.700,00 |  |  |
|  | Clpis riassorbibili in acido poliglicolico e carbonato di trimetilene da 8 e 12 mm | 80 x tipo | 3.200,00 |  |  |
| 89 | Clpis atraumax di Fogarty (si applicano con pinze speciali in dotazione alla Divisione di Chirurgia Vascolrare) nei seguenti modelli e misure, paia | 780 | 23.400,00 |  |  |
|  | Double soft spring mm.6 |  |  |  |  |
|  | Stealth latis/latis mm. 6 ½ forza |  |  |  |  |
|  | Double soft spring mm.12 |  |  |  |  |
|  | Stealth latis/latis mm. 6 ¼ forza |  |  |  |  |
|  | Soft fibra spring mm.6 |  |  |  |  |
|  | Stealth latis/latis mm. 6 ¾ forza |  |  |  |  |
|  | Soft fibra spring mm.12 |  |  |  |  |
|  | Stealth latis/latis mm. 6 ¾ forza |  |  |  |  |
| 90 | Inserti per pinze atraumatiche di Fogarty (si applicano con pinze speciali in dotazione alla Divisione di Chirurgia Vascolrare) nei seguenti modelli e misure paia | 1020 | 32.600,00 |  |  |
|  | Soft fibra mm.33 |  |  |  |  |
|  | Stealth latis/latis mm. 30 |  |  |  |  |
|  | Soft fibra mm.45 |  |  |  |  |
|  | Stealth latis/latis mm. 45 |  |  |  |  |
|  | Soft fibra mm.61 |  |  |  |  |
|  | Stealth latis/latis mm. 60 |  |  |  |  |
|  | Soft fibra mm.86 |  |  |  |  |
|  | Stealth latis/latis mm. 90 |  |  |  |  |
|  | Soft traction 33 |  |  |  |  |
|  | Stealth Soft traction mm. 30 |  |  |  |  |
|  | Soft traction mm. 45 |  |  |  |  |
|  | Stealth soft traction mm. 45 |  |  |  |  |
|  | Soft traction 61 |  |  |  |  |
|  | Stealth soft traction mm. 60 mm. |  |  |  |  |
|  | Soft traction 86 |  |  |  |  |
|  | Stealth soft traction mm. 90 |  |  |  |  |