- CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

## ART. 1

1.       L’appalto ha per oggetto la fornitura, per un periodo di dodici mesi, di MATERIALE MONOUSO IN TNT per i presidi Ospedalieri dell’Azienda di Rilievo nazionale e di Alta specializzazione Ospedali “ Civico e Benfratelli, G. Di Cristina e M. Ascoli”  distinto in 30 voci come da scheda tecnica allegata.

2  Il contratto che si instaura con l’aggiudicazione, è un contratto di somministrazione.

3. Le caratteristiche tecniche ed il fabbisogno presunto annuale del materiale oggetto della fornitura sono compiutamente indicati nella scheda tecnica allegata la presente capitolato.

4. I quantitativi esposti hanno valore meramente indicativo, in quanto riferiti al consumo storico e pertanto l’entità della somministrazione sarà correlata al reale fabbisogno delle UU.OO. dell’Azienda, che sarà determinato dalle patologie che si riscontreranno nel corso della fornitura. Pertanto, le quantità sopraindicate non impegneranno questa Amministrazione che si riserva di procedere agli ordini, esclusivamente sulla base delle necessità che saranno rappresentate dal personale utilizzatore relativamente alle patologie che necessiteranno del materiale di che trattasi.

L’Amministrazione di questa Azienda potrà, pertanto, arrecare, senza alcun limite minimo, variazioni in meno dei quantitativi indicati, in relazione all’andamento delle patologie relative, mentre potrà apportare maggiorazioni del quantitativo nel limite massimo del 20% di quello indicato.

5.  Con riferimento all’ipotesi in cui, durante la vigenza del rapporto contrattuale, l’Amministrazione abbia già ordinato le quantità di materiali esposte in contratto, e sorga l’esigenza di acquisirne ulteriori, la stessa si riserva la facoltà di recedere dal contratto qualora verifichi che il prezzo di aggiudicazione è superiore a quello ottenibile esperendo una nuova procedura.  La ditta può evitare il recesso offrendo di modificare il prezzo riconducendolo alle più favorevoli condizioni di mercato.

- Art.2

- DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E CAMPIONATURA

Scheda tecnica rilasciata dalla Casa produttrice del prodotto offerto, in originale o copia autenticata a norma legge.

Le ditte partecipanti devono indicare sia sulle schede tecniche presentate che nell'offerta il numero corrispondente alle voci di capitolato di tutti i prodotti offerti pena esclusione nonché i codici dei propri prodotti offerti pena esclusione.

Tutti i prodotti di classe i non sterili dovranno avere un bioburden inferiore a 700 ufc/g.

Tutti i prodotti di classe ii non sterili dovranno avere un bioburden inferiore a 500 ufc/g.

Le ditte dovranno fornire schede tecniche, documentazione scientifica ed eventuali certificazioni di qualità in lingua italiana. Tutte le caratteristiche tecniche del materiale offerto dovranno risultare inequivocabilmente dalla suddetta documentazione, ai fini della valutazione qualitativa.

Le ditte dovranno inviare idonea scheda tecnica comprensiva dei seguenti parametri.

-composizione del TNT

-resistenza alla penetrazione virale

-resistenza alla rottura umida, a secco, all'allungamento, allo scoppio, alla lacerazione nei due sensi, alla penetrazione dell'acqua salina e dell'alcool;

-permeabilità alla colonna d'acqua;

-idrofobia

-drappeggiabilità

-porosità all'aria

-elettrostaticità

-infiammabilità

-spessore

-bioburden (se richiesto).

-grammatura in gr/mq (se richiesto)

-misure

-confezionamento

Le ditte dovranno indicare nelle schede tecniche la classe di appartenenza di ciascun prodotto offerto

Le ditte dovranno indicare gli estremi di registrazione al ministero della sanità dei prodotti soggetti a tale registrazione. i materiali richiesti dovranno corrispondere alle caratteristiche previste dalla normativa vigente, farmacopea europea e farmacopea ufficiale x ed. e successivi aggiornamenti, direttiva 93/42 ce e relativo decreto legislativo 24/02/97 n 46 di attuazione concernente i dispositivi medici e dovranno essere prodotti secondo la normativa comunitaria vigente (in particolare, dovranno riportare il marchio ce.

A tal fine le ditte dovranno inviare:

- per il materiale di classe i copia della dichiarazione di conformita' ce rilasciata dal fabbricante;

- per il materiale sterile copia del certificato ce di conformita' emesso dall'organismo notificato relativo al processo di sterilizzazione.

- per il materiale appartenente alle classi II/A, II/AS copia della dichiarazione di conformità ce rilasciata dal fabbricante - copia del certificato di conformità emesso dall'organismo notificato.

tutte le certificazioni richieste dovranno essere in originale o in copia autenticata a norma di legge.

l'etichetta presente su tutte le confezione dovrà riportare le seguenti descrizioni in lingua italiana:

- nome del prodotto

-nome ed indirizzo del produttore

-indicazione d'uso

-numero della partita

-data di fabbricazione

-dicitura sterile o non sterile

-metodo di sterilizzazione

-data di scadenza (se sterile)

-lotto di produzione (se sterile)

le buste e carte di sterilizzazione utilizzate per il confezionamento devono essere confezionate in buste tipo steri-dual, cioè in carta e film plastico di polipropilene/poliestere trasparente colorato, indicatore chimico specifico stampato sul lato carta. la carta deve essere a bassa porosità e resistente alle sollecitazioni meccaniche. le buste devono essere chiuse con una saldatura forte e resistente possibilmente a tre punti

Sulle schede tecniche devono essere indicate le voci di riferimento.

La suddetta documentazione dovrà essere in lingua italiana e, qualora redatta in lingua straniera dovrà, essere accompagnata da traduzione giurata resa anche tramite dichiarazione resa ai sensi del D,.P.R. 28.12.2000 N. 445.

Le ditte dovranno produrre a pena di esclusione, entro i termini di scadenza fissati dal bando di gara, plico sigillato, che dovrà essere recapitato con le stesse formalità richieste per la domanda di partecipazione, contenente un campione gratuito di ogni voce per le quali le stesse partecipano.

- ART. 3

ESECUZIONE DELLA FORNITURA

1.	La Ditta aggiudicataria deve eseguire, a proprio rischio e spese, le consegne del materiale entro e non oltre il termine di giorni dieci naturali e consecutivi, dalla data di ricezione dell’ordine che verrà inoltrato a mezzo fax.;

2.	Le consegne dovranno essere effettuate  presso il Servizio di Farmacia del P.O. Civico.

3.      Il termine di esecuzione potrà essere differito soltanto per motivi connessi a cause di forza maggiore, debitamente comprovati con valida documentazione e riconosciuti dall’Amministrazione.

4.	La Ditta, in tal caso, deve effettuare specifica comunicazione, al Settore Provveditorato ed Economato dell’Azienda Ospedaliera, entro 3 giorni dal verificarsi dell’evento. In mancanza o per ritardo della comunicazione nessuna causa di forza maggiore potrà essere addotta a giustificazione di eventuali ritardi rispetto al termine di consegna.

5.	I materiali forniti dovranno avere al momento della consegna una validità residua non inferiore a ¾ della validità massima.

6.	I materiali dovranno essere confezionati ed imballati in modo tale che le loro caratteristiche e prestazioni non vengano alterate durante il trasporto e la conservazione.

7.	All’atto della consegna il fornitore deve presentare, in duplice copia, il documento di accompagnamento, dal quale risulti la quantità e la natura dei beni consegnati.

Art. 4

INADEMPIENZE / PENALITA’

1.	Nel caso in cui la consegna non dovesse essere eseguita nel termine previsto dal comma 1. del precedente articolo, l’Amministrazione, a suo giudizio insindacabile, applicherà una penale, per ogni giorno di ritardo, graduata percentualmente come segue, da applicarsi al valore dell’ordine:

- per ordini fino a Euro 516,45                                              0,50% ;

- per ordini superiori a Euro 516,46 e fino a Euro 5.164,56  1%;

- per ordini superiori a Euro 5.164,57                                    2%;

2.  Il frazionamento della consegna rispetto all’ordine ricevuto, configura “mancata consegna”, e soggiace, pertanto, all’applicazione della sanzione di cui al precedente comma.

3.	Configurerà, e sarà disciplinata altresì, come “mancata consegna”, la fornitura di materiale difforme da quello offerto  e/o di materiale privo dei requisiti previsti ai comma 5. e 6. dell’art.2 (validità e confezionamento). La merce difforme sarà restituita al fornitore, a spese e mezzi dello stesso, senza che lo stesso possa pretendere compensi a qualsiasi titolo.

4..	Sia nell’ipotesi di frazionamento, della consegna, che nell’ipotesi di consegna di materiale difforme da quello offerto e/o privo dei requisiti previsti ai comma 5. e 6. dell’art.2,  il Servizio di Farmacia, deputato a ricevere la merce, non  prenderà in consegna la stessa .

- 5.   Qualora il ritardo nella consegna dovesse protrarsi oltre il termine di sette giorni consecutivi, l’Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto ed affidare la fornitura alla ditta che segue nella graduatoria delle offerte – o, in carenza, ad altra ditta operante nel mercato – addebitando al fornitore inadempiente, per le forniture residue, l’eventuale maggior prezzo pagato. Qualora, in tale ipotesi, il deposito cauzionale non dovesse essere sufficiente a rifondere i danni  patiti dall’Ente, quest’ultimo potrà agire per le ulteriori spettanze.

6.     Analoga facoltà di risoluzione, e analoghe conseguenze potranno prodursi, nel caso in cui nel corso del rapporto, la mancata consegna, nelle accezioni dianzi specificate,  si sia verificata due volte. L’amministrazione, concretatasi le due inadempienze, qualora intenda risolvere il contratto, inoltrerà al fornitore apposita dichiarazione in tal senso.

7.  Qualora, inoltre, l’ordine rechi la dicitura “CONSEGNA NON DILAZIONABILE”, alla ditta fornitrice non è concesso di eseguire la fornitura oltre il termine contrattuale (dieci giorni naturali e consecutivi dalla ricezione dell’ordine). Pertanto, solo in tale caso specifico, in cui il termine fissato per la prestazione è essenziale nell’interesse dell’Amministrazione, la mancata consegna nei termini produrrà le quadruplici conseguenze appresso indicate:

- l’ordine inevaso si intenderà revocato (rectius, risolto) di diritto (senza necessità che l’amministrazione dichiari che intende risolvere la prestazione),  allo scadere del decimo giorno;

- verrà applicata una penale “una tantum”, il cui valore si determinerà con le modalità previste al comma 1. del presente articolo;

- l’Amministrazione procederà all’acquisto del materiale ordinato, e non consegnato, al meglio sul mercato locale, addebitando al fornitore inadempiente la spesa sostenuta.

- La risoluzione della singola prestazione non determinerà la risoluzione dell’eventuale  residuo contratto di fornitura, fatte salve, comunque, le previsioni di cui al precedente comma 6. (ipotesi di concretatasi duplice inadempienza).

- Art. 5

- GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA

- Nel caso venisse accertato che il materiale consegnato non abbia le caratteristiche richieste, la Ditta aggiudicataria è tenuta a provvedere alla sostituzione, immediatamente e comunque entro cinque giorni  con propri mezzi ed a proprie spese.

- Mancando o ritardando il fornitore ad uniformarsi a tale obbligo, l’Amministrazione provvederà al reperimento, sul mercato locale, dei prodotti contestati, addebitando alla aggiudicataria l’onere della maggiore spesa.

- La merce contestata sarà restituita al fornitore anche se manomessa o comunque sottoposta ad esami di controllo, senza che il fornitore pretenda compensi o risarcimenti a qualsiasi titolo.

- Le eventuali spese di restituzione della merce contestata restano a carico della ditta fornitrice.

- ART. 6

PAGAMENTO DELLE FORNITURE

###### Al pagamento delle forniture si provvederà entro i termini previsti dalla vigente normativa, previa ricezione delle fatture, a mezzo di ordinativi resi esigibili dal Cassiere dell’Azienda; i termini resteranno sospesi in caso di inadempienze del fornitore.

- Art. 7

SPESE

Sono, altresì, a carico del fornitore le spese di qualsiasi genere relative alla fornitura o a questa afferenti, quali, a titolo esemplificativo, quelle di facchinaggio, imballaggio, trasporto, e qualsiasi altra tassa o imposta presente o futura.

Art. 8

SUBAPPALTO

La disciplina del subappalto è regolamentata dall’art. 13 del D. Lvo 402/98.

Si richiamano le norme del c.c. per quanto attiene le fusioni, le incorporazioni o successioni.

Art.9

CONTROVERSIE

1.	Le decisioni di tutte le penalità e sanzioni previste nel presente capitolato speciale saranno adottate con semplice provvedimento amministrativo dell’Ente, senza alcuna formalità giudiziaria o particolare pronuncia della magistratura.

2.	Comunque, per tutte le controversie che dovessero insorgere nell’esecuzione del contratto sarà competente il Foro di Palermo.

3.	E’ esclusa ogni competenza arbitrale.

- Art. 10

NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal bando di gara e dal presente capitolato valgono, in quanto applicabili, le norme di cui al R.D. del 18.11.1923 n. 2440 e relativo regolamento di esecuzione del 23.05.1924 n. 827 e loro successive modifcazioni ed integrazioni, nonché le norme della Legge Regionale in materia di appalti e, per ultimo, le disposizioni del codice civile che disciplinano i contratti.

- La ditta obbligata

------------------------------------------

- D’ordine del Direttore Generale

## Il Capo Settore Provveditorato

## (Dott.Gianfranco Scarpello)

____________________________

Agli effetti di cui agli artt.1341 e 1342 C.C. il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni di cui all’art.1 comma 4 e 5 e di cui all’art.9 comma 2 che qui di seguito si riportano:

art. 1 comma 4 “I quantitativi esposti hanno valore meramente indicativo, in quanto riferiti al consumo storico e pertanto l’entità della somministrazione sarà correlata al reale fabbisogno delle UU.OO. dell’Azienda, che sarà determinato dalle patologie che si riscontreranno nel corso della fornitura. Pertanto, le quantità sopraindicate non impegneranno questa Amministrazione che si riserva di procedere agli ordini, esclusivamente sulla base delle necessità che saranno rappresentate dal personale utilizzatore relativamente alle patologie che necessiteranno del materiale di che trattasi.

L’Amministrazione di questa Azienda potrà, pertanto, arrecare, senza alcun limite minimo, variazioni in meno dei quantitativi indicati, in relazione all’andamento delle patologie relative, mentre potrà apportare maggiorazioni del quantitativo nel limite massimo del 20% di quello indicato.”

art.1 comma 5: <<Con riferimento all’ipotesi in cui, durante la vigenza del rapporto contrattuale, l’Amministrazione abbia già ordinato le quantità di materiali esposte in contratto, e sorga l’esigenza di acquisirne ulteriori:

l’Amministrazione ha facoltà di recedere dal contratto qualora verifichi che il prezzo di aggiudicazione è superiore a quello ottenibile esperendo una nuova procedura.  La ditta può evitare il recesso offrendo di modificare il prezzo riconducendolo alle più favorevoli condizioni di mercato>>.

art. 9 << 1.	Le decisioni di tutte le penalità e sanzioni previste nel presente capitolato speciale saranno adottate con semplice provvedimento amministrativo dell’Ente, senza alcuna formalità giudiziaria o particolare pronuncia della magistratura.

2.	Comunque, per tutte le controversie che dovessero insorgere nell’esecuzione del contratto sarà competente il Foro di Palermo.

3.	E’ esclusa ogni competenza arbitrale. >>

- La ditta obbligata

-------------------------------------------