SCHEDA TECNICA

###### PRODOTTI MONOUSO IN TNT

VOCE 1

CAMICI CHIRURGICI STERILI CON AREE RINFORZATE. (CLASSE I/S)

CAMICI CHIRURGICI STERILI IN TNT IDROREPELLENTE, IN UN UNICO PEZZO, E CON LE CUCITURE DOPPIE PIATTE E RIBATTUTE AL FINE DI GARANTIRE UNA BARRIERA ANTIBATTERICA. CHIUSURA TOTALE POSTERIORE CON SOVRAPPOSIZIONE DEI LEMBI A PORTAFOGLIO, CON 4 FETTUCCE (2 INTERNE E 2 ESTERNE CON CARTONCINO ANTICONTAGIO), POLSINO ELASTICIZZATO TUBOLARE (SENZA CUCITURA), IN COTONE E POLIESTERE, CHIUSURA AL COLLO CON BOTTONI A PRESSIONE O VELCRO.

NELLA ZONA ANTERIORE (ALLA PETTORINA) E NELLA ZONA DELLE MANICHE IL TNT DEVE ESSERE "IDROREPELLENTE RINFORZATO".

IL CAMICE DEVE ESSERE CORREDATO DA DUE TOVAGLIETTE ASCIUGAMANI.

IL TUTTO IN CAMPO STERILE.

SU CIASCUN CAMICE DEVE ESSERE INDICATA LA MISURA.

MIS. MEDIA					N.3.000

MIS. GRANDE					N.8.000

MIS. EXTRA LARGE				N.10.000

#### Importo a base d’asta € 56.500,00

VOCE 2

CAMICI CHIRURGICI STERILI STANDARD. (CLASSE I/S)

CAMICI CHIRURGICI STERILI IN TNT IDROREPELLENTE, IN UN UNICO PEZZO, E CON LE CUCITURE DOPPIE PIATTE E RIBATTUTE AL FINE DI GARANTIRE UNA BARRIERA ANTIBATTERICA.

CHIUSURA TOTALE POSTERIORE CON SOVRAPPOSIZIONE DEI LEMBI A PORTAFOGLIO, CON 4 FETTUCCE (2 INTERNE E 2 ESTERNE CON CARTONCINO ANTICONTAGIO), POLSINO ELASTICIZZATO TUBOLARE (SENZA CUCITURA), IN COTONE E POLIESTERE, CHIUSURA AL COLLO CON BOTTONI A PRESSIONE O VELCRO. IL CAMICE DEVE ESSERE CORREDATO DA DUE TOVAGLIETTE ASCIUGAMANI. IL TUTTO IN CAMPO STERILE. SU CIASCUN CAMICE DEVE ESSERE INDICATA LA MISURA..

MIS. MEDIA					N.8.000

MIS. GRANDE					N.14.000

MIS. EXTRA LARGE				N.4.000

#### Importo a base d’asta € 59.500,00

VOCE 3

CASACCA E PANTALONE. (CLASSE I/S)

CASACCA A MANICA CORTA CON COLLO A "V" E TASCHINO IN TNT IDROREPELLENTE + PANTALONE IN TNT IDROREPELLENTE CON COULISSE E RINFORZO AL CAVALLO. SU CIASCUNA CASACCA E SU CIASCUN PANTALONE DEVE ESSERE INDICATA LA MISURA.

MIS. MEDIA 					N.500

MIS. GRANDE 					N.800

MIS. EXTRA LARGE 				N.200

#### Importo a base d’asta € 4.700,00

Caratteristiche tecnico qualitative delle voci n.1 - 2 - 3.

I camici devono essere realizzati con TNT idrorepellente: TNT costituito da uno strato di polpa di cellulosa+poliestere (non inferiore al 40% e non superiore al 60% rispettivamente) ovvero costituito da 3 strati di polipropilene tipo SMS, drappeggiabile, con elevata resistenza alla trazione sia longitudinale che trasversale anche se bagnato, con resistenza allo scoppio, permeabile all'aria, impermeabile ai batteri e con peso di 60 gr\mq circa (+/- 5%).

Devono essere sterilizzati nel rispetto delle norme previste dalla Farmacopea Ufficiale X Ed. e confezionati in busta di carta medicale (medical grade) con apertura peel-open con garanzia di resistenza e di integrità in ogni situazione d'uso, inoltre devono essere piegati per consentire una tecnica di vestizione sterile.

All'interno della busta il camice delle voci n. 1 e 2 e il set casacca e pantalone della voce n.3 devono essere in campo sterile (avvolti ulteriormente in un foglio di carta medicale).

Sulla confezione devono essere riportati: nome del produttore, codice del prodotto, descrizione del contenuto, numero dei pezzi contenuti, numero del lotto, dicitura sterile se richiesto, metodo di sterilizzazione, data di sterilizzazione e di scadenza se prevista, e la misura. Tutto in lingua italiana.

Il camice della voce n.1 deve essere in TNT "idrorepellente rinforzato" nelle zone della pettorina (che deve proteggere tutto il torace) e delle maniche (che devono coprire sino ad oltre il gomito).

Il TNT "idrorepellente rinforzato" deve essere costituito da uno strato in TNT idrorepellente (costituito come prima indicato), da uno strato intermedio in polietilene o poliuretano tale da renderlo impervio e da uno strato, quello che va a contatto con la pelle dell’operatore, in cellulosa, tale da renderlo assorbente.

VOCE 4

CAMICI NON STERILI PER VISITATORI IN TNT CON DOPPIA ALLACCIATURA POSTERIORE, MANICHE LUNGHE CON POLSINI DI COTONE E POLIESTERE ELASTICIZZATO. (CLASSE I).

MIS. MEDIA						N.5.300

MIS. GRANDE						N.21.000

MIS. EXTRA LARGE					N.14.000

#### Importo a base d’asta € 13.500,00

Caratteristiche tecnico qualitative della voce n.4

Il TNT deve essere costituito da cellulosa+poliestere e da altre fibre come la viscosa ovvero da polipropilene in tre strati tipo SMS, di gr 30/mq circa (+/- 5%), morbido, drappeggiabile, permeabile all'aria e con una buona resistenza alla trazione sia longitudinale che trasversale.

Devono essere confezionati in busta di carta medicale resistente con apertura peel-open o similare.

Sulla confezione vanno riportati: nome del produttore, codice del prodotto, descrizione del contenuto, numero dei pezzi contenuti, misura.

Il tutto in lingua italiana

VOCE 5

CAMICI STERILI PER VISITATORI IN TNT CON DOPPIA ALLACCIATURA POSTERIORE, MANICHE LUNGHE CON POLSINI DI COTONE E POLIESTERE ELASTICIZZATO. (CLASSE I/S).

MIS. MEDIA					N.2.000

MIS. GRANDE					N.20.000

MIS. EXTRA LARGE				N.5.000

#### Importo a base d’asta € 22.500,00

Caratteristiche tecnico qualitative voce n.5.

Il TNT deve essere costituito da cellulosa+poliestere e da altre fibre come la viscosa o da polipropilene in tre strati tipo SMS, di gr 30/mq circa (+/- 5%), morbido, drappeggiabile, permeabile all'aria e con una buona resistenza alla trazione sia longitudinale che trasversale.

Devono essere confezionati in busta di carta medicale resistente con apertura peel-open o similare.

Sulla confezione vanno riportati in italiano: nome del produttore, codice del prodotto, descrizione del contenuto e la misura.

I camici deveno essere sterilizzati nel rispetto delle norme previste dalla F.U. XEd. e confezionati in busta di carta medicale con apertura peel-open o similare con garanzia di resistenza ed integrità in qualsiasi situazione d'uso.

All'interno il camice deve essere in campo sterile (avvolto in ulteriore foglio di carta medicale).

Sulla confezione devono essere riportati: nome del produttore, codice del prodotto, descrizione del contenuto, numero dei pezzi contenuti, numero del lotto e la misura. Dicitura sterile, data di sterilizzazione e di scadenza, metodo di sterilizzazione. Il tutto in lingua italiana.

VOCE 6

GREMBIULI CHIRURGICI NON STERILI IN TNT POLITENATO (TNT + PE) DI CM 85 DI LARGHEZZA CIRCA E CM 120 DI ALTEZZA CIRCA. (CLASSE I).

N.20.000

#### Importo a base d’asta € 4.500,00

Caratteristiche tecnico qualitative voce n.6.

Il TNT dei grembiuli deve avere le stesse caratteristiche delle voci n.4 e 5 del peso di circa 50 gr/mq, e da uno strato in polietilene che li renda impervi.

Sulla confezione devono essere riportati: nome del produttore, codice del prodotto, descrizione del contenuto, numero dei pezzi contenuti, numero del lotto e la misura. Il tutto in lingua italiana.

VOCE 7

MASCHERINA IN TNT NON STERILE A 3 STRATI CON FETTUCCE E CON BARRETTA MODELLABILE. SUPERFILTRANTE. SENZA FIBRE DI VETRO.

(CLASSE I).

N.150.000

Importo a base d’asta € 5.000,00

VOCE 8

MASCHERINA IN TNT NON STERILE A 3 STRATI CON FETTUCCE SUPERFILTRANTE E CON BARRETTA MODELLABILE. SENZA FIBRE DI VETRO. CON SISTEMA ANTIFOG (ANTIAPPANNANTE). (CLASSE I).

N.80.000

Importo a base d’asta € 3.700,00

Caratteristiche tecnico qualitative voci n.7 - 8

A 3 strati (viscosa-polipropilene-viscosa) con elevata capacità di traspirazione. Sulla parte superiore deve essere incorporata una barretta metallica, nasale conformabile e rivestita, lunga almeno cm 2. La parte interna della barretta deve avere come un cuscinetto in materiale morbido, anallergico, privo di latice e che non si stacchi dal suo sito.

Inoltre devono essere prive di fibre di vetro ed interamente cucite e quindi senza alcun collante, saldate a caldo o con l'impiego di ultrasuoni o similari, con un coefficiente di filtrazione batterica non inferiore al 98%.

Sulla confezione devono essere riportati: nome del produttore, codice del prodotto, descrizione del contenuto, numero dei pezzi contenuti, numero del lotto e la misura. Il tutto in lingua italiana.

VOCE 9

MASCHERINA IN TNT NON STERILE A 3 O PIU' STRATI SENZA FIBRE DI VETRO RIGIDA A CONCHIGLIA, CON ELASTICI MORBIDI. SISTEMA ANTIFOG. (CLASSE I).

N.10.000

Importo a base d’asta € 5.250,00

Caratteristiche tecnico qualitative voce n.9.

A 3 o 4 strati: (Viscosa-polipropilene-poliestere-polietilene) idrorepellente ma traspirante all'aria e con coefficiente di filtrazione non inferiore al 98%. Completamente cucita senza collanti, senza fibre di vetro, con barretta metallica nasale, lunga almeno cm2, modellabile.

Sulla confezione devono essere riportati: nome del produttore, codice del prodotto, descrizione del contenuto, numero dei pezzi contenuti, numero del lotto. Il tutto in lingua italiana.

VOCE 10

CAPPELLINI ROTONDI IN TNT NON STERILI PER DONNA. CON ELASTICO AL BORDO. (CLASSE I).

N.70.000

Importo a base d’asta € 2.500,00

VOCE 11

CUFFIE CHIRURGICHE IN TNT NON STERILI PER UOMO, CALOTTA APERTA SUL RETRO - CON FETTUCCE. (CLASSE I).

N.90.000

Importo a base d’asta € 2.700,00

VOCE 12

CAPPELLINI CHIRURGICI A SCAFANDRO IN TNT NON STERILI, CHE GARANTISCANO LA COPERTURA DI CAPO, ORECCHIE, BASETTE E COLLO MEDIANTE BANDE CHE PERMETTONO L'ALLACCIATURA ANTERIORE. A RICHIESTA (CLASSE I).

N.9.000

Importo a base d’asta € 500,00

Caratteristiche tecnico qualitative voci n.10-11-12.

I cappellini e le cuffie devono possedere i seguenti requisiti:

resistenza delle cuciture, estetica piacevole, permeabilità all'aria, massimo comfort e la fisiologica respirazione cutanea anche se utilizzati per molte ore.

Il TNT di tipo assorbente deve essere prevalentemente in cellulosa o polipropilene di peso pari a gr 25/mq circa (+/-5%).

Devono essere dotati di fettucce resistenti all'allacciamento nella versione "uomo" e di elastico, cucito lungo tutto il bordo nella versione "donna", morbido ma resistente.

I prodotti offerti il cui tessuto è trasparente e poco resistenti alla trazione non saranno ritenuti conformi.

Sulla confezione devono essere riportati: nome del produttore, codice del prodotto, descrizione del contenuto, numero dei pezzi contenuti, numero del lotto e la misura. Il tutto in lingua italiana.

La confezione deve essere in dispencer da min. pezzi n.50 ma non oltre i pezzi n.100.

VOCE 13

CALZARI NON STERILI IN TNT POLITENATO (TNT + PE). (CLASSE I).

N.200.000

Importo a base d’asta € 14.500,00

VOCE 14

COPRISCARPE NON STERILI IN TNT POLITENATO (TNT + PE). (CLASSE I).

N.200.000

Importo a base d’asta € 9.500,00

Caratteristiche tecnico qualitative voci n.13 e 14.

Costituiti da uno strato in TNT assorbente tipo la cellulosa e da uno strato interno in polietilene, utile per assicurare la necessaria resistenza all'acqua ed evitare eventuali lacerazioni ad umido e di peso di 35 gr/mq circa (+/- 5%).

I calzari devono essere alti fino a sotto il ginocchio (circa cm 50 a misurare dal tallone) e con elastico cucito lungo tutto il bordo a perfetta tenuta antistrappo al fine di garantire la perfetta tenuta.

I copriscarpe devono avere l'elastico cucito lungo tutto il bordo a perfetta tenuta antistrappo, al fine di garantire la perfetta tenuta alla calzatura.

Devono essere di taglia unica ma sufficienti per una calzatura sino al n.45.

Sulla confezione devono essere riportati: nome del produttore, codice del prodotto, descrizione del contenuto, numero dei pezzi contenuti numero del lotto e la misura. Il tutto in lingua italiana.

VOCE 15

SET STERILE PER CHIRURGIA GENERALE STANDARD IN TNT IDROREPELLENTE. (CLASSE I/S).

COMPOSIZIONE:

-1 TELO TAVOLO MADRE CM. 150 X 200 CIRCA

-1 TELO TAVOLO FIGLIO ( MAJO ) CM 80 X 140 CIRCA

-1 TELO SUPERIORE CM 240 X 190 CIRCA CON LATO ADESIVO LARGO CM 5 CIRCA

-1 TELO INFERIORE CM 170 X 170 CIRCA E CON LATO ADESIVO

-2 TELI LATERALI CON LATO ADESIVO LARGO CM 5 CIRCA, LE CUI MISURE DEVONO ESSERE TALI DA POTERLI POSIZIONARE INSIEME AI DUE TELI SUPERIORE ED INFERIORE, PER UNA COPERTURA IDONEA DEL PAZIENTE E COMUNQUE NON INFERIORI A CM 85 X 95

LA ZONA RINFORZATA ASSORBENTE ED IMPERVIA, NEI 4 TELI DI COPERTURA DEL PAZIENTE CHE VANNO POSIZIONATI INTORNO LA ZONA D'INCISIONE, DI CM 40 X 70 CIRCA. COMPLETO DI 2 STRISCIE ADESIVE DI UTILITA'.

IL TUTTO IN CAMPO STERILE

N.10.000

Importo a base d’asta € 121.000,00

VOCE 16

SET PER CRANIOTOMIA IN TNT PER COPERTURA PAZIENTE. (CLASSE I/S).

COMPOSTO DA:

- N. 1 SACCA DI RACCOLTA LIQUIDI CON EVENTUALI ACCESSORI TIPO RUBINETTO O DEFLUSSORE

- N. 1 TELO IN TNT PER COPERTURA PAZIENTE NON INFERIORE A CM 230 X 1280, CON TELINO D'INCISIONE SULLA FENESTRATURA OVALE NON INFERIORE A CM 20X30. LA ZONA RINFORZATA ASSORBENTE ED IMPERVIA INTORNO ALLA ZONA D'INCISIONE DEVE ESSERE DI GRANDEZZA IDONEA ALLA DIMENSIONE DELLA FENESTRATURA.

N.100

Importo a base d’asta € 1.350,00

VOCE 17

TELI STERILI PER ARTROSCOPIA C/SACCA IN TNT PER COPERTURA PAZIENTE. (CLASSE I/S). IN TNT MIS CM 250 X 300 CIRCA, PROVVISTO DI SACCA RACCOLTA LIQUIDI IN MATERIALE PLASTICO TRASPARENTE CON VALVOLA DI DEFLUSSO. ZONA ADESIVA. DOPPIA FENESTRATURA ESTENSIBILE DI CM 5 CIRCA, GUIDE PER CAVI E TUBI. LA ZONA RINFORZATA IMPERVIA INTORNO LA ZONA D'INCISIONE DI CM 60X100 CIRCA

N.260

Importo a base d’asta € 3.150,00

VOCE 18

TELI STERILI PER LAPARATOMIA IN TNT PER COPERTURA PAZIENTE. (CLASSE I/S).

A "T" STERILI IN TNT IDROREPELLENTE CM 260 X 350 X 190 CIRCA CON FENESTRATURA CON TELINO D'INCISIONE INCORPORATO CM 30 CON LATI ADESIVI LA ZONA RINFORZATA ASSORBENTE ED IMPERVIA INTORNO LA ZONA D'INCISIONE DI CM 60 X 90 CIRCA.

N.1.000

Importo a base d’asta € 9.500,00

# VOCE 19

TELINI STERILI IN TNT ASSORBENTE ED IMPERVIO.

(CLASSE I/S).

CM 50 X 75   CIRCA					N.   6.600

CM 75 X 80   CIRCA					N.100.000

Importo a base d’asta € 48.500,00

VOCE 20

TELINI E TELI PER TAVOLO PORTA STRUMENTI STERILI IN TNT ASSORBENTE ED IMPERVIO.

(CLASSE I/S).

CM 100 X 150  CIRCA					N.13.000

CM 150 X 250  CIRCA					N.6.000

CM 180 X 200  CIRCA					N.1.200

CM 190 X 220  CIRCA					N.1.800

Importo a base d’asta € 40.000,00

VOCE 21

SACCA MAJO STERILE IN POLITENE TUBOLARE CON RINFORZO IN TNT LAMINATO SPESSORE CIRCA 80 MICRON (CLASSE I/S)

CM 80 X 140 CIRCA

N.3.000

Importo a base d’asta € 4.200,00

Caratteristiche tecnico qualitative generali delle voci n.15-16-17-18-19-20-21

Le dimensioni, la forma, il disegno e la piegatura devono essere tali da garantire il totale rispetto della tecnica asettica nella creazione del campo operatorio e della copertura sterile del paziente, nonchè assicurare la completa funzionalità del prodotto. Devono essere costituiti in unico pezzo o qualora le esigenze richiedessero la presenza di più pezzi, questi devono essere fissati con saldature e non con cuciture e la loro unione deve essere continuativa per tutta la lunghezza onde assicurare la continuità appunto, della barriera antibattericabatterica.

a) In particolare per le voci 15, 16, 17, 18

Per la zona di copertura del paziente, il TNT adoperato deve essere idrorepellente (TNT pertanto costituito da uno strato di polpa di cellulosa+poliestere non inferiore al 40% e non superiore al 60% rispettivamente, oppure da 3 strati di polipropilene tipo SMS), traspirante e drappeggiabile, del peso di 60 gr/mq circa (+/-5%).

Per la zona circostante la zona d'incisione, il TNT deve essere assorbente ma altresì impervio (TNT pertanto costituito da due strati: uno in cellulosa ed uno in polietilene, poliuretano o similari), di peso pari a 70-80 gr/mq circa, che funga da barriera al passaggio dei liquidi.

b) In particolare per le voci 19, 20, 21

Nei teli di copertura dei tavoli accessori (tavoli madre, servitori, sacca di majo) che devono svolgere una funzione assorbente ma anche impermeabile affinchè si crei una barriera al passaggio dei liquidi, il TNT deve essere costituito da due strati: uno in cellulosa ed uno in polietilene, poliuretano o similare, di peso pari a 60 gr/mq circa (+/-5%) di cui la parte assorbente deve avere un peso pari a 30 gr/mq circa e di spessore pari a 75 micron circa.

Il tessuto non tessuto, inoltre deve assicurare assoluta permeabilità all'aria, alta resistenza alla trazione sia longitudinale che trasversale anche se bagnato, drappegiabilità, assenza di peluria ed una assoluta colorazione antiriflesso.

La sterilizzazione deve essere effettuata nel rispetto delle norme previste dalla F.U. X Ed.

I prodotti devono essere confezionati in busta di carta medicale con apertura peel-open con la massima garanzia di resistenza e di integrità in ogni situazione d'uso.

All'interno della busta il presidio deve essere inoltre in campo sterile (avvolto in un foglio di carta medicale).

Sulla confezione devono essere riportati: nome del produttore, codice del prodotto, descrizione del contenuto, numero del lotto, numero dei pezzi contenuti, dicitura sterile, data di sterilizzazione e di scadenza, metodo di sterilizzazione.

Il tutto in lingua italiana.

# VOCE 22

ROTOLI IN TNT TRIACCOPPIATO NON STERILI CM150 X MT200 CIRCA (CLASSE I)

N.1.000

Importo a base d’asta € 180.000,00

Caratteristiche tecnico qualitative voce n.22

Il tessuto non tessuto utilizzato, deve essere un TNT assorbente ma altresì impervio, triaccoppiato, composto cioè da uno strato superiore di cellulosa, uno intermedio di polietilene ed un'altro inferiore di cellulosa. Il TNT usato in totale deve essere pari a 60 gr\mq circa (+/- 5%) e deve assicurare permeabilità all'aria, barriera al passaggio dei microrganismi ed ai liquidi, alta resistenza alla trazione sia longitudinale che trasversale anche se bagnato, drappeggiabilità e morbidezza, assenza di peluria, colorazione antiriflesso e stabile.

VOCE 23

LENZUOLA MONOUSO CM 140 X 240 CIRCA IN TESSUTO NON TESSUTO (CLASSE I)

N.   40.000

Importo a base d’asta € 9.500,00

VOCE 24

FEDERE MONOUSO CM 50 X 80 IN TESSUTO NON TESSUTO (CLASSE I)

N.   18.000

Importo a base d’asta € 1.400,00

Caratteristiche tecnico qualitative voci n°23 e 24

Le lenzuola e le federe devono essere costituite da tnt in polipropilene 100% del tipo assorbente senza leganti di peso non inferiore a 22 gr\mq.-

Il tnt deve essere resistente agli strappi ed antistatico.

##### PRODOTTI PER INCONTINENTI - PANNOLONI E TRAVERSE

VOCE 25

PANNOLONI MUTANDINA PER ADULTI

TAGLIE        PESO POLIM.       PESO MAT.ASSOR.

piccola            GR 7     ca            GR.95     ca

media             GR 10    "              GR.130    "

grande           GR 20     "             GR.150    "

TAGLIE	CAPACITA' ASSORBIMENTO	VELOCITA’ASSORBIMENTO (ML/SEC)

piccola	>  ml 1.600 ca				ml 3 ca

media	>  ml 2.100 ca				ml 3 ca

grande	>  ml 2.900 ca				ml 3 ca

PEZZI

piccola	n.5.000

media	n.40.000

grande	n.70.000

Importo a base d’asta € 34.500,00

Caratteristiche tecnico qualitative voce n. 25

A PIU' STRATI: PARTE SUPERIORE FILTRANTE IN TNT 100% POLIPROPILENE IPOALLERGENICO, SENZA SBIANCANTI OTTICI; PARTE INTERMEDIA FORMATA DA STRATO DI FLUFF ASSORBENTE DI CELLULOSA VERGINE MESCOLATA A POLIMERI GELATINIZZANTI SUPER ASSORBENTI, PARTE INFERIORE IN FILM DI POLIETILENE. FORMA ANATOMICA FASCIE ELASTICHE COSCIALI, 4 ADESIVI RIATTACCABILI.

# VOCE 26

TRAVERSE SALVALETTO

MIS. CM 80 X 180      				N.700.000

Importo a base d’asta € 180.000,00

Caratteristiche tecnico qualitative voce n. 26

COMPOSTE DA UN SUPPORTO IN MATERIALE PLASTICO IMPERMEABILE ISOLANTE NON INFERIORE A CM 80 X 180 E DA UN TAMPONE ASSORBENTE IN FLUFF DI PURA CELLULOSA VERGINE, DISPOSTO NELLA PARTE CENTRALE DI MISURA CM 60 X 75 CIRCA, PESO MATERIALE ASSORBENTE GR 50 CIRCA, PESO TOTALE GR 100 CIRCA E CON LA PARTE SUPERIORE FILTRANTE POSTA A CONTATTO CON L'EPIDERMIDE DEL PAZIENTE, IN TNT.

LE TRAVERSE DEVONO ESSERE CONFEZIONATE IN BUSTE DI PLASTICA RESISTENTE, OPACA IN PEZZI NON SUPERIORE A N°15.

INOLTRE LA CONFEZIONE DEVE RIPORTARE SU ALMENO DUE LATI IL MARCHIO DI PRODUZIONE, LA MISURA, IL MARCHIO CE, TUTTO IN LINGUA ITALIANA.

I SINGOLI BOX DEVONO ESSERE POI INSERITI IN CARTONI RESISTENTE E BEN SIGILLATI CHE DEVONO RIPORTARE ESTERNAMENTE LA SCRITTA DEL CONTENUTO PER QUALITA' E PER QUANTITA', SEMPRE IN ITALIANO.

VOCE 27

PANNOLINI-MUTANDINA PER LATTANTI

TAGLIE   PESO POLIM.    PESO MAT. ASSOR.        CAP.ASSOR.       MISURA

0-3,5KG   GR3 ca      	   GR10 ca         		ml600 ca      cm23x34ca

N.85.000

Importo a base d’asta € 9.800,00

PER PESO MATERIALE ASSORBENTE SI INTENDE QUELLO DELLA PARTE IN CELLULOSA + I POLIMERI

Caratteristiche tecnico qualitative voce n.27

A PIU' STRATI:

PARTE SUPERIORE FILTRANTE IN TNT 100% POLIPROPILENE IPOALLERGICO, SENZA SBIANCANTI OTTICI, PARTE INTERMEDIA FORMATA DA STRATO DI FLUFF ASSORBENTE DI CELLULOSA VERGINE MESCOLATA A POLIMERI SUPERASSORBENTI, FIBRE SPECIALI IN CELLULOSA, POSIZIONATE SOTTO IL FILTRANTE, PER UNA MAGGIORE VELOCITA' DI ASSORBIMENTO, PARTE INFERIORE IN FILM DI POLIETILENE. FORMA ANATOMICA, FASCE ELASTICHE COSCIALI LARGHE ALMENO CM1, 2 ADESIVI LATERALI RIPOSIZIONABILI SU NASTRO FRONTALE.

LA TOLLERANZA DEL RANGE NON PUO' SUPERARE IL 5%

VOCE 28

PANNOLINI MUTANDINA PER BAMBINI

## TAGLIE   PESO POLIM.  PESO MAT.ASSORB.   CAP.ASSOR.   	MISURA

2-5 Kg   	gr 5 ca              gr10 ca  		        ml 750ca     		cm26x36ca 	N.60.000

4-9 Kg   	gr12 ca             gr20 ca     	        	        ml1500 ca       	cm32x45ca	N.100.000

8-18 Kg 	gr15 ca             gr28 ca     		        ml2000 ca    	cm33x50ca	N.100.000

12-25 KG  gr2 ca           gr35 ca        	        ml2500 ca   		cm35x53ca	N.70.000

16-30 Kg gr10 ca           gr65 ca      		        ml2000 ca   		cm38x58ca	N.10.000

PER PESO MATERIALE ASSORBENTE SI INTENDE QUELLO DELLA PARTE IN CELLULOSA + I POLIMERI

Importo a base d’asta € 48.000,00

Caratteristiche tecnico qualitative voce n.28

A PIU' STRATI: PARTE SUPERIORE FILTRANTE IN TNT 100% POLIPROPILENE IPOALLERGICO, SENZA SBIANCANTI OTTICI, PARTE INTERMEDIA FORMATA DA STRATO DI FLUFF ASSORBENTE DI CELLULOSA VERGINE MESCOLATA A POLIMERI SUPERASSORBENTI, FIBRE SPECIALI IN CELLULOSA, POSIZIONATE SOTTO IL FILTRANTE, PER UNA MAGGIORE VELOCITA' DI ASSORBIMENTO, PARTE INFERIORE IN FILM DI POLIETILENE. FORMA ANATOMICA, FASCE ELASTICHE COSCIALI LARGHE ALMENO CM 1, 2 ADESIVI LATERALI TIPO VELCRO RIPOSIZIONABILI SU NASTRO FRONTALE, BANDE ELASTICHE INTERNE PER PREVENIRE OGNI TIPO DI FUORIUSCITA.

LA TOLLERANZA DEL RANGE NON PUO' SUPERARE IL 5%

### PRODOTTI PER LA PULIZIA DEI DEGENTI

VOCE 29.

SPUGNA MONOUSO CON DETERGENTE PER LA PULIZIA DEI DEGENTI.

IN POLIURETANO (ES.POLIESTERE), LEGGERA, CON UN ASPETTO POROSO MA COMPATTO, CON UNA ELEVATA RESISTENZA ALLA TRAZIONE ED ALLA ROTTURA. CON UNO SPESSORE DI ALMENO CM 3. DEVE CONTENERE ALL’INTERNO DELLE SUE FIBRE UN SAPONE A PH NEUTRO, LEGGERO, PROFUMATO ED ANALLERGICO CHE CON UNA MININA QUANTITA’ DI ACQUA SPRIGIONI LA SUA PROPRIETA’ DETERGENTE ED IGIENIZZANTE. MARCHIO CE

IN CONFEZIONE SINGOLA

MIS.CM10 X CM10 (CIRCA) X CM3 DI SPESSORE

N.20.000

Importo a base d’asta € 5.500,00

VOCE 30

TOVAGLIETTA MONOUSO CON DETERGENTE PER LA PULIZIA DEI DEGENTI.

IN POLIURETANO (ES.POLIESTERE) PER IL 75% CIRCA + IL 25 % CIRCA DI RESINA ACRILICA , LEGGERA CON UN ASPETTO POROSO MA COMPATTO , MORBIDO E COTONOSO, CON UNA ELEVATA RESISTENZA ALLA TRAZIONE ED ALLA ROTTURA. CON UNO SPESSORE DI ALMENO CM 2. DEVE CONTENERE ALL’INTERNO DELLE SUE FIBRE UN SAPONE A PH NEUTRO, LEGGERO, PROFUMATO ED ANALLERGICO CHE CON UNA MININA QUANTITA’ DI ACQUA SPRIGIONI LA SUA PROPRIETA’ DETERGENTE ED IGIENIZZANTE. MARCHIO CE

IN CONFEZIONE SINGOLA

MIS.CM10 X CM20 (CIRCA) X CM2 DI SPESSORE

N.15.000

Importo a base d’asta € 5.100,00

PER TUTTE LE VOCI INSERITE IN QUESTO CAPITOLATO IL RANGE PREVISTO E' DEL 5-10 % A DISCREZIONE DELLA COMMISSIONE TECNICA, LADDOVE NON SPECIFICATAMENTE DICHIARATO.