MATERIALE SANITARIO VARIO

Voce 1

Boccagli per gastroscopia e/o laringoscopia.

In polietilene o p.v.c. morbido e assolutamente atraumatico o altro materiale plastico purchè risterilizzabile alle temperature dell’autoclave. Muniti di morso del tipo ghiera dello stesso materiale plastico, per agevolare appunto la presa del morso del paziente.

Mis. per adulti diam.esterno mm 30 circa

pz.200

Mis. per bambini diam.esterno mm 20 circa

pz.100

Importo a Base d’asta euro 2.200,00

Voce 2

Otoscopi in materiale plastico, con batteria ricaricabile inserita nel manico dell’otoscopio, lente orientabile a tre ingrandimenti in policarbonato resistente ed antigraffio, in formato tascabile, superficie zigrinata per una facile impugnatura. Confezionati singolarmente in una confezione con la dicitura esterna in lingua italiana. Muniti di lampadina a luce convenzionale e di almeno un paio di speculi riutilizzabili.

pz.50

Importo a Base d’asta euro 2.800,00

Voce 3

Spazzolini per la pulizia dei ferri chirurgici, con impugnatura di forma ergonomica tale da renderne facile l'uso e con setole in plastica corte e dure.

pz.500

Importo a Base d’asta euro 11.000,00

Voce 4

Speculi vaginali monouso sterili modello per aspirazione dei fumi nelle manovre con il laser e il diatermocoagulatore, in materiale plastico bianco trasparente dai bordi smussi e atraumatici. Misure varie a richiesta (piccola-media-grande). In confezione singola, sterile, di carta medicale.

pz.3.500

Importo a Base d’asta euro 7.000,00

Voce 5

Gel di contatto idrosolubile per esami ecografici specialistici (aghi aspirati, biopsie, drenaggi ecoguidati, alcolizzazioni).

Gel a base di acqua, sostanza umettante, polimero e conservanti, deve essere privo di sale per non danneggiare le sonde delle apparecchiature ecografiche. Inodore, con viscosità pari a 80.000 RPM5-STD 18°, pH 6,2, peso specifico 1,02 gr/cm3, velocità di trasmissione 1,48 ( pari a 10 alla 5^ gr/sec.). Non deve né ungere né irritare la pelle. Deve rispettare gli standards di batteriostiticità.

In flaconcini da gr 10 o 20 circa		Kg 5

Importo a Base d’asta euro 3.100,00

Voce 6

Raccoglitori di urina sterili pediatrici delle 24 h .

Sacchetti raccolta urina per uso pediatrico in pvc morbido, per la raccolta delle urine nelle 24 h, con adesivo anallergico, che non si stacchino a contatto con i liquidi e di facile applicazione, unisex e con valvola antireflusso. In confezione singola sterile di carta medicale.

pz.1.500

Importo a Base d’asta euro 500,00

Voce 7

Braccialetti per identificazione neonatale madre-figlio.

Devono essere realizzati in morbido vinile a struttura tubulare che consenta l'inserimento dell'etichetta con i dati identificativi. Devono avere una chiusura di sicurezza permanente in grado di assicurare appunto la massima sicurezza ed efficienza

pz.4.000

Importo a Base d’asta euro 5.750,00

Voce 8

Borsa per ghiaccio in tela internamente impermeabilizzata per evitare il trasudamento. Tappo a vite. 		pz.350

Importo a Base d’asta euro 1.000,00

Voce 9

Stetofonendoscopio completo tipo classico a doppia testina.

E' richiesto di alta qualità con la garanzia di una ricezione acustica costante nel tempo, dotato di testa in acciaio inox con padiglione dal diaframma piatto diam. mm45 circa e con padiglione a campana diam. mm40 circa per l'auscultazione delle medie ed alte frequenze. Le due ghiere anti brivido nello stesso colore della lira, l'archetto anatomico in lega leggera, con robusta molla interna in acciaio. Ogni confezione deve contenere almeno due coppie di olive di ricambio di misure diverse. Colore rosso.

pz.200

Importo a Base d’asta euro 3.250,00

Voce 10

Stetofonendoscopio completo tipo classico a doppia testina pediatrico.

Con le stesse caratteristiche della voce n.47 ma con il diaframma del diam. mm30 circa ed la campana mm25 circa. Colore rosso.

pz.100

Importo a Base d’asta euro 12.000,00

Voce 11

A)Sfigmomanometro a colonna di mercurio scala 300 mm/ HG, completo di bracciale, soffiera e fonendoscopio , di altissima qualità, affidabile e sicuro, in astuccio di metallo solido e resistente.

pz.300

B)Sfigmomanometro a colonna di mercurio scala 300 mm/ HG, completo di bracciale, soffiera e fonendoscopio, con stativo a 5 razze fornite di ruote e munito di cestello porta bracciale, di altissima qualità, affidabile e sicuro.

pz.300

C)Accessori e ricambi per sfigmomanometri:

- bracciale per adulti misure: media-grande e per obesi

chiusura in velcro o a gancio metallico

pz.100

D) soffiera completa di valvola in metallo e tubi

pz. 50

Importo a Base d’asta euro 36.500,00

Voce 12

Aste sostegni-flebo.

In tubolare di acciaio cromato, su base a 5 razze con ruote, con 2 ganci e asta telescopica regolabile in altezza.

pz.150

Importo a Base d’asta euro 4.500,00

Voce 13

- Bisturi elettrochirurgico comando a pedale, riusabile, lungo mm150 circa, completo di elettrodo a lama, di cavo e di spinotto.

pz.500

- A corredo dei suddetti si richiedono:

elettrodi a lama, a pallina o ad ago,  a richiesta.

pz.1.000

Importo a Base d’asta euro 28.000,00

Voce 14

Coprisonde.

In polietilene sufficientemente lunghe per coprire anche il cavo oltre la sonda.

In confezioni singole e munite di nastri adesivi e gel sterile.

La piegatura deve essere preferibilmente telescopica, e la copertura quando è ripiegata deve essere il più corta possibile.

Misura cm 15 circa x 150 circa

Il materiale di confezionamento utilizzato deve essere conforme alla direttiva 93/42 CEE ed essere certificato secondo DIN 58953 o BS 6871

pezzi n.1.000

Importo a Base d’asta euro 2.000,00

Voce 15

Contenitori in vetro per cotone con coperchio in acciaio inox lucido (apertura con cerniera)

diam. cm 15 circa 				pz.100

diam. cm 25 circa				pz.10

Importo a Base d’asta euro 5.500,00

Voce 16

Tappeti assorbenti.

In materiale laminato di fibra sintetica superassorbente (circa lt5/mq) accoppiato a film plastico impermeabile ed antidrucciolevole.

In rotoli di circa mt 1 di larghezza e mt 50 di lunghezza

pz.100

Importo a Base d’asta euro 44.000,00

Voce 17

Accessori e ricambi per sfigmomanometri (per uso pediatrico):

A) bracciale pediatrico cm. 23 X 7 c.a.	pz. 10

B) bracciale pediatrico cm. 16 X 5 c.a.	pz. 10

C) bracciale pediatrico cm. 23 X 5 c.a.	pz. 10

D) bracciale pediatrico cm. 29 X 7 c.a.	pz. 20

E) bracciale pediatrico cm. 33 X 9 c.a.	pz. 20

F) bracciale pediatrico cm. 40 X 11 c.a.	pz. 20

Importo a Base d’asta euro 1.000,00

Tutti i dispositivi oggetto della presente gara devono essere conformi alla direttiva 93/42/CEE.

Si richiede copia del certificato rilasciato dall’Ente notificato che ha autorizzato la marcatura del prodotto.

Si richiedono copie delle certificazioni ISO (9001/2) del produttore e del rivenditore-distributore.

Si richiedono la campionatura delle voci di cui al presente Capitolato ( n. 1 pezzo).