CHIARIMENTI

Con riferimento al lotto n. 1 alla luce dei chiarimenti richiesti da alcune ditte, il Direttore dell'U.O. di Oftalmologia ha ritrasmesso le specifiche tecniche accorpando delle voci (voce n 4, 5, 6), facenti parte del lotto n. 1 e le ha articolate così come di seguito riportato:

 **LOTTO 1**

- Cannule piatte per idrodissezione 25g per iniezione in c.a. con lunghezza di angolazione alla punta di 10mm, quantita' richiesta pz. 1000

- Cannule da c.a. angolate a 4mm circa da 25 o 27 g pz. 1000

- Ago sterile 30 ga lungo con un range di lunghezza che va da 12mm a 14mm ,pz 1000

- Ago peribulbare 25 ga pz. 850

- Ago retrobulbare 23 ga pz. 150 .

Pertanto questa descrizione sostituisce le precedenti.

 **Lotto 4:**

 "Coprimanopole per microscopio di marca LAICA , nel Custom pak"

 Si precisa che per quanto attiene le due referenze bancarie e l'elenco delle principali forniture devono essere inseriti nella documentazione amministrativa e precisamente devono essere messi in coda alla domanda di ammissione, infatti il documento è stato inserito dalla S.A. con la modalità "multiplo", per consentire all'O.E. di allegare contestualmente più documenti.

Inoltre per quanto attiene il prospetto/schema offerta bisogna inserirne uno distinto per ogni lotto cui si partecipa.