## materiale vario per oculistica
CAPITOLATO TECNICO - n° gara per AVCP 7406988 ALL. "A"
Lotto | CIG | voce | quantità | totale complessivo per lotto
1 | 78748725F3 | cannule piatte per idrodissezione 25g per iniezione in c.a. con lunghezza di angolazione alla punta 10mm; | 1000 | 5231.17
|  | cannule da camera anteriore angolate a 4 mm circa da 25g o 27g | 1000
|  | Ago sterile 30GA con un range di lunghezza che va da 12 mm a 14mm | 1000
|  | Ago Peribulbare 25 GA | 850
|  | Ago Retrobulbare 23 GA con punta smussa | 150
2 | 787487693F | lama crescent KNIFE angolata con bevel-up satinato >2.0mm | 200 | 4322.38
|  | Lama da taglio angolata 15° e/o 30° a scelta | 400
|  | Lame da 20g per sclerotomia | 100
|  | Lame triangolari a forma di lancia tagliente su entrambe le superfici con tacca di riferimento a 2mm per determinare la lunghezza del tunnel | 400
3 | 7874879BB8 | Asciughini triangolari in cellulosa bianca che non lasciano filamenti (lint free), montati su bastoncino da 10 pezzi | 2000 | 1300
|  | Bastoncini assorbenti a sigaretta sterili in buste da 10 pezzi | 2000
4 | 7874883F04 | Custom Pack sterili per interventi di cataratta con la seguente composizione: | 1000 | 31970
Telo chirurgico in SMS dim 100x120 con sacca raccogli liquidi e membrana trasparente adesiva pz 1
garze 10 x 10 cm - 5 pz
Siringa da 10 cc luer lock - 1 pz
Siringa da insulina da 1 cc con ago - 1 pz
Microbisturi knife 20G retto - 1 pz
Microbisturi knife bevel up satinato 2.2 e/o 2.75mm - 1 pz (N.B. Verrà richiesto al momento dell'ordine quale misura dei bisturi inserire all'interno del Custom pack).
Cannula piatta da idrodissezione da 25G - 1 pz
Telo servitore dimensioni 140X140 - 1 pz
Coppia di coprimanopole per microscopio in dotazione della U.O. - 2 pz
Asciughini in cellulosa bianca a sigaretta - 5 pz
5 | 7874887255 | Colorante tissutale per la colorazione delle membrane epiretiniche (ERM) e della membrana limitante interna (ILM) per la chirurgia vitreo-retinica, composto da Trypan Blue allo 0,18% e Blulife allo 0,03% in soluzione fisiologica, prodotto ad alta densità, in siringhe pre-riempite da 0,7ml | 50 | 2137.5
6 | 7874892674 | Colorante per la colorazione del cristallino catarattoso composto da Trypan Blue allo 0,05% in siringhe pre-riempite da 0,7ml | 200 | 2421.67
7 | 78748969C0 | Gel per la protezione dell’epitelio corneale durante la chirurgia oftalmica composta da una miscela di polissacaridi (idrossipropilmetilcellulosa, gomma xantano e carragenina) in confezione monodose sterili da 2 ml | 500 | 4166.67
8 | 7874900D0C | Test di schirmer | 100 | 307.25
|  | Strisce di Fluoresceina inconfezioni da pz 100 singolarmente sterili | 1500
9 | 7874901DDF | Filtri per fluidi da 0,20mm (i filtri devono essere sterili) | 50 | 390.33
|  | Filtri per aria intraoculare con micropori da 0,22mm (i filtri devono essere sterili) | 50
|  | Penne al violetto di genziana a punta fine | 20
Lotto revocato
11 | 7874978D6A | Soluzione salina bilanciata plus in flacone di vetro da 500 ml che abbia la seguente concentrazione: | 180 | 3456
Parte I (480 ml). Ciascun ml di Parte I contiene: 7,44 mg di sodio cloruro, 0,395 mg di potassio cloruro, 0,433 mg di sodio fosfato dibasico, 2,19 mg di sodio bicarbonato, acido cloridrico e/o sodio idrossido (per regolare il pH), acqua per iniettabili.
Parte II (20 ml). Ciascun ml di Parte II contiene: 3,85 mg di calcio cloruro diidrato, 5 mg di magnesio cloruro esaidrato, 23 mg di destrosio, 4,6 mg di glutatione-disolfuro (glutatione ossidato), acqua per iniettabili.
12 | 7874980F10 | Backflush monouso protetto da 23G o 25G o 27G gauge con possibilità di utilizzo in maniera attiva e passiva | 24 | 2610.78
|  | Backflush monouso non protetto da 23G o 25G o 27G gauge con possibilità di utilizzo in maniera attiva e passiva | 12
|  | Lente singola da vitrectomia monouso sterile con anello in silicone auto fissante sul bulbo; seguenti tipologie a scelta: lente vitreale ampio campo, lente maculare biconcava, lente vitreale ad ingrandimento, lente maculare prismatica 30°, lente maculare asferica a sei appoggi a scelta | 30
13 | 78749820BB | Espansore irideo da microincisione, inserimento attraverso due incisioni | 30 | 4500
14 | 7874986407 | Anello di tensione capsulare precaricato mis. 12/10 e 13/11 | 10 | 1160
|  | Retrattori capsulari prodotti in Nylon e muniti di uno stopper in silicone a disco, ancoraggio ampio sul margine della capsuloressi | 12
15 | 78749885AD | Retrattori iridei flessibili monouso confezione da almeno una confezione da 5pz | 60 | 834
16 | 78749928F9 | Anello per dilatazione pupillare da microincisione 2.0mm – misura anello 6,25mm monouso. Materiale in polipropilene 5/0 di colore azzurro, forma quadrangolare con delle molle a spirale poste in corrispondenza di ciascuno dei quattro angoli. Fornito pre-montato su apposito iniettore monouso | 80 | 11600
17 | 7874996C45 | Pinza per capsuloressi in titanio angolata da microincisione incrociata, per incisioni minori di 2 mm dorso curvo da 11mm graduato, apice acuto a 45° e manico ergonomico | 3 | 1577.25
18 | 7875000F91 | Device per la chirurgia del glaucoma ad angolo aperto, sterile monouso per il drenaggio ab esterno in acciaio medicale lunghezza compresa tra 2,6 e 3 mm.,altezza 400 micron circa lume interno da 50 a 200 micron. Il dispositivo deve essere corredato di applicatore per impianto monouso | 6 | 5236.44
19 | 787500320F | Set per espianto iol nel sacco contenente n°2 manici riutilizzabili e set di n°3 forbici monouso per taglio iol e n°3 pinze per tenere la iol dal piatto ottico Cf da 6pz | 1 | 143.33
20 | 7875009701 | Idrossipropilmetacellulosa 2% in fl da 20gr | 150 | 1363.88
21 | 7875015BF3 | Viscoelastico con 2 fiale in un unico blister costituito da: | 300 | 10637.5
1. Fiala concentrazione di ialuronato di sodio 10 mg/ml , estratto da creste di gallo o per fermentazione batterica, di peso molecolare di compreso fra 3 e 4 milioni daltons, viscosita’ a shear rate 0 fra 100 e 200.000 cps, viscosita’ a shear rate 1000 150 cps, in siringhe da 0,50 ml o superiore
2. Fiala concentrazione di ialuronato di sodio 3% e condroitina solfato al 4%, viscosita’ a shear rate 0 41.000 cps, viscosita’ a shear rate 1000 200 cps, in siringhe da 0,50 ml o superiore
22 | 7875020017 | Viscoelastico con concentrazione di acido ialuronico 23mg per ml, estratto da creste di gallo di peso molecolare di circa 4 milioni daltons, in siringhe da 0,55 o superiore | 100 | 3685.33
23 | 78750286AF | Viscoelastico con concentrazione di ialuronato di sodio 10mg per ml, estratto da creste di gallo o per fermentazione batterica, di peso molecolare compreso fra 3 e 4 milioni daltons, viscosità a shear rate o fra 100 e 200.000 cps, viscosità a shear rate 1000 150 cps, in siringhe da 0,85ml o superiore | 300 | 5250
24 | 7875030855 | Viscoelastico con concentrazione di ialuronato di sodio 3% e condroitina sodio solfato al 4%, viscosita’ a shear rate 0 41.000 cps, viscosita’ a shear rate 1000 200 cps, in siringa da 0,50 ml | 150 | 4918.75
25 | 7875033ACE | Viscoelastico con concentrazione di ialuronato di sodio 1,7% e condroitina sodio solfato al 4% viscosita’ a shear rate 35.000 a 40.000 cps circa di peso molecolare compreso tra 1.4 e 1.6 milioni di daltons in siringa da 1.0 ml e relativo ago cannula | 300 | 8043
26 | 7875036D47 | Viscoelastico al 2% di acido ialuronico da fermentazione batterica contenente mannitolo, 1 ml di soluzione isotonica (pH 7,3) , peso molecolare medio di 1,7-1,8 milioni di dalton, viscosità 100.000 mPas, in siringa pre riempita da 20mg in busta sterile | 300 | 7500
27 | 787504116B | Viscoelastico al 1.8% concentrazione 18mg/ml peso molecolare compreso tra 1.2 e 2.0 milioni di daltons, viscosità 50-130.000 mPas, osmolarità 270-400 mOsm/L, pH 6.8-7.4 in siringa pre riempita da 1.0 ml con cannula da 27G | 300 | 5800
TOTALE |  |  |  | 130563.23
N. B.
SI ACCETTANO PRODOTTI EQUIVALENTI LA CUI EQUIVALENZA SIA CONDIVISA DALLA STAZIONE APPALTANTE AI SENSI DELL’ART. 170 C. 3 DEL D.Lgs. 50/16 E S.M.I.
E’ consentita pertanto l’offerta di prodotti aventi caratteristiche equivalenti sempre che tale equivalenza sia ampiamente motivata dalla ditta concorrente e che la stessa sia ritenuta funzionalmente tale dall’organo tecnico preposto alla valutazione tecnica di quanto offerto in sede di gara.
Si precisa inoltre che l'equivalenza per quanto attiene i viscoelastici (lotti dal n. 20 al 27), è da ritenersi in relazione al peso molecolare e alla percentuale di viscosità richiesta nel capitolato.

## Foglio1
78748725F3
787487693F
7874879BB8
7874883F04
7874887255
7874892674
78748969C0
7874900D0C
7874901DDF
7874959DBC
7874978D6A
7874980F10
78749820BB
7874986407
78749885AD
78749928F9
7874996C45
7875000F91
787500320F
7875009701
7875015BF3
7875020017
78750286AF
7875030855
7875033ACE
7875036D47
787504116B