# CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO A

# Del pubblico incanto per la fornitura di attrezzature sanitarie ed arredi per varie UU.OO. dell’Azienda di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Ospedali Civico e Benfratelli, G. Di Cristina ed M. Ascoli.

## Art. 1

## OGGETTO DELL’INCANTO

1.   Il pubblico incanto, risulta articolato nei seguenti quarantanove lotti, genericamente denominati “attrezzature sanitarie ”, da destinare alle  UU.OO. di Cardiologia, di Emodinamica e Cardiologia interventistica, di Oncoematologia pediatrica, di Radiologia e di Anestesia e Rianimazione dell’Arnas.

2. Il presente capitolato fissa le condizioni contrattuali per tutti i lotti ad esclusione del lotto n. 37 per il quale si  applicheranno le condizioni contrattuali individuate nel c.d. Capitolato Speciale d’Appalto B.

#### LOTTO N. 1

n. 6 Monitor portatili;

Importo complessivo a base d’asta  €. 60.000,00  oltre IVA;

#### LOTTO N. 2

n. 1 Cicloergometro;

Importo complessivo a base d’asta  €.  2.500,00  oltre IVA;

LOTTO N. 3

n. 1 Work station per stress test cardiospirometrici;

Importo complessivo a base d’asta € 50.000,00  oltre IVA;

LOTTO N. 4

n. 1 Tappeto rotante computerizzato;

Importo complessivo a base d’asta €. 7.000,00 oltre IVA;

LOTTO N. 5

n.1 Ecocardiografo;

Importo complessivo a base d’asta €. 75.000,00 oltre IVA;

LOTTO N. 6

n. 9 Defibrillatori;

Importo complessivo a base d’asta €. 65.000,00 oltre IVA;

LOTTO N. 7

n. 7 Elettrocardiografi;

Importo complessivo a base d’asta €. 60.000,00 oltre IVA;

LOTTO N. 8

n. 1 Holter;

Importo complessivo a base d’asta €. 11.000,00 oltre IVA;

LOTTO N. 9

n. 1 Impianto Radiologico per diagnostica e tecniche interventistiche in ambito cardiologico con “Flat Detector”;

Importo complessivo a base d’asta €. 1.000.000,00 oltre IVA;

LOTTO N. 10

n. 1 Contropulsatore aortico

Importo complessivo a base d’asta €. 40.000,00 oltre IVA;

LOTTO N. 11

n. 2 Defibrillatori ad onda bifasica;

Importo complessivo a base d’asta €. 10.000,00 oltre IVA;

LOTTO N. 12

n. 2 Elettrocardiografi ;

Importo complessivo a base d’asta €. 9.000,00 oltre IVA;

LOTTO N. 13

n. 1 Ecografo finalizzato all’ecografia intracoronarica;

Importo  complessivo a base d’asta €. 135.000,00 oltre IVA;

LOTTO N. 14

n. 1 Respiratore automatico;

Importo complessivo a base d’asta €. 22.000,00 oltre IVA;

LOTTO N. 15

n. 2 Pacemaker temporaneo;

Importo complessivo a base d’asta €. 6.000,00 oltre IVA;

LOTTO N. 16

n. 1 Aspiratore da sala operatoria;

Importo complessivo a base d’asta €. 1.500,00 oltre IVA;

LOTTO N. 17

n. 1 Lampada scialitica su ruote;

Importo complessivo  a base d’asta €. 7.500,00 oltre IVA;

LOTTO N. 18

n. 1 Cappa a flusso laminare verticale;

n. 1 Cappa per PCR;

Importo complessivo  a base d’asta €. 8.300,00 oltre IVA;

LOTTO N. 19

n. 1 Incubatore a CO 2 a camicia d’aria;

Importo complessivo a base d’asta €. 3.740,00 oltre IVA;

LOTTO N. 20

n. 1 Spettrofotometro;

Importo complessivo a base d’asta €. 9.000,00 oltre IVA;

LOTTO N. 21

n. 1 Centrifuga refrigerata predisposta per sacche;

n. 1 Centrifuga da laboratorio refrigerata;

n. 1 Microcentrifuga digitale refrigerata;

Importo complessivo a base d’asta €. 30.800,00 oltre IVA;

LOTTO N. 22

n. 1 Sistema di concentrazione centrifuga sottovuoto;

Importo complessivo a base d’asta €. 6.340,00 oltre IVA;

LOTTO N. 23

n. 1 Contenitore criogenico  a bassa pressione;

n. 1 Contenitore criobiologico;

Importo complessivo a base d’asta €. 13.000,00 oltre IVA;

LOTTO N. 24

n. 1 Sistema di congelamento sacche di prodotti da aferesi;

Importo complessivo  a base d’asta €. 24.800,00;

LOTTO N. 25

n. 1 Apparecchio per elettroforesi ed alimentazione ad alto voltaggio;

n. 1 Apparecchio per elettroforesi;

Importo complessivo a base d’asta €. 4.000,00 oltre IVA;

LOTTO N. 26

n. 1 Sistema per la produzione di acqua a grado analitico;

Importo complessivo a base d’asta €. 4.000,00 oltre IVA;

LOTTO N. 27

n. 1 Transilluminatore;

Importo complessivo a base d’asta €. 1.300,00 oltre IVA;

LOTTO N. 28

n. 1 Sistema per analisi di immagine PCR;

Importo complessivo a base d’asta €. 6.000,00 oltre IVA;

LOTTO N. 29

n. 2  Bagnomaria tipo Dubnoff;

n. 1 Ph-metro digitale;

n. 1 Bilancia analitica;

n. 1 Bilancia Tecnica;

n. 1 Agitatore magnetico;

n. 1 Agitatore rotante;

n. 1 Agitatore vibrante;

n. 1 Autoclave;

Importo complessivo a base d’asta €. 8.980,00 oltre IVA;

LOTTO N. 30

n. 1 Forno a microonde;

n. 1 Stufa a secco;

n. 1 Lavavetreria da laboratorio;

Importo complessivo a base d’asta €. 5.400,00 oltre IVA;

LOTTO N. 31

n. 1 Congelatore  verticale a – 86 C°;

n. 1 Congelatore orizzontale a -20 C°;

Importo complessivo a base d’asta €. 9.500,00 oltre IVA;

LOTTO N. 32

n. 1 Stazione di lavoro di citogenetica e fish con microscopio motorizzato;

Importo complessivo a base d’asta €. 50.000,00 oltre IVA;

LOTTO N. 33

n. 1 Microscopio rovesciato per luce trasmessa;

n. 1 Microscopio con ottica corretta all’infinito;

Importo complessivo a base d’asta €. 8.000,00 oltre IVA;

LOTTO N. 34

n. 1 Separatore meccanico delle frazioni ematiche;

n. 1 Saldatrice;

Importo complessivo a  base d’asta €. 2.150,00 oltre IVA;

LOTTO N. 35

n. 1 Separatore cellulare a flusso continuo;

Importo complessiva a base d’asta €. 33.000,00 oltre IVA;

LOTTO N. 36

Arredi da laboratorio;

Importo complessivo  a base d’asta €. 22.500,00 oltre IVA;

LOTTO N. 37

n. 1 Tomografia assiale computerizzata multidetettore a 16 canali;

Realizzazione opere edili ed impiantistiche finalizzate alla collocazione delle apparecchiature;

Importo complessivo a base d’asta €. 1.100.000,00 oltre IVA;

LOTTO N. 38

n. 1 Apparecchio per gittata cardiaca;

Importo complessivo a base d’asta €. 10.000,00 oltre IVA;

LOTTO N. 39

n. 1 Apparecchio scambiatore di calore;

Importo complessivo a base d’asta €. 10.000,00 oltre IVA;

LOTTO N. 40

n. 4 Defibrillatori;

Importo complessivo  a base d’asta €. 20.000,00 oltre IVA;

LOTTO N. 41

n. 1 Emofiltratore;

Importo complessivo a base d’asta € 18.000,00 oltre IVA;

LOTTO N. 42

n. 1 Ecografo;

Importo complessivo a base d’asta € 95.000,00 oltre IVA;

LOTTO N. 43

n. 1 Apparecchio radiologico portatile;

Importo complessivo a base d’asta € 50.000,00 oltre IVA;

LOTTO N. 44

n. 10  Ventilatori polmonari da rianimazione;

Importo complessivo a base d’asta €. 280.000,00 oltre IVA;

LOTTO N. 45

n. 2 Elettroencefalografo;

Importo complessivo a base d’asta €. 20.000,00 oltre IVA;

LOTTO N. 46

n. 2 Centrali di monitoraggio e 10 monitor ad 8 tracce;

Importo complessivo a base d’asta €. 300.000,00 oltre IVA;

LOTTO N. 47

n. 2 Elettrocardiografi;

Importo complessivo a base d’asta €. 10.000,00 oltre IVA;

LOTTO N. 48

n. 1 Carrello da rianimazione completo di piccole attrezzature;

Importo complessivo a base d’asta €. 10.000,00 oltre IVA;

LOTTO N. 49

n. 4 Barelle fisse;

n. 2 Barelle da trasporto;

Importo complessivo a base d’asta €.  35.000,00;

3. Le caratteristiche tecniche del materiale oggetto della fornitura sono compiutamente indicate nelle schede tecniche allegate al presente capitolato per costituirne parte integrante.

4.  Il contratto che si instaura con il provvedimento di aggiudicazione definitiva è un contratto di fornitura, una tantum,  con il sistema chiavi in mano.

- Art.2

ESECUZIONE DELLA FORNITURA

1. La Ditta aggiudicataria deve eseguire, a proprio rischio e spese, le consegne degli arredi e/o delle attrezzature  entro e non oltre il termine di giorni trenta, naturali e consecutivi, dalla data di ricezione dell’ordine che verrà inoltrato a mezzo fax.

Entro il superiore termine dovrà essere, altresì, eseguita l’installazione e la messa in funzione delle apparecchiature.

2. Le consegne dovranno essere effettuate presso le varie Unità Operative cui le attrezzature sono destinate; gli specifici locali verranno compiutamente individuati nell’ordine di esecuzione della fornitura.

3.  Il termine di esecuzione potrà essere differito soltanto per motivi connessi a cause di forza maggiore, debitamente comprovati con valida documentazione e riconosciuti dall’Amministrazione.

4. La Ditta, in tal caso, deve effettuare specifica comunicazione, al Settore Provveditorato ed Economato dell’Azienda Ospedaliera, entro 3 giorni dal verificarsi dell’evento. In mancanza o per ritardo della comunicazione nessuna causa di forza maggiore potrà essere addotta a giustificazione di eventuali ritardi rispetto al termine di consegna.

5. I materiali dovranno essere confezionati ed imballati in modo tale che le loro caratteristiche e prestazioni non vengano alterate durante il trasporto e la conservazione.

6. La consegna ed il montaggio delle attrezzature o arredi dovranno avvenire sotto la responsabilità e a cura della Ditta fornitrice. Rimangono pertanto a carico della Ditta aggiudicataria le spese eventualmente occorrenti per opere di sollevamento e di trasporto interno ove i locali non siano ubicati al piano terreno.

7. L’Amministrazione appaltante accerterà che le attrezzature ed arredi siano corrispondenti a quanto dichiarato nell’offerta tecnica. I prodotti non conformi alla qualità convenuta saranno restituiti a totale carico della Ditta fornitrice.

8. All’atto della consegna il fornitore deve presentare, in duplice copia, il documento di accompagnamento, dal quale risulti la quantità e la natura dei beni consegnati.

Art.3

ONERI ED OBBLIGHI A ACARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

- L’Azienda Ospedaliera è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni e/o altro che dovessero accadere al personale della Ditta aggiudicataria, per qualsiasi causa nell’esecuzione della fornitura.

- La ditta aggiudicataria risponde pure dei danni alle persone e alle cose che potessero derivare all’azienda ospedaliera per fatto della ditta medesima o dai suoi dipendenti nell’espletamento della fornitura e per tutta la durata della stessa. Pertanto, in tal caso, l’Amministarzione verrà sollevata da ogni protesta e molestia che al riguardo le venisse mossa.

Art.4

COLLAUDO/VERIFICA

1. Tutte i materiali oggetto dell’incanto sono soggetti a collaudo da parte dell’Amministrazione che vi provvederà mediante proprio personale all’uopo incaricato in contraddittorio con l'impresa fornitrice o persona da essa designata, al fine di accertare i requisiti e la funzionalità richiesta, e l’obbedienza alle vigenti normative.

2. Delle operazioni di collaudo si darà, atto con la redazione di apposito verbale.

L'assenza dell'impresa fornitrice o di un suo incaricato alle operazioni di collaudo sarà considerata come tacita acquiescenza alle contestazioni ed ai risultati cui pervengono i collaudatori.

3. Il regolare collaudo, la certificazione di regolare esecuzione e l'accettazione con presa in carico, non esonerano la ditta aggiudicataria da responsabilità per difetti o imperfezioni occulti, o comunque non emersi al momento del collaudo.

Al momento del collaudo la ditta aggiudicataria sarà tenuta, comunque, a fornire tutta la valutazione tecnica comprendente:

- a) manuali d’uso in lingua italiana;

- b) eventuali specifiche certificazioni di collaudo (da parte di Istituti o Enti).

4. La Ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi alla tempestiva eliminazione di tutti i difetti e /o vizi riscontrati in sede di collaudo.

La fornitura si intenderà accettata solo successivamente alla definitiva eliminazione degli eventuali difetti.

5. L’Azienda Ospedaliera, nel caso di prodotti offerti non corrispondenti alle caratteristiche dichiarate, potrà richiedere la risoluzione del contratto con richiesta di risarcimento del danno subito.

6. In obbedienza alle vigenti normative e disposizioni regionali successivamente alle operazioni di collaudo o, ove possibile, contestualmente, occorrerà procedere alla  c.d. verifica tesa ad accertare la presenza di personale e locali idonei all’utilizzo delle attrezzature e degli arredi.

Art. 4

ONERI A CARICO DEL FORNITORE

1. Rischio del perimento della cosa: sono a carico dell’impresa aggiudicataria  i rischi di perdita e danni all’apparecchiatura durante il trasporto e la sosta nei locali dell’amministrazione fino alla data del verbale di colludo, fatti salvi i rischi di perdite e danni per fatti imputabili all’ente.

2. Garanzia: l’impresa garantisce il perfetto funzionamento delle apparecchiature per almeno un anno a decorrere dalla data del collaudo, salva la prova che il cattivo funzionamento derivi da cause di forza maggiore o da fatti non imputabili all’Ente e dovrà comprendere i seguenti punti senza alcun onere aggiuntivo da parte dell’amministrazione:

a) sostituzione delle parti di ricambio e di componenti che risultino difettosi o danneggiati per mal funzionamento attribuibile al prodotto;

b) nel caso di cui al punto a) del presente articolato la ditta dovrà farsi carico anche dell’eventuale costo della manodopera e delle spese di spedizione, nel caso dovesse risultare necessario l’invio del prodotto presso la sede;

Si precisa, che l’incertezza sulla causa che hanno determinato il guasto e conseguentemente sulla individuazione del soggetto a carico del quale dovranno gravare i relativi oneri di spesa, non potrà in alcun modo incidere sulla tempestività dell’intervento da parte dell’impresa che rimane comunque obbligata a porre rimedio all’inconveniente segnalato dall’Amministrazione.

L’impresa deve pertanto, ove necessari, sostituire a proprie spese le parti rotte o guaste e se ciò non fosse sufficiente ritirare il bene e sostituirlo con altro nuovo.

L’impresa è tenuta ad intervenire entro e non oltre 12 ore dalla chiamata anche telefonica.

La riparazione deve essere effettuata entro e non oltre 48 dalla constatazione del guasto.

3. fornitura parti di ricambio: l’impresa è tenuta a fornire a richiesta parti originali di ricambio per almeno 5 anni a decorrere dalla data di scadenza del periodo di garanzia.

Art.5

INADEMPIENZE / PENALITA’

1.  Nel caso in cui la consegna non dovesse essere eseguita nel termine previsto dal comma 1. del precedente articolo 2 (giorni trenta naturali e consecutivi dalla data di ricezione dell’ordine) l’Amministrazione, a suo giudizio insindacabile, applicherà una penale, per ogni giorno di ritardo, pari al 5% del valore dei beni oggetto dell’ordine inevaso per tempo.

2. Configurerà, e sarà disciplinata altresì, come “mancata consegna”, la fornitura di materiale difforme da quello offerto  e/o di materiale privo dei requisiti previsti al comma 5 dell’art.2 (confezionamento ed imballaggio). La merce difforme sarà restituita al fornitore, a spese e mezzi dello stesso, senza che lo stesso possa pretendere compensi a qualsiasi titolo.

3. Qualora il ritardo nella consegna dovesse protrarsi oltre il termine di dieci giorni naturali e consecutivi, l’Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto ed affidare la fornitura alla ditta che segue nella graduatoria delle offerte – o, in carenza, ad altra ditta operante nel mercato – addebitando al fornitore inadempiente l’eventuale maggior prezzo pagato. Qualora, in tale ipotesi, il deposito cauzionale non dovesse essere sufficiente a rifondere i danni  patiti dall’Ente, quest’ultimo potrà agire per le ulteriori spettanze.

4. L’esito negativo del collaudo, attestato dall’amministrazione, integrerà l’ipotesi di cui alla precedente comma 1, con la conseguenza che l’applicazione della penale avrà, anche, effetto retroattivo (saranno, cioè assoggettati alla penalità tutti i giorni compresi tra la data di consegna e quella di verifica della irregolare esecuzione degli stessi).

- Art.6

- FINANZIAMENTO, EFFICACIA E PAGAMENTO DELLE FORNITURE

###### L’appalto è finanziato con fondi ex art. 71 L. 448/98.

###### L’efficacia dell’aggiudicazione è subordinata all’emanazione dei decreti di ammissione al finanziamento e ad ogni altro provvedimento di competenza delle direzioni Assessoriali.

###### Il pagamento della fornitura è legato all’accreditamento del finanziamento, da parte della Regione, conseguentemente ogni ritardo nei pagamenti causato da ritardata erogazione del finanziamento non è da imputare all’Arnas.

###### Pervenuto il finanziamento il pagamento della fornitura sarà  effettuato entro i termini previsti dalla vigente normativa, previa ricezione delle fatture, a mezzo di ordinativi resi esigibili dal Tesoriere dell’Azienda, e previo esperimento favorevole delle operazioni di collaudo e verifica; i termini resteranno sospesi in caso di inadempienze del fornitore.

- Art.7

SPESE

1. Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese inerenti alla stipula del contratto (registrazione del verbale di gara) con tutti gli oneri fiscali pertinenti.

2. Sono, altresì, a carico del fornitore le spese di qualsiasi genere relative alla fornitura o a questa afferenti, quali, a titolo esemplificativo, quelle di facchinaggio, imballaggio, trasporto, e qualsiasi altra tassa o imposta presente o futura.

Art.8

CONTROVERSIE

1.	Le decisioni di tutte le penalità e sanzioni previste nel presente capitolato speciale saranno adottate con semplice provvedimento amministrativo dell’Ente, senza alcuna formalità giudiziaria o particolare pronuncia della magistratura.

2.	Comunque, per tutte le controversie che dovessero insorgere nell’esecuzione del contratto sarà competente il Foro di Palermo.

3.	E’ esclusa ogni competenza arbitrale.

Art.9

NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal bando di gara e dal presente capitolato valgono, in quanto applicabili:

- le disposizioni riguardanti l’amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello stato contenute nel R.D. 18.1.1923 n.2440;

- il relativo regolamento di esecuzione di cui al R.D. 23.5.1924 n.827;

- il D.Lgvo 24.7.1992 n.358 e s.i.m.;

- le disposizioni regionali valevoli per i beni acquisiti con finanziamenti in c/capitale;  le norme del codice civile che disciplinano i contratti.

## Il Direttore Generale

__________________

La ditta obbligata

________________________

Agli effetti di cui agli artt.1341 e 1342 C.C. il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente la disposizione di cui al comma 2 dell’art. 6 del presente capitolato speciale che testualmente recita:

- <<Comunque, per tutte le controversie che dovessero insorgere nell’esecuzione del contratto sarà competente il Foro di Palermo>>

- La ditta obbligata

___________________