LOTTO N. 22

VOCE N. 1

Scheda Tecnica per n. 1 lavapadelle

Lavapadelle realizzata in acciaio inox 18/8 AISI 304 per il lavaggio e la disinfezione automatica di padelle e contenitori clinici, dotata di comando automatico di programmazione del ciclo con garanzia sull’efficacia e precisione.

Vasca di lavaggio in acciaio inox completa di elettropompa.

Ciclo completo di circa 2 minuti con prelavaggio freddo, lavaggio con acqua calda e disinfettante.

Ugelli posizionati per permettere il lavaggio di qualsiasi contenitore (padella, pappagallo, etc.).

L’apparecchio dovrà essere dotato di dispositivo di sicurezza entrando in funzione solo a coperchio chiuso, e dovrà essere corredato di contenitore per il disinfettante anche da fissare a parete e da collegare alla macchina.

Dimensioni circa 50x60x90h.

LOTTO N. 22

VOCE N. 2

SCHEDA TECNICA PER N. 2 BILANCE A COLONNA

Bilance a colonna con funzionamento meccanico.

Pedana antistrucciolo. Portata 150 Kg. scanzione in 100g. Dotata di altimetro.

.