LOTTO N. 10

VOCE N.1

SCHEDA TECNICA PER N. 1 STRANSILLUMINATORE UV STANDARD

Lunghezza d'onda 312 nm

Selezione dell'intensità luminosa: 100 % - 70 %

Schermo protettivo UV

Ventola di raffreddamento ad aria

Filtro UV a lunga durata 200x400 nm

Struttura in acciaio inox

Conformità norme ISO 9001 e ISO 9002

Conformità norme sicurezza internazionali

Tutte le misure possono subire uno scostamento pari al 10% in più o in meno.