# LOTTO  N.28

## Voce n. 1: n. 1(uno) SISTEMA PER ANALISI DI IMMAGINI DA GEL

### Sistema composto da:

### Videocamera o Fotocamera

Cappa Fotografica di dimensioni di almeno 20x20 cm

Transilluminatore UV(312 nm). Schermo UV/luce bianca

Computer per gestione Sistema Ambiente Windows 98 /2000

Software di analisi per:annotazioni,correzione di luminosità,contrasto,rotazione ed inversione delle immagini,identificazione automatica delle bande,calcolo pesi molecolari,quantificazione di bande,

conteggio di colonie su piastra.