v

LOTTO 29

n. 6 Microscopi da laboratorio e da ricerca, per osservazioni in campo chiaro.

Stativo con tavolino traslatore ed alimentazione incorporata stabilizzata.

Tubo binoculare fotografico.

Condensatore universale con cappa

Lampada alogona a i GGW con controllo d'intensità ed alimentatore integrato nello stativo.

Filtro azzurro e relativo porta filtri Corredo ottico corretto all'infinito,composto da. revolver portaobiettivi a sei posizioni;

Obiettivi planari 2,5x , 4x oppure 5x, 10x, 20x oppure 25x, 40x, 60x oppure 63x; coppia di oculari 10x22mm regolabili.