LOTTO N. 31

N. 8 Piastre fredde

Piastre di raffieddamento per i blocchetti di paraffina contenenti almeno 100 cassette con una temperatura da un minimo di -5'C/-15C'. Bordo antigocciolamento. Pulizia di facile attuazione. Minimo ingombro.