LOTTO N. 33

n. 4 microtomi rotativi, con supporto per lame monouso a banda stretta

Sistema di avanzamento automatico del campione mediante rotazione del volano ergonomico; spessori di taglio a partire da 0,5 um fino ad almeno 50 umcon incrementi progressivi di 0,5 um, di 1 um., di 5 um, di 10 um. Leva ergonomica per sgrossare automaticamente con due posizioni o lOurn o 50 um..Manopola ergonomia.

vanzamento macro e riffistino. Retrazione dei campione di almeno 200 um.