|  | ## LOTTO N.41 ## MICROPIPETTE Micropipette a spostamento d'aria a volume variabile con espulsione del puntale coassiale. Pulsante per la selezione del volume e contatore digitale per la sua visualizzazione. Autocla- vabili e Uv-resistenti. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | n. 3 (tre) Micropipette a volume variabile da 0,1-2,5 µl |  |  |
|  | n. 3 (tre) Micropipette a volume variabile da 0,5-10 µl |  |  |
|  | n. 3 (tre) Micropipette a volume variabile da 2-20 µl |  |  |
|  | n. 3 (tre) Micropipette a volume variabile da 10-100 µl |  |  |
|  | n. 3 (tre) Micropipette a volume variabile da 100-1000 µl |  |  |