LOTTO N. 40

n. 4 armadi di sicurezza per lo stoccaggio di prodotti chimici cert. CE in lamiera di acciaio verniciato con polveri epossidiche ante a battente, almeno tre ripiani regolabili in altezza in acciaio verniciato; dimensioni minime interne 1 X 0,5 X 1,6 m

n. 2 armadi di sicurezza con ante a vetro per lo stoccaggio di prodotti chimici cert. CE in lamiera di acciaio verniciato con polveri epossidiche ante a battente, almeno tre ripiani regolabili in altezza in acciaio verniciato; dimensioni minime interne 1 X 0,5 X 1,6 m