LOTTO N. 38

N.2 Centrifughe da banco per diagnostica citologica

Centrifughe da banco per citologia, di dimensioni e peso contenuti predisposte per il funzionamento sia con provette monouso che riutilizzabili, con rotore basculante, capacità di almeno 12 provette da 3 a 5 ml),velocità di almeno 15000 RPM coperchio di sicurezza autobloccante,comando e controllo con display luminoso.