PUNTEGGI RELATIVI AL LOTTO 45

Nella considerazione che le tre apparecchiature di Tomografia Computerizzata Multistrato, Risonanza Magnetica ed Angiografia Digitale con sistema di acquisizione digitale diretta, formano oggetto di un lotto unico, per l’assegnazione del punteggio complessivo relativo alla qualità si procederà sommando i punteggi di qualità riportati nelle singole apparecchiature.

Il   punteggio raggiunto sarà quindi rapportato a 60 e, pertanto, all’offerta che raggiungerà il miglior punteggio verrà attribuito l’intero punteggio disponibile per la qualità, mentre alle altre offerte che avranno totalizzato punteggio inferiore verrano attribuiti punteggi linearmente decrescenti secondo la formula:

PQi = PCQiPCQmax∗PQmax	 Dove:

PQi	= Punteggio da assegnare all’offerta valutata

PCQi	= Punteggio Complessivo Qualità dell’offerta valutata

PCQmax	= Punteggio Complessivo Qualità dell’offerta più vantaggiosa

PQmax	= Punteggio Massimo Qualità (60).

### e)	PREZZO

La valutazione verrà effettuata con riferimento congiuntamente al costo della fornitura (apparecchiatura ed opere civili ed impiantistiche) ed al costo del contratto di manutenzione.

Dovrà quindi essere formulata una proposta di contratto annuo di assistenza tecnica di tipo omnicomprensivo (full risk), comprendente almeno le seguenti prestazioni:

- Interventi di manutenzione periodica a cadenza bimestrale per taratura, aggiornamento software, ecc.;

- Numero illimitato di interventi di riparazione su chiamata da effettuarsi entro il termine massimo di 8 (otto) ore lavorative dalla chiamata stessa.

- Sostituzione dei pezzi di ricambio di qualsiasi natura (nessuno escluso).

- Per l’apparecchiatura di R.M.:

- fornitura dei criogeni con personale specializzato che dovrà operare in accordo e sotto la totale responsabilità della ditta fornitrice

- sostituzione delle bobine di superficie

- garanzia sul magnete

La proposta di contratto dovrà inoltre specificare:

- ubicazione della sede di riferimento per l’assistenza tecnica;

- la struttura tecnica ed organizzativa della Ditta;

- l’organizzazione del servizio di assistenza tecnica e il servizio di post-vendita.

Si definirà pertanto il prezzo dell‘offerta nel modo seguente:

P = CA + (5 x CM)	Dove:

CA= costo della fornitura

CM= costo annuo del contratto di manutenzione

All’offerta che presenterà il prezzo più basso verrà assegnato il massimo del punteggio previsto per il prezzo (MPP), mentre alle altre offerte verranno assegnati punteggi decrescenti secondo la seguente formula:

PPi  =

Pmin

PI

*MPP

Ove:

      - MPP = massimo punteggio per il prezzo

      - PPi = punti da assegnare all’offerta valutata

      - Pmin = prezzo dell’offerta più vantaggiosa

      - PI = prezzo dell’offerta valutata

Sulla base dei requisiti documentati e di eventuali esami obiettivi, la Commissione a suo insindacabile giudizio, provvederà all’assegnazione dei punteggi di Qualità, Affidabilità, Progetto opere e Tempi di consegna, sulla base dei criteri sopra specificati.

Qualora la somma dei suddetti punteggi non raggiunga i 30 punti, la Commissione provvederà all’esclusione della Ditta stessa dalla gara.

L’Amministrazione avrà facoltà di richiedere a tutte o ad alcune delle Ditte concorrenti la presentazione, entro un breve termine perentorio, ulteriori elaborati e particolari, grafici o analitici, e qualsiasi altro elemento utile per la precisazione delle offerte, allo scopo di acquisire gli elementi necessari per gli esami comparativi di cui sopra.

È riservata all’Amministrazione, su parere della Commissione, la facoltà di subordinare l’aggiudicazione dell’appalto alla accettazione da parte della Ditta di particolari prescrizioni tecniche ed economiche nonché di variazioni da apportarsi al progetto stesso.

Nulla spetterà alle Ditte concorrenti a titolo di compenso per qualsiasi spesa ed onere incontrati nella redazione del progetto, ivi comprese quelle per le indagini tecniche in sito.

Il progetto offerta non verrà restituito in nessun caso anche ove la Ditta non risultasse aggiudicataria.

Nulla spetterà alle Ditte partecipanti alla gara a titolo di compenso per qualsiasi spesa ed onere incontrati in caso di mancata aggiudicazione della fornitura oggetto del presente Capitolato.