LOTTO N. 2

Scheda tecnica

ACQUISTO N° 1 CICLOERGOMETRO

N° 1 Cicloergometro computerizzato per prova da sforzo corredato di uscita seriale per collegamento ad  elettrocardiografo; display LCD in cui vengono visualizzati tutti i parametri. Potenza regolabile da 0 a 500 Watt. Conforme alle nome CEE.