LOTTO N. 4

Scheda tecnica

N° 1 TAPPETO ROTANTE COMPUTERIZZATO

N° 1 tappeto rotante computerizzato gestito direttamente dal sistema mediante uscita seriale RS 232 e centralina di comando per uso indipendente; grande display per la visualizzazione dei parametri impostati; dispositivi di sicurezza che controllano eventuali anomalie, rallentamento graduato in caso di interruzione della  tensione di rete;  avvisatore acustico di cambio di velocità; inclinazione da 0 al 25 % massimo.                    Declinazione da 0 a –5%. Velocità da 0,3 a 20 Km/h. Conforme alle normative CEE.