LOTTO N. 34

voce n.1

Scheda tecnica

Voce n. 1

n. 1 Separatore meccanico delle frazioni ematiche

Separatore meccanico, manuale, da banco.

In acciaio inox.

Ergonomico e funzionale, studiato per garantire il miglior risultato con la maggior semplicità d’uso.

Certificazioni ISO 9000.

## Voce n. 2

n. 1 Saldatrice

Saladatrice con pinza a minipolo, sterile, per tubi in PVC di grado medicale.

Dispositivo medico progettato per sigillare e separare in sicurezza i tubi in PVC di diametro fino a 6 mm. Lasciandone sterile il  contenuto.

La saldatura dovrà avvenire in meno di un secondo, utilizzando energia a radiofrequenza, il tubo deve essere marcato con una linea di rottura centrale, così da potere separare con semplicità le due parti.

Marchio Ce MDD 93/42 EEC – classe I

Certificazione ISO 9000.