LOTTO N. 19

Scheda tecnica  n.1 INCUBATORI A CO2

Dotato di:

Funzione autostart

Volume interno: 150 litri circa

Sistema di riscaldamento: a camicia d’aria

Sensore a Termoconducibilità

Camera interna con pareti lisce ed angoli arrotondati

Predisposizione a monitoraggio centralizzato

Protezione da sovratemperatura

Porta in vetro di sicurezza

Ampi displays

Sistema di autodiagnosi

Nr 3 ripiani a corredo

interno in acciaio inox o in lega acciaio e rame

220 V, 50/60 Hz