LOTTO N. 30

VOCE N. 1

### SCHEDA TECNICA N. 1 FORNO A MICROONDE

-MODELLO DA BANCO

-CAMERA INTERNA IN ACCIAIO INOX

-SELETTORE DI POTENZA DI EMISSIONE DELLE MICROONDE

A VALORI PREFISSATI

-VOLUME INTERNO: 30 - 40 L.

-SUONERIA FINE COTTURA

-PIATTO ROTANTE

-ILLUMINAZIONE INTERNA

-EQUIPAGGIATO CON GRILL

-SICUREZZA SECONDO NORME INTERNAZIONALI

QUALITA'ISO 9001 E ISO 9002

LOTTO N. 30

VOCE N. 2

#### Scheda tecnica n. 1 stufa a secco

Campo di temperatura	Amb+10 +260 circa

Uniformita'	±3

Precisione	±0.4

Ripiani standard almeno	8

Potenza Watt	1300 circa

Alimentazione V/Hz	230/50-60

Dimensioni interne (LxPxA)	460x430x390 circa

Dimensioni esterne (LxPxA)	600x570x730 circa

Peso Kg	50 Kg circa

Classe di sicurezza	3.1

Conforme alle norme CEI e CEE e ISO 9000

LOTTO N. 30

#### VOCE N.3

SCHEDA TECNICA PER N. 1 LAVAVETRERIA DA LABORATORIO

Capienza minima 125 1

Struttura a doppio mantello

Camera di lavaggio in acciaio inox con sistema di agganciamento diretto per tutti i cestelli superiori ed i carrelli multiuggello

Controllo automatico programmabile con possibilità di creazione di programma di lavaggio individuali, programmazione delle temperature di lavaggio da 30 a 95 gradi centigradi

Sistema di circolazione dell'acqua fredda provvisto di addolcitore integrato per acqua calda e fredda, pompaggio dell'acqua con potenza minima di 400 l/min funzionante con acqua calda, fredda, distillata.

Vaschette contenitore delle sostanze di disinfezione e sostanze detergenti controllato automaticamente con display di riempimento

Pompa standard per ogni fase di risciacquo per lo svuotamento rapido della lavavetreria

Corredata di cestello superiore ed inferiore vuoto, cestello superiore ed inferiore a multiugello (per vetreria a collo stretto), cestelli portaprovette da 75 mm, 105 mm, cestello inferiore multiugello con 96 ugelli , carrello per becher, beute e palloni

Sicurezza: conforme alla normativa europea, livello di rumorosità

secondo		DIN IEC 704: 6498 dB per lavaggio/disinfezione.