LOTTO N. 39

SCHEDA TECNICA

n. 1 APPARECCHIO SCAMBIATORE DI CALORE

Gruppo caldo - freddo avente le seguenti caratteristiche:

Circuito di raffreddamento separato da quello di riscaldamento;

Grande capacità dei serbatoio acqua fredda 23 It.

Sistemi di sicurezza;

Protezione contro il funzionamento a secco.

Protezione contro il sovrariscaldamento;

Temp. + l°C + 4l °C.

Tolleranza 0,3 °C.

Uscita acqua raffreddamento riscaldamento per materassino paziente.

Sistema di sterilizzazione dell'intero circuito idraulico a circa 90°C.

Controllo in pressione e flusso delle uscite.

Grande capacità raffreddamento tramite formazione rapida di ghiaccio nel serbatoio.

n.4 Materassini coibentati adulti completi di raccorderai e tuberia.

n.2 Materassini coibentati pediatrici completi di raccorderai e tuberia.