LOTTO N. 49

SCHEDA TECNICA

N. 4 BARELLE FISSE

Sponde laterali a scomparsa

Ruote piroettanti da almeno 20 cm

Sistema frenante centrale con tre sistemi operativi: sterzo, neutro, blocco

Controllo idraulico a pedale

Paraurti sul perimentro della barella

Contenitore porta accessori ad ogni angolo della barella

Doppio piedistallo

Comando idraulico per la regolazione dell’escursione dell’altezza

Funzioni di Trendlemburg e Antitrendelemburg

Dotata di saturimetro portatile a batteria con sensori per adulti, pediatrici, neonatale a memoria digitale.

N. 2 BARELLE DA TRASPORTO

Regolazione dell’altezza a comando idraulico

Piano radiotrasparente

Piano schiena regolabile con comando pneumatico

Ruote piroettanti da alameno 20 cm

Sistema frenante centrale con tre sistemi operativi: sterzo, neutro, blocco

Paraurti su tutto il perimetro del sistema

Movimenti idraulici tramite pedale

Spondine laterali a scomparsa

Cmpleta di:

N. 1 Saturimentro portatile a batteria con sensore adulti, pediatrico, neonatale a memeoria digitale.

N. 1 Ventilatore automatico polmonare da trasporto.