LOTTO N. 38

SCHEDA TECNICA

n. 1 APPARECCHIO PER GITTATA CARDIACA

SIstema di monitoraggio per la misurazione continua in tempo reale della gittata cardiaca. La misurazione si basa sul principio termodinamico del trasferimento di calore. Il monitor deve rilevare e visualizzare rapidi cambiamenti della gittata cardiaca attraverso un termistore che riscalda di due gradi in più rispetto alla temperatura dei sangue rilevato dei paziente senza che sia necessario alcun intervento o calibrazione da parte dell'operatore.

L'apparecchio deve inoltre monitorare e visualizzare:

- MAP-CVP-SVR-BSA-CI-MI

- Temperatura sangue e della bobina

- Riesame dati storici paziente sotto forma di grafico

- Capacità di memorizzazione dati fino a 4 pazienti

- Possibilità di interfaccia il monitor con un PC.

- Trend da 30 minuti a 24 h.