ASTA PUBBLICA PER LA FORNITURA DI CUSTOM-PACK PER CATETERISMO CARDIACO

SCHEDA TECNICA

N.2000 Kit per cateterismo cardiaco

- N.2 siringhe 10 ml attacco cono;

- N.1 Siringa da 10 ml attacco luer lock;

- N.1 siringa 20 ml attacco cono;

- N.1 ciotola - diametro 25 cm circa;

- N.3 ciotole – diametro 10 cm circa;

- N.10 garze – cm 10x10 circa;

- N.3 garze – 40 cm x 40 cm circa;

- N.1 bisturi n.11;

- N.1 telo per angiografia in TNT con fori femorali adesivi e con rinforzo superassorbente – cm.200x320 circa;

- N.1 telo trasparente – cm.100x150 circa;

- N.1 trasduttore di pressione (set di misurazione pressione), con cavo elettrico totalmente schermato e con refrattarietà ai liquidi, dotato di valvola di sicurezza che mantiene perfettamente il funzionamento del sensore anche in caso di pressurizzazioni accidentali, resistente alle defibrillazioni elettriche;

- N.1 prolunga  in PVC da cm 100 circa con attacco luer-lock

Il tutto deve essere avvolto in telo assorbente all’interno ed impermeabile all’esterno che serva da copricarrello, di dimensioni 240 X 120.

Importo base euro 145.000,00