REGIONE SICILIANA

AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE OSPEDALE CIVICO E BENFRATELLI, G. DI CRISTINA , E M. ASCOLI

P.zza N. Leotta, n. 2  - 90127 – PALERMO

SCHEDA TECNICA

# VOCE   1  (ex voce 11)

Riempitivi in idrossiapatite granulare per foro di trapano, diametro 14mm, altezza 8mm

quantità 40  (fabbisogno annuale)

VOCE  2 (ex voce12)

Bisturi per dura tipo Neuroblade

Blade handle con fermo ad avvitamento

diritto					quantità 2  (fabbisogno annuale)

a baionetta				quantità 2  (fabbisogno annuale)

lama sterile, monouso		quantità 50 (fabbisogno annuale)

VOCE  3 (ex voce14)

Smeriglia al carborundo per modellamento cranioplastica in resina

quantità 4  (fabbisogno annuale)

VOCE  4 (ex voce 34)

Rotoli di carta  per stampante Sony in dotazione all’amplificatore

quantità dieci   (fabbisogno annuale)

VOCE  5 (ex voce 35)

Rotoli di carta  per stampante Mitsubishi P500 in dotazione all’amplificatore

quantità dieci  (fabbisogno annuale)

VOCE 6 (ex voce 57)

Kit sterile monouso composto da

-Catetere di Fogarty transluminale per embolectomia, lunghezza d’uso 40 cm, formato 4F, capacità del palloncino 0,5ml di liquido, diametro massimo 9mm, con mandrino, sterile

-Trocar smusso

-Canula metallica

-Trocar con punta a matita

quantità 10  (fabbisogno annuale)

Si richiede fornitura in conto deposito.

Delle seguenti produzioni: Baxter/BL Medicale.

# VOCE  7 (ex voce64)

Lotto a:

materilale in busta sterile monouso per Kifoplastica con palloncino composto da

- kit siringa per iniezione sotto pressione di mezzo di contrasto provvista da dispositivo digitale di misurazione della pressione

quantità 20  (fabbisogno annuale)

- kit catetere con palloncino gonfiabile nel parte distale in grado di ridurre la frattura vertebrale e di creare una cavità nella spongiosa, diametro 15mm

quantità 5  (fabbisogno annuale)

- kit catetere con palloncino gonfiabile nel parte distale in grado di ridurre la frattura vertebrale e di creare una cavità nella spongiosa, diametro 20mm

quantità 15  (fabbisogno annuale)

kit strumenti con due fili guida, due canule millimetrate, una punta di trapano millimetrata e un manico a T per introduzione transcutanea transpeduncolare bilaterale del catetere	quantità 10  (fabbisogno annuale)

- kit cannula per introduzione del cemento osseo

quantità 50  (fabbisogno annuale)

- guida cannulata

quantità 10  (fabbisogno annuale)

Il materiale verrà fornito in conto deposito o con contratto di somministrazione e fatturato in base al reale consumo dei diversi componenti. Un impianto medio necessita di 2 kit siringa, 2 kit catetere, 1 kit strumenti, 5 kit cannula per cemento, 1 guida cannulata. Sono previsti circa 10 impianti all’anno.

# VOCE  8 (ex voce 65)

Lotto b: cemento a bassa temperatura di polimerizzazione (circa 50°) in busta sterile con i  seguenti componenti nelle rispettive percentuali:

-componente liquido: fiala da 18,33 g. circa con 98,20 % p/p di m.metacrilato come componente principale.

-componente polvere: busta da 50 g. con 85% p/p di poli-m.metacrilato come componente principale.

Il materiale sarà fornito in conto deposito pagando quanto effettivamente consumato.

Delle seguenti produzioni: Howmedica, Sofamor, Medtronic

quantità 40 pz. (fabbisogno annuale)