# CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

### Art. 1) OGGETTO DELL’APPALTO

L’appalto ha per oggetto la fornitura, con il sistema della somministrazione per la durata 12 mesi, di “materiale di consumo per la sala Operatoria della Divisione di Oculistica” del P.O. “ Civico e Benfratelli” di questa Azienda di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione, distinto in 18 voci, e precisamente:

## VOCE 1

MICROTAGLINTE RETTO

Per la chirurgia della cataratta. Manico in plastica, lama in acciaio antiriflesso, monouso sterile nelle seguenti versioni:

15°… … … n. 1000 pezzi

30°… … … n. 1000 pezzi

Importo a base d’asta annuale €. 4.700,00

VOCE 2

MICROTAGLIENTE ANGOLATO

Per la chirurgia della cataratta. Manico in plastica, lama in acciaio antiriflesso, monouso sterile nelle seguenti versioni:

3.2 mm … … … n. 2000 pezzi

5.2 mm … … … n. 1000 pezzi

Importo a base d’asta annuale €. 13.000,00

VOCE 3

TELINI PROTETTIVI DEL CAMPO OPERATORIO

Autoadesivi con sacca raccogli liquido sterili, monouso  cm 100 x 120 circa,.

n. 1000 pezzi

Importo a base d’asta annuale €. 2.000,00

VOCE  4

MICROTAGLIENTE ANGOLATO BEVEL-UP

Per la chirurgia della cataratta, per scarificazione (Bevel-up). Manico in plastica, lama in acciaio antiriflesso, monouso sterile.

N° 300 pezzi

Importo a base d’asta annuale €. 1.600,00

VOCE 5

CONGHIGLIA PROTETTIVA

Modello universale ( O.D.-O.S.), per la protezione post-operatoria, in plastica trasparente con fori.

n. 1600 pezzi

Importo a base d’asta annuale €. 800,00

VOCE 6

TAMPONCINI ASSORBENTI A LANCETTA

In materiale spugnoso assorbente, con manico in plastica, monouso, sterili, in confezione da 5 pezzi.

n.2.000 pezzi

Importo a base d’asta annuale € 300,00

VOCE 7

CANNULA PER IDRODISSEZIONE

Per la facoemulsificazione. Cono in plastica, cannula metallica, angolata e piatta, monouso, G25.

n. 1500 pezzi

Importo a base d’asta annuale € 2.000,00

VOCE 8

CRISTALLINO ARTIFICIALE PER CAMERA POSTERIORE in pmma

nelle seguenti versioni:

diametro 6.50 mm. … … n. 250 pezzi

diametro 5.00 mm. … … n. 1000 pezzi

Tali cristallini devono essere forniti con poteri diottrici compresi fra + 10 e + 30 diottrie ed essere corredati del marchio CE e ISO 9000

Importo a base d’asta annuale € 22.500,00

VOCE 9

CRISTALLINO ARTIFICIALE PER CAMERA ANTERIORE IN PMMA

Diametro ottica 5,50-6 mm

n. 50 pezzi

Tali cristallini devono essere forniti con poteri diottrici compresi fra + 10 e + 30 diottrie ed essere corredati del marchio CE e ISO 9000

Importo a base d’asta annuale € 900,00

VOCE 10

CRISTALLINO ARTIFICIALE PIEGHEVOLE

Acrilico idrofobo monopezzo,

diametro ottica 6 mm.

Biconvesso senza fori

lunghezza totale  13 mm;

n. 400 pezzi

Tali cristallini devono essere forniti con poteri diottrici compresi fra + 10 e + 30 diottrine ed essere corredati del marchio CE e ISO 9000 – EN 46000 ( officina produzione

Importo a base d’asta annuale € 62.000,00

VOCE 11

Cristallino artificiale per impianto a sospensione sclerale.

Diametro ottica da 6 a 7 mm.

Lunghezza totale da 12 a 13 mm

n. 100 pezzi

Importo a base d’asta annuale € 5.700,00

Si precisa che l’offerta relativa al  materiale oggetto delle voci 8-9-10-11 dovrà contenere l’impegno della ditta a sostituire le lentine intraoculari aperte e non impiantate, ovvero a sostituire quelle con data di sterilizzazione scaduta ovvero quelle risultate difettose, nonché ad effettuare gratuitamente l’eventuale cambio di poteri diottrici.

VOCE 12

PALLINE METACRILATO nelle varie misure

n. 20 pezzi

Importo a base d’asta annuale € 900,00

VOCE 13

Cauterio per chirurgia oculare.

Sterili-monouso

n. 50 pezzi

Importo a base d’asta annuale € 400,00

VOCE 14

Anelli di tensione capsulare

Per la chirurgia della cataratta nei vari diametri

n. 20 pezzi

Importo a base d’asta annuale € 3.000,00

VOCE 15

Retrattori   iridei flessibili- monouso

n. 40 pezzi

Importo a base d’asta annuale € 700,00

VOCE 16

Impianti in silicone per chirurgia episclerale del distacco di retina

Bandelette  2 mm x 0.75 mm     n. 30 pezzi

Bandelette  2.5 mm x 0.6 mm    n. 30 pezzi

Lunghezza standard

Importo a base d’asta annuale € 5.000,00

VOCE 17

Piombagli circonferenziali scanalatura 2.5-6 mm         n. 18 pezzi

Piombagli circonferenziali scanalatura 2.5-7 mm         n. 12 pezzi

Piombagli circonferenziali scanalatura 2.5-9 mm         n. 6  pezzi

Piombagli circonferenziali scanalatura 2.5-10 mm       n. 6  pezzi

Importo a base d’asta annuale € 5.500,00

VOCE 18

Cunei radiali scanalatura 2,5-12 mm

n. pezzi 30

Importo a base d’asta annuale €  1.000,00

#### ART. 2) DURATA DEL CONTRATTO

Il verbale di aggiudicazione tiene luogo di formale contratto che avrà decorrenza dall’aggiudicazione definitiva dell’appalto, per 12 mesi consecutivi; l’Azienda si riserva la facoltà di prorogare il contratto di ulteriori dodici mesi.

È fatta salva la facoltà per l’Amministrazione di avvalersi della fornitura a seguito di aggiudicazione provvisoria.

### ART.3) QUANTITATIVI

Le quantità indicate nel precedente art. 1 relative a ciascun prodotto hanno valore meramente indicativo, in quanto riferite al consumo storico e pertanto l’entità della somministrazione sarà correlata al reale fabbisogno dell’Azienda, che sarà determinata dalle patologie che si riscontreranno nel corso del rapporto.

Pertanto, le quantità sopraindicate non impegneranno questa Amministrazione che si riserva di procedere agli ordini, esclusivamente sulla base delle necessità che saranno rappresentate dal personale utilizzatore relativamente alle patologie che necessiteranno del materiale di che trattasi.

L’amministrazione di questa Azienda, dunque, potrà arrecare, in relazione all’andamento delle patologie relative, variazioni in meno dei quantitativi indicati, senza alcun limite minimo, mentre potrà apportare maggiorazioni del quantitativo nel limite massimo del 20% di quello esposto.

### ART. 4) ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La Ditta aggiudicataria deve eseguire, a proprio rischio e spesa, la consegna della fornitura entro 15 giorni a far tempo dalla data dell’ordine. Il termine di esecuzione potrà essere differito soltanto per motivi connessi a cause di forza maggiore, debitamente comprovati con valida documentazione e riconosciuti dall’Amministrazione.

La Ditta, in tal caso, deve effettuare specifica comunicazione alla stazione appaltante entro 3 giorni dal verificarsi dell’evento. In mancanza o nell’ipotesi di ritardo di tale comunicazione nessuna causa di forza maggiore potrà essere adottata a giustificazione di eventuali ritardi rispetto al termine di consegna.

La fornitura deve essere eseguita presso la Farmacia dell’Ospedale “ Civico e Benfratelli” di questa Azienda.

All’atto della consegna il fornitore deve presentare una bolla d’accompagnamento in duplice copia, debitamente sottoscritta, dalla quale risultino la quantità, la natura dei beni consegnati.

### ART.5) INADEMPIENZA E PENALITA’

In caso di mancata puntuale consegna, totale o parziale, l’Amministrazione a suo giudizio insindacabile, applicherà una penale dello 0,15 dell’importo del valore dei beni non consegnati per ogni giorno successivo al termine previsto.

Il frazionamento della consegna rispetto all’ordine ricevuto, senza il preventivo consenso, si configura “mancata consegna”.

In entrambe le ipotesi l’Azienda Ospedaliera si riserva, comunque, la facoltà di procedere all’acquisto del prodotto, al meglio sul mercato locale, addebitando alla ditta inadempiente l’eventuale maggiore onere di spesa.

Qualora l’importo della penale, quale risulta dall’applicazione della stessa per i giorni di ritardo, ecceda la soglia del 10% del valore dei beni consegnati in ritardo, all’Amministrazione è data facoltà di risolvere il contratto, incamerare il deposito cauzionale, salvo il diritto al risarcimento di ogni maggiore danno, senza che la Ditta possa pretendere indennizzi o compensi di sorta.

Analoga facoltà di risoluzione, previo semplice preavviso di cinque giorni, e analoghe conseguenze potranno prodursi nelle ipotesi in cui, nel corso della fornitura, la mancata consegna anche parziale si verifichi più di una volta, ovvero quando venga accertata la scadente qualità del prodotto fornito.

### Art.6) GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA

Nel caso venisse accertato che il materiale consegnato non abbia le caratteristiche richieste, la Ditta aggiudicataria è tenuta a provvedere alla sostituzione, immediatamente e comunque entro cinque giorni.

Mancando o ritardando il fornitore ad uniformarsi a tale obbligo, l’Amministrazione provvederà al reperimento, sul mercato locale, dei prodotti contestati, addebitando alla aggiudicataria l’onere della maggiore spesa.

La merce contestata sarà restituita al fornitore anche se manomessa o comunque sottoposta ad esami di controllo, senza che il fornitore pretenda compensi a qualsiasi titolo.

Le spese di restituzione della merce contestata restano a carico della Ditta fornitrice.

### Art.7) SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese inerenti alla stipula del contratto con tutti gli oneri fiscali pertinenti.

Sono, altresì, a carico del fornitore le spese di qualsiasi genere relative alla fornitura o a questi afferenti come facchinaggio, imballaggio, trasporto e qualsiasi altra tassa o imposta presente o futura.

### ART. 8)  SUBAPPALTO

Il subappalto è regolato dall’art. 13 del D. L.gvo 20.10.1998 n. 402.

Si richiamano le norme del c.c. per quanto attiene le fusioni, le incorporazioni  o successioni.

### ART. 9) CONTROVERSIE

Le decisioni relative alle penalità  e alle sanzioni previste nel presente capitolato  	speciale saranno adottate con semplice provvedimento amministrativo dell’Ente senza alcuna formalità giudiziaria o particolare pronuncia della magistratura.

Comunque, per tutte le controversie che dovessero insorgere nell’esecuzione del contratto  sarà competente il Foro di Palermo.

E’ esclusa ogni competenza arbitrale.

### ART.10) RINVIO ALLA NOMATIVA GENERALE

Per tutto quanto non previsto dal bando di gara e dal presente capitolato valgono, in quanto applicabili, le norme di cui al R.D. del 18.11.1923 n.2440 e relativo regolamento di esecuzione del 23.05.1924 n.827 e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme della Legge Regionale in materia di appalti e, per ultimo le disposizioni del codice civile che disciplinano i contratti.

Palermo lì___________

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Francesco Licata di Baucina