LOTTO N. 15

SCHEDA TECNICA

n. 1 BILANCIA A COLONNA

Bilancia a colonna con funzionamento meccanico

Pedana antisdrucciolo

Portata 150 kg

Scansione in 100 g.

Dotata di altimetro