LOTTO N. 14

SCHEDA TECNICA

n. 2 MACCHINE PER IPO/IPERTERMIA CON MATERASSINO

Sistema di riscaldamento per tavolo operatorio composto da un’unità di controllo ed un materassino flessibile riscaldato radiopaco e supporto in grado di immagazzinare calore.

L’unità di controllo deve essere di piccole dimensioni e deve garantire la compensazione del mezzo termico per un rapido ed effettivo riscaldamento del paziente, controllo della temperatura di sicurezza paziente tramite sensori.

L’unità di controllo deve essere munita di sistema di allarme per temperatura eccessiva o rottura del cavo.