LOTTO N. 16

SCHEDA TECNICA

n. 1 SALDATRICE CON STAMPANTE

Saldatrice tubi in PVC collegati a sacche

Saldatura transistor

Facile accesso all’elettrodo per un più agevole pulizia

Stampante