LOTTO N. 26

N. 2 APPARECCHI PER REGISTRAZIONE PRESSIONE ARTERIOSA

Holter pressorio in grado di misurare e registrare:

- pressione sistolica;

- pressione diastolica;

- average della pressione;

- ritmo cardiaco;

L’apparecchio deve calcolare la deviazione SD e l’UQ di almeno 500 campionamenti.

Il sistema deve altresì essere dotato di un sistema di archiviazione dati, computer allo stato dell’arte e di stampante.