REGIONE SICILIANA

AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE OSPEDALE
CIVICO E BENFRATELLI, G. DI CRISTINA E M. ASCOLI
PALERMO

CAPITOLATO SPECIALE D’APPPALTO

Art.l OGGETTO DELL'APPALTO E DESCRIZIONE DELLA FORNITURA.

L'appalto ha per oggetto la fornitura di n°300000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ambulanze da trasporto da destinare  all'autoparco dell’Azienda.

Le indicazioni tecniche e funzionali degli automezzi oggetto della fornitura,  nonché le attrezzature di  cui  le  ambulanze dovranno essere dotate sono specificate nelle schede tecniche allegate al presente capitolato per costituirne parte integrante.

Le  apparecchiature  sanitarie  delle  ambulanze  dovranno  essere conformi alle norme riconosciute sulla sicurezza nazionale ed internazionale in atto in vigore.

Tutti gli automezzi dovranno essere conformi alle norme contenute nel vigente

codice della strada.

Le ambulanze,per quanto non specificato nelle schede tecniche allegate al presente capitolato,  dovranno essere conformi al D.M. n.553 del 17/12/87 e successive integrazioni e modificazioni dello stesso.

ART.2 DECORRENZA DEL CONTRATTO

Il verbale di aggiudicazione tiene luogo di formale contratto che avrà decorrenza dall'aggiudicazione definitiva dell'appalto.

Art.3 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Il presente pubblico incanto verrà  aggiudicato ai sensi dell’art.19 comma 1 lett a) del D.Lgs.n.358 e successive modificazioni ed integrazioni e,cioè in favore dell’impresa che avrà offerto il prezzo più basso,rispetto a quello indicato a base d’asta.

ESECUZIONE DELLA FORNITURA.

La ditta aggiudicataria  deve eseguire, a proprio rischio e spese, la consegna dei mezzi oggetto della fornitura entro e non oltre il termine di 60 giorni lavorativi a far tempo dalla data di ricezione dell'ordine.

La consegna dei mezzi dovrà essere effettuata presso l'autoparco dell'  A.R.N.A.S.  di  Palermo  previo  accordo  con  il  Settore Provveditorato.Il termine di consegna potrà essere differito soltanto per motivi connessi a cause di forza maggiore,  debitamente comprovati da valida documentazione e riconosciuti dall'Amministrazione.

La ditta, in tal caso, deve effettuare specifica comunicazione alla stazione appaltante entro tre giorni dal verificarsi dell'evento.

In mancanza o nell'ipotesi di ritardo di tale comunicazione nessuna causa di forza maggiore potrà essere addotta a giustificazione di eventuali ritardi rispetto al termine di consegna.

La ditta aggiudicataria dovrà consegnare la ambulanze   munite di carta di circolazione,  e del  relativo certificato di  proprietà nonché della bolla di consegna contenente il numero di targa, la

marca e il tipo del veicolo, nonché le descrizioni e i numeri di matricola delle attrezzature a corredo delle stesse.

Art.5 COLLAUDO-VERIFICA.

I   mezzi   oggetto   della   fornitura   saranno   sottoposti   a collaudo-verifica da parte dell'Amministrazione che vi provvederà mediante  proprio  personale  tecnicamente  idoneo  ovvero  mediante personale all'uopo  incaricato,  in contraddittorio con  l'impresa
fornitrice o persona da essa designata, al fine di accertare la rispondenza di quanto offerto ai requisiti previsti nelle schede tecniche allegate al presente capitolato e che il bene acquistato
sia perfettamente funzionante.

In caso di mancata corrispondenza alle caratteristiche richieste e/o qualora le verifiche dovessero dare esito negativo, il bene non sarà accettato.

In tal caso l'Ente si riserva la facoltà di richiederne la sostituzione entro il termine di 10 giorni.
Qualora la ditta non provveda a sostituire il bene difforme entro l'ulteriore   termine   di   10   giorni   ad   essa   assegnato, l'Amministrazione potrà avvalersi dell'istituto della risoluzione
del   contratto,   aggiudicando   -   previa   acquisizione   della documentazione richiesta per l'aggiudicazione definitiva alla ditta che segue nella graduatoria delle offerte e addebitando alla
impresa inadempiente il maggiore prezzo pagato rispetto a quello contrattuale.
Delle operazioni di collaudo si darà atto con la redazione di apposito verbale.

L'assenza  dell'impresa  fornitrice  o  di  suo  incaricato  alle operazioni di collaudo sarà considerata come tacita acquiescenza alle contestazione e ai risultati cui perverrà la Commissione in parola.

Il regolare collaudo, la certificazione di regolare esecuzione e l'accettazione con presa in carico, non esonerano il fornitore da responsabilità per difetti o imperfezioni occulti, o comunque non

emersi al momento del collaudo.

Art.6 ONERI A CARICO DEL FORNITORE.

a) rischio del perimento della cosa;

sono a carico dell’impresa aggiudicataria i rischi di perdite e danni  del  bene  durante  il  trasporto  e  la  sosta  nei  locali dell'Amministrazione fino alla data del verbale di collaudo, fatti salvi i rischi di perdite e danni per fatti imputabili all'Ente.

b) garanzia;

l'impresa garantisce il perfetto funzionamento dei mezzi mobili di che trattasi per tre anni a    decorrere dalla data del verbale di collaudo nonché delle attrezzature a corredo degli stessi.
Durante il periodo di garanzia l'impresa garantisce a proprie spese il  bene  fornito  da  ogni  tipo  di  inconveniente  segnalato dall'Amministrazione, salva la prova che lo stesso derivi da cause di forza maggiore o da fatti imputabili all'Ente.

Si precisa, a tal fine, che l'incertezza sulle cause che hanno determinato il guasto e
conseguentemente  sulla  individuazione  del  soggetto  (impresa  o stazione appaltante) a carico del quale dovranno gravare i relativi oneri di spesa, non potrà in alcun modo incidere sulla tempestività dell'intervento  da  parte  dell'impresa  che  rimane,  comunque, obbligata    a    porre    rimedio all'inconveniente segnalato dall'Amministrazione. L'impresa deve, pertanto, ove necessario, sostituire a proprie spese le parti rotte o guaste e, se ciò non fosse sufficiente, ritirare il bene e sostituirlo con altro nuovo.

L'impresa è tenuta ad intervenire entro e non oltre 12 ore dalla chiamata, anche telefonica, con la quale l'Amministrazione segnala il guasto.

e) fornitura parti di ricambio:

l'impresa è tenuta a fornire a richiesta parti originali di ricambio per almeno 5 anni a decorrere dalla data di scadenza del periodo di garanzia.

Per quanto non specificato nel presente articolo in ordine alla garanzia, si rinvia alle prescrizioni contenute nelle allegate schede tecniche.

Art. 7 INADEMPIENZE/ PENALITÀ'.

In caso di mancata puntuale consegna, totale o parziale, nella fornitura   l'Amministrazione,   a   suo   insindacabile   giudizio, applicherà una penale pari allo 0,05% dell'importo del valore dei
mezzi non consegnati per ogni giorno successivo al termine previsto.
Il frazionamento della consegna rispetto all’ ordine ricevuto, senza il preventivo consenso, si configura "mancata consegna".
In tali ipotesi L'Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà di procedere all'acquisto al meglio sul mercato locale, addebitando al fornitore inadempiente l'eventuale maggior prezzo pagato rispetto a quello contrattuale.

Qualora l'importo della penale derivante dall'applicazione della stessa ecceda la soglia del 10% del valore dei beni consegnati con ritardo, all'Amministrazione è data facoltà di risolvere il
contratto, incamerare il deposito cauzionale, salvo il diritto al risarcimento di ogni maggiore danno, senza che la Ditta possa pretendere indennizzi o compensi di sorta.

Art. 8 PAGAMENTO  DELLA FORNITURA

L’importo  della fornitura delle ambulanze di che trattasi trova copertura sulla disponibilità del bilancio corrente e graverà sul conto di pertinenza.

I pagamenti saranno effettuati entro  90 giorni dalla presentazione della fattura ed a seguito di collaudo positivo.

Art.9 SPESE CONTRATTUALI.

Sono a carico della ditta aggiudicataria tutta le spese inerenti la stipula del contratto con tutti gli oneri fiscali pertinenti.

Sono,altresì, a carico del fornitore le spese di qualsiasi genere relative alla fornitura e qualsiasi altra tassa o imposta presente o futura.

Art.lO EFFICACIA DEL VINCOLO GIURIDICO TRA L'ENTE APPALTANTE E
L'IMPRESA AGGIUDICATARIA.

L'aggiudicazione   vincola   a   tutti   gli   effetti   l'impresa aggiudicataria, mentre non è vincolante per l’Azienda ospedaliera.

Art. 11 DIVIETO DI SUBAPPALTO.

Sono  assolutamente  vietate  la  cessione  o il  subappalto  della fornitura che, nel caso dovessero verificarsi, comporterebbero "ipso iure" la risoluzione del contratto.

Art.12 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere in danno il contratto in applicazione dell'art.1456c.c per persistenti ritardi nella consegna o per accertata anomalia dei mezzi consegnati,nonché per accertata scadente qualità  delle attrezzature fornite a corredo delle ambulanze,  con diritto a incamerare la cauzione definitiva e con risarcimento del danno a carico della ditta aggiudicataria.

Art.13 CONTROVERSIE.

Le decisioni di tutte le penalità e sanzioni previste nel presente capitolato speciale  saranno adottate con  semplice provvedimento amministrativo  dell’Ente,  senza  alcuna  formalità  giudiziaria  o particolare pronuncia della magistratura.
Comunque,  per  tutte  le  controversie  che  dovessero  insorgere nell’esecuzione del contratto sarà competente il foro di Palermo.
E' esclusa ogni competenza arbitrale.

ART.14 RINVIO ALLA NORMATIVA GENERALE.

Per tutto quanto non previsto dal bando di gara e dal presente capitolato valgono, in guanto applicabili, le norme di cui al R.D.del 18.11.1923 n.2440 e relativo regolamento di  esecuzione del23.05.1924 n.827 e loro successive modificazioni e integrazioni,nonché  le  disposizioni  del  codice  civile  che  disciplinano  i contratti.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dr.Francesco Licata di Baucina)