REGIONE SICILIANA

AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

OSPEDALI CIVICO E BENFRATELLI, G. DI CRISTINA E M. ASCOLI

Capitolato Speciale

materiale di protezione individuale e radioprotezione

# Art .1) OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la fornitura, con il sistema della somministrazione, di materiale di protezione individuale e radioprotezione per i Presidi Ospedalieri dell' Azienda di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Ospedali "Civico e Benfratelli, G. Di Cristina e M. Ascoli" distinta in 27  voci, come da allegato elenco, nel quale sono riportate le specifiche tecniche, le quantità poste in gara e  le basi d'asta e le modalità di confezionamento e di consegna.

Art.2) DURATA DEL CONTRATTO

Il verbale di aggiudicazione tiene luogo di formale contratto che avrà decorrenza dall'aggiudicazione definitiva dell'appalto, per dodici mesi consecutivi.

E' fatta salva la facoltà per l'Amministrazione di avvalersi della fornitura  a seguito di aggiudicazione provvisoria.

Art.3) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E CAMPIONATURA

Scheda tecnica della Casa produttrice del prodotto offerto e depliantes illustrativi, nonché la documentazione richiesta nell'ambito delle singole voci, in originale o in copia autentica a norma di legge.

Dichiarazione sostitutiva resa, dal titolare della Ditta attestante che il prodotto è in possesso del Marchio CE ove  richiesto dalla vigente normativa.

Le ditte che risulteranno aggiudicatarie dovranno far pervenire, entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione, un campione per ogni voce aggiudicata, che sarà visionato da gli utilizzatori.

Art.4) CONFORMITA' DEI PRODOTTI

I prodotti, oggetto della presente fornitura, dovranno essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissione in commercio.

Eventuali eccezionali variazioni qualitative in corso di fornitura dovranno essere preventivamente segnalate per iscritto e potranno dar luogo a consegne solo previo parere favorevole del competente Servizio di Farmacia.

# Art.5) ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La Ditta aggiudicataria deve eseguire, a proprio rischio e spese, la consegna della fornitura entro 15 giorni a far tempo dalla data dell’ordine.

Il termine di esecuzione potrà essere differito soltanto per motivi connessi a cause di forza maggiore, debitamente comprovati con valida documentazione e riconosciuti dall’Amministrazione.

La Ditta, in tal caso, deve effettuare specifica comunicazione alla stazione appaltante entro 3 giorni dal verificarsi dell’evento. In mancanza o per ritardo della comunicazione nessuna causa di forza maggiore potrà essere addotta a giustificazione di eventuali ritardi rispetto al termine di consegna.

In caso di mancata puntuale consegna, totale o parziale, l’Amministrazione a suo giudizio insindacabile, applicherà una penale del 3% dell’importo del valore dei beni non consegnati per ogni giorno successivo al termine previsto.

Il frazionamento della consegna rispetto all’ordine ricevuto, senza il preventivo consenso, si configura “mancata consegna”.

In entrambe le ipotesi l’Azienda Ospedaliera si riserva, comunque, la facoltà di procedere all’acquisto del prodotto, al meglio sul mercato locale, addebitando alla ditta aggiudicataria l’eventuale maggiore onere di spesa.

La fornitura deve essere eseguita presso la Farmacia del P.O. “Civico e Benfratelli” e/o G. Di Cristina  di  - Palermo.

All’atto della consegna il fornitore deve presentare un documento di trasporto in duplice copia, debitamente sottoscritto, dal quale risultino la quantità e la natura dei beni consegnati.

All’atto della consegna il fornitore deve presentare un documento di trasporto in duplice copia, debitamente sottoscritto, dal quale risultino la quantità e la natura dei beni consegnati.

### Art.6) SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese inerenti alla stipula del contratto con tutti gli oneri fiscali pertinenti.

Sono, altresì, a carico del fornitore le spese di qualsiasi genere relative alla fornitura o a questi afferenti come facchinaggio, imballaggio,trasporto e qualsiasi altra tassa o imposta presente o futura.

# Art.7) GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA.

Nel caso venisse accertato che il materiale consegnato non abbia le caratteristiche richieste, la Ditta aggiudicataria è tenuta a provvedere alla sostituzione, immediatamente e comunque entro cinque giorni.

Mancando o ritardando il fornitore ad uniformarsi a tale obbligo, l'Amministrazione provvederà al reperimento, sul mercato locale, dei prodotti contestati, addebitando alla aggiudicataria l'onere della maggiore spesa.

La merce contestata sarà restituita al fornitore anche se manomessa o comunque sottoposta ad esami di controllo, senza che il fornitore pretenda compensi a qualsiasi titolo.

Le spese di restituzione della merce contestata restano a carico della Ditta fornitrice.

Art.8) DETERMINAZIONE QUANTITA’.

Le quantità indicate nell’allegata scheda tecnica, relative a ciascun prodotto, hanno valore meramente indicativo in quante riferite al consumo storico e pertanto l’entità della somministrazione sarà correlata al reale fabbisogno delle Divisioni di questa Azienda, che sarà determinato dalle patologie che si riscontreranno nel corso del rapporto.

Pertanto, le quantità indicate, non impegneranno questa Amministrazione che si riserva di procedere agli ordini, esclusivamente sulla base delle necessità che saranno rappresentate  dal personale utilizzatore relativamente alle patologie che necessiteranno del materiale di che trattasi.

L’Amministrazione di questa Azienda potrà pertanto arrecare, senza alcun limite minimo, variazioni in meno dei quantitativi indicati, in relazione all’andamento delle patologie relative, mentre potrà apportare maggiorazioni del quantitativo nel limite massimo del 20% di quello esposto.

Art.9)  SUBAPPALTO.

La disciplina del subappalto è regolamentata dall’art.13 del d.lgs.402/98.

Si richiamano le norme del c.c. per quanto attiene le fusioni, le incorporazioni  o successioni.

Art.10) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.

L'amministrazione si riserva la facoltà di risolvere in danno il presente contratto in applicazione dell'art.1456 c.c. per persistenti ritardi nelle consegne o per accertata scadente qualità dei prodotti e/o per difformità nei confezionamenti di cui all'art.2, con diritto ad incamerare la cauzione definitiva e con risarcimento del danno a carico della aggiudicataria.

Art.11) RINVIO ALLA NORMATIVA GENERALE.

Per tutto quanto non previsto dal bando di gara e dal presente capitolato valgono, in quanto applicabili, le norme di cui al R.D. del 18.11.1923 n.2440 e relativo regolamento di esecuzione del 23.05.1924  n.827 e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme della Legge Regionale in materia  di appalti e, per ultimo le disposizioni del codice civile che disciplinano i contratti.

Palermo lì_____________

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. F.sco Licata di Baucina)