REGIONE SICILIANA

# AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

# OSPEDALI CIVICO E BENFRATELLI, G. DI CRISTINA E M. ASCOLI

# P.zza  N. Leotta, n.2 – 90127 - P A L E R M O

SETTORE PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Telefono: 091/6662262/261 - Fax: 091/6662633-630

# Prot. n.______                                                                   Palermo,_________

## LETTERA INVITO

Oggetto: Invito a partecipare alla trattativa privata per la fornitura  di  “REAGENTI, CALIBRATORI, CONTROLLI ” con cessione in uso delle attrezzature per i Laboratori Analisi dei pp.oo. dell’ARNAS.

Spett/le ditta

________________

fax               _________________

Questa Azienda indice, giusta deliberazione n.750 del 28.04.2004, trattativa privata di durata triennale ai sensi dell’ex art. 9 punto 6) , lettera a) del D. Lgs. 358/92 come modificato dal D. Lgs. 402/98, per la fornitura di un sistema analitico per la determinazione di farmaci, ex lotto n. 1 non aggiudicato nell’asta pubblica di cui all’oggetto.

Le specifiche tecniche e prestazionali che si ritengono indispensabili per le esigenze del Laboratorio Analisi P. O. Civico sono:

- Carichi di lavoro;

- 15.000 test/anno di cui il 10% Urgenze:

- Caratteristiche minime della strumentazione, completamente automatica:

- Applicazioni tecniche in alternativa; fluorogeniche, MEIA, EIA, luminescenza, immunoturbidimetriche, immunodosaggi in fase eterogene;

- Almeno dieci reattivi on board per metodiche diverse;

- Reattivi pronti all’uso o con ricostituzione automatica;

- Calibrazioni in memoria con lunga scadenza;

- Random access;

- Routine ed urgenza;

- Interfacciamento con Host, appena disponibile, a carico del fornitore;

- Certificazione ISO 9001 per strumentazione e reattivi;

- Gruppo di continuità a corredo.

- Tipologia e quantità presunte dei reattivi:

I test diagnostici richiesti e il numero di determinazioni che si prevede di effettuare nel corso di un anno sono circa 15.000 così suddivise:

- Diossina                                          2000 test

- Gentamicina                                     500 test

- Vancomicina                                    1000 test

- Tobramicina                                      300 test

- Acido Valproico                                1200 test

- Carbamezapina                                1200 test

- Fenobarbitale                                    1800 test

- Fenitoina                                             500 test

- Teofillina                                              500 test

- Ciclosporina monoclinale                    6000 test

La fornitura dovrà, inoltre, comprendere tutti i reattivi accessori, calibratori, controlli e tutto il materiale di consumo necessario per l’esecuzione dei test richiesti che sono previsti giornalmente.

  - Norme per la compilazione dell’offerta.

L’offerta, redatta in lingua italiana ed in carta legale, dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- la data, il luogo di nascita e la qualifica dell’offerente sottoscrittore; inoltre nel caso in cui il soggetto legittimato a sottoscrivere non sia offerente in proprio, devono essere indicati la ragione sociale e il codice fiscale della ditta per la quale si presenta l’offerta;

- la dichiarazione di presa visione e di incondizionata accettazione di tutte le norme e condizioni riportate  nella presente lettera invito;

- l’accettazione incondizionata, ad ogni effetto, del Foro di Palermo per le eventuali controversie civili;

- la forma di costituzione del deposito cauzionale definitivo prescelta, in caso di aggiudicazione;

- l’offerta economica dovrà contenere i prezzi unitari dei prodotti offerti indicati in  cifre ed in lettere;

- l’offerta economica, contenente le indicazioni dei superiori punti, datata e sottoscritta con firma leggibile per esteso, dovrà essere chiusa in apposita busta, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, nella quale non devono essere inseriti altri documenti, sulla quale dovrà essere apposta la dicitura “CONTIENE OFFERTA ECONOMICA PER LA/E VOCE/I N.”;

- la busta, contenente l’offerta economica, dovrà essere inserita in un’altra busta nella quale saranno inclusi tutti i documenti amministrativi, la documentazione tecnica relativa ai dispositivi offerti che deve essere in originale o in copia autenticata nei modi di legge e controfirmata dal legale rappresentante della ditta produttrice  e le dichiarazioni richieste a corredo dell’offerta ;

Anche la predetta busta dovrà essere debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura e su di essa dovranno essere chiaramente indicati l’indirizzo dell’Azienda, l’oggetto della gara ed il nominativo del mittente.

Gli adempimenti di cui ai punti a), b), e), f) e g) sono singolarmente prescritti a pena di esclusione dalla gara; per i restanti adempimenti, nei casi di mera omissione, ne è consentita la regolarizzazione successivamente all’eventuale aggiudicazione entro il termine perentorio prescritto dall’Azienda.

Si richiede, inoltre, la seguente dichiarazione, resa ai sensi di legge, attestante:

- l’iscrizione alla CC.I.AA. per la categoria merceologica oggetto della fornitura;

- che il titolare della ditta o tutti i soci o amministratori muniti di poteri di rappresentanza, nel caso di società, non si trovano nelle condizioni ostative di cui alla legge n.55/90 e successive integrazioni e modificazioni e che non hanno pendenti procedimenti penali per i reati previsti dalla stessa normativa;

- di avere ottemperato alle norme sul collocamento obbligatorio ai sensi dell’art.17 della legge 68/99.

Il plico, di cui sopra, dovrà essere inviato al seguente indirizzo:

AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE OSPEDALE CIVICO E BENFRATELLI, G. DI CRISTINA E M. ASCOLI – P.zza N. LEOTTA n. 2 – 90127 PALERMO, tramite il servizio postale ,o tramite agenzie di recapito autorizzate dal Ministero P.T. , ovvero con qualsiasi mezzo e pervenire a questa Amministrazione entro e non oltre il giorno  08.06.2004.                      .

  - Modalità di espletamento della gara.

Il giorno  09.06.2004  alle ore 10,00 si procederà, in seduta aperta ai concorrenti, all’apertura dei plichi per la verifica della documentazione richiesta, sarà quindi verificata la conformità della documentazione alle norme prescritte a pena di esclusione dalla gara.

Subito dopo le operazioni di verifica la gara verrà sospesa e tutta la documentazione tecnica sarà inviata all’esame del Direttore del Laboratorio Analisi che relazionerà sulla conformità dei prodotti offerti.

Acquisita la suddetta relazione tecnica si procederà all’apertura delle offerte economiche di quelle ditte che saranno state ritenute conformi a cui verrà data preventiva comunicazione del giorno dell’apertura.

La gara sarà aggiudicata al prezzo più basso ed anche in presenza di una sola offerta.

I concorrenti possono assistere alle operazioni di gara e potranno intervenire i legali rappresentanti o i procuratori muniti di apposita procura.

  - Effetti dell’aggiudicazione.

La ditta aggiudicataria deve intendersi immediatamente vincolata e qualora l’aggiudicatario sia presente, attraverso idoneo rappresentante in sede di gara, sarà tenuto a sottoscrivere il relativo verbale di gara.

Le specifiche relative alle modalità di consegna della suddetta fornitura sono indicate nel capitolato speciale d’appalto che si allega alla presente.

Si invita a segnalare qualsiasi situazione che comporti ostacolo alla partecipazione.

Distinti saluti

IL CAPO SETTORE PROVVEDITORATO

(dr. Gianfranco SCARPELLO)