# CATETERI-TUBI-SET-DISPOSITIVI E SACCHE PER ASPIRAZIONE-DRENAGGIO E RACCOLTA LIQUIDI INTRA E POST-OPERATORI

# - ANNO 2004 -

# 1 ex (24).Tubi per drenaggio passivo tipo “Penrose” tubolare +

# In silicone di grado medicale trasparente e morbido. Con zigrinatura nel lume interno per creare l’effetto di drenaggio capillare ed anticollabimento. Di forma tubolare.

# Mis. lungh. almeno cm 50

# Mis. diam. da mm 6 a mm 15 circa (da CH18 a CH45 circa)

# pz.300

# IMPORTO A BASE D’ASTA                               EURO 2.500,00

# SISTEMI E DRENAGGI TORACICI PERCUTANEI

# 2 ex (32).Set per drenaggio pleurico con valvola di Hemlich per Adulti

# Costituito da:

# -catetere in teflon, radiopaco;

# -ago in acciaio inossidabile;

# -valvola di Hemlich;

# -rubinetto di chiusura e tubo di raccordo in PVC;

# -dispositivo antiscivolamento per bloccaggio catetere.

# Monouso, sterile in confezione singola.

# Misura per adulti.

# pz.200

# IMPORTO A BASE D’ASTA                               EURO 7.600,00

# 3 ex (33).Set per drenaggio pleurico con valvola di Hemlich per Bambini

# Costituito da:

# -catetere in teflon, radiopaco;

# -ago in acciaio inossidabile;

# -valvola di Hemlich,

# -rubinetto di chiusura e tubo di raccordo in PVC;

# -dispositivo antiscivolamento per bloccaggio catetere.

# Monouso, sterile in confezione singola.

# Misura per bambini.

# pz.100

# IMPORTO A BASE D’ASTA                               EURO 3.800,00

# 4 ex (34).Set per drenaggio pleurico con valvola di Hemlich per Prematuri

# Costituito da:

# -catetere in teflon, radiopaco;

# -ago in acciaio inossidabile;

# -valvola di Hemlich,

# -rubinetto di chiusura e tubo di raccordo in PVC;

# -dispositivo antiscivolamento per bloccaggio catetere.

# Monouso, sterile in confezione singola.

# Misura per bambini.

# pz.60

# IMPORTO A BASE D’ASTA                               EURO 2.500,00

# +SISTEMI PER ASPIRAZIONE CHIRURGICA INTRAOPERATORIA

# 5 ex (38) .Set per aspirazione chirurgica completo di cannula "Yankauer" e di tubo di aspirazione.+

# Cannula in PVC medicale, rigida, non elettroconduttiva, provvista di impugnatura rigida e di forma adatta per essere ben manovrata dall'operatore anche a mani bagnate, con un foro centrale sulla punta. La cannula deve presentare una curvatura tale  (doppia o singola) da consentire l’accesso nella cavità addominale per un’ agevole aspirazione in tutti i siti di possibile drenaggio

# Lunghezza della cannula: cm 15-20 circa

# Diametro   : mm 3 x 4 circa

# Tubo         : mt 2        circa con diam. mm 5 x mm 8 circa

# Monouso sterile in confezione singola.

# pz.1.600

# IMPORTO A BASE D’ASTA                               EURO 9.000,00

# 6 ex (40) .Set per aspirazione chirurgica completo di cannula "Yankauer" e di tubo di aspirazione.+

# Cannula in PVC medicale, rigida, non elettroconduttiva, provvista di impugnatura rigida e di forma adatta per essere ben manovrata dall'operatore anche a mani bagnate, doppia composta da una cannula interna che presenti un foro centrale e che abbia sulla punta almeno due fessure, e da una cannula esterna cm 25 circa multiforata nella zona prossimale alla punta e con un diametro di mm 8 x mm 10 circa.

# Lunghezza della cannula interna: cm 30-35 circa

# Lunghezza della cannula esterna: cm 25 circa

# Diametro   : mm 5 x mm 6 circa

# Tubo         : mt 2 circa con diam. mm 5 x mm 8 circa

# Monouso sterile in confezione singola.

# pz.500

# IMPORTO A BASE D’ASTA                               EURO 3.000,00

# 7 ex (42) .Set per aspirazione chirurgica completo di cannula "Yankauer" e di tubo di aspirazione.+

# Cannula in PVC medicale, rigida, non elettroconduttiva, provvista di impugnatura rigida e di forma adatta per essere ben manovrata dall'operatore anche a mani bagnate, angolata e con foro di controllo.

# La cannula deve avere un doppio lume  che consenta un effetto turbo per una aspirazione maggiore ma, nel contempo, atraumatica, grazie ad una bassa pressione negativa in punta ( circa 20). Capacità d'aspirazione 3.000 ml/min.circa

# Lunghezza  della cannula: cm 30 circa

# Diametro   : mm 5 x mm 6 circa

# Tubo         : mt 2 circa con diam. mm 5 x mm 8 circa

# Monouso sterile in confezione singola.

# pz.1.500

# IMPORTO A BASE D’ASTA                               EURO 11.000,00

# 8 ex(43).Set per aspirazione chirurgica completo di cannula "Yankauer" e di tubo di aspirazione.+

# Cannula in PVC medicale, rigida, non elettroconduttiva, provvista di impugnatura rigida e di forma adatta per essere ben manovrata dall'operatore anche a mani bagnate, con un foro centrale, angolata e con foro di controllo.

# La cannula deve avere un doppio lume  che consenta un effetto turbo per una aspirazione maggiore ma, nel contempo, atraumatica, grazie ad una bassa pressione negativa in punta ( circa 20). Capacità d'aspirazione 5.000 ml/min.circa

# Lunghezza  della cannula: cm 35 circa

# Diametro   : mm 7 x mm 12 circa

# Tubo         : mt 2 circa con diam. mm 8 x mm 11 circa

# Monouso sterile in confezione singola.

# pz.850

# IMPORTO A BASE D’ASTA                               EURO 8.500,00

# SISTEMI PER DRENAGGIO POST-OPERATORIO AD ASPIRAZIONE CONTROLLATA

# Il sistema deve essere singolo in confezione sterile, in doppia busta.

# 9 ex (49).Sistemi di drenaggio post-operatorio a soffietto o a bulbo, ml 100 con ago premontato.+

# Sistemi di drenaggio che consentono il drenaggio degli essudati a vari livelli ed in aspirazione continua controllata, completi e con livello di aspirazione non oltre  100- mm/Hg circa. Devono essere costituiti da:

# 1° -un contenitore graduato idoneo alla creazione del vuoto in plastica trasparente con valvola antireflusso, della capacità di 100 ml circa di aspirato;

# 2° -un tubo in pvc di circa mt 1 munito di raccordo universale per la connessione al tubo di drenaggio;

# 3° -un tubo di drenaggio in pvc di almeno cm 50 perforato nella parte distale per circa cm 15 da fori smussi atraumatici, nelle misure da CH9 a CH18 circa;

# 4° -un ago guida atraumatico curvo, in acciaio inossidabile, già montato sul tubo di drenaggio.

# pz.2.000

# IMPORTO A BASE D’ASTA                               EURO 20.000,00

# Il sistema deve essere singolo in confezione sterile, in doppia busta.

# 10 ex (52).Sistemi di drenaggio post-operatorio a bulbo ml 400-500 con ago premontato. +

# Sistemi di drenaggio che consentono il drenaggio degli essudati a vari livelli ed in aspirazione continua controllata completi e con livello d’aspirazione costante sino a riempimento. Devono essere costituiti da:

# 1° -un contenitore a pompetta, graduato, idoneo alla creazione del vuoto, in gomma siliconica trasparente con valvola antireflusso purché latex – free e pvc - free, della capacità di 400-500 ml circa di aspirato;

# 2° -un tubo di aspirazione di circa mt 1 munito di raccordo universale per la connessione al tubo di drenaggio;

# 3° -un tubo di drenaggio in gomma siliconica purché latex – free e pvc – free, radiopaco piatto, munito di scanalature interne o esterne o di fori per tutta la lunghezza o per ¾, perforato nella parte distale, su circa 20 cm da fori smussi atraumatici, lungo in tutto circa cm 100 e diametro:  4x13 circa a richiesta;

# 4° -un ago guida atraumatico curvo, in acciaio inossidabile, già montato sul tubo di drenaggio.

# pz.200

# IMPORTO A BASE D’ASTA                               EURO 5.000,00

# Il sistema deve essere singolo in confezione sterile, in doppia busta.

# 11 ex (55).Sistemi di drenaggio post-operatorio a bulbo ml 200 con ago premontato. +

# Sistemi di drenaggio che consentono il drenaggio degli essudati a vari livelli ed in aspirazione continua controllata completi e con livello d’aspirazione  costante sino a riempimento. Devono essere costituiti da:

# 1° -un contenitore a pompetta, graduato, idoneo alla creazione del vuoto, in gomma siliconata trasparente con valvola antireflusso purché latex – free e pvc - free, della capacità di 200 ml circa di aspirato;

# 2° -un tubo di aspirazione di circa mt 1 munito di raccordo universale per la connessione al tubo di drenaggio;

# 3° -un tubo di drenaggio in gomma siliconica purché latex – free e pvc - free radiopaco piatto, munito di scanalature interne o esterne o di fori per tutta la lunghezza o per 3/4 perforato nella parte distale, su circa 20 cm da fori smussi atraumatici, lungo in tutto circa cm 100 e diametro:  4x13 circa a richiesta ;

# 4° -un ago guida atraumatico curvo, in acciaio inossidabile, già montato sul tubo di drenaggio.

# pz.200

# IMPORTO A BASE D’ASTA                               EURO 4.500,00

# Il sistema deve essere singolo in confezione sterile, in doppia busta.

# 12 ex (58).Sistemi di drenaggio post-operatorio a bulbo ml 100 con ago premontato. +

# Sistemi di drenaggio che consentono il drenaggio degli essudati a vari livelli ed in aspirazione continua controllata completi e con livello d’aspirazione  costante sino a riempimento. Devono essere costituiti da:

# 1° -un contenitore a pompetta, graduato, idoneo alla creazione del vuoto, in gomma siliconica trasparente purché latex – free e pvc - free con valvola antireflusso, della capacità di 100 ml circa di aspirato;

# 2° -un tubo di aspirazione di circa mt 1 munito di raccordo universale per la connessione al tubo di drenaggio;

# 3° -un tubo di drenaggio in gomma siliconica purché latex – free e pvc - free radiopaco piatto, munito di scanalature interne o esterne o di fori per tutta la lunghezza o per 3/4 perforato nella parte distale, su circa 20 cm da fori smussi atraumatici, lungo in tutto circa cm 100 e largo: 4x13 circa ;

# 4° -un ago guida atraumatico curvo, in acciaio inossidabile, già montato sul tubo di drenaggio.

# pz.200

# IMPORTO A BASE D’ASTA                               EURO 4.000,00

# Il sistema deve essere singolo in confezione sterile, in doppia busta.

# 13 ex (60).Sistemi di drenaggio post-operatorio a bulbo ml 100 con ago premontato.

# In silicone 100% medicale latex e pvc-free.

# Sistemi di drenaggio che consentono il drenaggio degli essudati a vari livelli ed in aspirazione continua controllata e costante sino a riempimento. Devono essere costituiti da:

# 1° -un contenitore a pompetta, graduato, idoneo alla creazione del vuoto, in silicone trasparente con valvola antireflusso, della capacità di 100 ml circa di aspirato;

# 2° -un tubo di drenaggio in silicone radiopaco rotondo, munito di 4 scanalature e di 4 lumi intercomunicanti tra loro e rivestiti sia internamente che all’esterno di una sostanza antitrombogenica (tipo l’eparina) per evitare accumuli di fibrina che possono provocare la formazione di coaguli ematici.

# Diam. CH10; CH15; CH19 a richiesta;

# 3° -un ago guida atraumatico curvo, in acciaio inossidabile, già montato sul tubo di drenaggio.

# pz.500

# IMPORTO A BASE D’ASTA                               EURO 28.000,00

# Il sistema deve essere singolo in confezione sterile, in doppia busta.

# 14 ex (61).Sistemi di drenaggio post-operatorio a bulbo ml 400 con ago premontato.

# In silicone 100% medicale latex e pvc-free.

# Sistemi di drenaggio che consentono il drenaggio degli essudati a vari livelli ed in aspirazione continua controllata e costante sino a riempimento. Devono essere costituiti da:

# 1° -un contenitore a pompetta, graduato, idoneo alla creazione del vuoto, in silicone trasparente con valvola antireflusso, della capacità di 400 ml circa di aspirato;

# 2° -un tubo di drenaggio in silicone radiopaco rotondo, munito di 4 scanalature e di 4 lumi intercomunicanti tra loro e rivestiti sia internamente che all’esterno di una sostanza antitrombogenica (tipo l’eparina) per evitare accumuli di fibrina che possono provocare la formazione di coaguli ematici.

# Diam. CH10; CH15; CH19 a richiesta;

# 3° -un ago guida atraumatico curvo, in acciaio inossidabile, già montato sul tubo di drenaggio.

# pz.600

# IMPORTO A BASE D’ASTA                               EURO 32.000,00

# Il sistema deve essere singolo in confezione sterile, in doppia busta.

# 15 ex (62).Sistemi di drenaggio post-operatorio a bulbo ml 100 con ago premontato.

# In silicone 100% medicale latex e pvc-free.

# Sistemi di drenaggio che consentono il drenaggio degli essudati a vari livelli ed in aspirazione continua controllata e costante sino a riempimento. Devono essere costituiti da:

# 1° -un contenitore a pompetta, graduato, idoneo alla creazione del vuoto, in silicone trasparente con valvola antireflusso, della capacità di 100 ml circa di aspirato;

# 2° -un tubo di drenaggio in silicone radiopaco piatto, munito di 6 scanalature e di 6 lumi intercomunicanti tra loro e rivestiti sia internamente che all’esterno di una sostanza antitrombogenica (tipo l’eparina)per evitare accumuli di fibrina che possono provocare la formazione di coaguli ematici.

# Mis. 4x7; 4x10 a richiesta;

# 3° -un ago guida atraumatico curvo, in acciaio inossidabile, già montato sul tubo di drenaggio.

# pz.100

# IMPORTO A BASE D’ASTA                               EURO 6.000,00

# Il sistema deve essere singolo in confezione sterile, in doppia busta.

# 16 ex (63).Sistemi di drenaggio post-operatorio a bulbo ml 400 con ago premontato.

# In silicone 100% medicale latex e pvc-free.

# Sistemi di drenaggio che consentono il drenaggio degli essudati a vari livelli ed in aspirazione continua controllata e costante sino a riempimento. Devono essere costituiti da:

# 1° -un contenitore a pompetta, graduato, idoneo alla creazione del vuoto, in silicone trasparente con valvola antireflusso, della capacità di 400 ml circa di aspirato;

# 2° -un tubo di drenaggio in silicone radiopaco piatto, munito di 6 scanalature

# e di 6 lumi intercomunicanti tra loro e rivestiti sia internamente che all’esterno di una sostanza antitrombogenica (tipo l’eparina) per evitare accumuli di fibrina che possono provocare la formazione di coaguli ematici.

# Mis. 4x7; 4x10 a richiesta;

# 3° -un ago guida atraumatico curvo, in acciaio inossidabile, già montato sul tubo di drenaggio.

# pz.840

# IMPORTO A BASE D’ASTA                               EURO 49.000,00

# Il sistema deve essere singolo in confezione sterile, in doppia busta.

# 17 ex (64).Sistema di drenaggio a circuito chiuso con ago.+

# Sistemi di drenaggio che consentono il drenaggio degli essudati a vari livelli ed in aspirazione continua controllata completi e con livelli d’aspirazione non inferiore a 50 mm/Hg circa e costante sino a riempimento. Devono essere costituiti da:

# 1° -un contenitore a soffietto, con molla, graduato, idoneo alla creazione del vuoto in plastica con valvola antireflusso, della capacità di 100-200 ml circa di aspirato;

# 2° -un tubo di connessione in pvc non inferiore a  cm 50 con raccordo universale per il tubo di drenaggio

# 3° -sacca di raccolta con valvola antireflusso l e con rubinetto di scarico

# 4° -ago guida atraumatico curvo, in acciaio inossidabile, misure varie a richiesta ( Ch 10 e/o 12 – Ch 14 e/o 16 – Ch 18)

# pz.300 + 600 sacche di ricambio

# IMPORTO A BASE D’ASTA                               EURO 2.500,00

# DISPOSITIVI DI RACCOLTA PER LIQUIDI ASPIRATI

# 18 ex (66).Dispositivi di raccolta dei liquidi organici aspirati lt 1/1,5.+

# In polietilene, latex e pvc-free, di forma cilindrica, della capacità di lt 1/1,5, morbido ma ad alta resistenza, coperchio rigido intimamente collegato alla sacca.

# Il coperchio deve essere dotato di n. 2 porte necessarie a:

# connessione al vuoto;

# connessione al paziente.

# Ogni porta deve essere corredata di tappi di protezione autobloccanti per evitare il rischio di aperture accidentali.

# Il dispositivo deve essere munito di valvola di sicurezza antireflusso costituita o da un sistema meccanico di troppo pieno o da un filtro idrofobico che funga oltre che da antibatterico, anche da valvola bloccando il passaggio di aerosol e microparticelle .

# Il dispositivo deve essere fornito di porta aggiuntiva per l’eventuale campionamento.

# Il dispositivo inoltre deve poter essere utilizzato in tandem con almeno altri tre contenitori.

# L'offerta deve essere comprensiva di almeno n° 550 contenitori rigidi trasparenti ed autoclavabili a 120°C, nonchè di almeno 50 supporti in acciaio inox per l'alloggiamento del dispositivo e 50 carrelli su stativo munito di ruote e di rispettivo vuotometro.

# pz.5.000

# IMPORTO A BASE D’ASTA                               EURO 10.000,00

# N.B.LA DITTA AGGIUDICATARIA DELLA VOCE N°66 DOVRA' FORNIRE EVENTUALE ASSISTENZA PER ADATTARE I DISPOSITIVI AGLI ASPIRATORI DI CUI SONO DOTATE LE S.O. DEI TRE PRESIDI OSPEDALIERI DELL'ARNAS.

# 19 ex (67).Dispositivi di raccolta dei liquidi organici aspirati lt 2/3.+

# In polietilene, di forma cilindrica, della capacità di lt 2/3, morbido ma ad alta resistenza, coperchio rigido intimamente collegato alla sacca.

# Il coperchio deve essere dotato di n. 2 porte necessarie a:

# connessione al vuoto;

# connessione al paziente.

# Ogni porta deve essere corredata di tappi di protezione autobloccanti per evitare il rischio di aperture accidentali.

# Il dispositivo deve essere munito di valvola di sicurezza antireflusso costituita o da un sistema meccanico di troppo pieno o da un filtro idrofobico che funga oltre che da antibatterico, anche da valvola bloccando il passaggio di aerosol e microparticelle .

# Il dispositivo deve essere fornito di porta aggiuntiva per l’eventuale campionamento.

# Il dispositivo inoltre deve poter essere utilizzato in tandem con almeno altri tre contenitori.

# L'offerta deve essere comprensiva di almeno n° 750 contenitori rigidi trasparenti ed autoclavabili a 120°C, nonchè di almeno 70 supporti in acciaio inox per l'alloggiamento del dispositivo e 50 carrelli su stativo munito di ruote e di rispettivo vuotometro.

# pz.7.000

# IMPORTO A BASE D’ASTA                               EURO 14.000,00

# N.B.LA DITTA AGGIUDICATARIA DELLA VOCE N°67 DOVRA' FORNIRE EVENTUALE ASSISTENZA PER ADATTARE I DISPOSITIVI AGLI ASPIRATORI DI CUI SONO DOTATE LE S.O. DEI TRE PRESIDI OSPEDALIERI DELL'ARNAS.

# TUBI PER RACCORDI VARI.

# 20 ex (71).Tubi di connessione x cateteri nefrostomici.+

# In PVC di cm 30 almeno cono F-lock-M.

# pz.50

# IMPORTO A BASE D’ASTA                               EURO 200,00

# 21 ex (73).Tubi di Pezzer.+

# In materiale plastico tipo silcolattice, con imbuto diritti, lunghi circa cm 35. Misure varie a richiesta  ( es.CH10 – CH44)

# pz.50

# IMPORTO A BASE D’ASTA                               EURO  1.800,00

# 22 ex (74).Tubi di Malecot

# In materiale plastico tipo silcolattice , con imbuto, diritti, con 2 alette, lunghi circa cm 40. Misure varie a richiesta ( es. CH10 – Ch28)

# pz.50

# IMPORTO A BASE D’ASTA                               EURO  500,00

# 23  ex (75). Custom-Pack per chirurgia

# Composto da:

# n.1 catetere toracico retto senza trocar, in PVC di grado medicale, di lunghezza cm 45 circa, trasparenti, con markers o linea radiopachi, con riferimenti di profondità ogni 2-5 cm, prevalentemente per drenaggio pneumotoracico. Con punta conica sull’estremità distale, smussata ed assolutamente atraumatica e con fori disposti sull'estremità distale stessa, dai bordi smussi e atraumatici. Il lume interno deve essere rivestito di una sostanza antitrombogenica (tipo il poliuretano) per evitare accumuli di fibrina che possono provocare la formazione di coaguli ematici, misure CH28 e CH32;

# n. 1 catetere toracico angolato senza trocar , come sopra descritto, nelle  misure CH28 e CH32;

# n.1 raccordo a Y con prolunga per il collegamento al sistema di raccolta liquidi da drenaggio toracico.

# In confezione sterile, n. 1 pezzo per misura.

# Pz. 800

# IMPORTO A BASE D’ASTA                               EURO 24.000,00