LOTTO N. 2

VOCE N. 1

SCHEDA  TECNICA PER N. 1 CPAP

Fornitura e posa in opera di ventilatore con monitoraggio e prestazioni  a due livelli di pressione inspiratoria (IPAP) ed espiratoria (EPAP) ideato per migliorare la gestione del paziente che necessita di una ventilazione non invasiva.

Il ventilatore deve poter avere integrato un ampio display per il monitoraggio grafico in forme d’onda dei parametri di pressione, flusso e volume.

IPAP da almeno 3 a 40 cm  H2O

EPAP da almeno 3 a 20 cm H2O

CPAP da almeno 3 a 20 cm H2O

Frequenza respiratoria da almeno 4 a 40 BPM

Ti da almeno 1 a 3 sec.

IPAP Rise Time da almeno 0.01 0.40 sec.

Concentrazione di Ossigeno da almeno 21 a 100%

Valori misurati:

Volume Corrente Espiratorio

Ventilazione Minuto Espirata

Pressione di Picco Inspiratoria

% Atti ciclati dal paziente

perdite d’aria paziente o totali.

Marchio CE.