KITS OPERATORI

VOCE N. 1

N. 100 Kit per cardiochirurgia PEDIATRICA.

Il Kit deve essere confezionato in due pacchi confezionati separatamente in duplice busta e il tutto inserito in una unica busta, il tutto sterile, composto come segue:

| N | Descrizione elemento | Quantità |
| --- | --- | --- |
| 1 | Camice monouso chirurgico mis. XXL Sontara, realizzato in TNT idrorepellente con ampia protezione interna impermeabile, polsini in maglia, chiusura al collo regolabile con velcro, corredato da salvietta asciugamani | 5 |
| 2 | Tasche adesive 40 x 40 in PE ( Foglia di polipropilene adesivizzata con collante adesivo sottoposto a prove di irritazione cutanea e sensibilizzazione allergica, munita di reggetta metallica ricoperta di materiale plastico per la conformazione della sacca) | 4 |
| 3 | Prolunga venosa cm. 300 completa di tappi ( Inf – Sup): prolunga infusionale trasparente in PVC con raccordi terminali di tipo luier lock femmina e luer lock maschio, dimensioni mm. 2,5 x 4,1 x 3000 | 1 |
| 4 | Tubo in PVC per aspirazione cm. 400 per attacco cannule | 1 |
| 5 | Cannule Yankauer piccola con punta a bulbo; cannula rigida realizzata in un unico pezzo con foro di controllo, curvatura adeguata, impugnatura anatomica e antiscivolamento per facilitare la presa, trasparente per una visualizzazione del materiale aspirato e per il controllo del flusso, terminale di innesto al tubo di aspirazione punta a bulbo con 4 fori laterali contrapposti, lunghezza ca cm. 25 diametro CH 18 | 1 |
| 6 | Cannule Yankauer media con punta a bulbo; cannula rigida realizzata in un unico pezzo con foro di controllo, curvatura adeguata, impugnatura anatomica e antiscivolamento per facilitare la presa, trasparente per una visualizzazione del materiale aspirato e per il controllo del flusso, terminale di innesto al tubo di aspirazione punta a bulbo con 4 fori laterali contrapposti, lunghezza ca cm. 25 diametro CH 25 | 1 |
| 7 | Tourniquets cauciù rosso della RUSCH cm 15; tubo flessibile per drenaggio in gomma morbida, colore rosso, test di implantazione secondo USP XXII, dimensione mm. 3 x 5 | 10 |
| 8 | Tourniquets cauciù rosso della RUSCH cm 15; tubo flessibile per drenaggio in gomma morbida, colore rosso, test di implantazione secondo USP XXII, dimensione mm. 2 x 4 | 10 |
| 9 | Garze laparatomiche cm 20 x 20 con filo radiopaco, realizzate con fibre al 100 % di puro cotone di prima qualità bianco candido, di tessitura regolare e non obliqua, esente da sfilacciature. Titolo 12/8 a 12 strati, dimensione 20 x 20, conforme ai requisiti della farmacopea vigente ed alla direttiva 93/42/CEE peso 27/30 R/Mq | 30 |
| 10 | Garze laparatomiche cm 40 x 40 con filo radiopaco, realizzate con fibre al 100 % di puro cotone di prima qualità bianco candido, di tessitura regolare e non obliqua, esente da sfilacciature. Titolo 12/8 a 12 strati, dimensione 40 x 40, conforme ai requisiti della farmacopea vigente ed alla direttiva 93/42/CEE peso 27/30 R/Mq | 10 |
| 11 | Siringa 30 ml, cono centrale luer 6% (ISO 594/1) pistone colore nero con due anelli di tenuta lubrificante silicone viscosità 1000 | 1 |
| 12 | Siringa 50 ml, cono catetere cono centrale luer 6% (ISO 594/1) pistone colore nero con due anelli di tenuta lubrificante silicone viscosità 1000 | 1 |
| 13 | Bisturi lama da 11: bisturi monouso in plastica per usi medici e dotati di protezione della lama, lama in acciaio inossidabile | 2 |
| 14 | Bisturi lama da 15: bisturi monouso in plastica per usi medici e dotati di protezione della lama, lama in acciaio inossidabile | 1 |
| 15 | Bisturi lama da 22: bisturi monouso in plastica per usi medici e dotati di protezione della lama, lama in acciaio inossidabile | 1 |
| 16 | Ciotole diam. 15 cm circa in PP – materiale Moplen per uso alimentare regolamentato dalla legislazione vigente in materia | 2 |
| 17 | Ciotole diam. 20 cm circa in PP – materiale Moplen per uso alimentare regolamentato dalla legislazione vigente in materia | 1 |
| 18 | Spugnetta per elettrobisturi: spugnetta abrasiva per la pulitura delle lame elettrochirurgiche da posizionare in prossimità del luogo di utilizzo delle lame stesse, nastro antisdrucciolo nero con adesivo acrilico dotato di ottimo coefficiente d’attrito | 1 |
| 19 | Contenitore magnetico per smaltimento aghi (rigivo per lame e per aghi è un dispositivo per conservare e successivamente smaltire in modo sicuro gli aghi e le lame usate mis. Mm. 60 x 117 x 15) | 1 |
| 20 | Tamponi in spugna per iodare; realizzati in garza secondo F.U. titolo 12/8, chiusi all’interno con elastico o con una particolare piegatura con filo di bario diametro mm 50 | 6 |
| 21 | Nastro ombelicale in cotone cm 75 (fettuccia Ethicon) | 2 |
| 22 | Decimetro + penna termografica | 1 |
| 23 | Vassoio in PP cm 38 x 28 x 11 | 1 |
| 24 | Telo in TNT cm 100 x 75 - in quadriaccoppiato di colore blu ( 1°e 2° strato in TNT 28 gr/mq assorbente e resistente; 3° strato pellicola in polietilene morbida impermeabile 30 gr/mq; 4° strato in cellulosa dermocompatibile in tela bianca assorbente 21 gr/mq) | 1 |
| 25 | Ago cardioplegia Insite 14 G; realizzato in materiale radiopaco G. 14 Lungh. Mm. 40/45, Diam est. Mm. 21 Cod. colore arancione | 1 |
| 26 | Strisce adesive cm 10 x 50 PE (bioadesivo in film di poliestere 14 micron protetto da carta siliconata, collante adesivo sottoposto a prove di irritazione cutanea e sensibilizzazione allergica) | 4 |
| 27 | Conta garze sterili della Giframed cod. FL 10 cm. 55 x 30 | 4 |
| 28 | Telo mayo cm 80 x 140 in TNT PE – tubolare in laminato plastico antistatico colore azzurro, completo di protezione antibatterica | 1 |
| 29 | Telo copritesta in TNT quadriaccoppiato di colore blu ( 1°e 2° strato in TNT 28 gr/mq assorbente e resistente; 3° strato pellicola in polietilene morbida impermeabile 30 gr/mq; 4° strato in cellulosa dermocompatibile in tela bianca assorbente 21 gr/mq) cm 150 x 240 con adesivo ipoallergenico cm 4 x 120 sul lato da 240 cm. Segnalare superiore | 1 |
| 30 | Telo copripiedi cm 175 x 180 con adesivo ipoallergenico cm 4 x 120 sul lato da 175 cm. - in TNT quadriaccoppiato di colore blu ( 1°e 2° strato in TNT 28 gr/mq assorbente e resistente; 3° strato pellicola in polietilene morbida impermeabile 30 gr/mq; 4° strato in cellulosa dermocompatibile in tela bianca assorbente 21 gr/mq) Segnalare inferiore | 1 |
| 31 | Teli laterali cm 100 x cm 75 con adesivo cm 4 x 90 sul lato da 100 cm. - in TNT quadriaccoppiato di colore blu ( 1°e 2° strato in TNT 28 gr/mq assorbente e resistente; 3° strato pellicola in polietilene morbida impermeabile 30 gr/mq; 4° strato in cellulosa dermocompatibile in tela bianca assorbente 21 gr/mq) | 2 |
| 32 | Grande telo avvolgente impermeabile e resistente cm 150 x 180 – TNT biaccoppiato | 1 |
| 33 | Telo in laminato plastico trasparente antistatico cm 180 x 200 con zona centrale assorbente per copertura tavolo madre | 1 |
| 34 | Telo in polietilene trasparente cm 100 x 100 | 1 |
| N | KIT PER VENA O ARTERIA CHIRURGICA |  |
| 1 | Telo avvolgente impermeabile e resistente cm 100 x 100 - TNT biaccoppiato | 1 |
| 2 | Teli in TNT biaccoppiato cm 150 x 150 | 2 |
| 3 | Teli in TNT cm 100 x 75 – Materia prima polipropilene Homopolimero con trattamento antistatico di colore bleu Ref. Prodotto PP SMA/60/B44/A/L composizione 24,5 Grs/11,5Grs/24,5/Grs | 2 |
| 4 | Teli cm 75 x 75 con foro centrale adesivo diam cm 6 – Materia prima polipropilene Homopolimero con trattamento antistatico di colore bleu Ref. Prodotto PP SMA/60/B44/A/L composizione 24,5 Grs/11,5Grs/24,5/Grs | 3 |
| 5 | Camice chirurgico mis. XXL realizzato in TNT Sontara idrorepellente con ampia protezione interna impermeabile, polsini in maglina, chiusura al collo regolabile con velcro, corredato da 2 salviette asciugamani – Imbustato separatamente | 1 |
| 6 | Garze compresse 10 x 10 senza filo radiopaco, realizzate con fibre al 100 % di puro cotone di prima qualità bianco candido, di tessitura regolare e non obliqua, esente da sfilacciature. Titolo 12/8 a 16 strati, dimensioni 10 x 10, conforme ai requisiti della farmacopea vigente ed alla direttiva 93/42/CEE peso 27/30 R/Mq | 20 |
| 7 | Tamponi spugna per iodare con manico per disinfezione cute – manico in moplen per uso alimentare spugna sintetica collanti sottoposti a test di reattività cutanea e sensibilizzazione allergica | 2 |
| 8 | Tubo in PVC per aspirazione cm 400 per attacco cannule | 1 |
| 9 | Ciotole ml 250 – materiale moplen per uso alimentare regolamentato dalla legislazione vigente in materia | 2 |
| 10 | Bisturi lama da 11: bisturi monouso in plastica per usi medici e dotati di protezione della lama, lama in acciaio inossidabile | 1 |
| 11 | Pinza a punte fini in plastica in poliammide 6 rinforzato 30% fibra di vetro monouso | 1 |
| 12 | Forbici a punte fini manici in poliammide 6 rinforzato 30% fibra di vetro assemblata con rivetto in ottone nichelato diam. Mm. 4 spessore mm 9 | 1 |
| 13 | Portaaghi in acciaio monouso – acciaio AISI 316 per strumentario chirurgico | 1 |
| 14 | Siringhe da 5 ml, cono centrale luer 6% (ISO 594/1) pistone colore nero con due anelli di tenuta lubrificante silicone viscosità 1000 | 2 |
| 15 | Siringhe da 10 ml, cono centrale luer 6% (ISO 594/1) pistone colore nero con due anelli di tenuta lubrificante silicone viscosità 1000 | 1 |
| 16 | Vassoio in PP cm 26 x 32 x 6 | 1 |
| 17 | Telo trasparente in polietilene cm 100 x 100 | 1 |

Importo a base d’asta euro 25.000,00

VOCE N. 2

N. 400 Kit per cardiochirurgia PEDIATRICA.

Il Kit deve essere confezionato in due pacchi confezionati separatamente in duplice busta e il tutto inserito in una unica busta, il tutto sterile, composto come segue:

| N | Descrizione elemento | Quantità |
| --- | --- | --- |
| 1 | Camice monouso chirurgico mis. XXL Sontara, realizzato in TNT idrorepellente con ampia protezione interna impermeabile, polsini in maglia, chiusura al collo regolabile con velcro, corredato da salvietta asciugamani | 5 |
| 2 | Tasche adesive 40 x 40 in PE ( Foglia di polipropilene adesivizzata con collante adesivo sottoposto a prove di irritazione cutanea e sensibilizzazione allergica, munita di reggetta metallica ricoperta di materiale plastico per la conformazione della sacca) | 4 |
| 3 | Prolunga venosa cm. 300 completa di tappi ( Inf – Sup): prolunga infusionale trasparente in PVC con raccordi terminali di tipo luier lock femmina e luer lock maschio, dimensioni mm. 2,5 x 4,1 x 3000 | 1 |
| 4 | Tubo in PVC per aspirazione cm. 400 per attacco cannule | 1 |
| 5 | Cannule Yankauer piccola con punta a bulbo; cannula rigida realizzata in un unico pezzo con foro di controllo, curvatura adeguata, impugnatura anatomica e antiscivolamento per facilitare la presa, trasparente per una visualizzazione del materiale aspirato e per il controllo del flusso, terminale di innesto al tubo di aspirazione punta a bulbo con 4 fori laterali contrapposti, lunghezza ca cm. 25 diametro CH 18 | 1 |
| 6 | Cannule Yankauer media con punta a bulbo; cannula rigida realizzata in un unico pezzo con foro di controllo, curvatura adeguata, impugnatura anatomica e antiscivolamento per facilitare la presa, trasparente per una visualizzazione del materiale aspirato e per il controllo del flusso, terminale di innesto al tubo di aspirazione punta a bulbo con 4 fori laterali contrapposti, lunghezza ca cm. 25 diametro CH 25 | 1 |
| 9 | Garze laparatomiche cm 20 x 20 con filo radiopaco, realizzate con fibre al 100 % di puro cotone di prima qualità bianco candido, di tessitura regolare e non obliqua, esente da sfilacciature. Titolo 12/8 a 12 strati, dimensione 20 x 20, conforme ai requisiti della farmacopea vigente ed alla direttiva 93/42/CEE peso 27/30 R/Mq | 30 |
| 10 | Garze laparatomiche cm 40 x 40 con filo radiopaco, realizzate con fibre al 100 % di puro cotone di prima qualità bianco candido, di tessitura regolare e non obliqua, esente da sfilacciature. Titolo 12/8 a 12 strati, dimensione 40 x 40, conforme ai requisiti della farmacopea vigente ed alla direttiva 93/42/CEE peso 27/30 R/Mq | 10 |
| 11 | Siringa 30 ml, cono centrale luer 6% (ISO 594/1) pistone colore nero con due anelli di tenuta lubrificante silicone viscosità 1000 | 1 |
| 12 | Siringa 50 ml, cono catetere cono centrale luer 6% (ISO 594/1) pistone colore nero con due anelli di tenuta lubrificante silicone viscosità 1000 | 1 |
| 13 | Bisturi lama da 11: bisturi monouso in plastica per usi medici e dotati di protezione della lama, lama in acciaio inossidabile | 2 |
| 14 | Bisturi lama da 15: bisturi monouso in plastica per usi medici e dotati di protezione della lama, lama in acciaio inossidabile | 1 |
| 15 | Bisturi lama da 22: bisturi monouso in plastica per usi medici e dotati di protezione della lama, lama in acciaio inossidabile | 1 |
| 16 | Ciotole diam. 15 cm circa in PP – materiale Moplen per uso alimentare regolamentato dalla legislazione vigente in materia | 2 |
| 17 | Ciotole diam. 20 cm circa in PP – materiale Moplen per uso alimentare regolamentato dalla legislazione vigente in materia | 1 |
| 18 | Spugnetta per elettrobisturi: spugnetta abrasiva per la pulitura delle lame elettrochirurgiche da posizionare in prossimità del luogo di utilizzo delle lame stesse, nastro antisdrucciolo nero con adesivo acrilico dotato di ottimo coefficiente d’attrito | 1 |
| 19 | Contenitore magnetico per smaltimento aghi (rigivo per lame e per aghi è un dispositivo per conservare e successivamente smaltire in modo sicuro gli aghi e le lame usate mis. Mm. 60 x 117 x 15) | 1 |
| 20 | Tamponi in spugna per iodare; realizzati in garza secondo F.U. titolo 12/8, chiusi all’interno con elastico o con una particolare piegatura con filo di bario diametro mm 50 | 6 |
| 21 | Nastro ombelicale in cotone cm 75 (fettuccia Ethicon) | 2 |
| 22 | Decimetro + penna termografica | 1 |
| 23 | Vassoio in PP cm 38 x 28 x 11 | 1 |
| 25 | Ago cardioplegia Insite 14 G; realizzato in materiale radiopaco G. 14 Lungh. Mm. 40/45, Diam est. Mm. 21 Cod. colore arancione | 1 |
| 26 | Strisce adesive cm 10 x 50 PE (bioadesivo in film di poliestere 14 micron protetto da carta siliconata, collante adesivo sottoposto a prove di irritazione cutanea e sensibilizzazione allergica) | 4 |
| 28 | Telo mayo cm 80 x 140 in TNT PE – tubolare in laminato plastico antistatico colore azzurro, completo di protezione antibatterica | 1 |
| 32 | Grande telo avvolgente impermeabile e resistente cm 150 x 180 – TNT biaccoppiato | 1 |
| 33 | Telo in laminato plastico trasparente antistatico cm 180 x 200 con zona centrale assorbente per copertura tavolo madre | 1 |
| 34 | Telo in polietilene trasparente cm 100 x 100 | 1 |
| N | KIT PER VENA O ARTERIA CHIRURGICA |  |
| 1 | Telo avvolgente impermeabile e resistente cm 100 x 100 - TNT biaccoppiato | 1 |
| 2 | Teli in TNT biaccoppiato cm 150 x 150 | 2 |
| 3 | Teli in TNT cm 100 x 75 – Materia prima polipropilene Homopolimero con trattamento antistatico di colore bleu Ref. Prodotto PP SMA/60/B44/A/L composizione 24,5 Grs/11,5Grs/24,5/Grs | 2 |
| 4 | Teli cm 75 x 75 con foro centrale adesivo diam cm 6 – Materia prima polipropilene Homopolimero con trattamento antistatico di colore bleu Ref. Prodotto PP SMA/60/B44/A/L composizione 24,5 Grs/11,5Grs/24,5/Grs | 3 |
| 5 | Camice chirurgico mis. XXL realizzato in TNT Sontara idrorepellente con ampia protezione interna impermeabile, polsini in maglina, chiusura al collo regolabile con velcro, corredato da 2 salviette asciugamani – Imbustato separatamente | 1 |
| 6 | Garze compresse 10 x 10 senza filo radiopaco, realizzate con fibre al 100 % di puro cotone di prima qualità bianco candido, di tessitura regolare e non obliqua, esente da sfilacciature. Titolo 12/8 a 16 strati, dimensioni 10 x 10, conforme ai requisiti della farmacopea vigente ed alla direttiva 93/42/CEE peso 27/30 R/Mq | 20 |
| 7 | Tamponi spugna per iodare con manico per disinfezione cute – manico in moplen per uso alimentare spugna sintetica collanti sottoposti a test di reattività cutanea e sensibilizzazione allergica | 2 |
| 8 | Tubo in PVC per aspirazione cm 400 per attacco cannule | 1 |
| 9 | Ciotole ml 250 – materiale moplen per uso alimentare regolamentato dalla legislazione vigente in materia | 2 |
| 10 | Bisturi lama da 11: bisturi monouso in plastica per usi medici e dotati di protezione della lama, lama in acciaio inossidabile | 1 |
| 11 | Pinza a punte fini in plastica in poliammide 6 rinforzato 30% fibra di vetro monouso | 1 |
| 12 | Forbici a punte fini manici in poliammide 6 rinforzato 30% fibra di vetro assemblata con rivetto in ottone nichelato diam. Mm. 4 spessore mm 9 | 1 |
| 13 | Portaaghi in acciaio monouso – acciaio AISI 316 per strumentario chirurgico | 1 |
| 14 | Siringhe da 5 ml, cono centrale luer 6% (ISO 594/1) pistone colore nero con due anelli di tenuta lubrificante silicone viscosità 1000 | 2 |
| 15 | Siringhe da 10 ml, cono centrale luer 6% (ISO 594/1) pistone colore nero con due anelli di tenuta lubrificante silicone viscosità 1000 | 1 |
| 16 | Vassoio in PP cm 26 x 32 x 6 | 1 |
| 17 | Telo trasparente in polietilene cm 100 x 100 | 1 |

Importo a base d’asta euro 70.000,00

VOCE N. 3

N. 15 Kit per TRAPIANTO D’ORGANO.

Il Kit deve essere confezionato in duplice busta trasparente e composto come segue:

| N | Descrizione elemento | Quantità |
| --- | --- | --- |
| 1 | Teli in TNT quadriaccoppiato cm 200 x 180 ( telo quadiaccoppiato: 1° strato in TNT 28 gr/mq di colore blu; 2° strato di TNT assorbente 28 gr/mq di colore blu ; 3° strato di Polietilene 30 gr/mq; 4° strato di tela bianca assorbente 21 gr/mq) | 2 |
| 2 | Telo tavolo Mayo cm. 80 x 180 | 1 |
| 3 | Camici chirurgici mis. XL realizzato in TNT Sontara, ( camici monouso chirurgici in sontara realizzato in TNT idrorepellente con ampia protezione interna impermeabile, polsini in maglia, chiusura al collo regolabile con velcro, corredato da salviettine asciugamani) | 4 |
| 4 | Telini in TNT quadriaccoppiato cm 100 x 100 con adesivo da un lato ( telo quadriaccoppiato: 1° strato in TNT assorbente 28 gr/mq di colore blu; 2° strato di TNT assorbente 28 gr/mq di colore blu ; 3° strato di Polietilene 30 gr/mq; 4° strato di tela bianca assorbente 21 gr/mq) | 7 |
| 5 | Telini in TNT quadriaccoppiato cm 100 x 100 ( telo quadriaccoppiato: 1° strato in TNT assorbente 28 gr/mq di colore blu; 2° strato di TNT assorbente 28 gr/mq di colore blu ; 3° strato di Polietilene 30 gr/mq; 4° strato di tela bianca assorbente 21 gr/mq) | 1 |
| 6 | Telo in TNT quadriaccoppiato cm 180 x 240 con adesivo sul lato da cm 240 ( telo quadiaccoppiato: 1° strato in TNT assorbente 28 gr/mq di colore blu; 2° strato di TNT assorbente 28 gr/mq di colore blu ; 3° strato di Polietilene 30 gr/mq; 4° strato di tela bianca assorbente 21 gr/mq) | 1 |
| 7 | Telo in TNT quadriaccoppiato cm 180 x 200 con adesivo sul lato da cm 200 e etichetta piedi ( telo quadiaccoppiato: 1° strato in TNT assorbente 28 gr/mq di colore blu; 2° strato di TNT assorbente 28 gr/mq di colore blu ; 3° strato di Polietilene 30 gr/mq; 4° strato di tela bianca assorbente 21 gr/mq) | 1 |
| 8 | Telo film d’incisione cm 50 x 40, foglio in poliuretano spessore 30 micron | 1 |
| 9 | Spugnetta per elettrobisturi – spugnetta abrasiva per la pulitura delle lame elettrochirurgiche da posizionare in prossimità del luogo di utilizzo delle lame stesse, nastro antrisdrucciolo nero con adesivo acrilico dotato di ottimo coefficiente di attrito. | 1 |
| 10 | Manipolo per elettrobisturi completo di punte standard | 1 |
| 11 | Tasca porta strumenti cm. 40 x 40 con adesivo rinforzato in PE (foglia di polipropilene adesivizzata con collante adesivo sottoposto a prove d8i irritazione cutanea e sensibilizzazione allergica, munita di reggetta metallica | 1 |
| 12 | Tubo in PVC per aspirazione cm. 400 | 1 |
| 13 | Cannule Yankauer a punta bulbo standard; (cannula rigida realizzata in un unico pezzo con foro di controllo, curvatura adeguata, impugnatura anatomica e antiscivolamento per facilitare la presa, trasparente per una visualizzazione del materiale aspirato e per il controllo del flusso, terminale di innesto al tubo di aspirazione punta aperta con 4 fori laterali contrapposti, lunghezza ca cm. 25 diametro CH 25) | 1 |
| 14 | Cannule Yankauer piccola a punta aperta; (cannula rigida realizzata in un unico pezzo con foro di controllo, curvatura adeguata, impugnatura anatomica e antiscivolamento per facilitare la presa, trasparente per una visualizzazione del materiale aspirato e per il controllo del flusso, terminale di innesto al tubo di aspirazione punta aperta con 4 fori laterali contrapposti, lunghezza ca cm. 25 diametro CH 18) | 1 |
| 15 | Garze laparatomiche cm 40 x 40 a 12 strati con filo radiopaco, (realizzate con fibre al 100 % di puro cotone di prima qualità bianco candido, di tessitura regolare e non obliqua, esente da sfilacciature. Titolo 12/8 a 12 strati, dimensione 40 x 40, conforme ai requisiti della farmacopea vigente ed alla direttiva 93/42/CEE peso 27/30 R/Mq) | 20 |
| 16 | Garze laparatomiche cm 20 x 20 a 12 strati con filo radiopaco, (realizzate con fibre al 100 % di puro cotone di prima qualità bianco candido, di tessitura regolare e non obliqua, esente da sfilacciature. Titolo 12/8 a 12 strati, dimensione 20 x 20, conforme ai requisiti della farmacopea vigente ed alla direttiva 93/42/CEE peso 27/30 R/Mq) | 10 |
| 17 | Siringa cono catetere ml 50 | 1 |
| 18 | Siringa luer lock centrale ml 50 | 1 |
| 19 | Bisturi con manico lama fig. 24: (bisturi monouso in plastica per usi medici e dotati di protezione della lama, lama in acciaio inossidabile) | 2 |
| 20 | Bisturi con manico lama fig. 11: (bisturi monouso in plastica per usi medici e dotati di protezione della lama, lama in acciaio inossidabile) | 2 |
| 21 | Ciotole rotonde cc. 500 (materiale moplen per uso alimentare regolamentato dalla legislazione vigente in materia) | 2 |
| 22 | Contenitore conta e smaltimento aghi di sutura (contenitore magnetico per smaltimento aghi, rigido per lame e per aghi è un dispositivo per conservare e successivamente smaltire in modo sicuro gli aghi e le lame usare mis mm. 60 x 117 x 15 | 1 |
| 23 | Bustine lacci di repaertaggio cm. 75 produzione Ethicon cod. U11 | 1 |
| 24 | Conta garze 10 posti sterili della Giframed cod. FL 10 | 1 |
| 25 | Ago bottonuto mm. 3 | 1 |
| 26 | Coprimorso per strumenti chirurgici (n. 1 bustina copri moschito) | 1 |
| 27 | Sacchetto poliuretano per conservazione trasporto organi mis. 75 x 75 | 1 |
| 28 | Strisce adesive cm. 10 x 50 (tessuto non tessuto atossico morbido drappeggiante anallergico, biodesivoin film di poliestere 14 micron protetto da carta siliconota, collante adesivo sottoposto a prove di irritazione cutanea e sensibilizzazione allergica) | 2 |
| 29 | Barattolo uricocultura | 1 |
| 30 | Set stent ureterali in poliuretano bianco radiopaco con mandrino cm. 15 doppio monoj cod. CH 6 prod. RUSCH | 1 |
| 31 | Mono Vicryl montato misura 3/0 ago cilindrico ½ cerchio mm. 27 cod NP0001 | 2 |
| 32 | Vicryl montato misura 2/0 ago cilindrico ½ cerchio mm. 36,4 cod V323H | 1 |
| 33 | Vicryl libero misura 3/0 bobina cod V963H | 2 |
| 34 | Vicryl libero misura 2/0 bobina cod V964H | 1 |
| 35 | Vicryl montato misura 2/0 ago cilindrico ½ cerchio mm. 26,7 cod V333H | 1 |
| 36 | Vicryl montato misura 2 ago cilindrico ½ cerchio mm. 48 cod V372H da cm 90 | 4 |
| 37 | Vicryl montato misura 1 ago cilindrico ½ cerchio mm. 48 cod V371H | 2 |
| 38 | Suturatrice per cute da punti 35 completa di pinza levapunti | 1 |
| 39 | Prolene montato misura 5/0 ago ½ cerchio mm. 13 cod. RB2 8710H | 2 |
| 40 | Cerotto medicato sterile 25 x 10 | 1 |
| 41 | Cerotto medicato sterile 15 x 10 | 1 |
| 42 | Busta di lacci per repertaggio per vasi mis. Gialli MAX | 1 |

Importo a base d’asta euro  6.600,00

VOCE N. 4

N. 55 Kit per TRAPIANTO D’ORGANO.

Il Kit deve essere confezionato in duplice busta trasparente e composto come segue:

| N | Descrizione elemento | Quantità |
| --- | --- | --- |
| 2 | Telo tavolo Mayo cm. 80 x 180 | 1 |
| 3 | Camici chirurgici mis. XL realizzato in TNT Sontara, ( camici monouso chirurgici in sontara realizzato in TNT idrorepellente con ampia protezione interna impermeabile, polsini in maglia, chiusura al collo regolabile con velcro, corredato da salviettine asciugamani) | 4 |
| 8 | Telo film d’incisione cm 50 x 40, foglio in poliuretano spessore 30 micron | 1 |
| 9 | Spugnetta per elettrobisturi – spugnetta abrasiva per la pulitura delle lame elettrochirurgiche da posizionare in prossimità del luogo di utilizzo delle lame stesse, nastro antrisdrucciolo nero con adesivo acrilico dotato di ottimo coefficiente di attrito. | 1 |
| 10 | Manipolo per elettrobisturi completo di punte standard | 1 |
| 11 | Tasca porta strumenti cm. 40 x 40 con adesivo rinforzato in PE (foglia di polipropilene adesivizzata con collante adesivo sottoposto a prove d8i irritazione cutanea e sensibilizzazione allergica, munita di reggetta metallica | 1 |
| 12 | Tubo in PVC per aspirazione cm. 400 | 1 |
| 13 | Cannule Yankauer a punta bulbo standard; (cannula rigida realizzata in un unico pezzo con foro di controllo, curvatura adeguata, impugnatura anatomica e antiscivolamento per facilitare la presa, trasparente per una visualizzazione del materiale aspirato e per il controllo del flusso, terminale di innesto al tubo di aspirazione punta aperta con 4 fori laterali contrapposti, lunghezza ca cm. 25 diametro CH 25) | 1 |
| 14 | Cannule Yankauer piccola a punta aperta; (cannula rigida realizzata in un unico pezzo con foro di controllo, curvatura adeguata, impugnatura anatomica e antiscivolamento per facilitare la presa, trasparente per una visualizzazione del materiale aspirato e per il controllo del flusso, terminale di innesto al tubo di aspirazione punta aperta con 4 fori laterali contrapposti, lunghezza ca cm. 25 diametro CH 18) | 1 |
| 15 | Garze laparatomiche cm 40 x 40 a 12 strati con filo radiopaco, (realizzate con fibre al 100 % di puro cotone di prima qualità bianco candido, di tessitura regolare e non obliqua, esente da sfilacciature. Titolo 12/8 a 12 strati, dimensione 40 x 40, conforme ai requisiti della farmacopea vigente ed alla direttiva 93/42/CEE peso 27/30 R/Mq) | 20 |
| 16 | Garze laparatomiche cm 20 x 20 a 12 strati con filo radiopaco, (realizzate con fibre al 100 % di puro cotone di prima qualità bianco candido, di tessitura regolare e non obliqua, esente da sfilacciature. Titolo 12/8 a 12 strati, dimensione 20 x 20, conforme ai requisiti della farmacopea vigente ed alla direttiva 93/42/CEE peso 27/30 R/Mq) | 10 |
| 17 | Siringa cono catetere ml 50 | 1 |
| 18 | Siringa luer lock centrale ml 50 | 1 |
| 19 | Bisturi con manico lama fig. 24: (bisturi monouso in plastica per usi medici e dotati di protezione della lama, lama in acciaio inossidabile) | 2 |
| 20 | Bisturi con manico lama fig. 11: (bisturi monouso in plastica per usi medici e dotati di protezione della lama, lama in acciaio inossidabile) | 2 |
| 21 | Ciotole rotonde cc. 500 (materiale moplen per uso alimentare regolamentato dalla legislazione vigente in materia) | 2 |
| 22 | Contenitore conta e smaltimento aghi di sutura (contenitore magnetico per smaltimento aghi, rigido per lame e per aghi è un dispositivo per conservare e successivamente smaltire in modo sicuro gli aghi e le lame usare mis mm. 60 x 117 x 15 | 1 |
| 25 | Ago bottonuto mm. 3 | 1 |
| 26 | Coprimorso per strumenti chirurgici (n. 1 bustina copri moschito) | 1 |
| 27 | Sacchetto poliuretano per conservazione trasporto organi mis. 75 x 75 | 1 |
| 28 | Strisce adesive cm. 10 x 50 (tessuto non tessuto atossico morbido drappeggiante anallergico, biodesivoin film di poliestere 14 micron protetto da carta siliconota, collante adesivo sottoposto a prove di irritazione cutanea e sensibilizzazione allergica) | 2 |
| 29 | Barattolo uricocultura | 1 |
| 38 | Suturatrice per cute da punti 35 completa di pinza levapunti | 1 |
| 40 | Cerotto medicato sterile 25 x 10 | 1 |
| 41 | Cerotto medicato sterile 15 x 10 | 1 |
| 42 | Busta di lacci per repertaggio per vasi mis. Gialli MAX | 1 |

Importo a base d’asta euro  15.400,00

VOCE N. 5

N. 15 Kit per PRELIEVO D’ORGANO.

Il Kit deve essere confezionato in duplice busta trasparente e composto come segue:

| N | Descrizione elemento | Quantità |
| --- | --- | --- |
| 1 | Teli in TNT quadriaccoppiato cm 200 x 180 ( telo quadiaccoppiato: 1° strato in TNT 28 gr/mq di colore blu; 2° strato di TNT assorbente 28 gr/mq di colore blu ; 3° strato di Polietilene 30 gr/mq; 4° strato di tela bianca assorbente 21 gr/mq) | 4 |
| 2 | Telo in TNT quadriaccoppiato cm 180 x 240 con adesivo sul lato da cm 240 e etichetta testa ( telo quadiaccoppiato: 1° strato in TNT assorbente 28 gr/mq di colore blu; 2° strato di TNT assorbente 28 gr/mq di colore blu ; 3° strato di Polietilene 30 gr/mq; 4° strato di tela bianca assorbente 21 gr/mq) | 1 |
| 3 | Telo in TNT quadriaccoppiato cm 180 x 200 con adesivo sul lato da cm 200 e etichetta piedi ( telo quadiaccoppiato: 1° strato in TNT assorbente 28 gr/mq di colore blu; 2° strato di TNT assorbente 28 gr/mq di colore blu ; 3° strato di Polietilene 30 gr/mq; 4° strato di tela bianca assorbente 21 gr/mq) | 1 |
| 4 | Teli in TNT quadriaccoppiato cm 150 x 110 con adesivo sul lato da cm 150 ( telo quadiaccoppiato: 1° strato in TNT assorbente 28 gr/mq di colore blu; 2° strato di TNT assorbente 28 gr/mq di colore blu ; 3° strato di Polietilene 30 gr/mq; 4° strato di tela bianca assorbente 21 gr/mq) | 2 |
| 5 | Telo film d’incisione cm 60 x 100, foglio in poliuretano spessore 30 micron | 1 |
| 6 | Spugnetta per elettrobisturi – spugnetta abrasiva per la pulitura delle lame elettrochirurgiche da posizionare in prossimità del luogo di utilizzo delle lame stesse, nastro antrisdrucciolo nero con adesivo acrilico dotato di ottimo coefficiente di attrito. | 1 |
| 7 | Manipoli per elettrobisturi completo di punte standard | 2 |
| 8 | Sacchetti n poliuretano per conservazione trasporto organi mis. 50 x 50 | 2 |
| 9 | Tubi in PVC per aspirazione cm. 400 | 3 |
| 10 | Cannule Yankauer punta bulbo standard; (cannula rigida realizzata in un unico pezzo con foro di controllo, curvatura adeguata, impugnatura anatomica e antiscivolamento per facilitare la presa, trasparente per una visualizzazione del materiale aspirato e per il controllo del flusso, terminale di innesto al tubo di aspirazione punta aperta con 4 fori laterali contrapposti, lunghezza ca cm. 25 diametro CH 25) | 2 |
| 11 | Garze laparatomiche cm 40 x 40 a 12 strati con filo radiopaco, (realizzate con fibre al 100 % di puro cotone di prima qualità bianco candido, di tessitura regolare e non obliqua, esente da sfilacciature. Titolo 12/8 a 12 strati, dimensione 40 x 40, conforme ai requisiti della farmacopea vigente ed alla direttiva 93/42/CEE peso 27/30 R/Mq) | 20 |
| 12 | Siringa cono catetere ml 60 | 1 |
| 13 | Siringa luer lock centrale ml 60 | 1 |
| 14 | Bisturi con manico lama fig. 24: (bisturi monouso in plastica per usi medici e dotati di protezione della lama, lama in acciaio inossidabile) | 2 |
| 15 | Buste cera per osso cod. W810 prod. Ethicon | 2 |
| 16 | Bustine lacci di repertaggio cm. 75 prod. Ethicon cod. U11 |  |
| 17 | Camici chirurgici in TNT Sontara, mis XL ( camici monouso chirurgici in sontara realizzato in TNT idrorepellente con ampia protezione interna impermeabile, polsini in maglia, chiusura al collo regolabile con velcro, corredato di due salviettine asciugamani) | 4 |

Importo a base d’asta euro  4.200,00

VOCE N. 6

N. 55 Kit per PRELIEVO D’ORGANO.

Il Kit deve essere confezionato in duplice busta trasparente e composto come segue:

| N | Descrizione elemento | Quantità |
| --- | --- | --- |
| 5 | Telo film d’incisione cm 60 x 100, foglio in poliuretano spessore 30 micron | 1 |
| 6 | Spugnetta per elettrobisturi – spugnetta abrasiva per la pulitura delle lame elettrochirurgiche da posizionare in prossimità del luogo di utilizzo delle lame stesse, nastro antrisdrucciolo nero con adesivo acrilico dotato di ottimo coefficiente di attrito. | 1 |
| 7 | Manipoli per elettrobisturi completo di punte standard | 2 |
| 8 | Sacchetti n poliuretano per conservazione trasporto organi mis. 50 x 50 | 2 |
| 9 | Tubi in PVC per aspirazione cm. 400 | 3 |
| 10 | Cannule Yankauer punta bulbo standard; (cannula rigida realizzata in un unico pezzo con foro di controllo, curvatura adeguata, impugnatura anatomica e antiscivolamento per facilitare la presa, trasparente per una visualizzazione del materiale aspirato e per il controllo del flusso, terminale di innesto al tubo di aspirazione punta aperta con 4 fori laterali contrapposti, lunghezza ca cm. 25 diametro CH 25) | 2 |
| 11 | Garze laparatomiche cm 40 x 40 a 12 strati con filo radiopaco, (realizzate con fibre al 100 % di puro cotone di prima qualità bianco candido, di tessitura regolare e non obliqua, esente da sfilacciature. Titolo 12/8 a 12 strati, dimensione 40 x 40, conforme ai requisiti della farmacopea vigente ed alla direttiva 93/42/CEE peso 27/30 R/Mq) | 20 |
| 12 | Siringa cono catetere ml 60 | 1 |
| 13 | Siringa luer lock centrale ml 60 | 1 |
| 14 | Bisturi con manico lama fig. 24: (bisturi monouso in plastica per usi medici e dotati di protezione della lama, lama in acciaio inossidabile) | 2 |
| 17 | Camici chirurgici in TNT Sontara, mis XL ( camici monouso chirurgici in sontara realizzato in TNT idrorepellente con ampia protezione interna impermeabile, polsini in maglia, chiusura al collo regolabile con velcro, corredato di due salviettine asciugamani) | 4 |

Importo a base d’asta euro  11.000,00

VOCE N. 7

N. 100 Kit per cardiochirurgia ADULTI.

Il Kit deve essere confezionato in due pacchi confezionati separatamente in duplice busta e il tutto inserito in una unica busta, il tutto sterile, composto come segue:

| N | Descrizione elemento | Quantità |
| --- | --- | --- |
| 1 | Camice monouso chirurgico mis. XXL Sontara, realizzato in TNT idrorepellente con ampia protezione interna impermeabile, polsini in maglia, chiusura al collo regolabile con velcro, corredato da salvietta asciugamani | 5 |
| 2 | Tasche adesive 40 x 40 in PE ( Foglia di polipropilene adesivizzata con collante adesivo sottoposto a prove di irritazione cutanea e sensibilizzazione allergica, munita di reggetta metallica ricoperta di materiale plastico per la conformazione della scca) | 4 |
| 3 | Tubo in PVC per aspirazione cm. 400 per attacco cannule | 1 |
| 4 | Cannule YanKauer con punta a bulbo; cannula rigida realizzata in un unico pezzo con foro di controllo, curvatura adeguata, impugnatura anatomica e antiscivolamento per facilitare la presa, trasparente per una visualizzazione del materiale aspirato e per il controllo del flusso, terminale di innesto al tubo di aspirazione punta aperta con 4 fori laterali contrapposti, lunghezza ca cm. 25 diametro CH 25 | 2 |
| 5 | Tourniquets cauciù rosso della RUSCH cm 15; tubo flessibile per drenaggio in gomma morbida, colore rosso, test di implantazione secondo USP XXII, dimensione mm. 3 x 5 | 10 |
| 6 | Garze laparatomiche cm 20 x 20 con filo radiopaco, realizzate con fibre al 100 % di puro cotone di prima qualità bianco candido, di tessitura regolare e non obliqua, esente da sfilacciature. Titolo 12/8 a 12 strati, dimensione 20 x 20, conforme ai requisiti della farmacopea vigente ed alla direttiva 93/42/CEE peso 27/30 R/Mq | 30 |
| 7 | Garze laparatomiche cm 40 x 40 con filo radiopaco, realizzate con fibre al 100 % di puro cotone di prima qualità bianco candido, di tessitura regolare e non obliqua, esente da sfilacciature. Titolo 12/8 a 12 strati, dimensione 40 x 40, conforme ai requisiti della farmacopea vigente ed alla direttiva 93/42/CEE peso 27/30 R/Mq | 40 |
| 8 | Siringa 20 ml, cono centrale luer 6% (ISO 594/1) pistone colore nero con due anelli di tenuta lubrificante silicone viscosità 1000 | 2 |
| 9 | Siringa 10 ml, cono centrale luer 6% (ISO 594/1) pistone colore nero con due anelli di tenuta lubrificante silicone viscosità 1000 | 1 |
| 10 | Siringa 5 ml, cono centrale luer 6% (ISO 594/1) pistone colore nero con due anelli di tenuta lubrificante silicone viscosità 1000 | 1 |
| 11 | Siringa 50 ml, cono catetere cono centrale luer 6% (ISO 594/1) pistone colore nero con due anelli di tenuta lubrificante silicone viscosità 1000 | 1 |
| 12 | Bisturi lama da 11: bisturi monouso in plastica per usi medici e dotati di protezione della lama, lama in acciaio inossidabile | 2 |
| 13 | Bisturi lama da 15: bisturi monouso in plastica per usi medici e dotati di protezione della lama, lama in acciaio inossidabile | 1 |
| 14 | Bisturi lama da 22: bisturi monouso in plastica per usi medici e dotati di protezione della lama, lama in acciaio inossidabile | 1 |
| 15 | Bisturi oftalmico lama da 15: bisturi monouso in plastica per usi medici e dotati di protezione della lama, lama in acciaio inossidabile | 1 |
| 16 | Ago 14G L/L (Insite) realizzato in materiale radipaco G14 lungh. Mm. 40/45, diam ester. Mm. 21 codice colore arancione | 1 |
| 17 | Ago 16G L/L (Insite) realizzato in materiale radipaco G14 lungh. Mm. 40/45, diam ester. Mm. 21 codice colore grigio |  |
| 18 | Cannula X arteriotomia 2 mm. Ago bottonuto | 1 |
| 19 | Ciotole diam. 15 in moplen per uso alimentare regolamentato dalla legislazione vigente in materiaPP | 2 |
| 20 | Spugnetta per elettrobisturi: spugnetta abrasiva per la pulitura delle lame elettrochirurgiche da posizionare in prossimità del luogo di utilizzo delle lame stesse, nastro antisdrucciolo nero con adesivo acrilico dotato di ottimo coefficiente d’attrito | 1 |
| 21 | Contenitore magnetico per smaltimento aghi (rigivo per lame e per aghi è un dispositivo per conservare e successivamente smaltire in modo sicuro gli aghi e le lame usate mis. Mm. 60 x 117 x 15) | 1 |
| 22 | Tamponi in spugna per iodare; realizzati in garza secondo F.U. titolo 12/8, chiusi all’interno con elastico o con una particolare piegatura con filo di bario diametro mm 50 | 8 |
| 23 | Nastro ombelicale in cotone cm 75 (fettuccia Ethicon) | 2 |
| 24 | Fili liberi 2 in poliestere bobina | 10 |
| 25 | Decimetro in carta rinforzata ( cm. 30) + penna termografica | 2 |
| 26 | Vaschette per urinocultura con tappo diametro 6 cm. circa e altezza cm 6 circa | 2 |
| 27 | Conta garze sterili della Giframed cod. FL 10 cm. 55 x 30 | 7 |
| 28 | Vassoio rotondo (tipo bacinella) Diam. Cm 27 altez. Cm. 10 – materiale Moplen per uso alimentare regolamentato dalla legislazione vigente in materia | 1 |
| 29 | Strisce adesive cm. 10 x cm. 50 – Tessuto non tessuto atossico morbido drappeggiante anallergico – biadesivo in film di poliestere 14 micron protetto da carta siliconata, collante adesivo sottoposto a prove di irritazione cutanea e sensibilizzazoione allergica | 4 |
| 30 | Telo di incisione cm 60 x 40 – Foglio in poliuretano spessore 30 micron | 2 |
| 31 | Telo di incisione cm 80 x 60 – Foglio in poliuretano spessore 30 micron | 1 |
| 32 | Telo in TNT cm 75 x 75 – ( Copertura piedi) materia prima polipropilene Homopolimero con trattamento antistatico di colore bleu Ref. Prodotto PP SMA/60/B44/A/L composizione 24,5 Grs/11,5Grs/24,5/Grs | 1 |
| 33 | Teli cm 100 x 100 per tavolo radiale in TNT quadriaccoppiato di colore blu ( 1°e 2° strato in TNT 28 gr/mq assorbente e resistente; 3° strato pellicola in polietilene morbida impermeabile 30 gr/mq; 4° strato in cellulosa dermocompatibile in tela bianca assorbente 21 gr/mq | 2 |
| 34 | Teli cm 100 x 75 con lato adesivo - in TNT quadriaccoppiato di colore blu ( 1°e 2° strato in TNT 28 gr/mq assorbente e resistente; 3° strato pellicola in polietilene morbida impermeabile 30 gr/mq; 4° strato in cellulosa dermocompatibile in tela bianca assorbente 21 gr/mq) con adesivo ipoallergenico cm 4 sul lato da 75 cm. | 4 |
| 35 | Telo mayo cm 80 x 140 in TNT PE – tubolare in laminato plastico antistatico colore azzurro, completo di protezione antibatterica | 1 |
| 36 | Telo copritesta in TNT quadriaccoppiato di colore blu ( 1°e 2° strato in TNT 28 gr/mq assorbente e resistente; 3° strato pellicola in polietilene morbida impermeabile 30 gr/mq; 4° strato in cellulosa dermocompatibile in tela bianca assorbente 21 gr/mq) cm 150 x 240 con adesivo ipoallergenico cm 4 x 120 sul lato da 240 cm. Segnalare superiore | 1 |
| 37 | Telo copripiedi cm 175 x 180 con adesivo ipoallergenico cm 4 x 120 sul lato da 175 cm. - in TNT quadriaccoppiato di colore blu ( 1°e 2° strato in TNT 28 gr/mq assorbente e resistente; 3° strato pellicola in polietilene morbida impermeabile 30 gr/mq; 4° strato in cellulosa dermocompatibile in tela bianca assorbente 21 gr/mq) Segnalare inferiore | 1 |
| 38 | Teli laterali cm 100 x cm 75 con adesivo cm 4 x 90 sul lato da 100 cm. - in TNT quadriaccoppiato di colore blu ( 1°e 2° strato in TNT 28 gr/mq assorbente e resistente; 3° strato pellicola in polietilene morbida impermeabile 30 gr/mq; 4° strato in cellulosa dermocompatibile in tela bianca assorbente 21 gr/mq) | 2 |
| 39 | Grande telo avvolgente impermeabile e resistente cm 150 x 180 – TNT biaccoppiato | 1 |
| 40 | Telo trasparente con zona centrale in superassorbente per copertura tavolo madre cm 180 x 200 – Telo in laminato plastico trasparente antistatico con zona centrale assorbente | 2 |
| 41 | Telo trasparente in polietilene per copertura servitore cm 100 x 100 | 2 |
| N | KIT PER VENA O AORTA CHIRURGICA |  |
| 1 | Telo avvolgente impermeabile e resistente cm 100 x 100 - TNT biaccoppiato | 1 |
| 2 | Camice chirurgico Sontara mis. XXL realizzato in TNT idrorepellente con ampia protezione interna impermeabile, polsini in maglina, chiusura al collo regolabile con velcro, corredato da 2 salviette asciugamani – Imbustato separatamente | 1 |
| 3 | Teli in TNT cm 100 x 75 – Materia prima polipropilene Homopolimero con trattamento antistatico di colore bleu Ref. Prodotto PP SMA/60/B44/A/L composizione 24,5 Grs/11,5Grs/24,5/Grs | 2 |
| 4 | Teli cm 75 x 75 con foro centrale adesivo diam cm 10 – Materia prima polipropilene Homopolimero con trattamento antistatico di colore bleu Ref. Prodotto PP SMA/60/B44/A/L composizione 24,5 Grs/11,5Grs/24,5/Grs | 2 |
| 5 | Garze compresse 10 x 10 senza filo radiopaco, realizzate con fibre al 100 % di puro cotone di prima qualità bianco candido, di tessitura regolare e non obliqua, esente da sfilacciature. Titolo 12/8 a 16 strati, dimensioni 10 x 10, conforme ai requisiti della farmacopea vigente ed alla direttiva 93/42/CEE peso 27/30 R/Mq | 20 |
| 6 | Tamponi spugna per iodare con manico per disinfezione cute – manico in moplen per uso alimentare spugna sintetica collanti sottoposti a test di reattività cutanea e sensibilizzazione allergica | 2 |
| 7 | Ciotole ml 250 – materiale moplen per uso alimentare regolamentato dalla legislazione vigente in materia | 2 |
| 8 | Bisturi lama da 11: bisturi monouso in plastica per usi medici e dotati di protezione della lama, lama in acciaio inossidabile | 1 |
| 9 | Forbici a punte acute monouso fini manici in poliammide con rinforzo in fibra di vetro |  |
| 10 | Pinza a punte fini in poliammide con rinforzo di fibra di vetro monouso | 1 |
| 11 | Portaaghi in acciaio monouso – acciaio AISI 316 per strumentario chirurgico | 1 |
| 12 | Siringhe da 5 ml, cono centrale luer 6% (ISO 594/1) pistone colore nero con due anelli di tenuta lubrificante silicone viscosità 1000 | 1 |
| 13 | Rubinetti a tre vie di somministrazione, in materiale plastico rigido, indeformabile trasparente per uso medicale lipido-resistente, gli attacchi sono Luer Lock maschio girevole coassiale e Lock femmina laterale il selezionatore di 360° ed è munito di indicatori di direzione ciascuna via è dotata di cappuccio di protezione – a bassa pressione | 3 |
| 14 | Sutura in seta 0 con ago lanceolato | 1 |
| 15 | Vassoio in PP cm 26 x 32 x 6 | 1 |

Importo a base d’asta euro  34.500,00

VOCE N. 8

N. 400 Kit per cardiochirurgia ADULTI.

Il Kit deve essere confezionato in due pacchi confezionati separatamente in duplice busta e il tutto inserito in una unica busta, il tutto sterile, composto come segue:

| N | Descrizione elemento | Quantità |
| --- | --- | --- |
| 1 | Camice monouso chirurgico mis. XXL Sontara, realizzato in TNT idrorepellente con ampia protezione interna impermeabile, polsini in maglia, chiusura al collo regolabile con velcro, corredato da salvietta asciugamani | 5 |
| 2 | Tasche adesive 40 x 40 in PE ( Foglia di polipropilene adesivizzata con collante adesivo sottoposto a prove di irritazione cutanea e sensibilizzazione allergica, munita di reggetta metallica ricoperta di materiale plastico per la conformazione della scca) | 4 |
| 3 | Tubo in PVC per aspirazione cm. 400 per attacco cannule | 1 |
| 4 | Cannule YanKauer con punta a bulbo; cannula rigida realizzata in un unico pezzo con foro di controllo, curvatura adeguata, impugnatura anatomica e antiscivolamento per facilitare la presa, trasparente per una visualizzazione del materiale aspirato e per il controllo del flusso, terminale di innesto al tubo di aspirazione punta aperta con 4 fori laterali contrapposti, lunghezza ca cm. 25 diametro CH 25 | 2 |
| 6 | Garze laparatomiche cm 20 x 20 con filo radiopaco, realizzate con fibre al 100 % di puro cotone di prima qualità bianco candido, di tessitura regolare e non obliqua, esente da sfilacciature. Titolo 12/8 a 12 strati, dimensione 20 x 20, conforme ai requisiti della farmacopea vigente ed alla direttiva 93/42/CEE peso 27/30 R/Mq | 30 |
| 7 | Garze laparatomiche cm 40 x 40 con filo radiopaco, realizzate con fibre al 100 % di puro cotone di prima qualità bianco candido, di tessitura regolare e non obliqua, esente da sfilacciature. Titolo 12/8 a 12 strati, dimensione 40 x 40, conforme ai requisiti della farmacopea vigente ed alla direttiva 93/42/CEE peso 27/30 R/Mq | 40 |
| 8 | Siringa 20 ml, cono centrale luer 6% (ISO 594/1) pistone colore nero con due anelli di tenuta lubrificante silicone viscosità 1000 | 2 |
| 9 | Siringa 10 ml, cono centrale luer 6% (ISO 594/1) pistone colore nero con due anelli di tenuta lubrificante silicone viscosità 1000 | 1 |
| 10 | Siringa 5 ml, cono centrale luer 6% (ISO 594/1) pistone colore nero con due anelli di tenuta lubrificante silicone viscosità 1000 | 1 |
| 11 | Siringa 50 ml, cono catetere cono centrale luer 6% (ISO 594/1) pistone colore nero con due anelli di tenuta lubrificante silicone viscosità 1000 | 1 |
| 12 | Bisturi lama da 11: bisturi monouso in plastica per usi medici e dotati di protezione della lama, lama in acciaio inossidabile | 2 |
| 13 | Bisturi lama da 15: bisturi monouso in plastica per usi medici e dotati di protezione della lama, lama in acciaio inossidabile | 1 |
| 14 | Bisturi lama da 22: bisturi monouso in plastica per usi medici e dotati di protezione della lama, lama in acciaio inossidabile | 1 |
| 15 | Bisturi oftalmico lama da 15: bisturi monouso in plastica per usi medici e dotati di protezione della lama, lama in acciaio inossidabile | 1 |
| 16 | Ago 14G L/L (Insite) realizzato in materiale radipaco G14 lungh. Mm. 40/45, diam ester. Mm. 21 codice colore arancione | 1 |
| 17 | Ago 16G L/L (Insite) realizzato in materiale radipaco G14 lungh. Mm. 40/45, diam ester. Mm. 21 codice colore grigio |  |
| 18 | Cannula X arteriotomia 2 mm. Ago bottonuto | 1 |
| 19 | Ciotole diam. 15 in moplen per uso alimentare regolamentato dalla legislazione vigente in materiaPP | 2 |
| 20 | Spugnetta per elettrobisturi: spugnetta abrasiva per la pulitura delle lame elettrochirurgiche da posizionare in prossimità del luogo di utilizzo delle lame stesse, nastro antisdrucciolo nero con adesivo acrilico dotato di ottimo coefficiente d’attrito | 1 |
| 21 | Contenitore magnetico per smaltimento aghi (rigivo per lame e per aghi è un dispositivo per conservare e successivamente smaltire in modo sicuro gli aghi e le lame usate mis. Mm. 60 x 117 x 15) | 1 |
| 22 | Tamponi in spugna per iodare; realizzati in garza secondo F.U. titolo 12/8, chiusi all’interno con elastico o con una particolare piegatura con filo di bario diametro mm 50 | 8 |
| 24 | Fili liberi 2 in poliestere bobina | 10 |
| 25 | Decimetro in carta rinforzata ( cm. 30) + penna termografica | 2 |
| 26 | Vaschette per urinocultura con tappo diametro 6 cm. circa e altezza cm 6 circa | 2 |
| 28 | Vassoio rotondo (tipo bacinella) Diam. Cm 27 altez. Cm. 10 – materiale Moplen per uso alimentare regolamentato dalla legislazione vigente in materia | 1 |
| 29 | Strisce adesive cm. 10 x cm. 50 – Tessuto non tessuto atossico morbido drappeggiante anallergico – biadesivo in film di poliestere 14 micron protetto da carta siliconata, collante adesivo sottoposto a prove di irritazione cutanea e sensibilizzazoione allergica | 4 |
| 30 | Telo di incisione cm 60 x 40 – Foglio in poliuretano spessore 30 micron | 2 |
| 31 | Telo di incisione cm 80 x 60 – Foglio in poliuretano spessore 30 micron | 1 |
| 32 | Telo in TNT cm 75 x 75 – ( Copertura piedi) materia prima polipropilene Homopolimero con trattamento antistatico di colore bleu Ref. Prodotto PP SMA/60/B44/A/L composizione 24,5 Grs/11,5Grs/24,5/Grs | 1 |
| 35 | Telo mayo cm 80 x 140 in TNT PE – tubolare in laminato plastico antistatico colore azzurro, completo di protezione antibatterica | 1 |
| 39 | Grande telo avvolgente impermeabile e resistente cm 150 x 180 – TNT biaccoppiato | 1 |
| 40 | Telo trasparente con zona centrale in superassorbente per copertura tavolo madre cm 180 x 200 – Telo in laminato plastico trasparente antistatico con zona centrale assorbente | 2 |
| 41 | Telo trasparente in polietilene per copertura servitore cm 100 x 100 | 2 |
| N | KIT PER VENA O AORTA CHIRURGICA |  |
| 1 | Telo avvolgente impermeabile e resistente cm 100 x 100 - TNT biaccoppiato | 1 |
| 2 | Camice chirurgico Sontara mis. XXL realizzato in TNT idrorepellente con ampia protezione interna impermeabile, polsini in maglina, chiusura al collo regolabile con velcro, corredato da 2 salviette asciugamani – Imbustato separatamente | 1 |
| 3 | Teli in TNT cm 100 x 75 – Materia prima polipropilene Homopolimero con trattamento antistatico di colore bleu Ref. Prodotto PP SMA/60/B44/A/L composizione 24,5 Grs/11,5Grs/24,5/Grs | 2 |
| 4 | Teli cm 75 x 75 con foro centrale adesivo diam cm 10 – Materia prima polipropilene Homopolimero con trattamento antistatico di colore bleu Ref. Prodotto PP SMA/60/B44/A/L composizione 24,5 Grs/11,5Grs/24,5/Grs | 2 |
| 5 | Garze compresse 10 x 10 senza filo radiopaco, realizzate con fibre al 100 % di puro cotone di prima qualità bianco candido, di tessitura regolare e non obliqua, esente da sfilacciature. Titolo 12/8 a 16 strati, dimensioni 10 x 10, conforme ai requisiti della farmacopea vigente ed alla direttiva 93/42/CEE peso 27/30 R/Mq | 20 |
| 6 | Tamponi spugna per iodare con manico per disinfezione cute – manico in moplen per uso alimentare spugna sintetica collanti sottoposti a test di reattività cutanea e sensibilizzazione allergica | 2 |
| 7 | Ciotole ml 250 – materiale moplen per uso alimentare regolamentato dalla legislazione vigente in materia | 2 |
| 8 | Bisturi lama da 11: bisturi monouso in plastica per usi medici e dotati di protezione della lama, lama in acciaio inossidabile | 1 |
| 9 | Forbici a punte acute monouso fini manici in poliammide con rinforzo in fibra di vetro |  |
| 10 | Pinza a punte fini in poliammide con rinforzo di fibra di vetro monouso | 1 |
| 11 | Portaaghi in acciaio monouso – acciaio AISI 316 per strumentario chirurgico | 1 |
| 12 | Siringhe da 5 ml, cono centrale luer 6% (ISO 594/1) pistone colore nero con due anelli di tenuta lubrificante silicone viscosità 1000 | 1 |
| 13 | Rubinetti a tre vie di somministrazione, in materiale plastico rigido, indeformabile trasparente per uso medicale lipido-resistente, gli attacchi sono Luer Lock maschio girevole coassiale e Lock femmina laterale il selezionatore di 360° ed è munito di indicatori di direzione ciascuna via è dotata di cappuccio di protezione – a bassa pressione | 3 |
| 14 | Sutura in seta 0 con ago lanceolato | 1 |
| 15 | Vassoio in PP cm 26 x 32 x 6 | 1 |

Importo a base d’asta euro  96.000,00

Kit per Otorinolaringoiatria

VOCE N 9

n. 50 Kit per la CHIRURGIA DEL NASO, composto come segue:

| Descrizione elemento |  | Quantità |
| --- | --- | --- |
| 1 | Telo in TNT quadriaccoppiato cm. 180 x 200 lato corto adesivo da cm 5; (telo quadriaccoppiato: 1° strato in TNT assorbente 28 gr/wq di colore blu, 2° strato di TNT assorbente 28 gr/mq di colore blu, 3° strato di polietilene 30 gr/mq e 4° strato di tela bianca assorbente 21 gr/mq | 1 |
| 2 | Telo tavolo mayo 80 x 140 tubolare in laminato plastico colore azzurro completa di protezione antibatterica – tessuto 1-AMF 228 colore verde 28 gr/mq laminazione a colla “NORDLYS” | 1 |
| 3 | Telo in TNT quadriaccoppiato cm. 100 x 150 con foro centrale ovale cm 3 x 6 con adesivo in tutti i lati cm 30 x 30 (telo quadriaccoppiato: 1° strato in TNT assorbente 28 gr/wq di colore blu, 2° strato di TNT assorbente 28 gr/mq di colore blu, 3° strato di polietilene 30 gr/mq e 4° strato di tela bianca assorbente 21 gr/mq | 1 |
| 4 | Camice in TNT sontara mis XL (di cui uno imbustato separatamente) | 3 |
| 5 | Tubo per cannula di aspirazione m. 3 in PVC | 1 |
| 6 | Bisturi fig. 11 | 1 |
| 7 | Bisturi fig. 15 | 1 |
| 8 | Garze laparatomiche cm 20 x 20 12 stati (con fibre al 100% di puro cotone di prima qualità bianco candido, di tessitura regolare e no obliqua, esente da sfilacciatura, titolo 12/8 a 12 strati e conforme ai requisiti delle farmacopee vigenti e alla direttiva 93/42/CEE peso 27/30 | 4 |
| 9 | Garze laparatomiche cm 40 x 40 12 stati (con fibre al 100% di puro cotone di prima qualità bianco candido, di tessitura regolare e no obliqua, esente da sfilacciatura, titolo 12/8 a 12 strati e conforme ai requisiti delle farmacopee vigenti e alla direttiva 93/42/CEE peso 27/30 | 2 |
| 10 | Bustine di disinfettante non alcolico e incolore da 25 ml | 4 |
| 11 | Sistema di bloccaggio tubo endotracheale ENDOFIX prod. RUSCH | 1 |
| 12 | Tampone assorbente LYOFOAM per medicazione cm. 10 x 10 con adesiva | 1 |
| 13 | Siringa con ago 10 ml | 1 |
| 14 | Conta garze sterili 10 posti cod. FL 10 prod. GIFRAMED | 1 |
| 15 | Conta aghi | 1 |
| 16 | Surgicoll cm 5 x 5 | 1 |
| 17 | Strisce adesive cm 10 x 50 (in tessuto non tessuto atossico morbido drappeggiante anallergico; caratteristica degli adesivi: bioadesivo in film di poliestere 14 micron protetto da carta siliconata, collante adesivo sottoposto a prove di irritazione cutanea e sensibilizzazione allergica) | 2 |
| 18 | Vassoio in PP cm. 26 x 32 x 26 circa ( materiale moplen per uso alimentare regolamentato dalla legislazione vigente in materia) | 1 |

Importo a base d’asta euro  5.500,00

VOCE N 10

n. 150 Kit per la CHIRURGIA DEL NASO, composto come segue:

| Descrizione elemento |  | Quantità |
| --- | --- | --- |
| 4 | Camice in TNT sontara mis XL (di cui uno imbustato separatamente) | 3 |
| 5 | Tubo per cannula di aspirazione m. 3 in PVC | 1 |
| 6 | Bisturi fig. 11 | 1 |
| 7 | Bisturi fig. 15 | 1 |
| 8 | Garze laparatomiche cm 20 x 20 12 stati (con fibre al 100% di puro cotone di prima qualità bianco candido, di tessitura regolare e no obliqua, esente da sfilacciatura, titolo 12/8 a 12 strati e conforme ai requisiti delle farmacopee vigenti e alla direttiva 93/42/CEE peso 27/30 | 4 |
| 9 | Garze laparatomiche cm 40 x 40 12 stati (con fibre al 100% di puro cotone di prima qualità bianco candido, di tessitura regolare e no obliqua, esente da sfilacciatura, titolo 12/8 a 12 strati e conforme ai requisiti delle farmacopee vigenti e alla direttiva 93/42/CEE peso 27/30 | 2 |
| 10 | Bustine di disinfettante non alcolico e incolore da 25 ml | 4 |
| 13 | Siringa con ago 10 ml | 1 |
| 15 | Conta aghi | 1 |
| 17 | Strisce adesive cm 10 x 50 (in tessuto non tessuto atossico morbido drappeggiante anallergico; caratteristica degli adesivi: bioadesivo in film di poliestere 14 micron protetto da carta siliconata, collante adesivo sottoposto a prove di irritazione cutanea e sensibilizzazione allergica) | 2 |
| 18 | Vassoio in PP cm. 26 x 32 x 26 circa ( materiale moplen per uso alimentare regolamentato dalla legislazione vigente in materia) | 1 |

Importo a base d’asta euro  12.000,00

VOCE N. 11

n. 30 Kit per la CHIRURGIA DEL COLLO, composto come segue:

| Descrizione elemento |  | Quantità |
| --- | --- | --- |
| 1 | Telo in TNT quadriaccoppiato cm. 180 x 200 lato corto adesivo da cm 5; (telo quadriaccoppiato: 1° strato in TNT assorbente 28 gr/wq di colore blu, 2° strato di TNT assorbente 28 gr/mq di colore blu, 3° strato di polietilene 30 gr/mq e 4° strato di tela bianca assorbente 21 gr/mq | 1 |
| 2 | Telo tavolo mayo 80 x 140 tubolare in laminato plastico colore azzurro completa di protezione antibatterica – tessuto 1-AMF 228 colore verde 28 gr/mq laminazione a colla “NORDLYS” | 2 |
| 3 | Telini cm 60 x 60 ( telo quadriaccoppiato: 1° strato in TNT assorbente 28 gr/wq di colore blu, 2° strato di TNT assorbente 28 gr/mq di colore blu, 3° strato di polietilene 30 gr/mq e 4° strato di tela bianca assorbente 21 gr/mq | 6 |
| 4 | Camice in TNT sontara mis XL (di cui due imbustato separatamente) | 4 |
| 5 | Manipolo per elettrobisturi (taglio e coagulo) | 1 |
| 6 | Tubo per cannula di aspirazione m. 3 in PVC | 1 |
| 7 | Bisturi fig. 11 | 1 |
| 8 | Bisturi fig. 15 | 1 |
| 9 | Bisturi fig. 22 | 2 |
| 10 | Garze laparatomiche cm 20 x 20 12 strati (con fibre al 100% di puro cotone di prima qualità bianco candido, di tessitura regolare e no obliqua, esente da sfilacciatura, titolo 12/8 a 12 strati e conforme ai requisiti delle farmacopee vigenti e alla direttiva 93/42/CEE peso 27/30 | 20 |
| 11 | Garze laparatomiche cm 40 x 40 12 strati (con fibre al 100% di puro cotone di prima qualità bianco candido, di tessitura regolare e no obliqua, esente da sfilacciatura, titolo 12/8 a 12 strati e conforme ai requisiti delle farmacopee vigenti e alla direttiva 93/42/CEE peso 27/30 | 20 |
| 12 | Tamponi di garza idrofila rotondi mm. 12 | 30 |
| 13 | Disinfettante iodopovidone 100 ml | 1 |
| 14 | Sistema di bloccaggio tubo endotracheale ENDOFIX prod. RUSCH | 1 |
| 15 | Siringa con ago 10 ml | 2 |
| 16 | Conta garze sterili 20 posti cod. FL 20 prod. GIFRAMED | 2 |
| 17 | Conta aghi | 1 |
| 18 | Surgicoll cm 5 x 5 | 1 |
| 19 | Strisce adesive cm 10 x 50 (in tessuto non tessuto atossico morbido drappeggiante anallergico; caratteristica degli adesivi: bioadesivo in film di poliestere 14 micron protetto da carta siliconata, collante adesivo sottoposto a prove di irritazione cutanea e sensibilizzazione allergica) | 2 |
| 20 | Vassoio in PP cm. 26 x 32 x 26 circa ( materiale moplen per uso alimentare regolamentato dalla legislazione vigente in materia) | 1 |

Importo a base d’asta euro  4.500,00

VOCE N. 12

n. 120 Kit per la CHIRURGIA DEL COLLO, composto come segue:

| Descrizione elemento |  | Quantità |
| --- | --- | --- |
| 4 | Camice in TNT sontara mis XL (di cui due imbustato separatamente) | 4 |
| 5 | Manipolo per elettrobisturi (taglio e coagulo) | 1 |
| 6 | Tubo per cannula di aspirazione m. 3 in PVC | 1 |
| 7 | Bisturi fig. 11 | 1 |
| 8 | Bisturi fig. 15 | 1 |
| 9 | Bisturi fig. 22 | 2 |
| 10 | Garze laparatomiche cm 20 x 20 12 strati (con fibre al 100% di puro cotone di prima qualità bianco candido, di tessitura regolare e no obliqua, esente da sfilacciatura, titolo 12/8 a 12 strati e conforme ai requisiti delle farmacopee vigenti e alla direttiva 93/42/CEE peso 27/30 | 20 |
| 11 | Garze laparatomiche cm 40 x 40 12 strati (con fibre al 100% di puro cotone di prima qualità bianco candido, di tessitura regolare e no obliqua, esente da sfilacciatura, titolo 12/8 a 12 strati e conforme ai requisiti delle farmacopee vigenti e alla direttiva 93/42/CEE peso 27/30 | 20 |
| 12 | Tamponi di garza idrofila rotondi mm. 12 | 30 |
| 13 | Disinfettante iodopovidone 100 ml | 1 |
| 15 | Siringa con ago 10 ml | 2 |
| 17 | Conta aghi | 1 |
| 19 | Strisce adesive cm 10 x 50 (in tessuto non tessuto atossico morbido drappeggiante anallergico; caratteristica degli adesivi: bioadesivo in film di poliestere 14 micron protetto da carta siliconata, collante adesivo sottoposto a prove di irritazione cutanea e sensibilizzazione allergica) | 2 |
| 20 | Vassoio in PP cm. 26 x 32 x 26 circa ( materiale moplen per uso alimentare regolamentato dalla legislazione vigente in materia) | 1 |

Importo a base d’asta euro  12.000,00

VOCE N. 13

n. 25 Kit per la CHIRURGIA DELL’ORECCHIO, composto come segue:

| Descrizione elemento |  | Quantità |
| --- | --- | --- |
| 1 | Telo in TNT quadriaccoppiato cm. 180 x 200 lato corto adesivo da cm 5; Q(telo quadriaccoppiato: 1° strato in TNT assorbente 28 gr/wq di colore blu, 2° strato di TNT assorbente 28 gr/mq di colore blu, 3° strato di polietilene 30 gr/mq e 4° strato di tela bianca assorbente 21 gr/mq | 2 |
| 2 | Telo tavolo mayo 80 x 140 tubolare in laminato plastico colore azzurro completa di protezione antibatterica – tessuto 1-AMF 228 colore verde 28 gr/mq laminazione a colla “NORDLYS” | 1 |
| 3 | Telo in TNT quadriaccoppiato cm. 100 x 150 con foro centrale ovale cm 3 x 6 con adesivo in tutti i lati cm 30 x 30 (telo quadriaccoppiato: 1° strato in TNT assorbente 28 gr/wq di colore blu, 2° strato di TNT assorbente 28 gr/mq di colore blu, 3° strato di polietilene 30 gr/mq e 4° strato di tela bianca assorbente 21 gr/mq | 1 |
| 4 | Telo coprimicroscopio (imbustato separatamente) in laminato plastico trasparente antistatico a tre oculari D.E. 6,5 cm | 1 |
| 5 | Camice in TNT sontara mis XL (di cui uno imbustato separatamente) | 3 |
| 6 | Manipolo per elettrobisturi | 1 |
| 7 | Tubo per cannula di aspirazione cm. 300 in PVC | 1 |
| 8 | Bisturi fig. 11 | 1 |
| 9 | Garze laparatomiche cm 20 x 20 12 stati (con fibre al 100% di puro cotone di prima qualità bianco candido, di tessitura regolare e no obliqua, esente da sfilacciatura, titolo 12/8 a 12 strati e conforme ai requisiti delle farmacopee vigenti e alla direttiva 93/42/CEE peso 27/30 | 10 |
| 10 | Tamponi gelatinosi CUTANPLAST cm. 1 x 1 | 4 |
| 11 | Benda orlata cm 1 x 100 | 1 |
| 12 | Benda orlata cm 10 x 500 | 1 |
| 13 | Poggia testa | 1 |
| 14 | Siringa 2,5 cc con ago | 1 |
| 15 | Siringa 20 cc con ago | 1 |
| 16 | Siringa 10 cc con ago | 1 |
| 17 | Strisce adesive cm 10 x 40 (in tessuto non tessuto atossico morbido drappeggiante anallergico; caratteristica degli adesivi: bioadesivo in film di poliestere 14 micron protetto da carta siliconata, collante adesivo sottoposto a prove di irritazione cutanea e sensibilizzazione allergica) | 4 |
| 18 | Conta garze sterili 20 posti cod. FL 20 prod. GIFRAMED | 1 |
| 19 | Conta aghi | 1 |
| 20 | Surgicoll cm 5 x 5 | 1 |
| 21 | Sistema di fissaggio E.T.( vedi sistema per bloccaggio tubo endotracheale ENDOFIX produzione RUSCH) | 1 |
| 22 | Vassoio in PP cm. 26 x 32 x 26 circa ( materiale moplen per uso alimentare regolamentato dalla legislazione vigente in materia) | 1 |

Importo a base d’asta euro  3.250,00

VOCE N. 14

n. 75 Kit per la CHIRURGIA DELL’ORECCHIO, composto come segue:

| Descrizione elemento |  | Quantità |
| --- | --- | --- |
| 4 | Telo coprimicroscopio (imbustato separatamente) in laminato plastico trasparente antistatico a tre oculari D.E. 6,5 cm | 1 |
| 5 | Camice in TNT sontara mis XL (di cui uno imbustato separatamente) | 3 |
| 6 | Manipolo per elettrobisturi | 1 |
| 7 | Tubo per cannula di aspirazione cm. 300 in PVC | 1 |
| 8 | Bisturi fig. 11 | 1 |
| 9 | Garze laparatomiche cm 20 x 20 12 stati (con fibre al 100% di puro cotone di prima qualità bianco candido, di tessitura regolare e no obliqua, esente da sfilacciatura, titolo 12/8 a 12 strati e conforme ai requisiti delle farmacopee vigenti e alla direttiva 93/42/CEE peso 27/30 | 10 |
| 11 | Benda orlata cm 1 x 100 | 1 |
| 12 | Benda orlata cm 10 x 500 | 1 |
| 13 | Poggia testa | 1 |
| 14 | Siringa 2,5 cc con ago | 1 |
| 15 | Siringa 20 cc con ago | 1 |
| 16 | Siringa 10 cc con ago | 1 |
| 17 | Strisce adesive cm 10 x 40 (in tessuto non tessuto atossico morbido drappeggiante anallergico; caratteristica degli adesivi: bioadesivo in film di poliestere 14 micron protetto da carta siliconata, collante adesivo sottoposto a prove di irritazione cutanea e sensibilizzazione allergica) | 4 |
| 19 | Conta aghi | 1 |
| 22 | Vassoio in PP cm. 26 x 32 x 26 circa ( materiale moplen per uso alimentare regolamentato dalla legislazione vigente in materia) | 1 |

Importo a base d’asta euro  6.750,00

Kit per Neurochirurgia

VOCE N. 15

n. 50 Kit per LAMINECTOMIA composto da:

| Descrizione elemento |  | Quantità |
| --- | --- | --- |
| 1 | Telo a T per laparotomia | 1 |
| 2 | Telo tavolo madre | 2 |
| 3 | Telo per tavolo figlio mayo cover cm 68 x 144 | 1 |
| 4 | Telo per incisione 40 x 40 cm | 1 |
| 5 | Tubi per aspirazione neuroch. Con cannula 6 mm. X 300 mm | 2 |
| 6 | Tasche porta strumenti 35 x 42 | 2 |
| 7 | Strisce adesive 9 x 50 cm | 2 |
| 8 | Cotonini per neurochirurgia 2,5 x 7,5 | 30 |
| 9 | Cotonini per neurochirurgia 2,5 x 2,5 | 30 |
| 10 | Cotonini per neurochirurgia 1,5 x 1,5 | 30 |
| 11 | Elettrobisturi taglio e coagulo | 1 |
| 12 | Teli per utilità 80 x 90 con adesivo | 2 |
| 12 | Bisturi monouso fig 22 | 2 |
| 13 | Bisturi monouso fig 11 | 1 |
| 14 | Vassoio 38 x 34 cm | 1 |

Importo a base d’asta euro  10.000,00

VOCE N. 16

n. 50 Kit per CRANIOTOMIA BASE composto da:

| Descrizione elemento |  | Quantità |
| --- | --- | --- |
| 1 | Vassoio cm 38 x 34 | 1 |
| 2 | Telo per incisione chirurgia cranica con sacca | 1 |
| 3 | Telo per tavolo madre trolley cover cm 140 x 160 | 1 |
| 4 | Telo per tavolo servente mayo cover cm. 68 x 144 | 1 |
| 5 | Elettrobisturi taglio e coagulo | 1 |
| 6 | Tubi aspirazione con cannula mm. 6 x 300 mm | 2 |
| 7 | Teli utilità 80 x 90 cm con adesivo | 2 |
| 8 | Cotonini per neurochirurgia 2,5 x 7,5 | 40 |
| 9 | Cotonini per neurochirurgia 2,5 x 2,5 | 40 |
| 10 | Cotonini per neurochirurgia 1,5 x 1,5 | 40 |
| 11 | Sacca porta strumenti | 1 |
| 12 | Strisce adesive 10 x 50 cm | 2 |
| 13 | Bisturi monouso fig 22 | 2 |
| 14 | Bisturi monouso fig 11 | 1 |

Importo a base d’asta euro  12.500,00

Kit per Anestesia

VOCE N. 17

N. 75 Kit per SPINALE sterile, composto come segue:

|  | Descrizione elemento | Quantità |
| --- | --- | --- |
|  | Kit SPINALE |  |
| 1 | Telo paziente quadriaccoppiato cm 105 x 240 con foro centrale adesivo diametro cm. 6, composto da due strati assorbenti di TNT 28 gr/mq, uno strato di polietilene 30 gr/mq e l’altro di tela bianca 21 gr/mq | 1 |
| 2 | Telo copritavolo TNT+PE 150 x 150 composto da uno strato assorbente in TNT/viscosa 28 gr/mq, un starto di polietilene 25 micron | 1 |
| 3 | Ciotola per dsinfettante da 125 cc monouso | 1 |
| 4 | Ciotola da 250 cc monouso | 1 |
| 5 | Copricavo 13 x 250. Materiale ottenuto in estrusione da due componenti di polietilene | 1 |
| 6 | Cuffia dal diametro di 70 cm. in polietilene di grado medicale, trasparente ed impermeabile ai batteri ed all’acqua, antistatica ed antiriflessante. Elastico resistente alla trazione. | 1 |
| 7 | Bisturi fig. 11 | 1 |
| 8 | Disinfettante d 20 ml , iovopovidone, 10 gr. Di iovopovidone al 10% di iodio (iodio attivo 1%) | 1 |
| 9 | Siringa da 20 ml cono centrale senza ago | 1 |
| 10 | Siringa da 5 ml cono centrale senza ago | 2 |
| 11 | Siringa da 10l cono centrale senza ago | 1 |
| 12 | Ago da insulina | 1 |
| 13 | Ago aspirazione 18 G | 1 |
| 14 | Pezze laparatomiche cm 45 x 45 in cotone titolo 12/8 |  |

Importo a base d’asta euro  1.425,00

VOCE N. 18

N. 225 Kit per SPINALE sterile, composto come segue:

|  | Descrizione elemento | Quantità |
| --- | --- | --- |
|  | Kit SPINALE |  |
| 2 | Telo copritavolo TNT+PE 150 x 150 composto da uno strato assorbente in TNT/viscosa 28 gr/mq, un starto di polietilene 25 micron | 1 |
| 3 | Ciotola per dsinfettante da 125 cc monouso | 1 |
| 4 | Ciotola da 250 cc monouso | 1 |
| 5 | Copricavo 13 x 250. Materiale ottenuto in estrusione da due componenti di polietilene | 1 |
| 6 | Cuffia dal diametro di 70 cm. in polietilene di grado medicale, trasparente ed impermeabile ai batteri ed all’acqua, antistatica ed antiriflessante. Elastico resistente alla trazione. | 1 |
| 7 | Bisturi fig. 11 | 1 |
| 8 | Disinfettante d 20 ml , iovopovidone, 10 gr. Di iovopovidone al 10% di iodio (iodio attivo 1%) | 1 |
| 9 | Siringa da 20 ml cono centrale senza ago | 1 |
| 10 | Siringa da 5 ml cono centrale senza ago | 2 |
| 11 | Siringa da 10l cono centrale senza ago | 1 |
| 12 | Ago da insulina | 1 |
| 13 | Ago aspirazione 18 G | 1 |
| 14 | Pezze laparatomiche cm 45 x 45 in cotone titolo 12/8 |  |

Importo a base d’asta euro  3.375,00

VOCE N. 19

N. 75 Kit per POSIZIONAMENTO VENOSO sterile, composto come segue:

|  | Descrizione elemento | Quantità |
| --- | --- | --- |
|  | KIT POSIZIONAMENTO VENOSO STERILE |  |
| 1 | Telo paziente quadriaccoppiato cm 120 x 120, composto da due strati assorbenti di TNT 28 gr/mq, uno strato di polietilene 30 gr/mq e l’altro di tela bianca 21 gr/mq | 1 |
| 2 | Telo TNT+PE 100 x 120 con foro adesivo 20 x 20 composto da uno strato assorbente in TNT/viscosa 28 gr/mq, un starto di polietilene 25 micron | 1 |
| 3 | Garze in TNT 10 x 10 100% viscosa piegate a 4 strati tit, 12/8 peso 28 gr/mq, tit. 12/8 | 10 |
| 4 | Bisturi fig. 11 | 1 |
| 5 | Disinfettante d 20 ml , iovopovidone, 10 gr. Di iovopovidone al 10% di iodio (iodio attivo 1%) | 1 |
| 6 | Sutura in seta 3/0 ago dritto mm 19 in seta naturale intrecciata nera trattata con silicone | 1 |
| 7 | Siringa da 5 ml cono centrale 3 pezzi monouso con asta a cilindro in polipropilene , pistone in gomma naturale | 1 |
| 8 | Siringa da 10 ml cono centrale 3 pezzi monouso con asta a cilindro in polipropilene , pistone in gomma naturale | 1 |
| 9 | Fiale da 10 ml di Sodio Cloruro 0,9%. Soluzione per irrigazione di sodio cloruro | 2 |
| 10 | Mascherina in carta con uno strato di pura cellulosa, completa di elastici auricolari | 1 |

Importo a base d’asta euro  1.125,00

VOCE N. 20

N. 175 Kit per POSIZIONAMENTO VENOSO sterile, composto come segue:

|  | Descrizione elemento | Quantità |
| --- | --- | --- |
|  | KIT POSIZIONAMENTO VENOSO STERILE |  |
| 2 | Telo TNT+PE 100 x 120 con foro adesivo 20 x 20 composto da uno strato assorbente in TNT/viscosa 28 gr/mq, un starto di polietilene 25 micron | 1 |
| 3 | Garze in TNT 10 x 10 100% viscosa piegate a 4 strati tit, 12/8 peso 28 gr/mq, tit. 12/8 | 10 |
| 4 | Bisturi fig. 11 | 1 |
| 5 | Disinfettante d 20 ml , iovopovidone, 10 gr. Di iovopovidone al 10% di iodio (iodio attivo 1%) | 1 |
| 6 | Sutura in seta 3/0 ago dritto mm 19 in seta naturale intrecciata nera trattata con silicone | 1 |
| 7 | Siringa da 5 ml cono centrale 3 pezzi monouso con asta a cilindro in polipropilene , pistone in gomma naturale | 1 |
| 8 | Siringa da 10 ml cono centrale 3 pezzi monouso con asta a cilindro in polipropilene , pistone in gomma naturale | 1 |
| 9 | Fiale da 10 ml di Sodio Cloruro 0,9%. Soluzione per irrigazione di sodio cloruro | 2 |
| 10 | Mascherina in carta con uno strato di pura cellulosa, completa di elastici auricolari | 1 |

Importo a base d’asta euro  2.700,00

VOCE N. 21

N. 1.500 Kit per MANTENIMENTO CATETERE VENOSO CENTRALE sterile, composto come segue:

|  | Descrizione elemento | Quantità |
| --- | --- | --- |
|  | KIT MANTENIMENTO CATETERE VENOSO CENTRALE |  |
| 1 | Maschera in carta con elastici auricolari formata da uno strato di pura cellulosa | 1 |
| 2 | Guanti di gomma di lattice naturale ambidestro arrotolato, polvere vegetale anallergica preincartati | 2 paia |
| 3 | Bastoncini ovattati in cotone100% | 4 |
| 4 | Disinfettante d 20 ml , iovopovidone, 10 gr. Di iovopovidone al 10% di iodio (iodio attivo 1%) | 1 |
| 5 | Fiale da 10 ml di Sodio Cloruro 0,9%. Soluzione di sodio cloruro apirogeno | 2 |
| 6 | Punto di infusione LLM realizzato in policarbonato, con guaina in lattice | 1 |
| 7 | Garze di cotone 7 x 9 a 8 strati, con bordi ripiegati verso l’interno senza sfilacciature peso 28 gr/mq, tit. 12/8 | 3 |
| 8 | Cerotto per medicazione trasparente 10 x 12 in poliuretano dalla spessore di 30 micron adesivo sottoposto a test di sensibilizzazione allergica e cutanea | 1 |
| 9 | Siringa da 5 ml cono centrale 3 pezzi monouso con asta a cilindro in polipropilene , pistone in gomma naturale | 1 |
| 10 | Siringa da 10 ml cono centrale 3 pezzi monouso con asta a cilindro in polipropilene , pistone in gomma naturale | 1 |

Importo a base d’asta euro  10.500,00

VOCE N. 22

N. 130  Kit per CATETERISMO VESCICALE STERILE con sacca.

Il Kit deve essere composto come segue:

|  | Descrizione elemento | Quantità |
| --- | --- | --- |
|  | # Kit per CATETERISMO VESCICALE con sacca |  |
| 1 | Telo TNT cm 33 x 48 con foro in quadriaccoppiato ( 1° e 2° strato in TNT 28 gr/mq assorbente e resistente, 3° strato pellicola in polietilene morbido impermeabile 30 gr/mq e 4° strato in cellulosa dermocompatibile in di tela bianca assorbente 21 gr/mq | 1 |
| 2 | Disinfettante 25 ml di baxidin specialità medicinale | 1 |
| 3 | Gel lubrificante 10 ml in busta | 1 |
| 4 | Garze in TNT 10 x 10 , 100% cotone, piegate a 4 strati – titolo 12/8, peso circa 28 gr/mq | 10 |
| 5 | Catetere vescicale in silicone (Foley) ch. 12/14/16/18 | 1 |
| 6 | Siringa 10 c/acqua depurata, siringa monouso conforme alle normative 93/42 CEE poer dispositivi medicali | 1 |
| 7 | Guanti in gomma di lattice naturale ambidestro arrotolato, polvere anallergica, reincartato, conformi alle normative | 2 |
| 8 | Sacca a circuito chiuso con valvola antireflusso con relativo rubinetto di scarico posto alla fine della sacca, sistema RUSCH CARE | 1 |

Importo a base d’asta euro  1.560,00

VOCE N. 23

N. 400  Kit per CATETERISMO VESCICALE STERILE con sacca.

Il Kit deve essere composto come segue:

|  | Descrizione elemento | Quantità |
| --- | --- | --- |
|  | # Kit per CATETERISMO VESCICALE con sacca |  |
| 2 | Disinfettante 25 ml di baxidin specialità medicinale | 1 |
| 3 | Gel lubrificante 10 ml in busta | 1 |
| 4 | Garze in TNT 10 x 10 , 100% cotone, piegate a 4 strati – titolo 12/8, peso circa 28 gr/mq | 10 |
| 5 | Catetere vescicale in silicone (Foley) ch. 12/14/16/18 | 1 |
| 6 | Siringa 10 c/acqua depurata, siringa monouso conforme alle normative 93/42 CEE poer dispositivi medicali | 1 |
| 7 | Guanti in gomma di lattice naturale ambidestro arrotolato, polvere anallergica, reincartato, conformi alle normative | 2 |
| 8 | Sacca a circuito chiuso con valvola antireflusso con relativo rubinetto di scarico posto alla fine della sacca, sistema RUSCH CARE | 1 |

Importo a base d’asta euro  4.600,00

VOCE N. 24

N. 25 Kit per CATETERISMO VESCICALE STERILE senza sacca.

Il Kit deve essere composto come segue:

|  | Descrizione elemento | Quantità |
| --- | --- | --- |
|  | # Kit per CATETERISMO VESCICALE senza sacca |  |
| 1 | Telo TNT cm 33 x 48 con foro in quadriaccoppiato ( 1° e 2° strato in TNT 28 gr/mq assorbente e resistente, 3° strato pellicola in polietilene morbido impermeabile 30 gr/mq e 4° strato in cellulosa dermocompatibile in di tela bianca assorbente 21 gr/mq | 1 |
| 2 | Disinfettante 25 ml di baxidin specialità medicinale | 1 |
| 3 | Gel lubrificante 10 ml in busta | 1 |
| 4 | Garze in TNT 10 x 10 , 100% cotone, piegate a 4 strati – titolo 12/8, peso circa 28 gr/mq | 10 |
| 5 | Catetere vescicale in silicone (Foley) ch. 12/14/16/18 | 1 |
| 6 | Siringa 10 c/acqua depurata, siringa monouso conforme alle normative 93/42 CEE poer dispositivi medicali | 1 |
| 7 | Guanti in gomma di lattice naturale ambidestro arrotolato, polvere anallergica, reincartato, conformi alle normative | 2 |

Importo a base d’asta euro  175,00

VOCE N. 25

N. 85 Kit per CATETERISMO VESCICALE STERILE senza sacca.

Il Kit deve essere composto come segue:

|  | Descrizione elemento | Quantità |
| --- | --- | --- |
|  | # Kit per CATETERISMO VESCICALE senza sacca |  |
| 2 | Disinfettante 25 ml di baxidin specialità medicinale | 1 |
| 3 | Gel lubrificante 10 ml in busta | 1 |
| 4 | Garze in TNT 10 x 10 , 100% cotone, piegate a 4 strati – titolo 12/8, peso circa 28 gr/mq | 10 |
| 5 | Catetere vescicale in silicone (Foley) ch. 12/14/16/18 | 1 |
| 6 | Siringa 10 c/acqua depurata, siringa monouso conforme alle normative 93/42 CEE poer dispositivi medicali | 1 |
| 7 | Guanti in gomma di lattice naturale ambidestro arrotolato, polvere anallergica, reincartato, conformi alle normative | 2 |

Importo a base d’asta euro  552,50