LOTTO N. 5

SCHEDA TECNICA PER N.1 SISTEMA PER ANALISI IMMAGINE PCR

Macchina fotografica digitale con zoom ottico 3X, filtro di interferenza.  Risoluzione pari a 5 milioni di pixel (2592 x 1944), autofocus, 8-bit, 24-bit a colori

Montata sopra cono oscuro e transilluminatore UV (emissione a 302 nm o 254 nm), dotato di schermo protettivo.

Collegabile a stampante termica.

Può essere collegata direttamente a PC per acquisire e scaricare le immagini.

software di elaborazione, analisi ed archiviazione delle immagini.

(Determinazione automatica dei tracciati elettroforetici, bande e margini. Possibilità di sottrarre il back ground sia in modo automatico che manuale. Istogrammi dei tracciati elettroforetici. Valutazione di intensità e valore di bande ignote sul valore di bande a valore noto). Funzionamento in assorbanza, colorimetria e fluorescenza