ALLEGATO -1

SCHEDA TECNICA

MATERIALE DI CONSUMO (originale o compatibile) PER  UMIDIFICATORI FISHER & PAYKEL

modelli MR850 ed MR730

ad ogni buon fine si indicano i codici dei dispositivi Fisher & Paykel, per la verifica della corrispondenza tecnica dei prodotti

offerti.

VOCE 1

n.1.160 - Camera di umidificazione Monouso adulti e neonatale autoriempimento  22 mmM/M.  (Codice di riferimento F&P MR290U)

Importo a base d’asta IVA esclusa             euro 26.390,00

VOCE 2

n.2.960 - Sacca d’acqua sterile per inalazione 2000 ml, da collegare alla Camera di umidificazione.  (Codice di riferimento F&P 2D0737I)

Importo a base d’asta IVA esclusa          euro   32.116,00

VOCE 3

n.1.500 – Circuito doppio riscaldato adulti, diametro 22 mm., 1,5m, camera ad autorempimento, filtro coibentato per ventilatore.

(Codice di riferimento F&P RT300)

Importo a base d’asta IVA esclusa          euro     94.500,00

VOCE 4

n.1.000 - Adattatore per ossigenoterapia monouso con FIO2

28%-100%.  (Codice di riferimento F&P RT008)

Importo a base d’asta IVA esclusa             euro   5.250,00

VOCE 5

n.1.310 - Circuito per ossigenoterapia, 22 mm, 1,5m riscaldato con adattatore Venturi  a FI2 e camera ad autoriempimento.

(Codice di riferimento F&P RT308)

Importo a base d’asta IVA esclusa         euro   52.269,00

VOCE 6

n.200 - Circuito doppio riscaldato adulti tre in uno, diametro 22mm, 1,5m.  (Codice di riferimento F&P  RT100)

Importo a base d’asta IVA esclusa          euro  7.350,00