REGIONE SICILIANA

AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA  SPECIALIZZAZIONE OSPEDALI CIVICO E BENFRATELLI, G. DI CRISTINA E M. ASCOLI

PALERMO

CAPITOLATO SPECIALE

ART. 1

OGGETTO E DURATA

Il presente Capitolato ha per oggetto la fornitura di “DISPOSITIVI MEDICI PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE” per le necessità di  questa Azienda Ospedaliera per un periodo di mesi 24 dalla data dell’aggiudicazione della fornitura.

ART. 2

CONDIZIONI DI FORNITURA

I prodotti da fornire, le loro principali caratteristiche tecniche ed i relativi quantitativi presunti espressi su base annuale sono elencati negli allegati “A” e “B” che formano parte integrante del presente Capitolato.

Le misure riportate negli allegati “A” e “B” devono intendersi indicative. In sede di verifica della conformità dei dispositivi offerti con quanto richiesto dal presente capitolato, l’Organo tecnico procederà a valutare, caso per caso, la tolleranza dello scostamento delle misure indicate nei suddetti allegati.

Le quantità indicate nelle allegate schede tecniche ( allegati “A” e “B”), relative a ciascun prodotto, hanno valore meramente indicativo, pertanto l’entità della somministrazione sarà correlata al reale fabbisogno delle Divisioni di questa Azienda, che sarà determinato dalle patologie che si riscontreranno nel corso del rapporto.

Pertanto, le quantità indicate, non impegneranno questa Amministrazione che si riserva di procedere agli ordini, esclusivamente sulla base delle necessità che saranno rappresentate dal personale utilizzatore relativamente alle patologie che necessiteranno del materiale di che trattasi.

La Ditta aggiudicataria dovrà eseguire puntualmente le forniture richieste di volta in volta.

I dispositivi devono essere contenuti in confezioni che ne garantiscano la buona conservazione, il facile immagazzinamento per sovrapposizione e riportare sulla confezione esterna la descrizione quali-quantitativa del contenuto, il nome del produttore ed ogni altra informazione utile al riconoscimento, a caratteri ben leggibili ed in lingua italiana.

Per i dispositivi per i quali esista una monografia nella Farmacopea Ufficiale vigente, i requisiti devono essere ovviamente conformi a quelli previsti dalla Farmacopea medesima.

Tutte le etichette devono essere in lingua italiana e a caratteri ben leggibili. Le iscrizioni indicanti la data di preparazione, di sterilizzazione ed il numero di lotto per quanto riguarda i dispositivi sterili, la data di preparazione ed il numero di lotto per quanto riguarda i dispositivi non sterili devono sempre apparire immediatamente decifrabili.

I Dispositivi medici dovranno essere realizzati in conformità a quanto previsto dalla direttiva 93/42CE,  recepita con D.L.n. 46 del 24.02.1997, dovranno essere inoltre conformi alle vigenti norme di sicurezza e di qualità: serie ISO 9000 e GMP.

L’impresa aggiudicataria, rendendosene garante nei confronti dell’Azienda e’ tenuta all’osservanza di tutte le norme vigenti in merito alla produzione, al confezionamento, alla conservazione ed alla distribuzione dei prodotti oggetto della fornitura.

L’impresa e’ altresì tenuta all’osservanza di tutte le eventuali norme che possono essere emanate in materia da parte delle autorità competenti durante il periodo contrattuale.

Ogni ditta aggiudicataria è tenuta, inoltre, ad effettuare adeguata formazione ed informazione per l’uso dei prodotti aggiudicati, senza ulteriori oneri di spesa, e dovrà fornire, ove necessario, in forma gratuita e in qualunque momento, per tutta la durata della fornitura, compresi gli eventuali rinnovi, accessori e/o prodotti che consentano l’adattamento dei dispositivi aggiudicati alle apparecchiature in dotazione all’Azienda Ospedaliera .

ART .3

CONFEZIONAMENTO – IMBALLAGGIO ED ETICHETTATURA

Tutti i dispositivi offerti dovranno essere confezionati in idonei imballaggi secondo procedure appropriate in modo tale che siano sterili al momento dell’immissione sul mercato e che mantengano tale sterilità nel tempo alle condizioni previste di immagazzinamento e trasporto. I dispositivi dovranno essere confezionati in busta singola contenente una unità, a tenuta di polvere ed umidità idonea a garantire la sterilità nel tempo.

E’ necessario inoltre un doppio confezionamento nel caso in cui il prelevamento del prodotto sterile non possa essere effettuato nel pieno rispetto dell’asetticità.

I singoli dispositivi, contenuti nel loro incarto primario, devono essere confezionati in scatole di cartone dalle quali devono essere facilmente prelevabili. Le scatole a loro volta saranno confezionate in cartoni resistenti, facili da immagazzinare per sovrapposizione.

Per tutti i prodotti la scatola ed i singoli imballaggi primari debbono essere muniti di un’etichetta recante:

- Marcatura di conformità CE

- Descrizione del prodotto in lingua italiana

- Numero dei pezzi in essi contenuti e indicazione delle misure dei prodotti

- Dicitura monouso e/o sterile

- Nome ed indirizzo del produttore e/o del distributore

- Eventuali istruzioni d’uso e classe di appartenenza

- Numero identificativo del lotto e data di produzione

- Data di scadenza

- Metodo di sterilizzazione

- Codice del prodotto

- Informazioni necessarie  alla corretta conservazione

ART .4

STERILIZZAZIONE

Il tipo di sterilizzazione utilizzato dovrà essere indicato sugli imballaggi primari del prodotto e dichiarato nella documentazione tecnica tale metodica deve essere conforme alle norme previste dalla F.U. vigente ed alle direttive CEE 93/42.

Qualora il prodotto fosse risterilizzabile dovrà essere fornita documentazione specifica che indichi il protocollo di sterilizzazione utilizzato ed i cicli di sterilizzazione sopportabili dal DM.

ART .5

OFFERTA-DOCUMENTAZIONE

Sono ammesse offerte per uno o più lotti indivisibili.

Non sono ammesse alternative.

I lotti  sono indivisibili.

Le Ditte devono indicare l’offerta in Euro (sia in cifre che in lettere), seguendo la numerazione progressiva di cui agli allegati “A” e “B”, specificando l’importo totale per lotto indivisibile, nonché il prezzo unitario dei dispositivi nello stesso contenuti, indicando a parte la percentuale di IVA applicabile.  I prezzi indicati in Euro non devono superare le due cifre decimali.

I prezzi offerti devono intendersi per merce consegnata franca di ogni rischio e spesa all’interno dei locali delle Farmacie dell’Azienda e resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata della fornitura. L’eventuale revisione dei prezzi potrà essere effettuata unicamente secondo i termini e le modalità indicate nel disposto di cui all’art. 44 della Legge 23.12.1994 n. 724.

Ferme restando le condizioni  stabilite nella gara, la ditta aggiudicataria può proporre all’Azienda di sostituire i dispositivi aggiudicati con altri analoghi che presentino migliori caratteristiche tecniche qualora li pongano in commercio durante il periodo di fornitura, senza variazione del prezzo di gara.

Per la presentazione dell’offerta ci si deve attenere a quanto di seguito indicato:

BUSTA N .1 – deve recare all’esterno la dicitura “CONTIENE DOCUMENTI“; in essa va inserita:

- l’allegato “C” -Dichiarazione rilasciata dai soggetti candidati in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione alla gara - compilato e sottoscritto ai sensi del DPR  445/2000;

- dichiarazione, ai sensi dei D.P.R. 445/2000 e 137/03, del legale rappresentante che attesti quanto segue:

- attestazione di possesso della capacità economica finanziaria dell’impresa ai sensi dell’art. 13, lett. a)  D.Lgs.358/92 presso una o più banche in cui è accreditata;

- l’elenco dei dispositivi offerti;

- l’elenco delle principali forniture inerenti all’oggetto della gara effettuate negli ultimi tre anni con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari – art. 14, punto 1, lett. a) D.Lgs .358/92;

- l’elenco di tutte le Aziende Ospedaliere e A.S.L. presenti sul territorio nazionale alle quali la ditta fornisce il materiale in argomento.

Non dovranno essere allegati i certificati attestanti quanto dichiarato.

3. n. 1 copia del  presente capitolato speciale sottoscritto dal legale rappresentante;

4 .n. 1 copia di un documento valido del legale rappresentante.

Nello stesso plico (busta n. 1) dovrà essere inserito il listino in vigore e regolarmente depositato alla Camera di Commercio di competenza.

BUSTA N. 2 – deve recare all’esterno la dicitura “CONTIENE DOCUMENTAZIONE TECNICA “;

Le ditte partecipanti dovranno presentare, pena l’esclusione dalla gara, cataloghi, schede tecniche e quanto altro ritengano necessario, nonché l’elenco dei prodotti offerti.

La documentazione tecnica deve essere accompagnata da certificazione attestante:

1. Denominazione del dispositivo e relativo codice

2. Ditta produttrice, stabilimento di produzione, distributore

3. Agente /referente di zona per il servizio assistenza e vendita

4. Dati di sicurezza previsti dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica (D.Lgs.626 del  19.09.1994). Copia dei certificati attestanti la conformità dei prodotti offerti, da parte di istituti o servizi ufficiali incaricati ( art. 14, lett. e) D.Lgs 358/92).

La documentazione tecnica dovrà, inoltre, fornire dati esaurienti relativi a:

1.Composizione e caratteristiche dei materiali impiegati nella produzione

2.Compatibilità e tollerabilità di detti materiali con tessuti e liquidi biologici e/o test di atossicità effettuati.

3.Produzione conforme alle norme F.U. e CE  in vigore

4.Destinazione d’uso del prodotto

5.Classe di rischio CE del prodotto e indicazione dell’organismo notificato ( allegare copia della certificazione CE)

6.Processo di sterilizzazione adottato e dati di sicurezza (es. residui pre sterilizzazione ad ossido di etilene)

7.Dimensioni del dispositivo (misura, lunghezza, ecc)

8.Caratteristiche del confezionamento e del materiale impiegato per esso

9.Eventuali avvertenze per l’uso e lo stoccaggio

Successivamente l’Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà di verificare la veridicità di quanto dichiarato dalle ditte aggiudicatarie; in caso negativo anche di una sola di dette dichiarazioni, accertato con qualsiasi mezzo di prova che questa Amministrazione riterrà opportuno adottare, alla ditta sarà annullata l’aggiudicazione .

Ai sensi della legge n. 675/96 e successive modificazioni, si assicura che i dati forniti dalle ditte partecipanti saranno utilizzati esclusivamente per quanto attiene lo svolgimento della presente gara.

BUSTA N. 3: deve recare all’esterno la dicitura: “CONTIENE OFFERTA ECONOMICA”. In essa dovrà essere racchiusa solo l’offerta economica redatta su carta legale del valore corrente, firmata dal legale rappresentante.

Nell’offerta, la Ditta dovrà indicare i prodotti offerti specificando per ognuno almeno:

1-lotto ed eventuale riferimento

2-denominazione del prodotto

3-codice prodotto

4-prezzo unitario netto

5-prezzo a confezione-numero di pezzi a confezione

6-prezzo totale lotto indivisibile

7-minimo fatturabile per ordine

8-aliquota iva in vigore

Le buste n. 1, n. 2 e n. 3, debitamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, dovranno essere racchiuse in una quarta busta, anch’essa sigillata, che dovrà riportare all’esterno la ragione sociale dell’offerente, l’oggetto della gara e la dicitura:

“CONTIENE OFFERTA E DOCUMENTI GARA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE  PER UN PERIODO DI MESI 24”

ART. 6

CAMPIONATURA

Le ditte partecipanti dovranno inviare n. 2 campioni  per ogni tipologia di dispositivo medico previsto all’interno di ogni singolo lotto  di cui agli allegati “A” e “B”.  I  campioni non sono fatturabili e si intendono GRATUITI  -nella bolla di consegna dovrà essere specificato “campioni gratuiti per gara”.

L’azienda aggiudicatrice si riserva, comunque, la facoltà di richiedere ulteriori campioni, qualora ciò si rendesse necessario per la valutazione della conformità da parte dell’Organo tecnico.

Il campione dovrà riportare il numero del lotto di riferimento corrispondente all’elenco di fornitura di cui agli allegati “A” e “B” e la ragione sociale della Ditta offerente.

Altresì nel pacco contenente la campionatura dovrà essere inserito, in una apposita busta, un elenco dettagliato dei prodotti offerti.

In questo elenco devono essere specificati:

1.numero identificativo del lotto

2.codice/codici del prodotto offerto

3.nome commerciale del prodotto

I campioni devono essere uguali al prodotto offerto, anche per etichetta, confezionamento e sterilità.

Tutta la campionatura, confezionata come sopra indicato, deve essere racchiusa in un plico a parte, sigillato e recante all’esterno l’indicazione:

“CONTIENE CAMPIONI GARA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE  PER UN PERIODO DI MESI 24”

Tale plico, sul quale dovrà essere riportata, nel modo più chiaro possibile la ragione sociale dell’offerente, dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo dell’Azienda, entro gli stessi termini stabiliti per la presentazione dell’offerta.

ART. 7

AGGIUDICAZIONE – ESCLUSIONE – REVOCA

L’aggiudicazione dovrà intendersi per lotto unico e indivisibile.

L’Azienda si riserva la facoltà di revocare, sospendere od annullare totalmente o parzialmente, in qualsiasi momento, la presente gara e, conseguentemente, di non pervenire ad aggiudicazione della stessa.

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta.

Nel caso di presentazione di più offerte successive da parte della stessa Ditta, presentate tutte nel rispetto del presente Capitolato Speciale, sarà ritenuta valida solo l’ultima offerta pervenuta.

Non saranno considerate valide a tutti gli effetti, e saranno pertanto escluse della gara le offerte:

- redatte in modo difforme da quanto previsto dal Capitolato Speciale;

- non sottoscritte dal legale rappresentante;

- pervenute oltre i termini stabiliti nel bando di gara indipendentemente dal motivo del ritardo.

L’aggiudicazione verrà effettuata con i criteri di cui all’art. 19 punto 1 lett. a) del D.Lgs. 358/92 così come modificato dal D.Lgs. 402/98. L’A. O. procederà all’aggiudicazione per un importo complessivo annuo massimo di euro 3.300.000,00  oltre IVA, non sono ammesse offerte in aumento.

Ogni lotto verrà aggiudicato alla ditta che avrà proposto l’offerta economica più bassa, qualora il dispositivo medico offerto sia ritenuto conforme a quanto richiesto nel presente capitolato.

Nel caso in cui due o più concorrenti abbiano proposto lo stesso prezzo, anche calcolando almeno 3 decimali, si procederà, seduta stante, come segue.

I concorrenti presenti che hanno formulato le stesse offerte economiche, saranno invitati, qualora muniti di idonea procura, a migliorare immediatamente l’offerta con una riduzione del prezzo; analoga procedura sarà eseguita anche nel caso di presenza di un solo concorrente.

Se nessuno dei concorrenti risulta presente o se i presenti rifiutano o non sono autorizzati ad effettuare l’offerta di miglioria, si procederà subito mediante sorteggio.

E’ facoltà di questa Azienda Ospedaliera non addivenire ad alcuna aggiudicazione.

ART. 8

SOSTITUZIONE DEI PRODOTTI

Qualora i prodotti forniti siano divenuti obsoleti o siano in via di sostituzione sul mercato, da parte dell’aggiudicatario, in corso di fornitura, o qualora esso ponga in commercio prodotti nuovi , analoghi a quelli aggiudicati ma con migliori caratteristiche di rendimento e funzionalità, questa A.O. può richiedere all’aggiudicatario di modificare con i nuovi beni l’oggetto della originaria prestazione, fermo restando il prezzo pattuito. Le migliori prestazioni dei prodotti saranno valutate dai sanitari utilizzatori e dalla Direzione di Farmacia con propria relazione e, verranno forniti in luogo di quelli aggiudicati , senza ulteriori aggravi di costo.

In caso di prodotti immagazzinati e prossimi alla scadenza, non utilizzati, la Direzione di Farmacia può contrattare con la Ditta aggiudicataria il loro ritiro e sostituzione con  nuovi prodotti.

ART. 9

ORDINI-CONSEGNE-CONTROLLO-PAGAMENTI-PENALI

I dispositivi devono essere contenuti in confezioni che ne garantiscano la buona conservazione ed il facile immagazzinamento per sovrapposizione. Gli imballaggi dovranno riportare a caratteri ben leggibili, descrizione del dispositivo, quantità contenuta ed ogni altra informazione utile relativa al riconoscimento.

In caso di aggiudicazione, la Ditta fornitrice si impegna a garantire la stretta osservanza delle quantità, dell’orario e del luogo di consegna di volta in volta indicate nelle lettere d’ordine.

La consegna dovrà avvenire entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione degli ordini secondo le modalità e negli orari stabiliti dall’Azienda Ospedaliera, salvo diverso calendario opportunamente e preventivamente concordato e comunque entro le 24 ore dalla notifica in casi di urgenza.

Il controllo della merce viene effettuato dal Direttore della Farmacia dell’Azienda o da suoi delegati.

Per i ritardi nelle consegne fino a gg 5 sarà applicata una penale pari all’1% per ogni giorno di ritardo calcolato sull’ammontare della fornitura non consegnata o consegnata in ritardo. Tale penale sarà raddoppiata per i successivi gg 5 di ritardo.

L’ammontare delle penali e l’eventuale spesa sostenuta per l’affidamento a terzi della fornitura sarà addebitato sui crediti dell’impresa dipendente dal contratto di cui trattasi, ovvero qualora non vi sia capienza, sui crediti derivanti da altri contratti che l’Impresa ha in corso con l’Azienda, ovvero sulla cauzione.

In questo ultimo caso, se il contratto non è risolto, la cauzione deve essere integrata dall’impresa entro 15 gg dalla richiesta dell’Azienda.

L’eventuale imballaggio usato per la spedizione sarà a carico del fornitore e resterà di proprietà dell’Amministrazione.

La merce deve essere consegnata franca delle spese di magazzino e di trasporto.

Non saranno accettati prodotti che al momento della consegna abbiano una validità residua inferiore ai 3/4 di quella nominale.

Su ogni documento di trasporto devono essere indicati tutti i riferimenti presenti in fattura (numero del lotto, data di preparazione e scadenza del prodotto inviato, numero e data dell’ordine a cui si riferisce la spedizione ecc…).

Le fatture non corredate dalle ricevute di consegna si intenderanno, come non presentate.

L’A. O. e per essa l’Ufficio di Farmacia ha facoltà di contestare e di rifiutare la merce riconosciuta difettosa o non rispondente in tutto o in parte ai requisiti e alle caratteristiche previste ; inoltre sarà cura del Ufficio di Farmacia segnalare oltre che alla Ditta fornitrice anche al Ministero della Sanità eventuali difformità evidenziate nel corso dell’uso del prodotto.

Nel caso in cui il prodotto finito non risultasse conforme a quello offerto, la Ditta sarà obbligata alla sostituzione entro 10 giorni.

La firma, all’atto di ricevimento della merce, deve indicare solo una corrispondenza dei colli inviati, la quantità degli stessi sarà accertata presso i locali dell’Ufficio di Farmacia entro 8 giorni dalla consegna e deve essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore, che provvederà ad integrarla nel caso di non corrispondenza.

Il pagamento dei corrispettivi viene effettuato, di norma, entro novanta giorni dalla data di presentazione delle relative fatture, previa attestazione da parte dei Responsabili dell’Azienda addetti al controllo della regolare esecuzione della fornitura, qualora si verificassero contestazioni i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. Si precisa, inoltre, che in ogni caso, il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo di sospensione nella consegna della fornitura.

ART. 10

C A U Z I O N E

La cauzione definitiva, pari al 5% dell’importo di aggiudicazione, versata a garanzia della fornitura, resterà vincolata fino a quando, eseguita regolarmente la fornitura, sarà stato liquidato l’ultimo conto e saranno state definite tutte le controversie che fossero eventualmente insorte tra le parti.

ART. 11

ASSEGNAZIONE E DURATA DELLA FORNITURA

Il verbale di aggiudicazione tiene luogo di formale contratto che avrà decorrenza dall’aggiudicazione definitiva per ventiquattro mesi, a seguito di deliberazione da parte del Direttore Generale.

I soggetti aggiudicatari sono subito impegnati dal verbale di gara, mentre l’Azienda Ospedaliera sarà vincolata dopo i controlli di legge e dopo che saranno pervenute le comunicazioni prefettizie di cui al D.P.R. 252/98.

I soggetti aggiudicatari restano, altresì, impegnati dal verbale di gara anche in assenza di sottoscrizione dello stesso.

La ditta aggiudicataria dovrà fornire, su richiesta di questa Amministrazione,  i documenti per cui sono state presentate dichiarazioni sostitutive richieste dal capitolato speciale di appalto.

La partecipazione alla gara, lo svolgimento della stessa e la fornitura da parte della ditta aggiudicataria, sono regolati dalle norme e dalle condizioni indicate nel presente Capitolato Speciale e nel Capitolato Generale.

ART.12

CALENDARIO APERTURA BUSTE

La data dell’apertura dei plichi e delle buste 1) e 2) al fine di verificarne la regolarità verrà, qualora non indicata nel bando di gara, successivamente comunicata a mezzo telefax.

L’apertura delle buste contenenti le offerte economiche e la conseguente aggiudicazione, avverrà con calendario che sarà comunicato alle ditte interessate, dopo che l’apposito Organo tecnico  avrà esaminato la documentazione tecnica e la campionatura, ed avrà inviato apposita relazione tecnica di conformità.

Gli atti del procedimento sono depositati presso il Servizio Appalti e Forniture                       e possono essere presi in visione in orario di servizio, previo appuntamento telefonico al numero 091/6662265.

Si informa che il responsabile del procedimento in oggetto è  il Sig. Ubaldo Ferrante, il Dirigente Responsabile del Servizio Appalti e Forniture è il Dr. Salvatore Molinari.

ART. 13

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La ditta è responsabile del corretto ed esatto adempimento di tutte le clausole indicate nel presente capitolato.

I contraenti, ai sensi dell’art. 1456 del c.c. , convengono espressamente che il contratto si risolva di diritto, con provvedimento motivato e previa comunicazione alla ditta aggiudicataria, nei seguenti casi:

- in caso di sentenza di fallimento nei confronti della ditta fornitrice;

- nel caso in cui si ripeta, per almeno tre volte, un ritardo nella consegna dei beni oggetto della fornitura, come previsto dall’art. 9 del presente capitolato;

- nell’ipotesi in cui si rilevi un ritardo nella consegna superiore a dieci giorni, ovvero interruzione della produzione del materiale aggiudicato, con affidamento a terzi della fornitura in danno dell’Impresa aggiudicataria.

ART. 14

FORO COMPETENTE

Il giudizio su eventuali controversie relative all’esecuzione del contratto che consegue all’aggiudicazione di gara, è devoluto alla giurisdizione del Foro di Palermo.

Il foro esclusivo, così pattuito dalle parti, è opponibile dall’ARNAS al creditore cessionario. Rimane ferma pertanto la competenza del foro di Palermo nelle ipotesi in cui il credito derivante dal presente rapporto obbligatorio venga ceduto a terzi nelle forme di legge.

Art. 15

SUBAPPALTO

La disciplina del subappalto è regolamentata dall’art. 13 del d.lgs.402/98.

Si richiamano le norme del c.c. per quanto attiene le fusioni, le incorporazioni  o successioni.

Art. 16

TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E DIRITTO D’ACCESSO

In applicazione alle norme di cui alla legge 241/90 ed al fine di assicurare la trasparenza e l’imparzialità dell’azione amministrativa, l’Azienda Ospedaliera garantisce, a chiunque dimostri un interesse particolare concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, alle amministrazioni, associazioni e comitati portatori di interessi pubblici, il diritto di accedere ai propri documenti amministrativi previa presentazione di domanda, in carta libera, da inoltrare all’Area Amministrativa – Provveditorato.

L’esame dei documenti è gratuito, le copie dei documenti sono rilasciate previo pagamento degli importi dovuti relativi ai costi di riproduzione determinato nella seguente misura:

euro 0,15 per ogni facciata di formato A4

euro 0,20 per ogni facciata di formato A3.

Art. 17

RINVIO ALLA NORMATIVA GENERALE

Per tutto quanto non previsto dal bando di gara e dal presente capitolato valgono, in quanto applicabili, le norme di cui al R.D. del 18.11.1923 n.2440 e relativo regolamento di esecuzione del 23.05.1924 n.827 e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme della Legge Regionale in materia di appalti e, per ultimo le disposizioni del codice civile che disciplinano i contratti.

Il presente capitolato è formato da n. 17 articoli su 11 pagine, costituiscono altresì parte integrante dello stesso:

- Allegato “A”;

- Allegato “B”;

- Allegato “C”.

Palermo lì,

IL DIRETTORE GENERALE

( Dott. F.sco LICATA di BAUCINA)

PER ACCETTAZIONE DEL CAPITOLATO

Data, timbro e firma del legale rappresentante

_____________________________________

PER ESPRESSA ACCETTAZIONE DEGLI  ARTT. 9-12- 13 DEL CAPITOLATO, ai sensi dell’art. 1341, comma 2 c.c.

Data, timbro e firma del legale rappresentante

ALLEGATO “A”

SCHEDA TECNICA

I° SERVIZIO ANESTESIA , RIANIMAZIONE, CAMERA IPERBARICA, TERAPIA ANTALGICA, SUES 118

DIRETTORE PROF. MARIO RE

Voce n. 1

Circuito anestesia adulti, pediatrico e neonata le completo di catetere mount e filtri auto-umidificanti

Realizzato in PVC con parete interna liscia, trasparente non conduttivo con spirale di rinforzo, diametro 22mm, 15 mm, 10 mm, Y con prese temperatura e pressione. Lunghezza 100 cm, raccoglicondensa su linea inspiratoria ed espiratoria.

Connessioni 22 flex Iato macchina, 22M/15F Iato paziente.

Bassa compliance documentata, bassa permeabilità ai gas documentata.

Catetere mount in PVC con parete interna liscia e raccordo di Coob girevole nei due sensi, connessioni 22M/15F lunghezza 10 cm con doppio tappo asportabile per bronco-aspirazioni. Connessione circuito 15M spazio morto catetere non superiore a 25ml. Filtro auto-umidificante come riportato nella descrizione del presente capitolato. Il tutto confezionato in una unica busta sterile.

Certificato CE, assenza di lattice.

Pz. 4.000

Voce n. 2

Circuito per anestesia adulti

Circuito realizzato in PVC medicale con linee ( inspiro, espiro e rilevazione capnometria ) ricavate in un unico circuito altre vie, linea inspiratoria con superficie interna liscia, connessioni ventilatore allungabili.

Dotato di catetere mount in PVC trasparente con superficie interna liscia, con raccordo doppio cardanico, tappo di gomma munito di foro centrale a tenuta, dilatabile per !'inserimento di sonde e fibroscopio.

Dotato di filtro auto-umidificante, antimicrobico, antivirale, filtrazione elettrostatica > 99,999% con una umidificazione assoluta> 30 mg acqua/lt. Con volume filtro di circa 45 mI. Presa capnometro, connessioni circuito norme ISO mm 22 resistenza al flusso <2,5 H20 con It/min.

Superficie filtrante> 20 Cm2. Marchiato CE. Confezione singola sterile.

Pz. 3.000

Voce n. 3

Circuiti respiratori per rianimazione adulti, pediatrico e neonatale completi di catetere mount e filtri HME

Realizzato in PVC di grado medico, trasparente, parete interna liscia, spirale di rinforzo esterna linea inspiratoria coibentata a doppia parete, non conduttivo.

Il diametro interno deve essere di 22 mm, 15 mm, 10mm, i connettori Iato macchina devono avere una connessione flex di 22 mm; stessi con n etto ri per lo spezzone da 40 cm, mentre per la connessione a paziente Y si deve avere un doppio connettore 15F-22M.

Il raccordo a Y deve essere provvisto di prese per il controllo della temperatura e pressione. La presa di temperatura sulla Y e la porta per la sonda sull'umidificatore devono avere un diametro di 7,6 per umidificatore F&P, 7mm per umidificatore Draeger e 8 mm per umidificatore Kendall. Devono essere provvisti di raccoglicondensa su linea espiratoria e inspiratoria.

La lunghezza del circuito deve essere di 130 cm . Catetere mount in PVC con Coob girevole nei due sensi, connessioni 22M/15F lunghezza 10 cm con doppio tappo asportabile per bronco-aspirazioni. Connessione circuito 15M spazio morto catetere non superiore a 25ml ed avere una bassissima compliance documentata. Filtri auto-umidificanti come riportato nella descrizione del presente capitolato. Il tutto deve essere in una  unica confezione sterile, marchiato CE, Assenza di lattice.

Pz.3.000

Voce n. 4

Circuito rianimazione termoregolato adulti, pediatrico e neonatale

Realizzato in PVC di grado medico, trasparente, parete interna liscia, spirale di rinforzo esterna inglobante ed integrante la resistenza riscaldante sulla linea inspiratoria, non conduttivo

Il diametro interno deve essere di 22mm, 15mm, 10mm, i connettori lato macchina devono avere una connessione flex di 22 mm; stessi connettori per lo spezzone da 40 cm, mentre per la connessione a paziente Y si deve avere una doppio connettore 15F-22M.

Il raccordo a Y deve essere provvisto di prese per il controllo della temperatura e pressione La presa di temperatura sulla Y e la porta per la sonda sull'umidificatore devono avere un diametro di 7,6 per umidificatore F&P, 7mm per umidificatore Draeger e 8 mm per umidificatore Kendall Il valore della resistenza deve essere appropriato ai vari modelli di umidificatore. Deve essere provvisto di raccoglicondensa sulla linea espiratoria ed inspiratoria. Completo di catetere mount in PVC con Coob girevole nei due sensi, connessioni 22M/15F lunghezza 10 cm con doppio tappo asportabile per bronco-aspirazioni. Connessione circuito 15M spazio morto catetere non superiore a 25ml.

Il tutto deve essere in confezione sterile, marchiato CE ed avere una bassissima compliance documentata. Filtro antibatterico HME Attivo come riportato nella descrizione del presente capitolato. La lunghezza del circuito deve essere di 130 cm.. Il circuito deve essere completo di cavetto per il collegamento ai diversi tipi d'umidificatore.

Pz.3.000

Voce n. 5

Circuiti CPAP pediatrico

Realizzato in PVC di grado medico, trasparente, parete interna liscia, spirale di rinforzo esterna non conduttivo diametro 15mm, pallone di almeno 5 litri, tubo di raccordo miscelatore umidificatore 10-22 mm. Tubo umidificatore-raccordo a T lunghezza cm120, tubo raccordo pallone-paziente, paziente valvola ad acqua lunghezza cm150. Raccordo a T con presa temperatura e capnometria luer-Iock. Catetere mount in PVC con Coob girevole nei due sensi, connessioni 22M/15F lunghezza 10 cm con doppio tappo asportabile per bronco-aspirazioni. Connessione circuito 15M spazio morto catetere non superiore a 25ml ed avere una bassissima compliance documentata. Filtro antibatterico antivirale a filtrazione meccanica, volume interno inferiore a 100ml connessioni incluse e capace di trattenere TBC ed HVC documentata,

Il tutto deve essere in una unica confezione sterile, marchiato CE. Assenza di lattice.

Pz.100

Voce n. 6

Circuiti CPAP adulti

Realizzato in PVC di grado medico, trasparente, parete interna liscia, spirale di rinforzo esterna non conduttivo diametro 1Smm, pallone di almeno 20 litri, tubo di raccordo miscelatore umidificatore 22m-22 mm. Tubo umidificatore-raccordo a T lunghezza cm120, tubo raccordo pallone-paziente, paziente valvola ad acqua lunghezza cm150, Raccordo a T con presa temperatura e capnometria luer-lock. Catetere mount in PVC con Coob girevole nei due sensi, connessioni 22M/15F lunghezza 10 cm con doppio tappo asportabile per bronco-aspirazioni. Connessione circuito 15M spazio morto catetere non superiore a 25ml ed avere una bassissima compliance documentata. Filtro antibatterico antivirale a filtrazione meccanica, volume interno inferiore a 100ml connessioni incluse e capace di trattenere TBC ed HVC documentata. Il tutto deve essere in una unica confezione sterile, marchiato CE. Assenza di lattice.

Pz.1.000

Voce n. 7

Unità respiratoria manuale adulti e pediatrica

Realizzata in PVC medicale, tubo adduzione gas freschi in PVC corrugato on parete interna liscia avente lunghezza 180 cm e con possibilità di connettersi a qualsiasi fonte di erogazione di gas; ingresso gas laterale, raccordo angolato con doppia connessione ISO 22M/15F, pallone da litri 2 e 1. Valvola di scarico ad apertura geometrica corredata di valvola magnetica di sicurezza pre-tarata a 40 cm di H20. Corredato di n° 3 raccordi per fonti gas.

In confezione singola sterile. Latex free. Certificazione CE.

Pz. 1.500

Voce n. 8

Circuito respiratorio per NIV e OTI

Deve essere composto da:

N° 1 casco in Pvc monopaziente (adulto, pediatrico e neonatale ) a volume ridotto dotato di collare sigillante privo di lattice e bretelle ascellari di ancoraggio regolabili corredato di 2 accesi a tenuta per il passaggio di sondini nasogastrici e/o alimentazione. Connessioni 22M ISO, con valvola antisoffocamento ed oblò.

N° 4 tubi corrugati in PVC con superficie interna liscia coibentati cm 40.

N° 4 tubi corrugati in PVC con superficie interna liscia coibentati cm 80.

N° 1 raccordo diritto 22M/22M.

N° 1 raccordo diritto 22M/22F.

N° 1 raccordo diritto 22F/22F.

N° 2 palloni da 25 litri totalmente privi di lattice ad elevata compliance

N° 2 valvola PEEP regolabile da O a 20 cm /H20 corredata di valvola di sovra-pressione di sicurezza.

N° 1 pallone monopaziente dotato di valvola di sovra-pressione.

Pz. 1.000

Voce n. 9

FILTRO PAZIENTE PER CIRCUITO ANESTESIA ADULTI

Filtro bi-direzionale per circuiti respiratori con scambiatore di calore ed umidità per circuiti respiratori.

Membrana idrofobica a filtrazione elettrostatica, superficie filtrante > di 20 cm2, volume filtro inferiore a 50 ml connessioni incluse, efficienza di ritenzione batterica/virale > di 99,99%, ritenzione dell'epatite C, HIV e tubercolosi documentata.

Auto-umidificazione > di 30 mg/H2O per litro di aria ventilata (certificato da ente esterno all'azienda).

Resistenza al flusso inferiore a 1,1 cm H2O a 30 litri minuto, corredato di doppie

connessioni lato paziente e lato macchina, (22M/15 - 22F/15M ,fornito di presa per capnometro, lato macchina, con prelievo al centro del flusso. Confezione singola sterile. Certificazione CE.

Pz. 1.500

Voce n. 10

FILTRO PAZIENTE PER CIRCUITO ANESTESIA PEDIATRICO

Filtro bi-direzionale per circuiti respiratori con scambiatore di calore ed umidità per circuiti respiratori completo di catetere mount.

Membrana idrofobica a filtrazione elettrostatica, superficie filtrante > di 15 cm2,  volume filtro inferiore a 30 ml connessioni incluse, efficienza di ritenzione batterica/virale > di 99,99%.

Auto-umidificazione > di 30 mg/H20 per litro di aria ventilata.

Resistenza al flusso inferiore a 0,6 cm H2O a 15 litri minuto, corredato di doppie connessioni lato paziente e lato macchina, ( 22M/15F- 22F/15M ), fornito di presa per capnometro, lato macchina, con prelievo al centro del flusso

Confezione singola sterile. Certificazione CE.

Pz 200

Voce n. 11

FILTRO PAZIENTE PER CIRCUITO ANESTESIA NEONATALE

Filtro bi-direzionale per circuiti respiratori con scambiatore di calore ed umidità Membrana idrofobica a filtrazione elettrostatica, superficie filtrante > di 10 cm2 , volume filtro inferiore a 10 ml connessioni incluse, efficienza di ritenzione batterica/virale > di 99,99%.

Auto-umidificazione di circa 30 mg/H2O per litro di aria ventilata.

Resistenza al flusso inferiore a 0,6 cm H2O a 5 litri minuto, fornito di presa per capnometro, lato macchina, con prelievo al centro del flusso, connessioni 15F - 15M. Confezione singola sterile. Certificazione CE.

Pz.100

Voce n. 12

FILTRO CIRCUITO RIANIMAZIONE COIBENTATO

Filtro bi-direzionale per circuiti respiratori con scambiatore di calore ed umidità per circuiti respiratori. Membrana idrofobica a filtrazione meccanica in microfibre di ceramica, superficie filtrante> di 500 cm2 , volume filtro inferiore a 100 ml connessioni incluse, efficienza di ritenzione batterica/virale > di 99,9999%, ritenzione dell'epatite C, H. I. V. e tubercolosi documentata.

Auto-umidificazione > di 30 mg/H2O per litro di aria ventilata (certificato da ente esterno all'azienda).

Resistenza al flusso inferiore a 2 cm H2O a 60 litri minuto, corredato di doppie connessioni lato paziente e lato macchina, ( 22M/15F - 22F/15M ), fornito di presa per capnometro, lato macchina, con prelievo al centro del flusso. Confezione singola sterile. Certificazione CE.

Pz. 1.500

Voce n. 13

FILTRO ANTIBATTERICO HME ATTIVO.

Filtro antibatterico HME per circuiti respiratori adulti, in grado di funzionare sia come scambiatore di calore e umidità passivo sia come umidificatore attivo composto da:

Unità di controllo riscaldante completo pz. 10

Sensore della temperatura pz. 100

Set alimentazione acqua pz. 1000

Scambiatore di calore e umidità igroscopico, assorbente, batteriostatico pz. 1000

Voce n. 14

A) Umidificatore a condensatore igroscopico per tracheostomia con valvola per inspirazione ed aspirazione forzata, spazio morto non sup. a 12ml, resistenza inf. a 0,2 cm di h20 a 30 l / min effic. di umid. 25, 5 mg h20 a t.v. di 500 ml.

Pz.3000

B)Umidificatore a condensatore igroscopico per pazienti in respirazione spontanea con valvola per inspirazione ed espirazione forzata e meccanismo fonatorio, spazio morto 9,5 ml resist. inf. a 0,2 cm h20 a 30 l/min, eff. di umidif. di 21 ,5mg h20 /l a t.v. 500 mI.

Pz. 3.000

Voce n. 15

CATETERE MOUNT

Catetere in PVC trasparente e superficie interna liscia lunghezza cm 10 e spazio morto non superiore a 25 ml con raccordo di Coob doppio, girevole, dotato di doppio tappo apribile per l'inserimento di sonde e fibroscopio . Doppia connessione ISO 15F/22M, certificato CE.

Confezione singola sterile.

Pz.6.000

Voce n. 16

Medicazione di idropolimero di poliuretano con doppio strato interno in TNT adesiva, sterile per lesioni con essudato normale

cm 7 X 9 cm

cm 11x11cm

cm 18 x 18 cm

cm 15 x 20 cm

m 18 x 18 cm sacrum

cm 9,5 x 9,5 cm cavitaria

cm 11 x 11 cm senza adesivo

cm 15 x 15 cm senza adesivo

Pz. 1.500 per misura.

Voce n. 17

Medicazione di idropolimero di poliuretano con strato superassorbente di acrilato e rayon viscosa adesiva, sterile per lesioni molto essudanti

cm 11 x 11 cm

cm 15 x 20 cm

cm 15 x 15 cm

cm 11 x 11 cm senza adesivo

cm 15 x 20 cm senza adesivo

Pz. 1.500 per misura

Voce n. 18

Medicazione sterile in placca a base di polivinilpirrolidone

cm 9,5 x 9,5 cm

cm 15 x 20 cm

Pz. 1.500 per misura

Voce n. 19

Medicazione sterile assorbente in TNT  con carbone attivo e argento per il trattamento di tutte le ferite infette ed essudanti

cm 10,5 x 10,5 cm

cm 10,5 x 19 cm

Pz. 1.000 per misura

Voce n. 20

Medicazione non aderente sterile in rayon e viscosa a base di iodio povidone per il trattamento di tutte le ferite infette ed asciutte

cm 5 x 5 cm

cm 9,5 x 9,5 cm

Pz. 1.000 per misura

Voce n. 21

Medicazione non aderente in rayon e viscosa imbibita di una emulsione di acqua e petrolatum non irritante con una tramatura 1 mm x 1 mm per evitare intrusione del tessuto di granulazione

cm 1,25 x 360 cm

cm 7,5 x 20 cm

cm 7,5 x40 cm

cm 7,5 x 150 cm

cm7,5x7,5cm

Pz. 1.000 per misura.

Voce n. 22

Medicazione sterile con alginato di calcio per il trattamento di tutte le lesioni granuleggianti, essudanti e cavitarie

cm 5 x 5 cm

cm 9,5 x 9,5 cm

cm 10 x 20 cm

stringhe 2 gr.

Pz. 1000 per misura

Voce n. 23

Medicazione sterile fluida a base di idrogel amorfo e il 3% di arginato di sodio

con dosatore da 15 gr.

con dosatore da 25 gr.

Pz. 1.500 per dosatore

Voce n. 24	.

Medicazione semi-occlusiva in poliuretano trasparente sterile,impermeabile all'acqua ma non all'ossigeno, per proteggere e stimolare la riepitelizzazione della lesione

cm 5 x 7,5 cm

cm 10 x 12,5 cm

cm 12,5 x 17,5 cm

cm 10 x 25 cm

cm 20 x 25 cm

Pz. 1.500 per misura

Voce n. 25

Medicazione con matrice modulante di proteasi a base di collagene e cellulosa ossidata e rigenerata

28 cm2 - 123 cm2

Pz. 2.000 per misura

Voce n. 26

Medicazione di idropolimero di poliuretano adesiva, sterile per lesioni con poco essudato

cm 7 x 9 cm

cm 11 x 11 cm

cm 8 x 15 cm

cm 8 x 20 cm

Pz. 1000 per misura

Voce n. 27

Medicazione sterile a base di idroalginato e argento per il trattamento di tutte le ferite infette, essudanti e cavitarie

cm 5 x 5 cm	.

cm 11 x 11 cm

cm 10 x 20 cm

cm 2,5 x 30 cm

Pz. 1.000 per misura

Voce n. 28

Medicazione sterile adesiva a base di idrocolloidi con assenza totale di gelatina animale

cm 5 x 5 cm

cm 10 x 10 cm

cm 15 x 15 cm

cm 20 x 20 cm

cm 8 x 12 cm sagomata per il tallone

cm 15 x 18 cm sagomata per il sacro

cm 10 x 10 cm extra sottile

Pz. 500 per misura

Voce n. 29

Medicazione con matrice modulante di proteasi a base di argento, collagene e cellulosa ossidata e rigenerata;

28 cm2

123 cm2

Pz. 1000 per misura

Voce n. 30

Kit per medicazione costituito da:

n° 2 schermi protettivi anti-schizzo,

n° 2 mascherine idrorepellenti,

n° 2 paia di guanti anallergici in nitrile,

n° 2 salviette disinfettanti,

n° 2 sacchetti in politene

Tutto assemblato in un unico blister sterile.

Pz.5000

Voce n. 31

TUBI A.M.D.

Tubi in silicone con gonfiaggio indipendente delle due cuffie; possibilità di introdurre un sondino per aspirazione dentro al lume del tubo e quindi nella cuffia inferiore; palloncino pilota indipendente; struttura tubolare sottile ed affilata priva di nervature interne e dotata di tubi pilota incorporati; esclusiva etichetta di identificazione incorporata; connettore girevole integrato

Pz.500

Voce n. 32

Maschera per anestesia

In PVC, trasparente, provviste di cuscinetto anatomico gonfiabile tramite valvola, connessione standard.

Misure a richiesta 000-00-0. Monouso in confezione singola.

Pz.200

Voce n. 33

Maschera per anestesia

In PVC, trasparente, provviste di cuscinetto anatomico gonfiabile tramite valvola, connessione standard.

Misure a richiesta da 1 a 6 circa. Monouso in confezione singola.

Pz.500

Voce n. 34

Set per ventilazione del paziente mediante tecnica CPAP composto da:

- Generatore di flusso nei modelli:

A) A Fio2 fissa del 30% . possibilità di erogare flussi da 130- 140 lt/min.

Pz. 10

B) A Fio2 variabile tramite un sistema venturi in grado di fornire flussi molto elevati di ossigeno fino a 140 lt/min. con possibilità di regolare la frazione di ossigeno (FiO2) da 28% a 100%, dovrà essere munito di attacco per il collegamento diretto per la presa di ossigeno al muro e di raccordo per stativo.

Pz. 10

C) A FiO2 variabile e monitor di controllo della pressione e della concentrazione di ossigeno. dovrà essere dotato di valvola di sicurezza, filtro incorporato, possibilità di variare la fi02 dal 28% al 100% , manopola di attivazione indipendente per mantenere i valori impostati.

Pz. 10

- Analizzatore di ossigeno collegabile con il generatore di flusso Pz. 50

- Circuito monouso per cpap completi di maschera per utilizzo con umid. attivo Pz.100

- Circuito monouso per cpap completi di maschera senza utilizzo di umid. attivo ,Pz.100

- Circuito per cpap per utilizzo con tubo endotracheale e umidificatore attivo  Pz. 100

- Circuito per cpap per utilizzo con tubo endotracheale senza umidificatore attivo Pz.100

- Valvole peep pre-tarate trasparenti da 2,5-5-7,5-10,12,5-15-20 cm H20 Pz. 50

- Nucale in silicone Pz. 20

- Nucale con cuffia Pz. 20

- Raccordo a t per valvola di sicurezza Pz. 50

Voce n. 35

Maschera per 02 terapia con sistema Venturi

In PVC morbido, trasparente, clips nasale. Sistema Venturi per differenti concentrazioni di 02 da 24 al 50% circa, misure pediatriche, ogni confezione deve contenere una mascherina con tutti i sistemi Venturi per le concentrazioni sopradette.

Monouso in confezione singola.

Pz. 500

Voce n. 36

Maschera per 02 terapia con sistema Venturi

In PVC morbido, trasparente, clips nasale. Sistema Venturi per differenti concentrazioni di 02 da 24 al 50% circa. Misure adulti. Ogni confezione deve contenere una mascherina con tutti i sistemi Venturi per le concentrazioni sopradette.

Monouso in confezione singola.

Pz. 4.000

Voce n. 37

Maschera per 02 terapia sistema Venturi per tracheostomizzati

Con le stesse caratteristiche della voce precedente ma con l'attacco per tracheostomizzati.

Pz.300

Voce n. 38

Maschera per aerosolterapia

In PVC trasparente, morbido, clip metallica nasale, completa di nebulizzatore, provvista di raccordo per ossigeno, con tubo di collegamento alla sorgente di 02.

Misura pediatrica.

In confezione singola, monouso.

Pz. 5.000

Voce n. 39

Maschera per aerosolterapia

In PVC trasparente, morbido, clip metallica nasale, completa di nebulizzatore, provvista di raccordo per ossigeno, con tubo di collegamento alla sorgente di 02.

Misura adulto.

In confezione singola, monouso.

Pz.5.000

Voce n. 40

Maschera per aerosolterapia per tracheostomizzati

Con le stesse caratteristiche della voce precedente ma con l'attacco per tracheostomizzati.

Pz.250

Voce n. 41

Maschera per ossigenoterapia senza nebulizzatore

In PVC morbido, trasparente, clips nasale, misura pediatrica. Ogni confezione deve contenere una mascherina ed un tubo per il collegamento alla sorgente di 02.

Monouso in confezione singola.

Pz.2.000

Voce n. 42

Maschera per ossigenoterapia senza nebulizzatore

In PVC morbido, trasparente, clips nasale, misura per adulto. Ogni confezione deve contenere una mascherina ed un tubo per il collegamento alla sorgente di 02.

Mon'ouso in confezione singola.

Pz. 1.000

Voce n. 43

Maschera nasale

a) In silicone 100% con sistema di aderenza alla faccia(cinghie copricapo) per ventilazione per via nasale con raccordo di attacco al circuito di ventilazione standard (22 mm). I bordi della maschera orientati verso l'interno devono essere lunghi abbastanza per consentire una buna adesione sfruttando le pressioni stesse che si creano all'interno della maschera. Devono essere munite di valvole espiratorie per evitare il reabreathing.

Misure a richiesta dalla S alla L.

Pz.50

b) Cinghie copricapo aggiuntive compatibili con il punto (a)

Pz.100

Voce n. 44

Pallone per rianimazione adulti, pediatrico, neonatale riutilizzabile.

Pallone autoclavabile in silicone elastico e polisulfone trasparente dotato di, valvola paziente, una maschera (mis. a scelta), pallone reservoir da 2.500 ml e valvola per pallone reservoir.

Il pallone in versione adulti deve essere da 1.600 ml, pediatrico da 500 ml, neonatale da 240 ml.

Pz. 300

Voce n. 45

Pallone per rianimazione adulti, pediatrico, neonatale monopaziente

Pallone in PVC dotato di valvola paziente, una maschera (mis. a scelta) e di reservoir. Il pallone in versione adulti deve essere 1.600 ml, pediatrico 950 ml, neonatale 550 ml.

Pz. 1.000

Voce n. 46

Poket mask con valvola unidirezionale

Maschera trasparente in PVC, con valvola unidirezionale, dotata di filtro antibatterico, valvola per ossigeno e cinturino a strappo.

Pz. 5.000

Voce n. 47

Pallone di riserva

a) Palloni in PVC con imbocco 22 mm, monopaziente, nelle misure 0,5-1-2-3 latex-free.

Pz.800

b )Pallone in PVC da circa 25 litri ad elevata compliance latex-free monopaziente.

Pz.50

Voce n. 48

Kit riscaldato per nebulizzazione e 02 terapia per pazienti non intubati

Sistema chiuso per nebulizzazione e ossigenoterapia, pronto per l'uso, composto da :

Flacone in polipropilene prodotto con un processo di termoformazione, pre-riempito con 500 ml di H20 microfiltrata a 0.2 micron, deionizzata con resine a scambio ionico, sottoposta a distillazione su 5 colonne. Il flacone deve essere adattabile sia alla terapia di nebulizzazione sia di umidificazione di ossigenoterapia.

Raccordo sterile per nebulizzazione, per la connessione tra il suddetto flacone e il flussimetro, per la produzione delle microgocce comprese tra 1.4 e 8 micron.

Raccordo sterile per ossigenoterapia, per la connessione tra il suddetto flacone e il flussimetro per l'ingresso di 02 nel flacone, dotato di allarme acustico nel caso di eccessiva resistenza al flusso.

Con apparecchio riscaldatore per la nebulizzazione meccanica riscaldata.

Con tubo di ritorno delle microgocce dotato di perforatore.

La ditta aggiudicataria dovrà fornire in uso gratuito n. 50 dispositivi di riscaldamento.

Pz.2.500

Voce n. 49

a)Kit riscaldato per nebulizzazione e 02 terapia per umidificatore attivo Kendall, composto da:

Colonna in alluminio per l'umidificazione ed il riscaldamento dei gas medicali nella ventilazione assistita.

Pz.5.000

b)Flacone acqua sterile per inalazione microfiltrata a 0,2 micron, deionizzata con resina a scambio ionico da litri 1-

Pz. 5.000

Voce n. 50

Sistema a circuito chiuso costituito da un corpo unico ,(non disconnettibile in più parti), sterile per bronco-aspirazione e bronco-lavaggio, con possibilità di sondino direzionale, collegabile alla raccolta dei fluidi aspirati con sistema complementare a circuito chiuso per aspirazione orale, composto da catetere per aspirazione in pvc trasparente con banda radio-opaca, punta aperta, due fori laterali, marcatori di distanza ogni due centimetri su tutta la lunghezza dello stesso. Tutto il catetere deve essere contenuto all'interno di una guaina in polietilene trasparente con valvola per il controllo dell'aspirazione con blocco di sicurezza, raccordo ad ''l'' per il collegamento al tubo endo-tracheale ed al circuito, con gli attacchi standard ISO, ambedue girevoli a 360° ,linea di infusione per i bronco-lavaggi con valvola di chiusura antireflusso ed antiritorno, codice colore, catetere mount estensibile inserito nella confezione, kit di 12 fiale di soluzione fisiologica dedicate alla via di lavaggio del catetere stesso all'interno del set, disponibile nei seguenti tipi e misure:

modello 24 ore

adulti mis.ch10, 12, 14,16,. raccordo doppio girevole e/o raccordo a t,  punta direzionale mis.ch.12, 14, 16.

tracheostomizzati mis.ch. 12, 14. pediatrico e neonatale mis.ch.05, 06, 07, 08, 10. raccordo multiplo e/o ad y.

Pz. 5000

modello 72 ore

(camera di pulizia della punta con doppia guarnizione con valvola, e dispositivo per la deconnessione dal tubo  o dalla cannula tracheostomica), adulti ch 12 e 14 , tracheostomizzati ch 12-14

Pz. 1.000

Voce n. 51

A)Dispositivo monouso per accesso vascolare

Provvisto di valvola bi-direzionale in silicone, privo di spazio morto. Connessione Luer-Lock e Luer-Slip senza ausilio di aghi.

Latex-Free e assenza sistemi metallici all'interno del dispositivo: Esternamente trasparente ed ispezionabile dall'esterno. Deve resistere ad una pressione di 1.500 mmHg e ad un vuoto di 600 mmHg. Velocità di flusso massima 300ml/h.

Confezione sterile.

Pz. 4.000

B) come sopra

Con prolunga da cm15, spazio morto 0 ml e volume di riempimento 0,6ml

Pz.4.000

C) come sopra

Con prolunga da cm8, spazio morto 0 ml e volume di riempimento 1 ml

Pz. 4.000

D) come sopra

Con accesso multiplo da flacone, spazio morto 0 ml e volume di riempimento 0,03ml

Pz. 4.000

E) come sopra

Con spike per prelievo per sacca, spazio morto 0 ml e volume di riempimento N/A.

Pz.4.000

Voce n. 52

Manometro per la pressione venosa

Manometro ad acqua costituito da una asta rigida, trasparente, graduata. fornito di una prolunga e rubinetto a tre vie con sistema di fissaggio alla piantana. Monouso, sterile in confezione singola.

Pz. 1.000

Voce n. 53

A) Set di monitoraggio per la misurazione della pressione invasiva monouso costituito da trasduttore con sensore estremamente sensibile dotato di spinotti di contatto elettrico direttamente nel corpo trasduttore privo di altre prolunghe di collegamento cavo interfaccia monitor. Il sistema di risciacquo deve essere integrato a doppia funzione con flusso lineare e deve permettere il riempimento privo di bolle d'aria del set di misurazione della pressione collegato e il controllo del comportamento di reazione del trasduttore, micro-gocciolatore con linea i.v., linea di misurazione della pressione da 120 cm. di colore rosso, prolunga arteriosa da 15 cm con rubinetto a 3 vie, flusso del trasduttore 3 ml/h;

Pz.4000

B) Set di monitoraggio per la misurazione della pressione invasiva monouso costituito da due trasduttori con sensore estremamente sensibile dotato di spinotti di contatto elettrico direttamente nel corpo trasduttore privo di altre prolunghe di collegamento cavo interfaccia monitor. Il sistema di risciacquo deve essere integrato a doppia funzione con flusso lineare e deve permettere il riempimento privo di bolle d'aria del set di misurazione della pressione collegato e il controllo del comportamento di reazione del trasduttore, micro-gocciolatore con linea i.v., linea di misurazione della pressione da 120 cm. di colore rosso, prolunga arteriosa da 15 cm con rubinetto a 3 vie, flusso del trasduttore 3 ml/h, seconda linea di misurazione della pressione di colore blu lunghezza 120 cm;

Pz.4000

C) Set di monitoraggio per la misurazione della pressione invasiva monouso costituito da tre trasduttori con sensore estremamente sensibile dotato di spinotti di contatto elettrico direttamente nel corpo trasduttore privo di altre prolunghe di collegamento cavo interfaccia monitor. Il sistema di risciacquo deve essere integrato a doppia funzione con flusso lineare e deve permettere il riempimento privo di bolle d'aria del set di misurazione della pressione collegato e il controllo del comportamento di reazione del trasduttore, micro-gocciolatore con linea i.v., linea di misurazione della pressione da 120 cm. di colore rosso, prolunga arteriosa da 15 cm con rubinetto a 3 vie, flusso del trasduttore 3 ml/h, seconda linea di misurazione della pressione di colore blu lunghezza 120 cm, terza linea di misurazione della pressione di colore neutro lunghezza 120 cm.

Pz.1000

D) Set di monitoraggio per la misurazione della pressione invasiva monouso costituito da trasduttore con sensore estremamente sensibile dotato di spinotti di contatto elettrico direttamente nel corpo trasduttore privo di altre prolunghe di collegamento cavo interfaccia monitor. Il sistema di risciacquo deve essere integrato a doppia funzione con flusso lineare e deve permettere il riempimento privo di bolle d'aria del set di misurazione della pressione collegato e il controllo del comportamento di reazione del trasduttore, micro-gocciolatore con linea i.v., sistema per il prelievo di sangue arterioso con prolunga arteriosa integrata dotato di due rubinetti uno a valle ed uno a monte dal punto di prelievo, lunghezza totale di tale sistema 150 cm, completo di due adattatori per il prelievo ematico. Il reservoir deve avere un volume di riempimento di 2,3 ml e deve essere dotato di filtro antibatterico 0,2 um che impedisca efficacemente la contaminazione da batteri. Tale sistema deve poter funzionare con le normali siringhe per prelievo in dotazione all'ospedale e deve essere posizionato tramite apposita piastra di supporto al di fuori del letto paziente.

Pz.1000

E) Set di monitoraggio per la misurazione della pressione invasiva monouso costituito da due trasduttori con sensore estremamente sensibile dotato di spinotti di contatto elettrico direttamente nel corpo trasduttore privo di altre prolunghe di collegamento cavo interfaccia monitor. Il sistema di risciacquo deve essere integrato a doppia funzione con flusso lineare e deve permettere il riempimento privo di bolle d'aria del set di misurazione della pressione collegato e il controllo del comportamento di reazione del trasduttore, micro-gocciolatore con linea i.v., sistema per il prelievo di sangue arterioso con prolunga arteriosa integrata dotato di due rubinetti uno a valle ed uno a monte dal punto di prelievo, lunghezza totale di tale sistema 150 cm, completo di due adattatori per il prelievo ematico, seconda linea di misurazione della pressione di colore blu lunghezza 120 cm. Il reservoir deve avere un volume di riempimento di 2,3 ml e deve essere dotato di filtro antibatterico 0,2 um che impedisca efficacemente la contaminazione da batteri. Tale sistema deve poter funzionare con le normali siringhe per prelievo in dotazione all'ospedale e deve essere posizionato tramite apposita piastra di supporto al di fuori del letto paziente.

Pz.1000

LA DITTA AGGIUDICATARIA DOVRA' FORNIRE I SISTEMI DI CONNESSIONE MONITOR ADATTI AD OGNI SITUAZIONE DOTATI DI UN UNICO "CAVO COLLEGAMENTO" DALLA PIASTRA DI CONNESSIONE TRASDUTTORE AL MONITOR ANCHE NELLA SITUAZIONE DI PIU’ TRASDUTTORI E DI TUTTE LE CLAMP UNIVERSALI PER IL POSIZIONAMENTO DI TALI SISTEMI SU APPOSITE ASTE DI SUPPORTO A LATO DEL LETTO PAZIENTE E DI TUTTI I TERMINALI DI COLLEGAMENTO MONITOR ADATTI AI TIPI DI MONITORS IN DOTAZIONE PRESSO I REPARTI INTERESSATI

Voce n. 54

Buretta graduata

Per il controllo preciso dei liquidi infusi, costituita da perforatore con filtro antibatterico, morsetto di chiusura, punto iniezione per immissione farmaci, graduata da 100 a 150 ml, sistema di sicurezza con chiusura automatica alla fine della somministrazione del liquido contenuto, micro-gocciolatoio, morsetto per regolare la velocità di infusione, punto in caucciù per la somministrazione di farmaci, raccordo finale tipo luer-lock con filtro antibatterico.

Monouso sterile in confezione singola.

Pz.150

Voce n. 55

Bracciali per la misura incruenta della pressione arteriosa monotubo, monopaziente. Misure disponibili adulti, neonatali e pediatriche. Chiusura in velcro. Altezza del bracciale cm 2-3-4-5-6-8.

Pz.500

Voce n. 56

Sacche di pressurizzazione

Sacche da 0,500 ml, 1.000 ml, 3.000 ml, provviste di rilevatore di pressione di 300 mmHg, possibilità di utilizzo con una o due sacche per uso singolo, contemporaneo, in alternanza, sequenziale.

Pz.1.000

Voce n. 57

Sonde termometriche cutanee	_

Per il rilevamento in continuo della temperatura cutanea, sensore cutaneo adesivo, corredate di cavetto adattatore ai monitors in dotazione ai reparti.

Monouso sterile in confezione singola.

Pz.500

Voce n. 58

Sonde termometriche esofagee e rettali

Sonde in PVC termosensibile per la misurazione della temperatura esofagea o rettale con cavetto adattatore ai monitors in dotazione ai reparti.

Monouso sterile in confezione singola.

Pz.500

Voce n. 59

Sonde termometriche vescicali

Sonde in silicone con rilevatore per la misurazione della temperatura centrale vescicale, cavetto adattatore ai monitors in dotazione ai reparti.

Monouso sterile in confezione singola.

Pz.300

Voce n. 60

Sistemi totalmente impiantabili (porth a Cath) in configurazione standard o basso profilo, in set composto da:

- Un port rivestito in polisulfone con camera e innesto al catetere interamente in titanio,

- Catetere in poliuretano, con tacche di misurazione

- Ago dritto

- Ago smusso

- Ago introduttore da 18 G

- Guida a J

- Due siringhe

- Tunnellizzatore di acciaio inossidabile malleabile

- Lancetta per vena

- Ago Gripper per punzione port

Misure: port  polisulfone e titanio basso profilo,

catetere in poliuretano, d.i. 1 ,6 mm, d.e. 2,6, introduttore 8,5Fr, lungh.760 mm.

port polisulfone e titanio basso profilo,

catetere in poliuretano, d.i. 1,0 mm, d.e. 1,9, introduttore 6Fr, lungh.760 mm.

port polisulfone e titanio basso profilo,

catetere in poliuretano, d.i. 1,0 mm, d.e.1,9, introduttore 6Fr, lungh.760 mm.

port polisulfone e titanio basso profilo,

catetere in poliuretano, d.i. 1,6 mm, d.e. 2,6, introduttore 8,5Fr, lungh.760 mm.

Pz.100

Voce n. 61

Sistemi totalmente impiantabili Arteriosi (T AP) per accesso percutaneo in configurazione basso profilo, in set, composti da:

- Un port rivestito in polisulfone con camera e innesto al catetere interamente in titanio,

- Catetere in poliuretano punta rastremata Poliflow, con sistema di sicurezza Ultra lock,

- Ago dritto 22g

- Ago smusso

- Ago introduttore da 18G

- Filo guida 40cm

- Una siringa

- Tunnellizzatore di acciaio inossidabile malleabile 7Fr.

Misure: port polisulfone e titanio basso profilo (TAP),

catetere in poliuretano, d.i. 1,0 mm, d.e.1,9, lungh. 1000 mm.

Pz.100

Voce n. 62

Sistemi totalmente impiantabili Intraspinali (Porth a Cath) in configurazione basso profilo,in set composto da:

- Un port rivestito in polisulfone con camera e innesto al catetere interamente in titanio, con filtro integrato da 20 micron.

- Catetere in poliuretano punta aperta, con tacche di misurazione Poliflow

- Due attacchi Cath-Shield

- Ago dritto 24G

- Ago smusso 25G

- Ago di tuohy da 18G

- Filtro da 0,2 micron.

- Due siringhe 12ml.

- Una siringa a perdita di resistenza.

- Tunnellizzatore di acciaio inossidabile malleabile.

- Adesivo  per la cartella del paziente.

Misure: port polisulfone e titanio basso profilo,

catetere in poliuretano, d.i. 0,8 mm,  d.e.2,3, lungh.914 mm.

Pz.100

Voce n. 63

Sistemi totalmente impiantabili epidurali (Porth a Cath) in configurazione basso profilo, in set composto da:

- Un port rivestito in polisulfone con camera e innesto al catetere interamente in titanio, con filtro integrato da 20 micron.

- Catetere in poliuretano punta aperta, con tacche di misurazione Poliflow

- Due attacchi Cath-Shield

- Ago dritto 24G

- Ago smusso 25G

- Ago di tuohy da 16gauge

- Filtro da 0,2 micron.

- Due siringhe 12ml

- Una siringa a perdita di resistenza.

- Tunnellizzatore di acciaio inossidabile malleabile.

- Adesivo per la cartella del paziente.

Misure: port polisulfone e titano basso profilo,

catetere in poliuretano, d.i. 0,8 mm,  d.e.2,3, lungh.914 mm.

Pz.100

Voce n. 64

Rubinetto a tre vie

Capaci di tre e quattro posizioni per consentire l’apertura contemporanea anche di tre vie. Completamente trasparenti con attacchi luer-lock per terapia infusionale e monitoraggio.

Monouso, sterile in confezione singola.

Pz. 4.000

Voce n. 65

Rubinetto a tre vie con prolunga

Capaci di tre e quattro posizioni per consentire l’apertura contemporanea anche di tre vie. Completamente trasparenti con attacchi luer-lock per terapia infusionale e monitoraggio con prolunga da 10-20-30 cm., circa..

Monouso, sterile in confezione singola.

Pz.2.000

Voce n. 66

Rubinetto a tre vie con prolunga

Capaci di tre e quattro posizioni per consentire l’apertura contemporanea anche di tre vie. Completamente trasparenti con attacchi luer-lock per terapia infusionale e monitoraggio con prolunga da 50-100-150 cm., circa..

Monouso, sterile in confezione singola.

Pz. 3.000

Voce n. 67

Prolunga per infusione venosa

In PVC o equivalente, di materiale trasparente, per infusione venosa. Lunghezza di cm 50100-150 circa, con attacco luer-lock.

Monouso, sterile in confezione singola.

Pz.5.000

Voce n. 68

Prolunga per monitoraggio arterioso

In PVC o equivalente, trasparente, per monitoraggio arterioso. Lunghezza di cm 50-100150 circa, con attacco luer-lock.

Monouso, sterile in confezione singola.

Pz. 3.000

Voce n. 69

Rampa di rubinetti a tre vie

Batteria di quattro rubinetti multivie, che consentono l'apertura contemporanea di tre vie, completamente trasparente, con attacchi luer-lock e prolunga di cm 10.

Sterile, monouso, confezione singola.

Pz. 1.000

Voce n. 70

Dispositivo che trasforma ogni liquido a base acquosa (urina, sangue, fluidi di irrigazione) in gel riducendo gli odori, trattenendo i fluidi, per la gestione dei fluidi in eccesso riducendo i rischi infettivi nei seguenti modelli:

-telo misura 68 x 35 cm pz. 500

-compressa in tnt 10 cm x 10 cm per la gestione dei liquidi aspirati pz. 500

-sacchetto maxi capace di contenere sino a 400 ml di fluidi pz. 500

-flacone in polvere da 250 gr. pz. 300

-flacone in polvere da 1 kg. pz. 200

-flacone in polvere da 5 kg. pz. 300

Voce n. 71

Sistema di compressione SCD

a)Calze a compressione graduale, auto-clavabili fino a 10 volte, per la profilassi della trombosi venosa profonda. Materiali di composizione poliammide 85%, elastame 15%. Componente elastica della trama ad andamento circolare. Il profilo pressorio graduato deve essere il seguente: 18 mmHg alla caviglia, 14mmHg al polpaccio, 8 mmHg al ginocchio, 10 mmHg sopra il ginocchio, 8 mmHg alla coscia. Le calze devono presentare un’apertura di controllo sulla pianta, un rinforzo sul tallone, un inserto anti-costrizione nell'interno coscia. Devono essere disponibili nel modello a gambaletto, lunghezza coscia e con cintura in vita e con duplice codice colore, superiore e inferiore, per una facile individuazione della taglia.

Pz. 1.000

b)Gambali monopaziente, sono disponibili nelle configurazioni "coscia" e "gambaletto". Dotato di tre camere a riempimento sequenziale e graduato. Le rispettive camere devono esercitare a partire dalla caviglia pressioni predeterminate di 45, 35 e 30 mmHg che consentono il completo svuotamento dell'albero venoso senza poter essere causa di distacco di eventuali trombi presenti, corredate di circuito di collegamento compressore. Devono essere nelle seguenti misure: gambale polpaccio, gambale coscia small; gambale coscia medium, e gambale coscia large.

Pz. 1.000

La ditta aggiudicataria dovrà fornire in uso gratutito n° 5 unità di compressione SCD ed assicurare !'assistenza tecnica per tutta la durata della fornitura.

Voce n. 72

Sonda doppler trans esofagea, in silicone per MONITOR CARDIO Q per la misurazione non invasiva della gittata cardiaca, sulla base del cambiamento di frequenza creato con il passaggio del flusso ematico aortico (sulla faccia posteriore dell'esofago in corrispondenza dell'aorta discendente), determinando cosi dei parametri emodinamici in tempo reale che ci consentono di valutare immediatamente le condizioni dello stato di salute del paziente. La sonda monopaziente deve essere dotata di un sensore ad ultrasuoni per la lettura del flusso sull'estremità distale , e di un chip per la memorizzazione dei dati letti e dei dati del paziente, da collegare al monitor pc sull'estremità prossimale parametri misurati co, sv, hr, md, ma, sd, ftc, ftp, pv, ci, svi, svr nei modelli :

adulti ch 18 pz. 1.000

pediatriche ch 12 pz. 200

Voce n. 73

Fasce di fissaggio per:

- tubi endotracheali, mis ad. e ped.

- cannule tracheostomiche , mis. ad. ped. e neon-.

- supporti modellabili per braccio per il cat. dell'arteria radiale. mis. ad. ped. neon.

- per sonde vescicali foley in fibra di cotone elastica ipoallergenica lavabile con linguetta di fissaggio in velcro e anello di fissaggio in acciaio inox

- fascia addominale

- fascia di fissaggio per drenaggio in tessuto ipoallergico e sistema di chiusura in velcro. misure adulti e pediatriche.

Pz.5000

Voce n. 74

Dispositivo multiterapico per la ginnastica respiratoria e per la somministrazione di farmaci sia in terapia inalatoria che con un dispositivo a spruzzo con resistenza regolabile 500-700-900-1100 cc/sec

Pz.500

Voce n. 75

Dispositivo per lavanda gastrica a circuito chiuso costituita da:

- siringa a doppia camera con quattro valvole unidirezionali

- sonda gastrica: 18,24 ,28, 34, 40 fr.

- sacca da 3000 mi per la soluz. di lavanda gastrica

- sacca di scarico da 5000 mI.

- boccaglio

Pz. 1.000

Voce n. 76

Catetere per il lavaggio bronco alveolare (bal) che permette di effettuare il lavaggio (o il prelievo a livello bronchiale) senza l'uso del broncoscopio per la diagnosi di malattie o infezioni polmonari nella parte distale del polmone, direzionabile a dx e/o a sx. kit composto da :

- catetere esterno in eva 16 fr,  48 cm dotato di valvola sulla parte prossimale con un raccordo laterale per la somministrazione di ossigeno

- catetere interno in pvc 12 fr con marcatura centimetrica dotato di punta distale atraumatica in pvc radio-opaco a "fungo" e rubinetto a due vie per l'irrigazione e l’aspirazione

- raccordo 15mm m/f ad angolo per il collegamento al tet dotato di valvola con bloccaggio che permette la ventilazione e !'introduzione del catetere bal

- rubinetto a 2 vie

- adattatore luer-lock/sonda che permette l'uso di raccoglitori di muco

- tubo per il collegamento all'ossigeno.

Pz.500

Voce n. 77

Kit per la terapia infusionale endovenosa

Composto da:

1 bioconnettore

2 sistemi di protezione in materiale tipo schiuma di lattice di circa cm 30 x 30 e cm 15 x 15 1 bioconnettore con prolunga in polietilene lunga circa cm 30

1 rubinetto a 3 vie luer-lock

1 rampa di 4 rubinetti

1 prolunga a spirale M/M

Pz. 1.200

Voce n. 78

Sensori tipo Nellcor

Sensori monouso per la misurazione non invasiva della saturazione di ossigeno e della frequenza del polso per pazienti adulti, pediatrici e neonatali. Devono essere sterili in materiale atossico riciclabile e privi di lattice. Devono essere dotati di memoria digitale in grado di registrare i valori misurati durante il funzionamento e di tenerli in memoria anche a sensore scollegato.

Misure richieste

adulti         Pz. 12.000

pediatrici    Pz.2.000

neonatali     Pz. 2.000

Voce n. 79

Caschi per CPAP e terapia iperbarica

a)Casco in PVC atossico monopaziente a volume ridotto fornito di bretelle ascellari di ancoraggio e connettori 22M ISO. Corredato di 2 accessi a tenuta per il passaggio di sondini nasogastrici e/o alimentazione. Valvola di sicurezza antisoffocamento. Oblò ispezione. Versione adulti e bambini. Latex free in confezione singola.

Pz.500

b)Casco in PVC atossico monopaziente fornito di bretelle ascellari di ancoraggio e connettori 22 M/22F ISO con presa pressione. Corredato di 2 accessi a tenuta per il passaggio di sondini nasogastrici e/o alimentazione. Valvola di sicurezza antisoffocamento. Oblò ispezione. Con valvola PEEP pre-impostata e integrata. Versione adulti e bambini. Latex free in confezione singola.

pz 500

Voce n. 80

Sistema chiuso per iniettato

Costituito da una serpentina completa di perforatore di sacca ed alla estremità distale un rubinetto con attacco luer-lock con valvola unidirezionale antireflusso, siringa a doppia camicia per protezione termica ed anticontaminazione per la misura della portata cardiaca con la tecnica della termodiluizione. Monouso sterile in confezione singola. Contenitore termico in polistirolo o altro isolante per ghiaccio dove viene alloggiato il sistema chiuso per iniettato.

Pz.50

Voce n. 81

Sistema per la misurazione della gittata cardiaca continua in tempo reale

Catetere per l'arteria polmonare per la misurazione continua in tempo reale della gittata cardiaca. Deve essere in grado, tramite principio termodinamico del trasferimento di calore, di rilevare e visualizzare rapidi cambiamenti della gittata cardiaca attraverso un termistore che riscalda di due gradi in più rispetto alla temperatura del sangue rilevato. Inoltre è richiesta la capacità di aggiornarsi ad ogni battito se richiesto.

Pz.1200

La Ditta aggiudicataria dovrà fornire in uso gratuito no10 Sistemi di monitoraggio.

ALLEGATO “B”

II° Servizio Anestesia e Rianimazione dr. Romano Tetamo

Servizio Anestesia e Rianimazione Pediatrica dr. Cesare Rovella

Servizio Anestesia e Rianimazione M. Ascoli dr. Antonino Badalamenti

Voce n. 81

Circuito anestesia adulti, pediatrico e neonatale completo di catetere mount

Realizzato in PVC con parete interna liscia, trasparente non conduttivo con spirale di rinforzo, diametro 22mm, 15 mm, 10 mm, Y  con prese temperatura e pressione.

Lunghezza 100 cm,  raccoglicondensa su linea inspiratoria ed espiratoria.

Connessioni 22 flex lato macchina,  22M/15F lato paziente.

Bassa compliance  documentata, bassa permeabilità ai gas documentata.

Catetere mount in PVC con parete interna liscia e raccordo di Coob girevole a 360°, connessioni 22M/15F lunghezza 10 cm con doppio tappo asportabile per bronco-aspirazioni e/o broncoscopia. Connessione circuito 15M spazio morto catetere non superiore a 25ml. Il tutto confezionato in una unica busta sterile.

Certificato CE, assenza di lattice.

Pz. 6.500

Voce n. 82

Circuito respiratorio per RMN.

Uguale alla voce 81) tranne che per la  lunghezza che è di cm 300.

Pz 150

Voce n. 83

Circuito rianimazione termoregolato adulti, pediatrico e neonatale

Realizzato in PVC di grado medico, trasparente, parete interna liscia, spirale di rinforzo esterna inglobante ed integrante la resistenza riscaldante  sulla linea inspiratoria, non conduttivo

Il diametro interno deve essere di 22 mm, 15 mm, 10 mm, i connettori  lato macchina devono avere una connessione flex di 22 mm; stessi connettori per lo spezzone da 40 cm, mentre per la connessione a paziente Y  si deve avere una doppio connettore 15F-22M.

Il raccordo a Y deve essere provvisto di prese per il controllo della temperatura e pressione La presa di temperatura sulla Y e la porta  per la sonda sull’umidificatore devono avere un diametro di 7,6 per umidificatore F&P, 7mm per umidificatore Draeger e 8 mm per umidificatore Kendall Il valore della resistenza deve essere appropriato ai vari modelli di umidificatore. Deve essere provvisto di raccoglicondensa sulla linea espiratoria ed inspiratoria. Completo di catetere mount in PVC con Coob girevole a 360°, connessioni 22M/15F lunghezza 10 cm con doppio tappo asportabile per bronco-aspirazioni. Connessione circuito 15M spazio morto catetere non superiore a 25ml.

Il tutto deve essere in confezione sterile, marchiato CE ed avere una bassissima compliance documentata. La lunghezza del circuito deve essere di 130 cm.. Il circuito deve essere completo di cavetto per il collegamento ai diversi tipi d’umidificatore.

Pz. 3.300

Voce n. 84

Circuiti CPAP pediatrico

Realizzato in PVC di grado medico, trasparente, parete interna liscia, spirale di rinforzo esterna non conduttivo diametro 15mm, pallone di almeno 5 litri, tubo di raccordo miscelatore umidificatore 10-22 mm. Tubo umidificatore-raccordo a T lunghezza cm120, tubo raccordo pallone-paziente , paziente valvola ad acqua lunghezza cm150. Raccordo a T con presa temperatura e capnometria luer-lock. Catetere mount in PVC con Coob girevole nei due sensi, connessioni 22M/15F lunghezza 10 cm con doppio tappo asportabile per bronco-aspirazioni. Connessione circuito 15M spazio morto catetere non superiore a 25ml ed avere una bassissima compliance documentata. Filtro antibatterico antivirale a filtrazione meccanica, volume interno inferiore a 100ml connessioni incluse e capace di trattenere TBC ed HVC documentata.

Il tutto deve essere in una unica  confezione sterile, marchiato CE. Assenza di lattice.

Pz. 100

Voce n. 85

Unità respiratoria manuale adulti e pediatrica

Realizzata in PVC medicale, tubo adduzione gas freschi in PVC corrugato con parete interna liscia avente lunghezza 180 cm e con possibilità di connettersi a qualsiasi fonte di erogazione di gas; ingresso gas laterale, raccordo angolato con doppia connessione ISO 22M/15F, pallone da litri 1 e 2. Valvola di scarico ad apertura geometrica corredata di valvola magnetica di sicurezza pre-tarata a 40 cm di H2O. Corredato di n° 3 raccordi per fonti gas.

In confezione singola sterile. Latex free.

Certificazione CE.

Pz. 2.400

Voce n. 86

Unità manuale per RMN

Circuito di Jackson-Rees modificato non rebreathing in PVC con tubo corrugato di lunghezza 300 cm e diametro interno 10 mm (neonatale), 15 mm (pediatrico),con valvola geometrica e pallone di riserva 500 ml (neonatale), 1000 ml (pediatrico), raccordi 22/15 per entrata/uscita dei gas

Pz 200

Voce n. 87

Circuito respiratorio per CPAP in NIV

Deve essere composto da:

N° 1 scafandro in materiale plastico biocompatibile monopaziente (adulto, pediatrico e neonatale ) dotato di valvola antisoffocamento ad apertura automatica ed oblò ermetico di accesso al paziente con chiusura a vite. Bretelle ascellari di ancoraggio regolabili corredato di 2 accesi a tenuta per il passaggio di sondini nasogastrici e/o alimentazione. Connessioni 22M/ ISO con presa per misurazione pressione all’interno del circuito.

N° 1 tubo corrugato in PVC con superficie interna liscia cm 120.

N° 1 tubo corrugato in PVC con superficie interna liscia  cm 80.

N° 1 tubo corrugato in PVC con superficie interna liscia cm 150

N° 1 raccordo a T trasparente  22M/22M/22M.

N° 1 pallone da 25 litri totalmente privo di lattice ad elevata compliance

N°1 valvola di PEEP

Pz. 200

Voce n. 88

Caschi NIV

Casco in PVC monopaziente nelle misure small, medium, large ed extra-large, a volume ridotto con cuffie integrate che se gonfiate consentono una riduzione dello spazio morto. Dotato di bretelle regolabili con protezioni ascellari atraumatiche che garantiscono il corretto posizionamento, presenza di due accessi con raccordi a tenuta per l’inserimento del sng. Connessioni standard 22M conformi ISO. Dotato di valvola antisoffocamento ad apertura automatica ed oblò ermetico di accesso al paziente con chiusura a vite. Materiale latex free e biocompatibile.

Pz 100

Voce n. 89

FILTRO PAZIENTE PER CIRCUITO ANESTESIA ADULTI.

Membrana idrofobica a filtrazione elettrostatica, superficie filtrante > di 20 cm2 , volume filtro inferiore a 50 ml connessioni incluse, efficienza di ritenzione batterica/virale > di 99,99%, ritenzione dell’epatite C, HIV e tubercolosi documentata.

Resistenza al flusso inferiore a 3,5 cm H2O a 90 litri minuto, corredato di doppie connessioni lato paziente e lato macchina, ( 22M/15F - 22F/15M ), fornito di presa per capnometro, lato macchina, con prelievo al centro del flusso. Confezione singola sterile. Certificazione CE.

Pz. 10.000

Voce n. 90

FILTRO PAZIENTE PER CIRCUITO ANESTESIA PEDIATRICO.

Membrana idrofobica a filtrazione elettrostatica, superficie filtrante > di 15 cm2 , volume filtro inferiore a 30 ml connessioni incluse, efficienza di ritenzione batterica/virale > di 99,99%, ritenzione dell’epatite C, HIV e tubercolosi documentata

Resistenza al flusso inferiore a 2,5 cm H2O a 30 litri minuto, corredato di doppie connessioni lato paziente e lato macchina, ( 22M/15F - 22F/15M ), fornito di presa per capnometro, lato macchina, con prelievo al centro del flusso.

Confezione singola sterile. Certificazione CE.

Pz. 1.500

Voce n. 91

FILTRO PAZIENTE PER CIRCUITO ANESTESIA NEONATALE

Membrana idrofobica a filtrazione elettrostatica, superficie filtrante > di 10 cm2 , volume filtro inferiore a 10 ml connessioni incluse, efficienza di ritenzione batterica/virale > di 99,99%, ritenzione dell’epatite C, HIV e tubercolosi documentata

Auto-umidificazione di circa 30 mg/H2O per litro di aria ventilata

Resistenza al flusso inferiore a 0,6 cm H2O a 5 litri minuto, fornito di presa per capnometro, lato macchina, con prelievo al centro del flusso, connessioni 15F - 15M. Confezione singola sterile. Certificazione CE.

Pz. 550

Voce n. 92

FILTRO ANTIBATTERICO  ANTIVIRALE AUTOUMIDIFICANTE

Membrana filtrante di tipo meccanico e/o elettrostatico con inserto igroscopico che garantisca capacità di rimozione batterica e virale non inferiore al 99,999999% comprovata da lavori clinici su almeno HCV,HIV, eTBC e capacità auto-umidificante >30mg di H2O/lt.Volume filtro, incluse le connessioni, inferiore a 100ml nella versione adulto e 35 ml nella versione pediatrica. Connessioni 22M/15F-22F/15M.Presa luerlock per capnometro con tappo di chiusura. Il materiale filtrante non deve rilasciare particelle (documentazione).Confezione singola sterile

Pz. 1.100

Voce n. 93

NASO ARTIFICIALE

Filtro igroscopico con un volume di circa 16 ml e una superficie di scambio maggiore di  circa 400 cm2, dovrà garantire una efficace auto-umidificazione e dovrà essere funzionale anche in presenza di espettorato. Dovrà avere la presa di ossigeno in posizione tale da consentire il riscaldamento e l’umidificazione, con possibilità di effettuare aspirazioni e prelievi senza rimuoverlo.

Pz. 7.500

Voce n. 94

CATETERE MOUNT

Catetere in PVC trasparente coibentato e superficie interna liscia lunghezza cm 10 e spazio morto non superiore a 25 ml con raccordo di Coob doppio, girevole, dotato di doppio tappo apribile per l’inserimento di sonde e fibroscopio . Doppia connessione ISO 15F/22M, certificato CE.

Confezione singola sterile.

Pz. 5.000

Voce n. 95

Raccordo a T.

Raccordo in PVC trasparente, connessione 22M-22F-22\15. Monouso, sterile in confezione singola.

Pz. 1.200

Voce n. 96

Trappole per circuiti

In PVC trappole raccogli condensa (raccordo e connettore), per adulti da inserire nel circuito di ventilazione. Monouso sterili in confezione singola.

Pz. 850

Voce n. 97

Raccordi a “Y”

In PVC per circuito di ventilazione. Monouso sterili in confezione singola.

Pz. 500

Voce n. 98

Raccordi a “T”

In PVC con due attacchi di mm 22 per circuito ed uno per tubicino O2. Monouso sterili in confezione singola.

Pz. 600

Voce n. 99

Raccordi a “T”

In PVC con due attacchi di mm 15 da un lato  e di mm 22 dall’altro.. Monouso sterili in confezione singola.

Pz. 1.700

Voce n. 100

Raccordi a “T”

In PVC con due attacchi di mm 22 F da un lato  e di mm 22 dall’altro.. Monouso sterili in confezione singola.

Pz. 1.700

Voce n. 101

Raccordi a “T”

In PVC con due attacchi mount angolati di mm 15 da un lato  e di mm 22 dall’altro. Monouso sterili in confezione singola.

Pz. 1.700

Voce n. 102

Raccordo diritto in PVC con attacchi 22M/22M

Pz. 2.200

Voce n. 103

Raccordi dritti per circuiti di ventilazione

Un’estremità 15 femmina/22 maschio, l’altra estremità 22 femmina n. 110 pz.

“          22 femmina                        “            “         “          “       n. 110 pz.

“           15 femmina/22 maschio,   “            “         22 maschio n. 55 pz.

Voce n. 104

Raccordi a T per arricchimento O2

Un’estremità 22 maschio, l’altra estremità 22 femmina + attacco per O2 n. 130 pz.

Un’estremità 22 femmina, l’altra estremità 22 femmina + attacco per O2 n. 130 pz.

Voce n. 105

Raccordi a gomito

Un’estremità 22 femmina, l’altra estremità 22 maschio/15 femmina n. 110 pz.

Voce n. 106

Maschera per anestesia

In PVC, trasparente, provviste di cuscinetto anatomico gonfiabile tramite valvola. Connessione standard.

Misure a richiesta 000-00-0.

Monouso in confezione singola.

Pz 720

Voce n. 107

Maschera per anestesia

In PVC, trasparente, provviste di cuscinetto anatomico gonfiabile tramite valvola. Connessione standard.

Misure a richiesta da 1 a 6 circa.

Monouso in confezione singola.

Pz. 1.300

Voce n. 108

Maschera per anestesia

In silicone, autoclavabili, non provviste di cuscinetto, membrana interna per una perfetta adesione al viso. Attacco standard 22 mm.

Misure a richiesta da 2-3-4-5. circa.

Monouso in confezione singola.

Pz. 450

Voce n. 109

Maschera per anestesia

In PVC, trasparente, di forma rotonda provviste di cuscinetto anatomico gonfiabile. Connessione standard.

Misure a richiesta da 0 a 3.

Monouso in confezione singola.

Pz. 400

Voce n. 110

Maschera per anestesia Rendell-Baker

In gomma al silicone, trasparenti. Attacco 22mm.

Misure a richiesta da 0 a 3.

Monouso in confezione singola.

Pz. 60

Voce n. 111

Maschera per O2 terapia con sistema Venturi

In PVC morbido, trasparente, clips nasale. Sistema Venturi per differenti concentrazioni di O2 da 24 al 50% circa.

Misure pediatriche. Ogni confezione deve contenere una mascherina con tutti i sistemi Venturi per le concentrazioni sopradette.

Monouso in confezione singola.

Pz. 2.000

Voce n. 112

Maschera per O2 terapia con sistema Venturi

In PVC morbido, trasparente, clips nasale. Sistema Venturi per differenti concentrazioni di O2 da 24 al 50% circa.

Misure adulti. Ogni confezione deve contenere una mascherina con tutti i sistemi Venturi per le concentrazioni sopradette.

Monouso in confezione singola.

Pz. 5.000

Voce n. 113

Maschera per O2 terapia  sistema Venturi per tracheostomizzati

Con le stesse caratteristiche della voce precedente ma con l’attacco per tracheostomizzati.

Pz. 900

Voce n. 114

Maschera per aerosolterapia

In PVC trasparente, morbido, clip metallica nasale, completa di nebulizzatore, provvista di raccordo per ossigeno. Con tubo di collegamento alla sorgente di O2.

Misura pediatrica.

In confezione singola, monouso.

Pz 8.000

Voce n. 115

Maschera per aerosolterapia

In PVC trasparente, morbido, clip metallica nasale, completa di nebulizzatore, provvista di raccordo per ossigeno. Con tubo di collegamento alla sorgente di O2.

Misura adulto.

In confezione singola, monouso.

Pz. 6.000

Voce n. 116

Maschera per aerosolterapia per tracheostomizzati

Con le stesse caratteristiche della voce precedente ma con l’attacco per tracheostomizzati.

Pz. 250

Voce n. 117

Maschera per ossigenoterapia senza nebulizzatore

In PVC morbido, trasparente, clips nasale. Misura pediatrica. Ogni confezione deve contenere una mascherina ed un tubo per il collegamento alla sorgente di O2.

Monouso in confezione singola.

Pz. 7.000

Voce n. 118

Maschera per ossigenoterapia senza nebulizzatore

In PVC morbido, trasparente, clips nasale. Misura per adulto. Ogni confezione deve contenere una mascherina ed un tubo per il collegamento alla sorgente di O2.

Monouso in confezione singola.

Pz. 4.000

Voce n. 119

a)Maschere facciali non pneumatiche, con doppio labbro per una migliore aderenza, costituita da due parti una in silicone ed una in polipropilene autoclavabili attacco 22 mm. Munite di cinghie elastiche per il fissaggio. Misure a richiesta dalla S alla L.

Pz. 55

b)Cinghie di fissaggio compatibili con il punto (a)

Pz. 110

c)Adattatori angolati standard per il punto (a) da 22 mm.

Pz. 160

Voce n. 120

Palloni per rianimazione auto-espandibili AMBU

Misure adulto

Pz 60

Misure pediatrico

Pz 55

Misure neonatali

Pz 20

Voce n. 121

Pallone per rianimazione adulti, pediatrico, neonatale monopaziente

Pallone in PVC dotato di valvola paziente, una maschera (mis. a scelta) e di reservoir.

Il pallone in versione adulti deve essere 1.600 ml, pediatrico 950 ml, neonatale 550 ml.

Pz 100

Voce n. 122

Mandrino di Frova

Per facilitare l’intubazione endotracheale e consentire la agevole sostituzione della protesi. Costituito da un adattatore che consente l’uso di un dispositivo ventilatorio nel corso della procedura.

Costituito da cannula rigida ed introduttore radio-opaco

Mis. 8 Fr., lunghezza 35 cm, 14 Fr.,lunghezza 65 cm

Pz  80

Voce n. 123

Pallone di riserva

a) Palloni in PVC con imbocco 22 mm monopaziente nelle misure 0,5-1-2-3 latex free.

Pz. 1.800

b)Pallone in PVC da circa 25 litri ad elevata compliance latex free monopaziente.

Pz. 100

Voce n. 124

Maschera laringea

a) Maschera laringea standard nelle misure da 1 a 5.

Pz. 50

Maschera laringea fast trach

b)Maschera laringea fast-trach nelle misure da 3 a 5, comprensive di tubo endotracheale da n. 7 al n. 8.

Pz. 25

Voce n. 125

Maschera laringea

In pvc, monouso, sterile. Assenza di barre per la epiglottide per consentire passaggio semplificato di dispositivi flessibili a fibre ottiche. Assenza di componenti metalliche, tale da consentirne l’uso in RMN.

Misure:1-1,5-2-2,5-3-4-5

Pz 1.000

Voce n. 126

a) Raccordo angolare porta maschera

Raccordo angolare porta maschera in materiale plastico rigido e/o metallo. Connessione paziente 22-15 mm. Connessione raccordo retto con valvola di Magill 22 mm.

Pz. 350

b) Raccordo retto per circuito Magill

Raccordo retto con presa laterale prossimale per entrata dei gas. Valvola di Magill metallica. Connessione 15 al raccordo angolare e 22 al raccordo porta pallone di riserva. In materiale plastico rigido.

Pz. 200

Voce n. 127

a)Kit riscaldato per nebulizzazione e O2 terapia per umidificatore attivo Kendall

Composto da :

Colonna in alluminio per l’umidificazione ed il riscaldamento dei gas medicali nella ventilazione assistita.

Pz. 8.000

b)Flacone acqua sterile per inalazione microfiltrata a 0.2 micron, deionizzata con resina a scambio ionico da litri 1.

Pz. 8.000

Voce n. 128

Adattatore RESPIFLO-hc  per ossigeno per umidificazione di pazienti in respiro spontaneo compatibile con umidificatori Kendall

Pz 1000

Voce n. 129

Kit riscaldato per nebulizzazione e O2 terapia per pazienti non intubati

Sistema chiuso per nebulizzazione e ossigenoterapia, pronto per l’uso, composto da :

Flacone in polipropilene prodotto con un processo di termoformazione, preriempito con 500 ml di H2O microfiltrata a 0.2 micron, deionizzata con resine a scambio ionico, sottoposta a distillazione su 5 colonne. Il flacone deve essere adattabile sia alla terapia di nebulizzazione sia di umidificazione di ossigenoterapia.

Raccordo sterile per nebulizzazione, per la connessione tra il suddetto flacone e il flussimetro, per la produzione delle microgocce comprese tra 1.4 e 8 micron.

Raccordo sterile per ossigenoterapia, per la connessione tra il suddetto flacone e il flussimetro per l’ingresso di O2 nel flacone, dotato di allarme acustico nel caso di eccessiva resistenza al flusso.

Con apparecchio riscaldatore per la nebulizzazione meccanica riscaldata.

Con tubo di ritorno delle microgocce dotato di perforatore.

La ditta aggiudicataria dovrà fornire in uso gratuito n°50 dispositivi di riscaldamento.

Pz. 2.500

Voce n. 130

Sistema di aspirazione a circuito chiuso

Composto da :

a)Catetere mount lungh. cm 10 circa in PVC a superficie interna liscia con valvola a tenuta rotante che consente il lavaggio del sondino escludendo la linea respiratoria. Sondino di bronco-aspirazione di durezza variabile con guaina e valvola di aspirazione. Con tappi per chiusura sondino e tappi luer. Possibilità di sconnettere il sondino mantenendo il sistema chiuso, con possibilità di effettuare broncoscopie e campionamenti a circuito chiuso, disponibile anche per pazienti tracheostomizzati. Misure ch 6-8-10-12-14-14 tracheo-16-18. Confezione singola sterile.

Pz. 3.800

b)Sondini bronco-aspirazione di durezza variabile con guaina e valvola di aspirazione con raccordo adattabile al sistema di aspirazione con raccordo adattabile al sistema di aspirazione a circuito chiuso e tappo chiusura sondino. Misure come sopra. Confezione singola sterile.

Pz. 8.000

Voce n. 131

Kit monitoraggio ad un trasduttore pediatrico

Per il monitoraggio della pressione arteriosa, completo di linea con gocciolatoio provvisto di filtro, tubo di almeno cm 120, con morsetto per chiusura a rullo. Il dispositivo di lavaggio deve prevedere l’utilizzo di pompa per erogare flussi < di 3 ml ora. Il trasduttore monouso deve consentire il test dell’onda quadra, la linea deve avere un rubinetto a tre vie per lo zero, una prolunga di almeno 120 cm., un sistema chiuso di prelievo, e una siringa per il controllo dei volumi erogati durante il flush. La parte terminale deve avere una prolunga di almeno cm. 15 con raccordo luer-lock alla cannula vasale. Sterile monouso, in confezione singola.

La ditta aggiudicataria dovrà fornire i cavetti di collegamento alla linea monitor in dotazione a tutti i reparti.

Pz. 230

Voce n. 132

Contenitore termico

Contenitore in polistirolo per ghiaccio, dove alloggiare il sistema chiuso per iniettato.

Pz. 50

Voce n. 133

Manometro per la pressione venosa

Manometro ad acqua costituito da una asta rigida, trasparente, graduata e fornito di una prolunga e rubinetto a tre vie con sistema di fissaggio alla piantana. Monouso, sterile in confezione singola.

Pz. 3.500

Voce n. 134

Kit monitoraggio ad un trasduttore

Per il monitoraggio della Pr. Art., completo di linea con gocciolatoio provvisto di filtro, tubo di almeno cm 120, con morsetto per chiusura a rullo. Il kit di lavaggio deve prevedere un dispositivo  per erogare flussi di 3 ml/h con pressurizzazione di 300 mmHg. Il trasduttore  monouso completamente trasparente deve consentire il test dell’onda quadra. La linea deve avere un rubinetto a tre vie per lo zero, una prolunga di almeno 120 cm., un sistema chiuso di prelievo. La parte terminale deve avere una prolunga di almeno cm. 15 con raccordo luer-lock alla cannula vasale. Sterile monouso in confezione singola.

La ditta aggiudicataria dovrà fornire i cavetti di collegamento alla linea monitor in dotazione a tutti i reparti.

Pz. 2.200

Voce n. 135

Kit monitoraggio a due trasduttori

Per il monitoraggio della Pr. Art., completo di linea con gocciolatoio provvisto di filtro, tubo di almeno cm 120, con morsetto per chiusura a rullo. Il kit di lavaggio deve prevedere un dispositivo  per erogare flussi di 3 ml/h con pressurizzazione di 300 mmHg. Il trasduttore  monouso completamente trasparente deve consentire il test dell’onda quadra. Il kit deve essere composto da perforatore con gocciolatoio, tubo di collegamento cm 120, raccordo con tre linee di lavaggio differenziate e test dell’onda quadra, due linee devono essere provviste di trasduttore tre rubinetti a tre vie, uno per linea, con effettuazione di prelievi arteriosi.

La ditta aggiudicataria dovrà fornire i cavetti di collegamento alla linea monitor in dotazione a tutti i reparti.

Pz. 300

Voce n. 136

Buretta graduata

Per il controllo preciso dei liquidi infusi, costituita da perforatore con filtro antibatterico, morsetto di chiusura, punto iniezione per immissione farmaci, graduata da 100 a 150 ml, sistema di sicurezza con chiusura automatica alla fine della somministrazione del liquido contenuto, microgocciolatoio, morsetto per regolare la velocità di infusione, punto in caucciù per la somministrazione di farmaci, raccordo finale tipo luer-lock con filtro antibatterico.

Monouso sterile in confezione singola.

Pz 150

Voce n. 137

Bracciali per la misura incruenta della pressione arteriosa

Monotubo, monopaziente. Misure disponibili adulti, neonatali e pediatriche. Chiusura in velcro. Altezza del bracciale cm. 2-3-4-5-6-8.

Pz. 1.100

Voce n. 138

Sacche di pressurizzazione

Sacche da 0,500 ml, 1.000 ml, 3.000 ml, provviste di rilevatore di pressione di 300 mmHg. Possibilità di utilizzo con una o due sacche per uso singolo, contemporaneo, in alternanza, sequenziale.

Pz. 1.150

Voce n. 139

Sonde termometriche cutanee

Per il rilevamento in continuo della temperatura cutanea, sensore cutaneo adesivo, corredate di cavetto adattatore ai monitors in dotazione ai reparti.

Monouso sterile in confezione singola.

Pz. 2.000

Voce n. 140

Sonde termometriche esofagee e rettali

Sonde in PVC termosensibile per la misurazione della temperatura esofagea o rettale con cavetto adattatore ai monitors in dotazione ai reparti.

Monouso sterile in confezione singola.

Pz.1.000

Voce n. 141

Sonde termometriche vescicali

Sonde in silicone con rilevatore per la misurazione della temperatura centrale vescicale, cavetto adattatore ai monitors in dotazione ai reparti.

Monouso sterile in confezione singola.

Pz. 100

Voce n. 142

Telini termici

Sistema di isolamento termico per la prevenzione della ipotermia, costituito da uno strato di alluminio rivestito da TNT. Non devono avere conducibilità elettrica, essere trasparenti ai raggi x, leggeri e resistenti.

Misure:

cm 60x cm60 circa 	Pz. 450

cm 120x cm 120 circa	Pz. 1.100

cm 120x cm 220 circa 	Pz. 3.200

Monouso sterile in confezione singola.

Voce n. 143

Rubinetto a tre vie

Capaci di tre e quattro posizioni per consentire la apertura contemporanea anche di tre vie. Completamente trasparenti con attacchi luer-lock per terapia infusionale e monitoraggio.

Monouso, sterile in confezione singola.

Pz. 5.000

Voce n. 144

Rubinetto a tre vie con prolunga

Capaci di tre e quattro posizioni per consentire la apertura contemporanea anche di tre vie. Completamente trasparenti con attacchi luer-lock per terapia infusionale e monitoraggio con prolunga da 10-20-30 cm., circa..

Monouso, sterile in confezione singola.

Pz. 2.100

Voce n. 145

Rubinetto a tre vie con prolunga

Capaci di tre e quattro posizioni per consentire la apertura contemporanea anche di tre vie. Completamente trasparenti con attacchi luer-lock per terapia infusionale e monitoraggio con prolunga da 50-100-150 cm., circa..

Monouso, sterile in confezione singola.

Pz. 4.600

Voce n. 146

Prolunga per infusione venosa

In PVC o equivalente, di materiale trasparente, per infusione venosa. Lunghezza di cm 50-100-150 circa, con attacco luer-lock.

Monouso, sterile in confezione singola.

Pz. 7.500

Voce n. 147

Prolunga per monitoraggio arterioso

In PVC o equivalente, trasparente, per monitoraggio arterioso. Lunghezza di cm 50-100-150 circa, con attacco luer-lock.

Monouso, sterile in confezione singola.

Pz. 4.600

Voce n. 148

Rampa di rubinetti a tre vie

Batteria di quattro rubinetti multivie, che consentono l’apertura contemporanea di tre vie, completamente trasparente, con attacchi luer-lock e prolunga di cm 10.

Sterile, monouso, confezione singola.

Pz. 2.500

Voce n. 149

Tubo in PVC per circuito di ventilazione, spiralato, corrugato e internamente liscio, coibentato.

Misure richieste:

cm40

cm 80

cm 120

Monouso sterili in confezione singola.

Pz. 1.200

Voce n. 150

Tappi di chiusura (dispositivi per eparinizzazione) che consentono iniezioni intermittenti, con punto di iniezione in lattice, superficie liscia per una facile disinfezione, attacco luer-lock.

Pz. 12.000

Voce n. 151

Dispositivi per ginnastica respiratoria ad incentivazione di volume

Dispositivi per ginnastica respiratoria monopaziente per preparazione pre-operatoria e rapido recupero post-operatorio del volume polmonare. L’incentivatore deve avere le seguenti caratteristiche:

Cilindro dotato di uno stantuffo che si solleva in relazione all’atto inspiratorio del paziente che consente di monitorare, grazie ad una scala graduata posta sulla superficie esterna del presidio, il volume d’aria inspirato. Finestra con cursore, che sollevandosi in corrispondenza dell’atto inspiratorio, funziona da indicatore del flusso di inspirazione per l’aria inspirata per prevenire l’inspirazione di materiale estraneo.

Versione pediatrica-geriatrica da 2.500 ml.

Versione adulti da 5.000 ml.

Pz. 210

Voce n. 152

Dispositivi per ginnastica respiratoria ad incentivazione di flusso

Dispositivi per ginnastica respiratoria monopaziente per preparazione pre-operatoria e rapido recupero post-operatorio della funzionalità respiratoria. L’incentivatore deve avere le seguenti caratteristiche:

Tre camere cilindriche separate, ciascuna dotata di un a”pallina” che si solleva in relazione all’atto inspiratorio. Il sollevamento della pallina della prima camera avviene quando il flusso inspiratorio del paziente raggiunge i 600cc/sec, la seconda 900cc/sec., la terza 1.200cc/sec.

Dotato di tubo e boccaglio.

Nel punto di congiunzione tra boccaglio e dispositivo deve essere presente un filtro per l’aria inspirata per prevenire l’inspirazione di materiale estraneo.

Dotato di etichetta adesiva per l’identificazione del paziente.

Pz. 210

Voce n. 153

Sensori O2

Sensori monouso per la misurazione non invasiva della saturazione di ossigeno e della frequenza del polso per pazienti adulti, pediatrici e neonatali. Devono essere sterili in materiale atossico riciclabile e privi di lattice. Compatibili con i monitors in dotazione

Misure richieste

adulti			                              Pz. 8.000

pediatrici					Pz.  2.000

neonatali					Pz.   1.700

Voce n. 154

Sistema chiuso per iniettato

Costituito da una serpentina completa di perforatore di sacca ed alla estremità distale un rubinetto con attacco luer-lock con valvola unidirezionale antireflusso, siringa a doppia camicia per protezione termica ed anticontaminazione per la misura della portata cardiaca con la tecnica della termodiluizione. Monouso sterile in confezione singola. Contenitore termico in polistirolo o altro isolante per ghiaccio dove viene alloggiato il sistema chiuso per iniettato.

Pz. 100

Voce n. 155

Sistema per la misurazione della gittata cardiaca continua in tempo reale

Catetere per l’arteria polmonare per la misurazione continua in tempo reale  della gittata cardiaca. Deve essere in grado tramite principio termodinamico del trasferimento di calore  di rilevare e visualizzare rapidi cambiamenti della gittata cardiaca attraverso un termistore che riscalda di due gradi in più rispetto alla temperatura del sangue rilevato. Inoltre è richiesta la capacità di aggiornarsi ad ogni battito se richiesto.

Pz.300

La Ditta aggiudicataria dovrà fornire in uso gratuito n°2 Sistemi di monitoraggio.

Voce n. 156

Prolunghe speciali in PVC atossico con sistemi di derivazioni a Y con due o tre innesti, attacchi al catetere Luer Lock M/F alle derivazioni prossimali. Clamps di chiusura alla via centrale con sistemi needless agli innesti prossimali.

Pz  500

Voce n. 157

Prolunghe a spirale, estensibili, in polietilene, M/F, spazio morto ridotto, munite di raccordo maschio luer – lock girevole, con una elevata compatibilità con qualsiasi farmaco e/o sostanza infusa e quindi senza perdere parte del principio attivo.

Pz.1.300 da 300 cm, diam. int/est. 1x2 mm, vol. di riemp. 2,70 ml;

Pz.1.300 da 400 cm,     “          “       1x2          “          “       3,60 ml.

Voce n. 158

a)Casco per CPAP in PVC trasparente, volume a vuoto 15,5 lt, totalmente latex-free, corredato da n. 2 raccordi 22M per immissione miscela aria-ossigeno, uno a dx e uno a sx,  n. 2 raccordi 22F per raccordo valvola di PEEP ed eventuali accessori, uno a dx e uno a sx, n. 2 raccordi 15M dotati di tappo con foro dilatabile per passaggio sondini nasogastrici e/o di alimentazione aventi diametro da 3 mm, sterili, monouso, misure small, medium, large, extra large.

Pz. 50

b)Casco per CPAP in PVC trasparente, volume a vuoto 15,5 lt, totalmente latex-free, corredato da n. 2 raccordi 22M per immissione miscela aria-ossigeno, uno a dx e uno a sx,  n. 2 raccordi 22F per raccordo valvola di PEEP ed eventuali accessori, uno a dx e uno a sx, n. 2 raccordi 15M dotati di tappo con foro dilatabile per passaggio sondini nasogastrici e/o di alimentazione aventi diametro da 3 mm, completo di valvola PEEP, sterili, monouso, misure small, medium, large, extra large.

Pz. 50